**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO POD NAZWĄ: „Remont kolektora sanitarnego DN 1400 w ul. Jesiennej w Szczecinie”**

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie na podstawie pkt. 3 w powiązaniu z pkt. 5 rozdziału X specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ) przekazuje odpowiedź na pytanie zadane w niniejszym postępowaniu:

**Pytanie nr 1**

Prosimy o informację czy sufity komór po wymianie stropów żelbetowych należy wyłożyć płytami z laminatu z włókna szklanego?

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający informuje, iż stropy komór mają być wyłożone płytami laminowanymi tak jak ściany komór.