**Załącznik nr 6**

**Trenażer do konikotomii - 2 szt.**

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

**PARAMETRY TECHNICZNE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę** |
|  | Fabrycznie nowy, nieekspozycyjny, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2020 |  |
|  | Trenażer do ćwiczenia konikotomii. |  |
|  | Fantom do konikotomii igłowej i chirurgicznej, przeskórnej tracheotomii, wentylacji dyszowej i przeskórnej techniki Seldingera. |  |
|  | Punkty orientacyjne dokładnie odzwierciedlone i wyczuwalne. |  |
|  | Wymienny worek symulujący płuca. |  |
|  | Trenażer posiada możliwość wykonania 20 nacięć skóry szyi na jednej wkładce. |  |
|  | Trenażer posiada możliwość wykonania min.1 chirurgicznej konikotomii i 3 zabiegów tracheotomii na jednej wkładce krtani. |  |
|  | Mata antypoślizgowa w zestawie |  |
|  | W zestawie: 60 wkładek krtani, 20 sztuk skór szyi oraz 5 szt. imitacji podskórnej tkanki tłuszczowej.  |  |
|  | W zestawie dedykowana torba transportowa. |  |