ZAŁĄCZNIK NR ….

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DO ZADANIA NR 1

Zabezpieczenie potrzeb wojska w przenośne urządzenia sanitarne – system doraźny

- Przedmiot Zamówienia: "Zabezpieczenie potrzeb wojska w przenośne urządzenia sanitarne”.

- Opis przedmiotu Zamówienia: usług polegająca na wynajmie, ustawieniu, kompleksowej obsłudze ustawianych doraźnie w celu zapewnienia pracownikom RON oraz przebywającym na ćwiczeniach poligonowych żołnierzom odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych.

- Zamawiający stwierdza, że proces realizacji usługi polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku.-Kodeks pracy w związku z powyższym, Zamawiający w trakcie realizacji Zamówienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, pracowników na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

- Niniejszy opis przedmiotu Zamówienia będzie stosowany, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji usługi wymienionej w pkt. 1 Ustalenia zawarte w niniejszym ,,Opisie przedmiotu zamówienia” obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich prac wymienionych w pkt. 1 związanych z wynajmem, ustawieniem, obsługą kompleksową urządzeń ustawianych doraźnie.

- W zakres  usługi do zadania nr 1 wchodzi:

Zabezpieczenie w przenośne urządzenia sanitarne typu: kabiny WC Standard, kabiny WC typu VIP, kontenery WC typu exclusive oraz umywalki dwustanowiskowe wolnostojące wraz z ich obsługą kompleksową zamawiane do ustawienia w systemie doraźnym w obiektach administrowanych przez 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy wg potrzeb:

Grupa Zabezpieczenia Drawsko Pomorskie

Grupa Zabezpieczenia Złocieniec

Grupa Zabezpieczenia Wałcz

Grupa Zabezpieczenia Wałcz/Nadarzyce

5.1 Zamawiający wymaga od Wykonawcy (do zadania nr 1) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym (samochody muszą być przystosowane do dostarczenia sprzętu zapotrzebowanego przez Zamawiające oraz wykonania serwisu po drogach gruntowych, łąkach i drogach utwardzonych) oraz odpowiednią ilością osób zatrudnionych do prawidłowego wykonania usług niniejszej umowy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum:

- pojazdami i urządzeniami, spełniającymi wymogi do realizacji odpowiedniej jakości usług zabezpieczenia potrzeb wojska w przenośne urządzenia sanitarne wraz z ich obsługą serwisową: wynajem, ustawienie, obsługa czystościowo-techniczna, dla każdej Grupy Zabezpieczenia oddzielnie:

- dla GZ Drawsko Pomorskie:

6   pojazdów do serwisu ustawionych urządzeń sanitarnych

6   zespołów (po 2 pracowników do każdego pojazdu serwisowego)

- dla GZ Złocieniec:

1   pojazd do serwisu ustawionych urządzeń sanitarnych

- zespół (2 pracowników do pojazdu serwisowego)

– dla  GZ Wałcz:

1   pojazd do serwisu ustawionych urządzeń sanitarnych

1   zespół (2 pracowników do pojazdu serwisowego)

- dla  GZ Wałcz/Rejon Nadarzyce:

1   pojazd do serwisu ustawionych urządzeń sanitarnych

1   zespół (2 pracowników do pojazdu serwisowego)

- Pod pojęciem kabiny WC- Standard, WC- VIP, kontener WC typu exclusive, umywalka dwustanowiskowa wolnostojąca - Zamawiający rozumie urządzenia sanitarne, które powinny być urządzeniami tego samego typu, jednakowej kolorystyki i być wyposażone:

Kabina typu Standard:

- pisuar,

- sedes,

- podajnik na papier,

- wieszak na ubranie,

- antypoślizgową podłogę,

- zamek wewnętrzny,

- wskaźnik wolne/zajęte,

- wentylację podwójną (zbiornika na fekalia i kabiny WC);

- papier toaletowy (4 rolki do każdego serwisu)

- oznakowany kosz na jednorazowe odpady higieniczne

- naklejka umieszczona w widocznym miejscu informująca o zakazie wrzucania do pojemnika sedesowego jednorazowych odpadów higienicznych.

- uchwyty umożliwiające przymocowanie toalety do podłoża

Kabina typu VIP:

- umywalka,

- pojemnik na mydło i płyn dezynfekujący

- sedes,

- pisuar

- podajnik na papier,

- wieszak na ubranie,

- antypoślizgową podłogę,

- zamek wewnętrzny,

- wskaźnik wolne/zajęte,

- wentylację podwójną (zbiornika na fekalia i kabiny WC;

- papier toaletowy.(4 rolki do każdego serwisu)

- oznakowany kosz na jednorazowe odpady higieniczne

- naklejka umieszczona w widocznym miejscu informująca o zakazie wrzucania do pojemnika sedesowego jednorazowych odpadów higienicznych.

Kontener WC typu exclusive damski

- kabiny toaletowe (minimum 2),

- umywalki (minimum 2)

- podgrzewacze elektryczny wody,

- suszarki do rąk,

- podajnik na ręczniki papierowe,

- lustro

- wieszaki

- dozowniki na mydło,

- antypoślizgową podłogę,

- zamek wewnętrzny,

- wentylację podwójną

- odświeżacz powietrza

- oznakowany kosz na jednorazowe odpady higieniczne

- naklejka umieszczona w widocznym miejscu informująca o zakazie wrzucania do pojemnika sedesowego jednorazowych odpadów higienicznych.

- własne źródło ogrzewania wody i wytwarzania energii elektrycznej (agregat prądotwórczy, paliwo do utrzymania temperatury wody ok. 50°C i wytworzenia energii elektrycznej, przez cały okres ustawienia,

- zbiornik na wodę czystą wraz z pompą,

- zbiornik na nieczystości płynne (nieczystości płynne i fekalia).

Kontener WC typu exclusive  męski:

- kabina toaletowa

- pisuary (minimum 3)

- umywalki (minimum 2)

- podgrzewacze elektryczny wody,

- suszarki do rąk,

- podajnik na ręczniki papierowe,

- lustro

- wieszaki

- dozowniki na mydło,

- antypoślizgową podłogę,

- zamek wewnętrzny,

- wentylację podwójną

- odświeżacz powietrza

- oznakowany kosz na jednorazowe odpady higieniczne

- naklejka umieszczona w widocznym miejscu informująca o zakazie wrzucania do pojemnika sedesowego jednorazowych odpadów higienicznych.

- własne źródło ogrzewania wody i wytwarzania energii elektrycznej (agregat prądotwórczy, paliwo do utrzymania temperatury wody ok. 50°C i wytworzenia energii elektrycznej, przez cały okres ustawienia,

- zbiornik na wodę czystą wraz z pompą,

- zbiornik na nieczystości płynne (nieczystości płynne i fekalia).

Kontener WC typu exclusive  unisex

część sanitarna:

- kabiny toaletowe (minimum 2)

- pisuary (minimum 2)

- umywalki (minimum 2)

- podgrzewacze elektryczny wody,

- suszarki do rąk,

- podajnik na ręczniki papierowe,

- lustro

- wieszaki

- dozowniki na mydło,

- antypoślizgową podłogę,

- zamek wewnętrzny,

- wentylację podwójną

- odświeżacz powietrza

- oznakowany kosz na jednorazowe odpady higieniczne

- naklejka umieszczona w widocznym miejscu informująca o zakazie wrzucania do pojemnika sedesowego jednorazowych odpadów higienicznych.

część kąpielowa;

- kabiny prysznicowe (minimum 2)

- umywalki (minimum 2)

- podgrzewacze elektryczny wody,

- suszarki do rąk,

- podajnik na ręczniki papierowe,

- lustro

- wieszaki

- dozowniki na mydło,

- antypoślizgową podłogę,

- zamek wewnętrzny,

- wentylację podwójną

- oznakowany kosz na jednorazowe odpady higieniczne

Kontener powinien posiadać również własne źródło ogrzewania wody i wytwarzania energii elektrycznej, w razie braku możliwości podłączenia do mediów Zamawiającego (agregat prądotwórczy, paliwo do utrzymania temperatury wody ok. 50°C i wytworzenia energii elektrycznej, przez cały okres ustawienia oraz zbiornik na wodę czystą wraz z pompą             i zbiornik na nieczystości płynne (nieczystości płynne i fekalia).

Umywalka dwustanowiskowa  wolnostojąca:

- 2 umywalki,

- dozowniki do mydła w płynie i płynu antybakteryjnego,

- podajnik na ręczniki papierowe,

- bezodpływowy zbiornik na wodę,

- bezodpływowy zbiornik na nieczystości płynne,

- oznakowany kosz na jednorazowe odpady higieniczne

Obsługi kompleksowe kabin WC - rożnych typów obejmują:

1/ całkowite opróżnienie zbiorników z nieczystościami płynnymi, umycie i ich zdezynfekowanie, napełnienie toalet wolnostojących odpowiednią ilością preparatu dezynfekującego zapobiegającym odorom, hamującym rozkład fekaliów, a w okresie zimowym również płynem mrozoodpornym;

2/ kompleksowa obsługa kontenerów typu exclusive – mycie, dezynfekcja uzupełnienie papieru toaletowe (według potrzeb i złożonego zapotrzebowania przez Zamawiającego), bieżąca kontrola ilości czystej wody oraz nieczystości płynnych i fekaliów w zbiornikach i regularne ich napełnienie  lub opróżnienie, bieżące kontrolowanie agregatu prądotwórczego (zapewniającego ciągłość wytwarzania ciepłej wody i energii elektrycznej)

2/ posprzątanie wolnostojących kabin toaletowych wewnątrz i na zewnątrz przy każdym serwisie oraz w promieniu 1,5 m od płaszczyzn zewnętrznych kabin;

3/ zmycie i zdezynfekowanie wolnostojących kabin toaletowych wewnątrz i na zewnątrz środkami posiadającymi atest dopuszczający do stosowania na terytorium Polski;

4/usunięcie i utylizacja wszelkich zanieczyszczeń wynikających z przeprowadzonych serwisów;

5/ naprawa niesprawnych wszystkich typów kabin lub ich wyposażenia na bieżąco

6/ wyposażanie kabin w papier toaletowy i systematyczne jego uzupełnianie.

Obsługa kompleksowa umywalek wolnostojących dwustanowiskowych ze zbiornikami na wodę i nieczystości płynne obejmuje:

1/całkowite opróżnienie zbiorników z nieczystościami płynnymi, umycie ich preparatem dezynfekującym zapobiegającym odorom;

2/posprzątanie umywalek wewnątrz i na zewnątrz przy każdym serwisie oraz w promieniu 1,5 m od płaszczyzn zewnętrznych umywalek;

3/umycie i zdezynfekowanie umywalek środkami posiadającymi atest 	dopuszczający do stosowania na terytorium Polski;

4/usunięcie i utylizacja wszelkich zanieczyszczeń wynikających z przeprowadzonych serwisów;

5/naprawa niesprawnych umywalek  i ich wyposażenia na bieżąco

6/wyposażenie   umywalek   w   ręczniki   jednorazowego   użytku   i   systematyczne   ich

uzupełnianie.

7/umywalki wyposażone w dwa dozowniki, które będą uzupełniane na bieżąco, jeden w mydło w płynie drugi w płyn antybakteryjny

Szczegółowe wymagania dotyczące zabezpieczenia w przenośne urządzenia sanitarne (kabiny WC typu Standard, kabin WC typu VIP, kontenery WC typu exclusive, umywalki dwustanowiskowe wolnstojące) wraz z ich obsługą kompleksową:

- obowiązkiem Wykonawcy jest ustawienie zamawianych typów kabin WC doraźnych oraz umywalek dwustanowiskowych wolnostojącyc w ilościach i miejscach wskazanych przez Zamawiającego;

- realizacja usługi w zakresie kabin WC typu Standard, kabin WC typu VIP, kontenerów WC typu exclusive oraz umywalek dwustanowiskowych wolnostojących ustawianych doraźnie odbywać się będzie na podstawie Zamówienia określającego rodzaj urządzenia, ilość, termin ustawienia i odbioru, ilość i częstotliwość wykonywanych obsług kompleksowych. Zamówienie powinno być złożone Wykonawcy, najpóźniej 24 godziny przed terminem wymagalności ustawienia sprzętu sanitarnego z wyjątkiem zapotrzebowań składanych podczas ćwiczeń lub awarii, które realizowane będą zgodnie z zaznaczoną w ofercie dyspozycyjnością. Za zgodą Wykonawcy termin ten może zostać skrócony. Odstępstwa od ilości i czasu wykorzystania kabin WC typu Standard, kabin WC typu VIP kontenerów WC typu exclusive oraz umywalek dwustanowiskowych wolnostojacych, ustawianych doraźnie (bez zmian cenowych) mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego i nie stanowią zmian w zakresie umowy. Przyjęcie do realizacji Zamówienia zostanie potwierdzone pisemnie :

- godzinę rozpoczęcia i zakończenia serwisu

- miejsce serwisowania sprzętu

- ilość serwisowanego sprzętu (w danym miejscu)

- numer rejestracyjny samochodu serwisowego

- transport, ustawienie i przemieszczanie urządzeń sanitarnych w miejsca wskazane przez Zamawiającego na terenie administrowanym przez 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy   w Drawsku Pomorskim odbywać, się będzie po drogach utwardzonych i gruntowych         w związku z powyższym należy uwzględnić warunki bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

- dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników Wykonawcy, każdorazowy wjazd na teren poligonu, celem przestawienia lub serwisu kontenerów sanitarnych, kabin WC, musi być uzgodniony z osobą upoważnioną przez Zamawiającego;

- Wykonawca zobowiązany jest realizować obowiązek dyspozycyjności w sposób określony w SWZ, ofercie i Opisie przedmiotu zamówienia, w każdym przypadku zgłoszenia potrzeby wykonania usług przez Zamawiającego. Zgłoszenie zapotrzebowania (dyspozycyjność) realizowane będzie przez Zamawiającego w formie elektronicznej                                      (fax, e-mail, sms, telefon), natomiast Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić    niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia w tej samej formie lub telefonicznie.

- Wykonawca ma obowiązek wykonania usługi serwisowania toalet WC Standard, toalet VIP oraz umywalek dwustanowiskowych wolnostojących w godzinach, od 6 00  do 1100,      a w przypadku wybrania przez Wykonawcę z kryterium oceny oferty: dyspozycyjność pracowników technicznych Wykonawcy oraz osób wyznaczonych do reprezentowania Wykonawcy opcji z dodatkowym serwisem w dniu wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się wykonać dodatkowy serwis do 4 godzin od momentu zgłoszenia takiej konieczności przez Zamawiającego.

7. Warunki realizacji usługi.

1) Nieczystości płynne powstałe w wyniku użytkowania urządzeń sanitarnych, Wykonawca wywiezie własnym transportem do miejskich, gminnych lub wojskowych oczyszczalni ścieków, z którymi ma podpisane odrębne umowy. Zamawiający może udostępnić przyłącza wody z ujęć własnych, i ujęć wody zakupionej, oczyszczalnie wojskowe oraz energii elektrycznej niezbędnych do eksploatacji urządzeń sanitarnych      w ilościach niezbędnych do wykonania usługi. Wykonawca zamontuje na własny koszt mierniki na każdym przyłączu wody, z których korzysta.

2)  Kosztami zużytych do wykonania usługi mediów własnych i zakupionych Zamawiający obciąży Wykonawcę.

3) Obciążenie Wykonawcy zużyciem mediów nastąpi na podstawie zawartej                            z Zamawiającym odrębnej umowy na ich odsprzedaż.

4) Punkty poboru wody, zrzutu ścieków, energii elektrycznej oraz miejsca podłączeń do sieci kanalizacyjnej wskażą osoby upoważnione przez Zamawiającego.

5) W przypadku braku możliwości podłączenia wody bieżącej, zrzutu ścieków Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć urządzenia sanitarne (typu kabina WC exclusive) w zasobniki wody i stałego jej uzupełniania oraz zbiornik na brudną wodę i fekalia.

6) W cenie ustawienia i obsług kompleksowych różnych typów urządzeń sanitarnych

Wykonawca ujmuje wszelkie koszty związane z wynajmem, niezbędnym wyposażeniem, transportem na miejsce ustawienia oraz odebranie z tego miejsca (w tym załadunek                     i rozładunek), podłączeniem i zużyciem energii elektrycznej , wody, wywozu nieczystości płynnych, bieżącej konserwacji, mycia i dezynfekcji wewnątrz i na zewnątrz itp.

7) Przedłużenie użytkowania urządzeń sanitarnych wszystkich typów będzie określona wg potrzeb Zamawiającego każdorazowo na zamówieniu i nie może przekroczyć ceny zawartej w Formularzu ofertowym.

- DO ZADANIA NR 1 - potencjał techniczny Wykonawcy.

8.1 Wykonawca musi posiadać potencjał techniczny pozwalający na:

- transport i ustawienie wyszczególnionych w arkuszu cenowym urządzeń sanitarnych,

- obsługę czystościowo-techniczną wystawionych do użytkowania urządzeń sanitarnych;

-wywóz nieczystości z będących w użyciu urządzeń sanitarnych – zgodnie z zapotrzebowaniem.

-ustalona częstotliwość usługi czystościowo-technicznej urządzeń sanitarnych gwarantować musi prawidłowe ich użytkowanie oraz nieprzepełnianie się zbiorników na nieczystości.

9. DO ZADANIA NR 1 - W celu zapewnienia odpowiedniego utrzymania stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń Wykonawca musi zapewnić:

1/ pojazdom i urządzeniom zabezpieczenie przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz nieczystości płynnych oraz fekaliów podczas wykonywania usługi serwisowej

2/ pojazdom i urządzeniom mycie i dezynfekcję w celu zapewnienia im właściwego stanu sanitarnego.

10.  Dokumenty normujące wykonanie usługi:

- Wykonawca odpowiedzialny jest za posiadanie niezbędnych decyzji właściwych organów zezwalających na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i  transport nieczystości    ciekłych objętych zamówieniem, w tym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września  1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wydanych przez właściwe organy   gminy, na terenach, których realizowany będzie przedmiot umowy.

- podstawą wykonania usługi jest pisemne zapotrzebowanie Zamawiającego. Wszelkie zmiany do złożonego zapotrzebowania muszą być uzgadniane z przedstawicielem Zamawiającego.

-  protokół odbioru z wykonanej usługi w zakresie serwisów wszystkich rodzajów kabin WC i umywalek dwustanowiskowych wolnostojących jest wymagany przez Zamawiającego do dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym usługa została wykonana.

11. Informacja o lokalizacji usługi w zakresie ustawienia i serwisowania urządzeń sanitarnych.

11.1 Ustawienie, obsługa i serwisowanie urządzeń sanitarnych w obiektach administrowanych przez 16 WOG w Drawsku Pomorskiem odbywać się będzie w rejonach odpowiedzialności:

- GZ Drawsko Pomorskie -obszar działania: Poligon Drawski- na terenie gmin: Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski

- GZ Wałcz-obszar działania: 21 CPL Nadarzyce; Jednostka Wojskowa 4092 Wałcz; Jednostka 	Wojskowa 4094 Wałcz; Jednostka Wojskowa 4224 Wałcz Jednostka Wojskowa Wałcz; Jednostka Wojskowa 1217 Cybowo,1RBLog; na terenie gmin: Wałcz, Jastrowie, Kalisz Pomorski .

- GZ Złocieniec Obszar działania Jednostki Wojskowej 1696 Złocieniec; 
na terenie gmin: Złocieniec, Szczecinek;

12. W trakcie wykonywanych usług Wykonawca odpowiada za:

- ochronę mienia inwestora

- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w miejscu i czasie wykonywania serwisu.

13. Materiały.

13.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, Wykonawca w cenie usługi zabezpiecza papier toaletowy i ręczniki jednorazowe w dostatecznej ilości oraz środki myjące i dezynfekujące posiadające atest dopuszczający do stosowania na terytorium Polski.

14.Sprzęt.

- Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu bezpiecznego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość prac i środowisko.

- rodzaj sprzętu pomocniczego używanego do wykonania usługi Zamawiający pozostawia do uznania Wykonawcy.

15. Odbiór usługi.

15.1. W kalkulacji ceny Wykonawca musi uwzględnić wszystkie uwarunkowania mające w okresie trwania umowy wpływ na jej wysokość tj.: wynajem, obsługę opróżnianie                            i zalanie środka biodegradacyjnego do kabin WC, oznakowanie i wywóz nieczystości płynnych, koszty osobowe, koszty eksploatacji sprzętu i ewentualnych napraw, zabezpieczenie kabin WC w papier toaletowy, umywalek w ręczniki jednorazowe środki zapachowe i płyny antyseptyczne mycie zewnętrzne i wewnętrzne, przemieszczanie we wskazane miejsca, pobyt upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonej porze w celu koordynacji wykonania umowy, inne koszty wynikające ze stosowania obowiązujących przepisów, w tym prawa lokalnego. Udostępnienie energii elektrycznej, wody własnej i zakupionej Zamawiającego, zrzut nieczystości płynnych do miejskich, gminnych i wojskowych oczyszczalni ścieków (ewentualne upusty, rabaty, itp.) i zawrzeć je w cenie jednostkowej wynajmowanych urządzeń sanitarnych.

  - Rozliczenie wykonania usługi nastąpi na podstawie Protokołów odbioru usługi-7 dni                po jej wykonaniu w całości lub w części, jeżeli usługa trwa dłużej niż miesiąc kalendarzowy.

  - Załącznikiem do faktury jest protokół odbioru usługi oraz zestawienie wykonanych usług –potwierdzone przez osobę upoważnioną § 4 ust.1 pkt.1 lit.b.

  - Płatność faktury nastąpi w ciągu 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem do 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Drawsko Pomorskie.

Opracowała: Izabela GŁOWACKA