COZL/DZP/MJ/3413/Z-46/2023																		Kosztorys ofertowy	- Załącznik nr 1

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt (A) | Cena jedn. brutto* SZT (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/ Numer katalogowy/Nazwa na fakturze* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw kontroli dostępu dla 4 przejść, metalowa obudowa, ME-16; MC16-PAC4; MCX4D; PS4D | szt. | 2 |  |  |  |
| 2 | Zwora elektromagnetyczna udźwig 270 kg, ZW600 | szt. | 10 |  |  |  |
| 3 | Uchwyt do zwory ZW600WPR typ Z TZ600 | szt. | 9 |  |  |  |
| 4 | Przycisk wyjścia awaryjnego z podwójnym stykiem NO/NC | szt. | 7 |  |  |  |
| 5 | Przycisk wyjścia natynkowy | szt. | 7 |  |  |  |
| 6 | Czytnik zbliżeniowy iClass SE RP10, 13,56 MHz + 125 kHz, interfejs Wiegand, kabel | szt. | 4 |  |  |  |

*) wypełnia wykonawca

…..................................................

podpis osoby upoważnionej 
do reprezentacji Wykonawcy