## Zadanie_6
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY - PO MODYFIKACJI

	Znak sprawy: Z/112/PN/23
	Nazwa wykonawcy:..............................................................................
	Adres wykonawcy:...............................................................................

Zadanie 6: Dostawy preparatu do sterylizacji i dezynfekcji myjni endoskopowych
Lp	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość op.	Cena op. netto	Wartość netto / /ilość op. x cena op. netto/	Wartość brutto / /wartość netto +VAT%/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa /wskazuje Wykonawca/
1	Preparat do dezynfekcji wysokiego poziomu i sterylizacji, na bazie kwasu nadoctowego i diazaadamantany (ISAZONE), zgodny z PN-EN ISO 14937:2010 lub równoważną, przetastowany w warunkach brudnych i czystych zgodnie z wymogami PN-EN 14885 lub równoważnej. Neutralne pH (6-7), dzisałanie w temeraturze pokojowej. Spektrum działania B,V,F, S w max.5 min. Stabilność roztworu roboczego do 14 dni.Wyrób medyczny. Opakowanie 5L	300
2.	Paski kontrolne do oceny aktywności roztworu z poz.1. Opakowanie 100szt.	10
3.	Detergent – wieloenzymatyczny preparat do manualnego i maszynowego mycia endoskopów.Wyrób medyczny. Opakowanie 1L	150
Wartość ogółem w zakresie zadania 6:

	Preparaty muszą być kompatybilne z myjniami Choyang Medical CYW-DUO i CYW 100 oraz posiadać zezwolenie producenta na ich stosowanie w tych urządzeniach

poz. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przy zachowaniu pozostałych wymagań bez zmian: preparatu do sterylizacji i dezynfekcji wysokiego poziomu, gotowego do użycia, o szybkim działaniu do dezynfekcji endoskopów giętkich, na bazie kwasu nadoctowego, nadtlenku wodoru i kwasu octowego, spektrum B, F, V, Tbc, S - zgodnie z normą EN17126 - szybki czas działania - 5 min , pH - 4

poz. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testów kontrolnych kompatybilnych z preparatem z poz. 1 z 23% stawką vat, niesklasyfikowane jako wyrób medyczny (W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych na rynku UE niektóre wyroby utraciły dotychczasowy status wyrobu medycznego klasy I, który uprawniał do zastosowania stawki VAT 8% z załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług (poz. 13).