**RI.271.2.6.2023 ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ**

**Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie – etap II**

**Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w SWZ, dokumentacji projektowej, oraz Projektowanych Postanowieniach Umownych stanowiących załączniki do SWZ.**

1. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie obejmuje budynki szkoły podstawowej w Debrznie zlokalizowanych na dz.108, 109 obr. Debrzno**, według dokumentacji.**
2. Przedmiotem inwestycji jest:

**Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie – etap II**

Remont przewidziany jest w dwóch budynkach: budynku „małym” – klasy 1-3 oraz w budynku „dużym” przylegającym do części zabytkowej szkoły (część zabytkowa nie jest objęta zakresem inwestycji)

Zakres prac:

- wymiana sieci ciepłowniczej zlokalizowanej między budynkami

Szkoła główna:

- wymiana instalacji c.o. zlokalizowanych w budynku między budynkiem zabytkowym a salą gimnastyczną

- wymiana instalacji elektrycznej zlokalizowanych w budynku między budynkiem zabytkowym a salą gimnastyczną

- remont ścian sal lekcyjnych i korytarzy zlokalizowanych w budynku między budynkiem zabytkowym a salą gimnastyczną – szpachlowanie i malowanie farbą lateksową

- wykonanie sufitu podwieszanego sal lekcyjnych i korytarzy zlokalizowanych w budynku między budynkiem zabytkowym a salą gimnastyczną

- wykonanie balustrad klatki schodowej

- ocieplenie budynku w całości z pominięciem części zabytkowej

- remont schodów zewnętrznych

Szkoła – budynek klasy 1-3:

- wymiana instalacji c.o.

- remont ścian korytarzy – szpachlowanie i malowanie farbą lateksową

- wykonanie sufitu podwieszanego – szpachlowanie i malowanie farbą lateksową

1. Wykonawca zapewni jeśli jest taka konieczność nadzór archeologiczny.
2. Zamawiający informuje, iż w związku z tym, że Wykonawca składa ofertę z ceną określoną ryczałtowo - złożony przez wykonawcę przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy stanowi jedynie uzasadnienie merytoryczne oferowanej kwoty wynagrodzenia ryczałtowego.
3. Zamawiający nie zastrzega w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy PZP.
4. Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Podane w niniejszej SWZ, oraz załącznikach do niej nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów, urządzeń czy wyposażenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji i dokumentacji budowlanej produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.