### Załącznik nr 1a do zapytania ofertowego                                                                                                                                                            z dnia 27.10.2020 r.

FORMULARZ  RZECZOWY

| Lp. | Parametr / Warunek | Czy zaproponowany produkt spełnia parametry/warunki określone w kol. nr 2 TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| Lp. | 2 | 3 |
| 1. | Pulsoksymetr napalcowy – 1 szt. Pulsoksymetr napalcowy o parametrach: - zakres pomiaru saturacji : 70 – 99% - zakres pomiaru tętna 30-250 BMP - zasilanie: akumulatorowe, wibracja, bluetooth, APP bezdech, - funkcje: alarm dźwiękowy, automatyczne wyłączanie, wskaźnik poziomu baterii, wykres tętna |  |

....................................................................

Data i podpis i pieczęć osoby upoważnionej