| Dąbrowa Tarnowska 12.04.2023 |  |
| --- | --- |
| SA.270.12.2023 |  |
| Wyjaśnienie do treści SWZ. |

W związku z zapytaniami odnośnie treści SWZ do postępowania przetargowego na zadanie Przebudowa I nadbudowa budynku biurowo - socjalnego Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska na działce nr 1109/2 w Dąbrowie Tarnowskiej (przy ul. Szarwarskiej 1), Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska wyjaśnia:

Problem 1.

Płyty z wełny mineralnej SKALNEJ o wsp. lambda=0,033W/m2K gr.20cm pokazane w poz. 137 nie są dostępne jako na rynku jako płyty twarde. Jedynie wełna rozprężna (miękka) ma taki parametr lambda. Proszę o rozwiązanie tej kwestii.

Odpowiedź Zamawiającego:

Na rynku jest dostępna wełna skalna o współczynniku przewodzenia ciepła lambda                       0,033 W/mK, np. Rockwool WENTIROCK

Problem 2.

W poz 172 jest Dostawa i montaż w pom. sanitarnych - kosz na odpadki, pojemniki z mydłem w płynie, zasobniki z ręcznikami, jednorazowego użytku, pojemniki na zużyte ręczniki itp. Ile szt. poszczególnego asortymentu należy przyjąć i w jakich pomieszczeniach?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Dostawę i montaż wyposażenia sanitarnego należy wycenić zgodnie z przedmiarem, po 1 szt każdego elementu.

Rozdzielnik:

- Strona https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_dabrowa

- a/a

Nadleśniczy

Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska

Krzysztof Majka