Załącznik Nr 1 do SIWZ nr DZP/53/2019

.................................................................

( dane Wykonawcy )

................................... , dnia ..............2019 r.

(miejscowość)

Formularz ofertowy

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa sprzętu jednorazowego dla potrzeb Oddziału Urologii i Głównego Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, które przekazane zostało zgodnie z art. 40 ust. 1 
i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych na stronę Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu ………………..2019r 
i opublikowane w dniu ………………….2019r. pod nr 2019/S 111-271189 oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Zamawiającego  i na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek 
w dniu ……………...2019r, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ dla tego postępowania składamy niniejszą ofertę.  Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia:

Część nr 1

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 2

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 3

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 4

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 5

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 6

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 7

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 8

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 9

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 10

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 11

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 12

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 13

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 14

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 15

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 16

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 17

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 18

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

Część nr 19

Łączna wartość netto :…………………. PLN (słownie:……………..………….….…………..….…. PLN)

Łączna wartość brutto :………………… PLN (słownie:………………………….….………..………. PLN)

Oferujemy …… (maksymalnie 5 dni roboczych) - dniowy termin dostawy liczony od dnia złożenia zamówienia w formie e-mailowej lub faksem.

# Oświadczamy, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz w załączniku nr od 2.1 do 2.19 niniejszej siwz.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp, a także w  rozdziale IX ust. 8 pkt 2 lit. f) SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dane dotyczące wielkości przedsiębiorstwa

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? (właściwe zaznaczyć)

Tak     Nie

Zgodnie z art. 2 załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.:

- do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR,

- małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR,

- mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Oświadczamy, że:

- Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

- Projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na proponowanych warunkach w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Jesteśmy*/ nie jesteśmy płatnikiem podatku od towaru i usług ( VAT) NIP…………………………….

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszystkimi jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy od Zamawiającego niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Wskazuję części zamówienia, których wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcom, i podaję nazwy albo firmy podwykonawców:

………………………………………………………………………………………………………………

- Podaję nazwy (firmy) Podwykonawców, na których zasoby powołuje na zasadach określonych w art. 22a uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b uPzp:

………………………………………………………………………………………………………………

8 . Adres poczty elektronicznej do korespondencji

…………………………………………………………………………………………………………………

Pouczenie : zgodnie z art. 36b ust. 2 uPzp

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego Podwykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a uPzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b uPzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Osoby do kontaktów z Zamawiającym :

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:............................................................................. tel. kontaktowy, faks, e-mail: ......................................  zakres odpowiedzialności...................................................................................................................... tel. kontaktowy, faks, e-mail: ...........................................  zakres odpowiedzialności...........................................

* Niewłaściwe skreślić

……………………..
     (Dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.1 do SIWZ
                                                                                                                                                                                                                                                                                DZP/53/2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. „Dostawa sprzętu jednorazowego dla potrzeb Oddziału Urologii i Głównego Bloku Operacyjnego”, sygnatura: DZP/53/2019.

Część nr 1.  Jednorazowy sprzęt do zabiegów endoskopowych urologicznych

| L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10) | Wartość netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Nitynolowy ekstraktor złogów o wielodrutowej geometrii, podczas częściowego zamknięcia tworzy ciasno spleciony koszyk 16-drutowy | 17 CH, dł. 115 cm, wielkość koszyczka 1 cm, ilość drutów 4/16; 2,4 CH, dł. 115 cm wielkość koszyczka 1 cm, ilość drutów 4/16; 2,4 CH, dł. 115 cm, wielkość koszyczka 2cm, ilość drutów 4/16, | szt. | 70 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 2. | Nitynolowe urządzenie do przechwytywania i wydobywania złogów w kształcie parasolki/chochli | 2,8 CH, dł. 145 cm, wielkość koszyczka 7mm | szt. | 75 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 3. | Prowadnik moczowodowy wielofunkcyjny z rdzeniem nitynolowym i powłoką hydrofilną oraz platynową końcówką ułatwiającą wizualizację w trakcie fluoroskopii oraz prowadnik jak wyżej, końcówka giętka, trzon prowadnika zawiera oznaczenie co 5cm celem wizualizacji endoskopowej. | 035"/145/3, | szt. | 150 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 4. | Ureteskopowy system irygacyjny służący do kontrolowanej ręcznej irygacji w trakcie endoskopii giętkiej zawierający pompkę w kształcie walca |  | szt. | 100 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 5. | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 4,7 Fr 26 cm. Skład zestawu: cewnik PIGTAIL podwójnie zagięty, otwarty-otwarty, średnica pętli pęcherzowej 2 cm, prowadnik hydrofilny z nitinolu, popychacz, system locable pusher. Możliwość przechowywania w moczowodzie minimum 6 miesięcy; skalowany co 5 cm sterylny, jednorazowego użytku. | 4,7 Fr, dł. 26 cm | szt. | 200 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 6. | Zestaw do szynowania moczowodu do minimum 6 mcs, pigtail otwarty-zamknięty, prowadnik, pozycjoner, skalowany co 5 cm popychacz, zestaw pakowany łącznie. | 4,7 Fr, dł. 22, 24, 26, 28 cm | szt. | 400 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 7. | Nitinolowy ekstraktor złogów o konstrukcji umożliwiającej chwytanie, zmianę położenia oraz zwolnienie lub usuwanie złogów | 1,7 Fr, dł 115 mm, wielkość koszyczka 8mm, | szt. | 100 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 8. | Nitinolowy bezkońcówkowy ekstraktor złogów podczas PCNL ze sztywną prowadnicą i rękojeścią do uwalniania koszyka | 12 Fr, dł. 38 cm, wielkość koszyczka 2,0cm | szt. | 30 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 9. | Jednorazowa, dwuczęściowa igła trokara do uzyskania dostępu przezskórnego podczas nefrostomii zawie-rająca końcówkę EchoTip umożliwiającą wizualizację igły w obrazie usg | 18G/20cm, dł. 20 cm | szt. | 150 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 10. | Ultra sztywny prowadnik do wytworzenia kanału nefrostomijnego w trakcie PCNL | 035", dł. 145/5 | szt. | 200 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 11. | Dwukanałowy moczowodowy cewnik dostępowy pokryty powłoką AQ, która jest mikroskopijnie cienką warstwą hydrofilnego polimeru, który po aktywacji przyciąga do cewnika i zatrzymuje na nim wodę i inne cięcie tworząc powierzchnie o niskim współczynniku tarcia. Cewnik służący do wstrzykiwania środka kontrastowego zew. znieczulającego lub do umieszczania prowadnika zabezpieczającego. | 6 Fr/10Fr, dł. 50 cm | szt. | 50 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 12. | Nitinolowy, prosty, bezkońcówkowy ekstraktor złogów o średnicy 1,5Fr oraz 2,2Fr i długości 115cm | 1,5F; 2,2F, dł. 115cm | szt. | 50 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 13. | Silikonowy, okluzyjny cewnik balonowy do połączenia miedniczkowo-moczowodowego o długości 75cm i średnicy 6F | 6F, dł. 75cm | szt. | 50 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 14. | Koszulka dostępu moczowodowego, służąca do wytworzenia kanału w trakcie endoskopowych zabiegów urologicznych, ułatwiając przejście endoskopem i innymi narzędziami do dróg moczowych, umożliwiająca poszerzenie moczowodu i ciągły kanał roboczy. Powłoka hydrofilna wewnątrz i na zewnątrz. Zawierająca 1 kanał roboczy. | 12 Fr/14 Fr, dł. 35 cm i 45 cm | szt. | 100 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 15. | Złącze Touchy-Borst służące do zabezpieczenia wstecznego przepływu płynów wokół narzędzia wprowadzonego przez kanał roboczy URS o rozmiarze 6F | 6Fr | szt. | 200 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 16. | Zestaw rozszerzadeł nefrostomijnych Amplatz, zawierający: cieniodajny cewnik z PTFE o rozmiarze 8,0 Fr, trzy cieniodajne rozszerzacze 6 do 10 Fr stożkowe pasujące do prowadnika 0.038 cala, 11 rozszerzaczy od 10 do 30 Fr pasujące do cewnika z PTFE o rozmiarze 8Fr, cieniodajne koszulki Amplatz z PTFE z czterema największymi rozszerzaczami. | 6 Fr/30Fr, dł. 30 cm | szt. | 60 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 17. | Zestaw rozszerzaczy cewki moczowej z krzywizną typu S-Curve z zachowaniem naturalnej krzywizny męskiej cewki moczowej, zestaw zawiera siedem rozszerzadeł od 8 Fr do 20 Fr pokrytych powłoką hydrofilową zatrzymującą wodę zmniejszając współczynnik tarcia | 8Fr/20Fr, dl. 37 cm | szt. | 40 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 18. | Koszulka Amplatz do poszerzania kanału nefro-stomijnego podczas PCNL ; skośna końcówka 60°, obrotowa, sterylna, pako-wana pojedynczo, wyko-nana z PCV | 26Ch - 28 Ch, dł. 160mm | szt. | 100 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| Łączna wartość netto/brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  1   …………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  1 …………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

……………………..
     (Dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.2 do SIWZ

DZP/ 53/2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. „Dostawa sprzętu jednorazowego dla potrzeb Oddziału Urologii i Głównego Bloku Operacyjnego”, sygnatura: DZP/53/2019.

Część nr 2. Igła kulkowa

| L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10) | Wartość netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Igła kulkowa z końcówką Luer- Lock, sterylna, jednorazowa wykonana ze stali nierdzewnej. Symbol graficzny "jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony na opakowaniu. Wyrób zgodny z dyrektywą UE 93/42/EWG, wyrób medyczny klasy I reguła 1 (op. 25 sztuk) | 1,20 x 80 | szt | 600 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| Łączna wartość netto/brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  2 …………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  2 …………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

……………………..
     (Dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.3 do SIWZ
                                                                                                                                                                                                                                                                                    DZP/ 53 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. „Dostawa sprzętu jednorazowego dla potrzeb Oddziału Urologii i Głównego Bloku Operacyjnego”, sygnatura: DZP/53/2019.

Część nr 3. Igła do biopsji stercza

| L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10) | Wartość netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Jednorazowa igła do biopsji stercza do posiadanego przez Zamawiającego aparatu Magnum BARD, sterylna, pakowana pojedynczo | 18Gx dł.25 cm | szt. | 800 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| Łączna wartość netto/brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  3 …………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  3  ………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

……………………..
     (Dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.4 do SIWZ
                                                                                                                                                                                                                                                                                       DZP/53/2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. „Dostawa sprzętu jednorazowego dla potrzeb Oddziału Urologii i Głównego Bloku Operacyjnego”, sygnatura: DZP/53/2019.

Część nr 4. Zestaw podstawowy do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego z cewnikiem wykonanym PUR

| L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10) | Wartość netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zestaw A: igła 3,6 mm rozrywalna, długość igły 120 mm, cewnik 10 Ch ( tzn. pigtail), długość cewnika 650 mm, | 10 Ch | szt. | 160 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 2. | Zestaw B: igła 5,6 mm rozrywalna, długość igły 120 mm, cewnik 15 Ch ( tzn. pigtail), długość cewnika 650 mm, znacznik na długości 130/280 mm | 15 Ch | szt. | 160 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 3. | Łącznik dwubieżny typu LS – Luer Lock, sterylny, pakowany pojedynczo |  | szt. | 300 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| Łączna wartość netto/brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  4 …………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  4 …………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

……………………..
     (Dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.5 do SIWZ

DZP/53/2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. „Dostawa sprzętu jednorazowego dla potrzeb Oddziału Urologii i Głównego Bloku Operacyjnego”, sygnatura: DZP/53/2019.

Część nr 5. Przewody do cystoskopu lub resektoskopu

| L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10) | Wartość netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Jedna jednokanałowa igła biorcza z osłonką. Dren średnica 5 x 7mm komora do wytwarzania podciśnienia. Rolkowy regulator przepływu. Łącznik stożkowy. | średnica drenu 5x7 mm | szt. | 2 000 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 2. | Dwie jednokanałowe igły biorcze z osłonką. Dren średnica 5 x 7mm komora do wytwarzania podciśnienia. Rolkowy regulator przepływu. Łącznik stożkowy. Miękka końcówka PCV. | średnica drenu 5x7 mm | szt. | 2 000 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| Łączna wartość netto/brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  5 …………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  5  …………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

……………………..
     (Dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.6 do SIWZ

DZP/53/2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. „Dostawa sprzętu jednorazowego dla potrzeb Oddziału Urologii i Głównego Bloku Operacyjnego”, sygnatura: DZP/53/2019.

Część nr 6. Elektrody i sondy do resektoskopu

| L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10) | Wartość netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Sonda ultradźwiękowa z kor śr 3 mm,dł. 40cm z kanałem ssącym | Ø 3mm, dł. 40cm | szt. | 40 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 2. | Pętla tnąca, zagięta monopolarna, do zastosowania z płaszczem 24/26 Fr |  | szt. | 80 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 3. | Elektroda koagulacyjna kulka śr.3mm, monopolarna, do zastosowania z płaszczem 24/26Fr |  | szt. | 40 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 4. | Elektroda koagulacyjna kulka śr.5mm, monopolarna, do zastosowania z płaszczem 24/26Fr |  | szt. | 40 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 5. | Nóż zimny SACHSE do uretrotomu, prosty |  | szt. | 30 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 6. | Elektroda ścinająca A, 0,4 mm drutowa, 24 Cherr Niebieska/Zielona | 24Ch | szt. | 120 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 7. | Elektroda koagulująca, kulkowa | 24Ch | szt. | 60 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| Łączna wartość netto/brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  6 …………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  6  …………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

……………………..
     (Dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.7 do SIWZ
                                                                                                                                                                                                                                                                                      DZP/ 53 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. „Dostawa sprzętu jednorazowego dla potrzeb Oddziału Urologii i Głównego Bloku Operacyjnego”, sygnatura: DZP/53/2019.

Część nr 7. Cewniki urologiczne – RÓŻNE RODZAJE

| L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10) | Wartość netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Cewniki urologiczne typu TIEMANN, jednorazowe, jałowe, pakowane pojedynczo | 10 Ch x dł. 400 mm; 12Ch x dł. 400 mm; 14 Ch x dl. 400 mm; 16 CH x dł. 400 mm; 18 Ch x dł. 400 mm | szt. | 300 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 2. | Cewniki urologiczne typu COUVELIER, jednorazowe, jałowe, pakowane pojedynczo | 20 Ch x dl. 400 mm | szt. | 100 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 3. | Cewnik pooperacyjny typu TIEMANN, Parametry graniczne, z czerwonej gumy, typ Robusta, pokryty lateksem, dwudrożny, 1 oczko, balon 30-50 ml, długość ok. 40 cm | 14 CH, 16 Ch, 18 Ch, 20 Ch | szt. | 160 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 4. | Cewnik operacyjny typu COUVELIERE, Parametry granicz-ne, trójdrożny, z linią RTG na całej długości, wykonany z medycznego PCV, balon 30 ml | 16 Ch, 18 Ch, 20 Ch | szt. | 240 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 5. | Cewnik pooperacyjny typu DUFOUR, Parametry graniczne, z czerwonej gumy, typu Robusta, pokryty lateksem, dwudrożny, 2 oczka na przemian ległe, balon 50 ml, długość około 40 cm, zagięta końcówka cewnika usztywniona. | 16 Ch 18 Ch, 20 Ch | szt. | 240 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 6. | Cewnik Foleya dwudrożny, silikonowy, rowkowy, jałowy, pakowany pojedynczo, 18Ch | 18Ch | szt. | 60 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 7. | Łącznik do cewnika Foleya lub drenów, jałowy, z końcówką luer z jednej strony, z drugiej możliwość łączenia drenów o różnej średnicy, pakowany pojedynczo, opakowanie zbiorcze 100 sztuk. |  | szt. | 10 000 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 8. | Zatyczka do cewników typu Foleya, sterylna, pakowana pojedynczo |  | szt. | 1 000 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 9. | Zaciski uniwersalne, wielofun-kcyjne niejałowe przeznaczone do zaciskania drenów, cewników, zamykania worków. Pakowane w praktyczny dozownik zawierający 200 sztuk zacisków. |  | szt. | 2 000 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 10. | Cewnik Foleya 100% silikonowy, dł. cewnika min. 400 mm +-/-10 ml, ze strzykawką 10 ml z 10% roztworem gliceryny – zapewniająca szczelność balonu przez min. 90 dni bez konieczności cotygodniowej rewizji, informacja o w/w dopuszczalnym czasie stosowania oryginalnie umie-szczona przez producenta na opakowaniu jednostkowym. Cewnik z końcówką i linią cieniodajną w RTG na całej długości. Transparentny. Sterylizowany EtO. Z końcówką typu Nelaton. | Ch 12-22 x 10 ml | szt | 100 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| Łączna wartość netto/brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  7 …………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  7 ………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

……………………..
     (Dane Wykonawcy

Załącznik nr 2.8 do SIWZ
                                                                                                                                                                                                                                                                                   DZP/53/2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. „Dostawa sprzętu jednorazowego dla potrzeb Oddziału Urologii i Głównego Bloku Operacyjnego”, sygnatura: DZP/53/2019.

Część nr 8. Zestaw do przezskórnej przetoki nerkowej

| L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10) | Wartość netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Nefrostomia 3-stopniowa do przezskórnej nefrostomii, jedno-razowego użytku, jałowa zawierająca: - Igłę dwuczęściową, rozmiar 18G, długość 20 cm, zakończenie igły wzmacniające widoczność w USG. - Prowadnicę typową do nefro-stomii sztywną z bezpiecznym zakończeniem typu J; - Cewnik wykonany z materiału 2-warstwowego innego niż poliu-retan, z końcówką Pigtail; - Zestaw rozszerzadeł; - Łącznik do worka na mocz z kranikiem oraz mechanizmem obrotowym. | 8Ch | szt. | 250 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
|  |  | 10 Ch -12Ch | szt. | 250 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 2. | Nefrostomia Direct dwustopnio-wa do przezskórnej nefrostomii, bez rozszerzadeł, jednorazowego użytku, jałowa zawierająca: - Igłę dwuczęściową, rozmiar 18G, długość 20cm, ostrze typu Chiba – zakończenie igły wzmacniające widoczność w USG. - Prowadnicę typu Lundrequista (twarda) z bezpiecznym zakończeniem typu J; - Cewnik wykonany z poliuretanu, pokryty hydrożelem na odcinku do-nerkowym, z końcówką Pigtail z balonem lub bez balonu do wyboru przez Zamawiającego, zakończenie dystalne typu Luer-lock, cewnik długość około 30 cm, 6 oczek drenujących. - Rozmiary bez balonu 8f/9F - Rozmiary z balonem 8F/10F. | dostępne rozmiary wg potrzeb: bez balonu 8F/9F; z balonem 8F/10F | szt. | 200 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| Łączna wartość netto/brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto  Części nr   8   ………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  8  ………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

……………………..
     (Dane Wykonawcy

Załącznik nr 2.9 do SIWZ
                                                                                                                                                                                                                                                                                   DZP/53/2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. „Dostawa sprzętu jednorazowego dla potrzeb Oddziału Urologii i Głównego Bloku Operacyjnego”, sygnatura: DZP/53/2019.

Część nr 9. Worki do moczu

| L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10) | Wartość netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Worek do zbiórki moczu w systemie zamkniętym dwutygodniowy z komorą Pasteur'a. Wykonany z medycznego PCV. Pojemność 2000ml, skalowany linelarnie co 100ml, liczbowo co 500ml (dodatkowa skala dla małych pojemności na 25ml, 50ml, 75ml i 100ml), zastawka antyrefluksyjna, tylna biała ściana, zintegrowany wieszak, zawór spustowy typu poprzecznego "T" mocowany w otwartej zakładce. Komora kroplowa typu Pasteur'a tworząca „suchą" barierę powietrzną. Dwa filtry hydrofobowe (w komorze i worku). Dren o długości 110cm -120 cm zakończony łącznikiem stożkowym z zatyczką oraz bezigłowym portem do pobierania próbek. Na drenie klema zaciskowa typu przesuwnego oraz dodatkowa zapinka do stabilizacji drenu. Sterylny, opakowanie folia/papier z napisami w języku polskim. | pojemność 2000 ml | szt. | 100 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 2. | Worek do dobowej zbiórki moczu. Wykonany z medycznego PCV. Pojemność 2000ml, skalowany linelarnie co 100ml, liczbowo co 500ml, zastawka antyrefluksyjna, tylna biała ściana, wzmocnione otwory na wieszak, zawór spustowy typu poprzecznego "T". Dren o długości 90cm i 120-150cm (do wyboru przez Zamawiającego) zakończony łącznikiem stożkowym z zatyczką. Sterylny, opakowanie foliowe z napisami w języku polskim i opisową instrukcją użycia | pojemność 2000 ml | szt. | 20 000 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 3. | Worek na wymiociny o pojemności 1000ml, skalowany co 50ml (cyfrowo co 100ml). Wyposażony w tekturowy uchwyt dopasowujący się do kształtu z możliwością zamknięcia oraz zastawkę antyrefluksyjną uniemo-żliwiającą wydostanie się zapachu i treści z wnętrza. Wewnątrz opakowania graficzna i opisowa instrukcja użycia. Niesterylny, pakowany pojedynczo: folia, zbiorczo do 50-60 szt. | pojemność 1000 ml-2000 ml | szt. | 20 000 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 4. | Worek do opróżniania worka na mocz pacjentów z ZUM, sepsą lub leczeniu cytostatykami, z preżelowym absorbentem płynów (SAP), 2 L, zastawka antyzwrotna, uniwersalny łącznik do kranika poprzecznego worka, regulowane podwieszenie, wzmocnione zgrzewy, szczegółowa skala co 25 ml do 100 ml, biała tylna ściana worka, zatyczka, do jednorazowego użytku. Instrukcja obsługi nadrukowana na opakowaniu. | pojemność 2000 ml | szt. | 200 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| Łączna wartość netto/brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  9…………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  9…………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

……………………..
     (Dane Wykonawcy

Załącznik nr 2.10 do SIWZ
                                                                                                                                                                                                                                                                                   DZP/53/2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. „Dostawa sprzętu jednorazowego dla potrzeb Oddziału Urologii i Głównego Bloku Operacyjnego”, sygnatura: DZP/53/2019.

Część nr 10. Proteza kości czaszki

| L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10) | Wartość netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Proteza kości sklepienia czaszki wykonana techniką z przędzy polipropylenowej i poliestrowej. Przeznaczona do wypełniania ubytków kości w pokrywie czaszki ( kranioplastyce). Duża wytrzy-małość, niska masa właściwa, prawie całkowity brak chłonności wody, nietoksyczna, dobry stopień wgajania oraz brak cieniodajności dla promieni RTG. Wyrób medyczny klasy III zgodnie z regułą 8 Dyrektywy Europejskiej 93/42 EEC | dł. 134 mm, szer. 110 mm | szt. | 10 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
|  |  | dł. 105 mm, szer. 60 mm | szt. | 10 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
|  |  | dł. 75 mm, szer. 75 mm | szt. | 10 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| Łączna wartość netto/brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  10…………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  10 ………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

……………………..
     (Dane Wykonawcy

Załącznik nr 2.11 do SIWZ
                                                                                                                                                                                                                                                                                 DZP/53/2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. „Dostawa sprzętu jednorazowego dla potrzeb Oddziału Urologii i Głównego Bloku Operacyjnego”, sygnatura: DZP/53/2019.

Część nr 11. Zestaw zastawek i drenaży neurochirurgicznych

| L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10) | Wartość netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Zestaw - zastawka typu Pudenz, niskociśnieniowa o średnicy 16 mm, pakowana z kompletem drenów (dren komorowy, dren otrzewnowo-dosercowy). Zastawka z centralną membraną przy wylocie płynu, z osłoną zabezpieczającą przed przebiciem, ze zintegrowanymi łącznikami. | dren komorowy ze znacznikami długości 23 cm i średnicy zewnętrznej 2,5 mm, uniwersalny dren otrzewnowo- dosercowy, długość 110 cm i średnicy zewnętrznej 2,2-2,5 mm; | szt. | 80 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 2. | Zestaw - zastawka typu Pudenz, średniociśnieniowa o średnicy 16 mm, pakowana z kompletem drenów (dren komorowy, dren otrzewnowo- dosercowy). Zastawka z centralną membraną przy wylocie płynu, z osłoną zabezpieczającą przed przebiciem, ze zintegrowanymi łącznikami. | dren komorowy ze znacznikami długości 23 cm i średnicy zewnętrznej 2,5 mm, uniwersalny dren otrzewnowo- dosercowy, długość 110 cm i średnicy zewnętrznej 2,2-2,5 mm; | szt. | 80 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 3. | Zestaw - zastawka programo-walna o średnicy zastawki 16 mm, 8 stopni ustawienia ciśnienia, zakres 30-200 mm mHg, pakowana z kompletem drenów ( dren dokomorowy, dren otrzewnowo-dosercowy). Zmiana ciśnienia zastawki urządzeniem niezależnym od źródła prądu, zastawka ze zbiornikiem szeregowym, zastawka poli-sulfony. Przeprogramowanie zastawki nie wymaga ucisku miejsca implantowania w celu odblokowania mechanizmu programującego zastawkę. Zmiana ciśnienia zastawki urządzeniem niezależnym od źródła prądu. Programator zastawki w zestawie. | dren dokomorowy długości 23 cm, dren otrzewnowo-dosercowy, długość 110 cm | szt. | 2 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 4. | Drenaż zewnętrzny, komorowy z torbą o pojemności 600 ml, dwuskalowy. Hermetyczny system bez filtrów, wyposażony w przezroczystą, plastikową torbę. Przewód plastikowy z zaciskami o długości 190 cm z zastawką jednokierunkową, łącznikami typu Luer- Lock, zaworem trójdrożnym i portem do wkłuć typu Y i drenem komorowym o długości 29 cm. | długość drenu 29 cm | szt. | 50 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 5. | Drenaż zewnętrzny, lędźwiowy drenaż z torbą o pojemności 600 ml, dwuskalowy. Hermetyczny system bez filtrów, wyposażony w przezroczystą, plastikową torbę z przewodem doprowadzającym 30 cm, z zastawką jednokierunkową. Dren lędźwiowy długości 60 cm i średnicy zewnętrznej 1,6 mm z zatopionymi znacznikami radiologicznymi. | długość drenu 60 cm, średnica zewnętrzna 1,6 mm | szt. | 2 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| Łączna wartość netto/brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  11  ………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  11  …………………...PLN  słownie: …………………………………………………………………………………….PLN

……………………..
     (Dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.12 do SIWZ
                                                                                                                                                                                                                                                                               DZP/53/2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. „Dostawa sprzętu jednorazowego dla potrzeb Oddziału Urologii i Głównego Bloku Operacyjnego”, sygnatura: DZP/53/2019.

Część nr 12. Ostrza do skalpela

| L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10) | Wartość netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Ostrze jednorazowe do skalpela, sterylne, Fig. 10, dedykowane i kompatybilne z obsadkami nr 3, 7, 7K, 3L, 3 (z zagiętym końcem), 5 i 5A (z zagiętą końcówką), opakowanie zbiorcze 100 szt. Opcjonalnie dostępny produkt w wersji niesterylnej. | Fig. 10 | op | 60 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 2. | Ostrze jednorazowe do skalpela, sterylne, Fig. 11, dedykowane i kompatybilne z obsadkami nr 3, 7, 7K, 3L, 3 (z zagiętym końcem), 5 i 5A (z zagiętą końcówką), opakowanie zbiorcze 100 szt. Opcjonalnie dostępny produkt w wersji niesterylnej. | Fig. 11 | op | 20 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 3. | Ostrze jednorazowe do skalpela, sterylne, Fig. 12, dedykowane i kompatybilne z obsadkami nr 3, 7, 7K, 3L, 3 (z zagiętym końcem), 5 i 5A (z zagiętą końcówką), opakowanie zbiorcze 100 szt. Opcjonalnie dostępny produkt w wersji niesterylnej. | Fig. 12 | op | 20 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 4. | Ostrze jednorazowe do skalpela, sterylne, Fig. 13, dedykowane i kompatybilne z obsadkami nr 3, 7, 7K, 3L, 3 (z zagiętym końcem), 5 i 5A (z zagiętą końcówką), opakowanie zbiorcze 100 szt. Opcjonalnie dostępny produkt w wersji niesterylnej. | Fig. 13 | op | 20 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 5. | Ostrze jednorazowe do skalpela, sterylne, Fig. 15, dedykowane i kompatybilne z obsadkami nr 3, 7, 7K, 3L, 3 (z zagiętym końcem), 5 i 5A (z zagiętą końcówką), opakowanie zbiorcze 100 szt. Opcjonalnie dostępny produkt w wersji niesterylnej. | Fig. 15 | op | 200 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 6. | Ostrze jednorazowe do skalpela, sterylne, Fig. 18, dedykowane i kompatybilne z obsadkami nr 4, 4L i 4L (z zagiętą końcówką), opakowanie zbiorcze 100 szt. Opcjonalnie dostępny produkt w wersji niesterylnej. | Fig. 18 | op | 200 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 7. | Ostrze jednorazowe do skalpela, sterylne, Fig. 19, dedykowane i kompatybilne z obsadkami nr 4, 4L i 4L (z zagiętą końcówką), opakowanie zbiorcze 100 szt. Opcjonalnie dostępny produkt w wersji niesterylnej. | Fig. 19 | op | 100 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 8. | Ostrze jednorazowe do skalpela, sterylne, Fig. 20, dedykowane i kompatybilne z obsadkami nr 4, 4L i 4L (z zagiętą końcówką), opakowanie zbiorcze 100 szt. Opcjonalnie dostępny produkt w wersji niesterylnej. | Fig. 20 | op | 120 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 9. | Ostrze jednorazowe do skalpela, sterylne, Fig. 21, dedykowane i kompatybilne z obsadkami nr 4, 4L i 4L (z zagiętą końcówką), opakowanie zbiorcze 100 szt. Opcjonalnie dostępny produkt w wersji niesterylnej. | Fig. 21 | op | 100 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 10. | Ostrze jednorazowe do skalpela, sterylne, Fig. 22, dedykowane i kompatybilne z obsadkami nr 4, 4L i 4L (z zagiętą końcówką), opakowanie zbiorcze 100 szt. Opcjonalnie dostępny produkt w wersji niesterylnej. | Fig. 22 | op | 400 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 11. | Ostrze jednorazowe do skalpela, sterylne, Fig. 23, dedykowane i kompatybilne z obsadkami nr 4, 4L i 4L (z zagiętą końcówką), opakowanie zbiorcze 100 szt. Opcjonalnie dostępny produkt w wersji niesterylnej. | Fig. 23 | op | 100 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| Łączna wartość netto/brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  12 …………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  12  ………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

……………………..
     (Dane Wykonawcy

Załącznik nr 2.13 do SIWZ
                                                                                                                                                                                                                                                                            DZP/53/2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. „Dostawa sprzętu jednorazowego dla potrzeb Oddziału Urologii i Głównego Bloku Operacyjnego”, sygnatura: DZP/53/2019.

Część nr 13. System do zabezpieczenia stołu operacyjnego i jego otoczenia wraz z systemem monitorowania jakości sprzątania.

| L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10) | Wartość netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | System do zabezpieczenia stołu operacyjnego i jego otoczenia wraz z systemem monitorowania jakości sprzątania. W skład zestawu wchodzi: Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z polipropylenu, poliestru oraz SAF. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-1cm) x 225cm ( +/- 4cm). Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność min 3200 ml/m2 potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu poprzez trwale i w higieniczny sposób naniesione oznaczenie nazwą produktu lub producenta. Gramatura produktu 125g/m2 (+/-1%). W zestawie z prześcieradłem transportowym o udźwigu minimum 240 kg i wymiarach 86x168cm. oraz program do monitorowania jakości sprzątania sal operacyjnych z uwzględnieniem stołu operacyjnego i urządzeń peryferyjnych, bazującego na wytycznych Centers for Disease Control and Prevention. W skład programu mają wchodzić następujące wymagania: żel fluorescencyjny w ilości min. 20 szt. miesięcznie elektroniczne urządzenie do rejestracji danych comiesięczne porównawcze raporty monitorujące poziom higieny szpitalnej (podział na odziały, wybrane powierzchnie) Operatorem programu będzie pracownik szpitala wskazany przez Zamawiającego. Czas trwania monitoringu poziomu higieny szpitalnej zgodny z okresem postępowania. |  | szt. | 5 000 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| Łączna wartość netto/brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  13 …………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  13  ………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

……………………..
            (Dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.14 do SIWZ
                                                                                                                                                                                                                                                                               DZP/53/2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. „Dostawa sprzętu jednorazowego dla potrzeb Oddziału Urologii i Głównego Bloku Operacyjnego”, sygnatura: DZP/53/2019.

Część nr 14. Lejce naczyniowe dla potrzeb GBO

| L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10) | Wartość netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Chirurgiczne lejce naczyniowe (tasiemki naczyniowe), siliko-nowe, jałowe, pakowane pojedynczo, kodowane kolorysty-cznie w zależności od rozmiaru (czerwone, niebieskie, żółte, białe) |  | szt. | 360 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| Łączna wartość netto/brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto  Części nr   14   ………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  14  ………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

……………………..
          (Dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.15 do SIWZ
                                                                                                                                                                                                                                                                                     DZP/53/2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. „Dostawa sprzętu jednorazowego dla potrzeb Oddziału Urologii i Głównego Bloku Operacyjnego”, sygnatura: DZP/53/2019.

Część nr 15. Bielizna jednorazowa dla potrzeb GBO i oddziałów szpitalnych

| L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10) | Wartość netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | KOSZULA PACJENTA z włókniny SPUNLACE (biała), wykonana z chłonnej, przyjemnej w dotyku włókniny Spunlace 45g/m, wkładana przez głowę, z krótkim rękawem, wymiary: ok. 80 cmx90cm.Rozmiar uniwersalny. Jednorazowego użytku. Opakowanie zbiorcze 10 szt | uniwersalny | op. | 60 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 2. | MAJTKI z włókniny SPUNLACE (białe) Majtki wykonane z włókniny Spunlace 45 g/m, w kolorze białym, chronią oraz zapewniają intymność pacjentowi podczas zabiegów. Rozmiar uniwersalny. Jednorazowego użytku. Opakowanie zbiorcze 25 szt | uniwersalny | op. | 60 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 3. | MAJTKI z włókniny polipro-pylenowej, Majtki wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m² w kolorze granatowym , zapewniają pacjentowi poczucie intymności podczas zabiegów. Rozmiar uniwersalny, jednorazowego użytku, niejałowe. Opakowanie zbiorcze 10 szt | uniwersalny | op. | 600 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| Łączna wartość netto/brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  15     ………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  15  …………………...PLN  słownie: …………………………………………………………………………………….PLN

……………………..
           (Dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.16 do SIWZ

DZP/ 53 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. „Dostawa sprzętu jednorazowego dla potrzeb Oddziału Urologii i Głównego Bloku Operacyjnego”, sygnatura: DZP/53/2019.

Część nr 16. Ekstraktor jednorazowy

| L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10) | Wartość netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Ekstraktor (rozszywacz) metalo-wych zszywek chirurgicznych. Jednorazowy, dokładnie i precyzyjnie zaprojektowany. Musi go charakteryzować wygodna chwytność, ergonomi-czny kształt pozwalający na bezbolesne rozszycie jednym ruchem szczęk. Kompatybilny z zszywkami różnej wielkości (szerokie, standard i wysokie). |  | szt. | 2600 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| Łączna wartość netto/brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  16 ………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  16   ………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

……………………..
           (Dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.17 do SIWZ

DZP/ 53 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. „Dostawa sprzętu jednorazowego dla potrzeb Oddziału Urologii i Głównego Bloku Operacyjnego”, sygnatura: DZP/53/2019.

Część nr 17. Infuzor typu LV5

| L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10) | Wartość netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz ogranicznik przepływu, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu w systemie zamkniętym. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy (bez filtra na przebiegu linii-zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym). W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami (np. 5-FU). Urządzenie pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futerał. System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b - 1 szt; obj. nominalna 240 ml, a max. 300 ml; nominalna prędkość przepływu 5 ml/h, nominalny czas pracy 48h. |  | szt. | 120 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| Łączna wartość netto/brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  17 ………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  17   ………………...PLN  słownie: …………………………………………………………………………………….PLN

……………………..
           (Dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.18 do SIWZ

DZP/ 53 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. „Dostawa sprzętu jednorazowego dla potrzeb Oddziału Urologii i Głównego Bloku Operacyjnego”, sygnatura: DZP/53/2019.

Część nr 18. Lubrykant w żelu

| L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10) | Wartość netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Lubrykant w żelu saszetka 2,5g do 5 g Sterylny lubrykant w saszetce stosowany jako środek nadający poślizg przy wprowadzaniu różnych przyrządów medycznych do jam ciała (np. rurek krtaniowych, intubacyjnych, nosowo-gardłowych, masek krtaniowych, różnego rodzaju cewników, wzierników i sond). Nie uszkadzający tkanek ludzkich, a także gumy, metalowych części przyrządów oraz materiałów naturalnych i syntetycznych. Żel rozpuszczalny w wodzie, nie tłusty, hypoalergiczny. |  | szt. | 7500 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| Łączna wartość netto/brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  18 ………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  18   ………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

……………………..
      (Dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.19 do SIWZ

DZP/ 53 /2019

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego pn. „Dostawa sprzętu jednorazowego dla potrzeb Oddziału Urologii i Głównego Bloku Operacyjnego”, sygnatura: DZP/53/2019.

Część nr 19. Ostrza i płytki jednorazowe do posiadanego dermatomu i siatkownicy ZIMMER

| L.p. | Nazwa asortymentu wraz z opisem | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Kod wyrobu | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10) | Wartość netto PLN (kol 5 x kol.9) | Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Ostrze jednorazowe kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego dermatomem ZIMMER w opakowaniach po 10 szt. Wielkość ostrzy 3,17x10,8 cm, ostrza wykonane ze stali połączonej z tworzywem sztucznym ABS | wielkość ostrzy 3,17x10,8 cm | szt. | 100 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| 2. | Płytki kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego siatkownicą ZIMMER do perforowania pobranej skóry w opakowaniach po 20 szt. Płytki o czterech współczynnikach rozciągania skóry: 1,5:1; 3:1; 6:1. |  | szt. | 100 |  |  |  |  | 8% |  |  |  |
| Łączna wartość netto/brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Części nr  19 ………………….PLN  słownie: ………………….…………………………………………………………………...PLN

Łączna wartość brutto Części nr  19   ………………...PLN  słownie: ……………………………………………………………………………………….PLN

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku |
| --- | --- |
| Nazwa: | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87 – 800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DLA POTRZEB ODDZIAŁU UROLOGII I GŁÓWNEGO BLOKU OPERACYJNEGO Znak postępowania : DZP/ 53/2019 |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla potrzeb ogólnoszpitalnych oraz dzierżawa pojemników wielorazowych do wkładów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku przez okres 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy w następującym asortymencie: Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2.1 - 2.19 formularza asortymentowo – cenowego do niniejszej siwz. |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | DZP/53/2019 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| - Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |  |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

- udział w organizacji przestępczej;

- korupcja;

- nadużycie finansowe;

- przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

- pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

- praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |  |
| --- | --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |  |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: - Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? - Proszę podać datę wyroku lub decyzji. - W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | - Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie - [] Tak [] Nie - [……] - [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie - [] Tak [] Nie - [……] - [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |  |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: - Proszę podać szczegółowe informacje: - Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie - [……] - [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis; Kwoty; Daty; Odbiorcy. |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

Załącznik Nr 4 do SIWZ nr DZP/53/2019

UMOWA  NR  DZP / 53 / 2019      WZÓR

zawarta w dniu ……….2019 r.,  we Włocławku , pomiędzy :

I. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000457089,

NIP: 888 31 17 873, REGON: 341411727, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

.....................................................

(imię i nazwisko, stanowisko)

a

II ……………………………………………………………………………., wpisaną do ………………………………………pod Nr ……….. ,              NIP: …………., REGON : ………………………., zwaną  dalej  „Wykonawcą”, reprezentowana przez:

.....................................................

(imię i nazwisko, stanowisko)

Niniejsza umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (postępowanie nr DZP / 53 / 2019) na dostawę sprzętu jednorazowego dla potrzeb Oddziału Urologii i Głównego Bloku Operacyjnego, w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018, poz. 1986) zawarta zostaje umowa w następującym brzmieniu:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego dla potrzeb Oddziału Urologii 
i Głównego Bloku Operacyjnego [zwanych także w umowie „towarem"] w ilości i o wartości określonej 
w  załączniku nr 2.1-2.19   do SIWZ  w Częściach, wskazanych w § 2 umowy.

*( zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu towar wymieniony w ust. 1 sukcesywnie na podstawie zamówień częściowych, składanych przez pracowników Sekcji Zaopatrzenia i Magazynów   (Tel. 54 412 98 08, 54 412 94 63, 54 412 98 23) w sposób określony w § 4 ust. 3 umowy.

3. Wykonawca będzie dostarczał towar oznakowany na opakowaniach z następującymi danymi: nazwa produktu, numer serii, kod lub inne oznakowanie towaru, ilość, data produkcji, data ważności do użytku, (jeżeli dotyczy, w takim przypadku nie może być krótsza niż 12 miesięcy od daty dostawy), producent.

4. Numery serii umieszczone na opakowaniu muszą być zgodne z podanymi w fakturze lub innym dokumencie dostawy.

5. Zamawiający zastrzega, że wartość poszczególnych części zamówienia może ulec zmniejszeniu jednak nie więcej niż 20%, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Powyższa zmiana nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego.

6. Wykonawca oświadcza, że dla wyrobów będących wyrobami medycznymi posiada odpowiednie  i ważne świadectwa wydane przez odpowiedni urząd dopuszczający zaoferowany asortyment do użytkowania i na każde wezwanie Zamawiającego będzie je okazywał.

7. Zamawiający w trakcie trwania umowy może zażądać weryfikacji zgodności dostarczanych produktów 
z zapisami umowy. Nie dostarczenie przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 
i żądanych przez niego dokumentów lub wyjaśnień będzie traktowane jako istotne naruszenie niniejszej umowy z winy Wykonawcy i będzie uprawniało Zamawiającego do skorzystania z uprawnień wynikających z treści § 8 ust. 7 umowy.

§ 2 Wartość umowy

- Nazwy, ceny jednostkowe oraz ilości towarów stanowiących przedmiot umowy, określa Formularz  asortymentowo - cenowy/ Przedmiot zamówienia, stanowiący załącznik nr 2.1-2.29  do SIWZ – 
w  następujących Częściach zamówienia:

* część nr ..... *(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej)

wartość netto : ....... zł,

wartość brutto : ............ zł.

2.  Łączna wartość umowy:

wartość netto : ……….  zł ( słownie : ……)

wartość brutto : …..……zł ( słownie : …..)

(suma wszystkich Części wymienionych w § 2 ust. 1 )

3. Ceny towaru obowiązują i nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem §10 ust. 1 lit. a - e umowy.

4. Cena towaru wymienionego w ust. 1 jest ceną brutto, zawierającą podatek VAT w wysokości przewidzianej  przepisami prawa zawierającą wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją dostawy towaru, w tym 
w szczególności koszt :

a. opakowania,

b. transportu,

c. rozładunku u Zamawiającego,

d. ubezpieczenia na czas transportu.

§ 3 Okres obowiązywania umowy

1. Umowa obowiązuje od ……….…………..r. do ………………………r., (24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy),
 z zastrzeżeniem ust. 2 .

2. Umowa wygasa przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku dostarczenia Zamawiającemu towaru o wartości określonej w § 2 ust. 2 umowy.

3. W przypadku nie wykorzystania umowy co do wartości określonej w umowie w terminie wskazanym w  ust. 1, termin jej obowiązywania może ulec wydłużeniu do całkowitego wykorzystania tej wartości, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy, licząc od upływu terminu wskazanego w ust. 1.

4. Wykonawca jest zobowiązany poinformować pisemnie Zamawiającego o zrealizowaniu 70% wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 2 umowy.

§ 4 Organizacja dostaw

- Dostawy towarów odbywać się będą sukcesywnie stosownie do składanych zamówień.

- Wielkość oraz asortyment dostaw zostanie określony przy każdym jednostkowym zamówieniu.

- Zamawiający może kierować do Wykonawcy zamówienie faksem lub e-mailem – przechowywanym przez miesiąc od czasu uzyskania prawidłowo zrealizowanego zamówienia.

- Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w terminie *……….(max 5 dni) dni roboczych*(zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty najkorzystniejszej) licząc od dnia złożenia zamówienia w formie wskazanej w ust. 3, w ustalonym dniu tygodnia od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00, zapewnionym przez siebie transportem, na własny koszt i ryzyko do punktu przyjęcia towaru: Magazyn Medyczny mieszczący się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek

6. Strony ustalają, że przez dostawę do miejsc wskazanych należy rozumieć umieszczenie przez Wykonawcę dostarczanego towaru w miejscu przeznaczonym do jego magazynowania wskazanego przez Zamawiającego.

7. Zamawiający – przy odbiorze towaru - zobowiązuje się do sprawdzania każdorazowo jedynie ilości opakowań zbiorczych.

8. Potwierdzeniem dostarczenia towaru w odpowiedniej ilości będzie protokół odbioru podpisany przez strony umowy. W przypadku nieprawidłowości w dostawie towaru Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru lub wnieść zastrzeżenia do treści tegoż protokołu.

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianego przedmiotu umowy - między poszczególnymi pozycjami przedmiotu zamówienia w ramach danej części, przy zachowaniu niezmienionej ogólnej łącznej wartości umowy. Uprawnienie to nie stanowi zmiany przedmiotu umowy i nie wymaga dokonania zmiany umowy.

10. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem soboty, a także dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U.2015.90).

11. Zamawiający ma prawo do wykonywania ciągłego nadzoru czynności lub zaniechań Wykonawcy lub jego podwykonawcy związanych z przedmiotem niniejszej umowy w celu weryfikacji prawidłowego wykonywania obowiązków przewidzianych w treści niniejszej umowy lub w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzania audytu jakości w wyżej wskazanym zakresie. Wykonawca jest zobligowany do dokonywania czynności które pozwolą lub przyczynią się do pełnej realizacji uprawnień nadzorczych Zamawiającego.

12. Zamawiający zastrzega, że wartość brutto umowy może ulec zmniejszeniu jednak nie więcej niż 20%, 
w zależności od potrzeb Zamawiającego. Powyższa zmiana nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego.

13. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego (z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem) o spodziewanych brakach towarów objętych umową oraz zagwarantowanie w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie Zamawiającego.

§ 5 Nabycie zastępcze

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wykonanie przez niego zamówienia w całości bądź w części po terminie określonym w umowie może nie mieć dla Zamawiającego znaczenia ze względu na konieczność zapewnienia dostępności towaru w Szpitalu.

- W przypadku braku dostawy w terminie określonym w umowie, Zamawiający ma prawo nabyć brakujące towary zgodnie z opisem asortymentu zawartym w Formularzu asortymentowo-cenowym u innego wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania nie zrealizowanej części zamówienia.

3. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towarów, którą Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy gdyby ten dostarczył mu towar - w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Przy czym kwota, którą Zamawiający przeznaczy w ramach nabycia zastępczego nie może być rażąco wysoka w stosunku do aktualnych cen rynkowych za tego typu towar.

4. Bez względu na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z nabycia zastępczego, w przypadku braku dostawy towaru w terminie 10 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia – Zamawiający nie ma obowiązku odbioru czy też nabycia dostarczonego po terminie towaru, a Wykonawcy nie przysługują z tego powodu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

§ 6 Rozliczenia

- Zapłata należności za dostawę dokonana będzie przez Zamawiającego po wykonaniu dostawy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury.

- Termin płatności wynosi 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego

3. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (platformy) zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018.2191). Przy czym bez względu na wybrany przez Wykonawcę sposób przesłania faktury VAT – powinna ona zostać doręczona Zamawiającemu w ciągu 1 dnia od dnia 
w którym została dokonana dostawa, której faktura VAT dotyczy. Zamawiający przekaże Wykonawcy (na jego prośbę) informacje niezbędne do  przesyłania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

4. Warunkiem dokonania płatności na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego jest podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, a także brak dalszych zastrzeżeń Zamawiającego do jakości lub właściwości dostarczonego przez Wykonawcę towaru.

5. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6.  Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej mu od Zamawiającego na rzecz osób  trzecich,  z zastrzeżeniem ustępu poniższego.

7.  Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2016. 1638 
z poźn. zm.) czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.

8.   Wykonawca oświadcza, iż umowa zawarta zostaje z poszanowaniem art. 230 ksh.  (dotyczy wyłącznie spółek z o.o.).

§ 7 Osoby upoważnione do kontaktów

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej umowy i przyjmowania zamówień jest …..................................  ………….……………...  (tel…… faks…… e-mail: ………) lub osoba zastępująca.

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy i sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest Małgorzata Lewandowska- Naczelna Pielęgniarka, telefon 54 412 94 17,lub osoba zastępująca.

§ 8 Reklamacje oraz kary umowne

  - W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnie z umową, Zamawiający ma prawo odmowy jego odbioru, a w przypadku nieprawidłowości, które zostaną stwierdzone po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy, w tym przedmiotu dzierżawy – do jego wymiany na pozbawiony wad oraz zgodny z umową.

  - Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia reklamacji bądź przesłania na koszt Wykonawcy kwestionowanego asortymentu i powiadomienia o powyższym osoby wskazanej w § 7 faksem, najpóźniej w dniu, w którym upływają 3 dni robocze. 
W przypadku uznania reklamacji za zasadną Wykonawca jest zobowiązany do w wymiany towaru w ciągu dalszych 3 dni roboczych.

  - Wykonawca może uznać reklamację Zamawiającego za niezasadną, tylko jeżeli z okoliczności związanych 
z reklamacją jednoznacznie wynika, że wyłączną winę za powstanie przedmiotu reklamacji ponosi Zamawiający. Niniejsze Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu w terminie rozpatrzenia reklamacji.

  - Niezależnie od prowadzonego postępowania reklamacyjnego, opisanego w niniejszym ustępie 1-3, Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z ustępami poniżej.

  - Reklamacja dostawy zostanie przekazana faksem lub drogą mailową.

  - W przypadku:

  - zwłoki w terminach dostawy przedmiotu umowy, w tym przedmiotu dzierżawy podanych w umowie Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki;

  - gdy po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy ujawnią się nieprawidłowości 
(w szczególności wady towaru lub braki) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 5% wartości brutto dostawy wadliwej lub w inny sposób niezgodnej z umową dostawy.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

  - W przypadku:

- powtarzających się reklamacji przedmiotu umowy (min.3) w tym dotyczących m.in. złej jakości, nieterminowych dostaw lub nie uwzględniania reklamacji,

- opóźnienia w dostawie przekraczającego 7 dni roboczych,

- nie terminowego wykonywania obowiązków wynikających z reklamacji, przekraczającego 7 dni roboczych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od dnia powzięcia informacji na temat okoliczności o których mowa lit. a) – c) oraz naliczenia z tego tytułu kary umownej w wysokości 15% wartości brutto umowy.

  - Kara umowna może podlegać kumulacji, a Zamawiający może ją potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.  Strona występując z żądaniem zapłaty kary umownej wystawi na rzecz drugiej strony notę księgową 
(obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych.

§ 9

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności, formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 10 Zmiany umowy

1.  Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy:

a. nastąpi obniżenie ceny;

b. nastąpi zwiększenie rabatu;

c. nastąpi zmiana stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana cen brutto związana ze zmianą stawki podatku VAT może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę stawki podatku VAT, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji;

d. nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę -  Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz 
z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zmiana związana ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 pkt 2 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 142 ust. 5 uPzp;

e.  nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -  Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych netto, wraz z konsekwencjami rachunkowymi, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zmiana związana ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Podstawą do dokonania zmiany w opisanym wyżej zakresie będzie pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany, uzasadnienie wniosku wynikające z regulacji art. 142 ust. 5 pkt 3 uPzp oraz wykazanie wpływu proponowanej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy wyjaśnień i dowodów na okoliczności zawarte przez niego we wniosku o zmianę (zdanie poprzedzające) w celu jednoznacznego rozstrzygnięcia spełnienia przesłanek opisanych w art. 142 ust. 5 uPzp;

f. nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy;

g. nastąpi zmiana numeru katalogowego nie powodująca zmiany przedmiotu umowy;

h. umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej obowiązywania – czas trwania umowy może zostać wydłużony aż do wyczerpania wartości brutto, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy.

i) zaistnieje potrzeba lub konieczność zmiany treści umowy w związku z wymogami wynikającymi 
z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej jako: ,,RODO”).

2.  Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą w trakcie trwania umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji gdy zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o parametrach nie gorszych niż opisane w SIWZ, przy czym cena tego towaru zamiennego nie może przekraczać ceny towaru, na który została podpisana umowa. Wykonawca winien udokumentować wystąpienie szczególnej sytuacji o której mowa powyżej.

3. Ponadto istnieje możliwość zmiany umowy jeżeli:

a. łączny ewentualny wzrost wartości zamówienia jest mniejszy niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp i jest mniejszy od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

b. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

        - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, 
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

        - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

        - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 
w umowie;

c. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

        - w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału 
w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;

        - w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;

d. zostały spełnione łącznie następujące warunki:

        - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając 
z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

        - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

4. Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących zmian niniejszej umowy skutkujących:

a. zmianą ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;

b. wprowadzeniem warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to 
w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści;

c. naruszeniem równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie;

d. znacznym rozszerzeniem lub zmniejszeniem zakresu świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;

e. zastąpieniem wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą.

5. Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich wyjaśnień, oświadczeń lub innych dokumentów które pozwolą Zamawiającemu ocenić zasadność zmiany umowy.

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

7. Zmiana umowy z naruszeniem przepisów art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega unieważnieniu.

§ 11 Odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, przy pomocy których będzie wykonywał przedmiot umowy.

§ 12

Wykonawca akceptuje i potwierdza, iż w przypadku niniejszego zamówienia publicznego art. 552 oraz art. 490 § 1 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania. Natomiast w zakresie art. 491 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego termin 
o którym mowa § 1 wskazanego przepisu, który Wykonawca może wyznaczyć Zamawiającemu w przypadku zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy wynosi co najmniej 30 dni kalendarzowych.

§13 Postanowienia końcowe

1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do pełnego przestrzegania RODO. Naruszenie niniejszego rozporządzenia w związku z realizacją niniejszej umowy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o takim naruszeniu.

2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., - Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2018, 1986) oraz Ustawy z dnia 20 maja 2010 r., o wyrobach medycznych (tj.Dz. U. 2017 r., poz. 211)

3.  W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny  właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

5. Integralną część umowy stanowi :

a/ Formularz asortymentowo-cenowy / Przedmiot zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ.

| WYKONAWCA: | ZAMAWIAJĄCY: |
| --- | --- |
| .................................................. (pieczęć nagłówkowa) .................................................. (pieczęć Wykonawcy) | ................................................ ( pieczęć nagłówkowa .................................................. (pieczęć kierownika ) |

Załącznik Nr 5 do SIWZ nr DZP/53/2019

............................................................

( Dane Wykonawcy )

Wykaz wykonanych dostaw

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa sprzętu jednorazowego dla potrzeb Oddziału Urologii i Głównego Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiamy wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej 1 dostawę do każdej z części w zakresie sprzętu jednorazowego  użytku dla potrzeb  oddziału Urologii 
i Głównego Bloku Operacyjnego o minimalnej wartości brutto wskazanej w tabeli nr 2 w rozdziale VII ust. 1 lit. c SIWZ w ramach jednego kontraktu odpowiednio dla każdej części (w przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na kilka Części, Zamawiający dopuszcza wykazanie się przez Wykonawcę jedną dostawą w ramach jednego kontraktu na wartość równą lub wyższą od sumy wartości wskazanych w warunku obliczonych dla danych Części wymienionych w rozdziale VII ust. 1 lit. c) odpowiednio dla każdej części wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

| l.p. | Nazwa i adres Zleceniodawcy | Nazwa dostarczanego asortymentu | Termin wykonania | Wartość zamówienia brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

itd.

W załączeniu do wykazu przedkładam(y) dowody, że dostawy jw. zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Załącznik Nr 6 do SIWZ nr DZP/53/2019

........................................................

........................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

- Oświadczenie Wykonawcy

- o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2018.1986 z późn. zm.) oraz z zapisami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2018, poz.1986 z późn. zm.) oraz w związku ze złożoną ofertą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.  Dostawa sprzętu jednorazowego  dla potrzeb Oddziału Urologii i Głównego Bloku Operacyjnego znak postępowania DZP/53/2019, oświadczam że reprezentowany przeze mnie Wykonawca:

- nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt  23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634).*

- należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634) oraz:

  - Wykonawcy, niżej wymienieni, należący do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty.*

| Nazwa podmiotu | Siedziba podmiotu |
| --- | --- |

  - Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej nie złożyli odrębnych ofert.*

W związku z tym iż należę do grupy kapitałowej, a wykonawcy, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty wykazuję poniżej, że istniejące między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:**

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa każdy z Wykonawców.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

..................................................................

(miejscowość i data)

* niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

** Wykonawca, który należy do grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, może przedstawić, wraz z niniejszym oświadczeniem, dowody wskazujące, że istniejące powiązania z ww. Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.