Zbrosławice, dn. 23.06.2021 r.

PZP.271.6.2021

Informacja

o zadanych w postępowaniu pytaniach i udzielonych odpowiedziach

nr 2

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Modernizacja budynku przy ul. Piaskowej 2 w Zbrosławicach”.

W związku z pytaniem w sprawie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zadanym
w postępowaniu, Zamawiający poniżej przekazuje odpowiedź:

Pytanie nr 1:

Prosimy o wskazanie systemu projektowego BSO jak i preferowanych przez Zamawiającego producenta styropianu jak i innych materiałów wykończeniowych.

Odpowiedź:

System BSO zgodnie z dokumentacją. Wykończenie elewacji - tynk mineralny o fakturze baranka gr. ziarna 2mm. W obrębie cokołu i fundamentów płyty XPS.

Przykładowe systemy dociepleń ze wskazaniem przykładowych producentów:

- System ociepleń CAPAROL Capatect EPS Classic;

- KABE THERM MARMURIT COLORATO/MOZAIKER COLORATO;

- KABE THERM AVANT;

- StoTherm Classic

Przykładowi producenci styropianu na docieplenie elewacji:

- Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER 
- PANELTECH EPS 038 FASADA SUPER 
- Swisspor Max Fasada 040

Zamawiający nie preferuje żadnego konkretnego producenta. Zarówno styropian jak i inne materiały wykończeniowe powinny spełniać warunki opisane w dokumentacji projektowej.