GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

tel. 13 4491062, 13 4491063, 13 4491064,  fax. 13 4491735

e-mail: gmina@skolyszyn.pl, www.skolyszyn.pl, NIP 6851651203

Skołyszyn, 08.10.2019

GPIR.271.2.72.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Skołyszyn osiedle „Słoneczne” Gmina Skołyszyn etap I”.

I.   Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej na działkach nr ewid. 465, 471, 473, 961, 974, 998, 456/8, 463/6, 463/7, 464/6, 474/5, 965/1, 970/1, 970/2 w miejscowości Skołyszyn gm. Skołyszyn zgodnie z projektem budowlanym opracowanym w Lipcu 2019 r. stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Projekt budowlany obejmuje budowę łącznie 16 szt. lamp, etap I, którego dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe obejmuje budowę 9 szt. lamp oznaczonych w projekcie numerami L1, L2, L3, L4, L4A, L5, L6, L7, L8.

W ramach zamówienia należy m.in. wykonać:

- wykopy pod nowe słupy oświetleniowe;

- montaż słupów oświetleniowych stalowych 6m - 9 szt.;

- montaż na słupach opraw oświetlenia zewnętrznego typu LED (szeroka optyka) – 9 szt;

- wykonanie wykopów na szerokość ok 0,4m, ułożenie w rurach osłonowych PVC fi 140mm – DVK fi 75mm  kabla YAKXS 4x35 mm2 na podsypce z piasku grubości 0,1m;

- wykonanie rozdzielni oświetlenia ulicznego wraz ze złączem kablowym;

- montaż skrzynek bezpiecznikowych, odgromników oraz przewodów uziemiających;

- wykonanie pomiarów wykonanej sieci;

- obsługa geodezyjna, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej sieci.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany stanowiący zał. nr 3 do niniejszego zapytania oraz przedmiar robót (zał. nr. 4).

Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić objęcie nadzoru nad wykonywanymi robotami przez kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w odpowiedniej specjalności. W formularzu oferty Wykonawca musi wskazać z imienia i nazwiska osobę, która będzie pełnić obowiązki kierownika budowy, a do oferty Wykonawca musi załączyć kserokopię uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie z właściwej OIIB dotyczącej tej osoby. W przypadku osoby nie zatrudnionej u Wykonawcy do oferty Wykonawca musi załączyć zobowiązanie podpisane przez tą osobę, z którego wynikać będzie gotowość do objęcia obowiązków kierownika budowy w przypadku wybrania oferty Wykonawcy do realizacji zadania.

Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w terminie: do 10 grudnia 2019 r.

Sposób złożenia i sporządzenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej poprzez platformę zakupową Gminy Skołyszyn, do dnia: 10 października 2019 r. do godziny 10:00. Należy wypełnić wszystkie pozycje oferty. Oprócz wypełnienia formularza na stronie platformy zakupowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć jako załącznik skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego oraz projektu umowy, które są dostępne pod nw. adresem postępowania jako załączniki do zapytania ofertowego.

Odrzucenie oferty, unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty w następujących przypadkach:

- Jeżeli oferta Wykonawcy nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w treści niniejszego  zapytania (brak doświadczenia, brak kierownika budowy, brak wymaganych dokumentów);

- Jeżeli oferta Wykonawcy jest niekompletna, w szczególności nie została złożona na formularzu ofertowym, nie posiada wypełnionego wykazu cen, projektu umowy lub pozostałych wymaganych dokumentów;

- Jeżeli oferta Wykonawcy jest niższa od wartości szacunkowej zamówienia (kosztorysu inwestorskiego) o co najmniej 40%;

- Jeżeli oferta została złożona przez Wykonawcę, który w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał w terminie, lub wykonał nienależycie jakiekolwiek zadanie dla Zamawiającego (Gminy Skołyszyn).

Zamawiający zastrzega sobie również możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawcę - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

Oferty składane w formie papierowej lub elektronicznej na adresy e-mail Zamawiającego nie będą brane pod uwagę. Adres platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn w zakładce POSTĘPOWANIA w części dotyczącej niniejszego postępowania.

Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie rejestracji na platformie zakupowej w zakładce „zostań wykonawcą”. Uprości to Wykonawcy składanie ofert oraz otrzymywanie na bieżąco informacji o statusie postępowania. Rejestracja jest całkowicie darmowa.

Wykonawca posiadając konto na platformie zakupowej, gdzie sam fakt bycia zalogowanym użytkownikiem automatycznie potwierdza ofertę - jeżeli nie jest zalogowany zostanie poproszony o zalogowanie się do konta, które zostało przez Wykonawcę utworzone.

W przypadku gdy Wykonawca nie posiada konta na platformie zakupowej, po wypełnieniu formularza składania oferty Wykonawca zostanie przekierowany do kroku drugiego, gdzie zostanie poproszony o podanie danych kontaktowych. Po wykonaniu tego procesu system generuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu, który zawiera link potwierdzający złożenie oferty - wystarczy raz kliknąć i oferta zostaje potwierdzona.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną.

W postępowaniu ocena ofert dokonana będzie wyłącznie w oparciu o poprawnie złożone poprzez platformę zakupową oferty.

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 13 4491734 od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek: 7:30 – 17:00, wtorek-czwartek: 7:30 – 15:30, piątek: 7:30 – 14:00;

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).

Załączniki:

- Formularz ofertowy.

- Projekt umowy.

- Projekt budowlany.

- Przedmiar robót.