## Arkusz2
l.p | Oznaczenie | Urządzenie | Krytyczność | Producent | TYP Jedn. zewn./ centrali | TYP jedn.wewn. /nagrzewnicy | ROK PRODUKCJI | serwisów / rok | Cena | Wartość
1 | 201-1.02-K | klimatyzator Split | nie | McQuay | M5LC015C-ACPOA-R | M5WM0156-ACIA | 2010 | 2 |  | 0
2 | 201-1.03-K | klimatyzator Split | nie | McQuay | M5LC015C-ACPOA-R | M5WM0156-ACIAC-R | 2010 | 2 |  | 0
3 | 201-1.04-K | klimatyzator Split | nie | McQuay | M4LC015BAFCA | MWM015F-AFAH | 2010 | 2 |  | 0
4 | 201-1.05-K | klimatyzator Split | nie | McQuay | M4LC015BAFCA | MWM015F-AFAH | 2010 | 2 |  | 0
5 | 201-1.06-K | klimatyzator Split | nie | McQuay | M4LC010B AFCA | MWM010F-AFAH | 2010 | 2 |  | 0
6 | 201-1.07-K | klimatyzator Split | nie | McQuay | M4LC010B AFCA | MWM010F-AFAH | 2010 | 2 |  | 0
7 | 201-1.08-K | klimatyzator Split | nie | McQuay | M4LC020BAFCA | MWM010G-ACIAA-R | 2010 | 2 |  | 0
8 | 201-1.09-K | klimatyzator Split | nie | McQuay | M4LC015BAFCA | M5WM0156-ACIAC-R | 2010 | 2 |  | 0
9 | 201-1.10-K | klimatyzator Split | nie | McQuay | M4LC010B AFCA | MWM010G-ACIAA | 2010 | 2 |  | 0
10 | 201-2.01-K | klimatyzator Split | nie | McQuay | M4LC010B AFCA | MWMOF-AFAH | 2010 | 2 |  | 0
11 | 201-2.02-K | klimatyzator Split | TAK | McQuay | M4LC015BAFCA | MWM010G-ACIAA | 2010 | 3 |  | 0
12 | 201-2.03-K | klimatyzator Split | nie | McQuay | M5LC020C-ACPOC-R | M5WM02oG-ACIAC-R | 2010 | 2 |  | 0
13 | 203-1.11-K1 | klimatyzator Split | TAK | Samsung | AQ09FKX | AQ09FKN | 2010 | 2 |  | 0
14 | 203-1.11-K2 | klimatyzator Split | TAK | Kaisai | KWC-18CGO | KWC-18CGI | 2022 | 2 |  | 0
15 | 203-1.11-K3 | klimatyzator Split | TAK | Kaisai | KWC-18CGO | KWC-18CGI | 2022 | 2 |  | 0
16 | 203-1.07-K | klimatyzator Split | nie | Fujitsu | AQYR12LGC | AQ12FKN | 2010 | 2 |  | 0
17 | 203-1.08-K |  | nie | Fujitsu |  | ASYA12LACM | 2010 | 2 |  | 0
18 | 203-1.10-K |  | nie | Fujitsu |  | ASYA12GC | 2010 | 2 |  | 0
19 | 203-1.12-K |  | nie | Fujitsu |  | ASYA12LACM | 2010 | 2 |  | 0
20 | 203-1.13-K | klimatyzator Multi Split | nie | Fujitsu |  | ASYA12LACM | 2010 | 2 |  | 0
21 | 203-1.14-K | klimatyzator Split | nie | Fujitsu | AOYA30LMAW4 | ASYA12LACM | 2010 | 2 |  | 0
22 | 203-2.7-K | klimatyzator Split |  | AUX | AUX-09F2H/O | AUX-09F2H/I | 2022 | 2 |  | 0
23 | 203-2.6-K | klimatyzator Split | nie | Kaisai | KWC-18CGO | KWC-18CGI | 2022 | 2 |  | 0
24 | 204-KP1 | klimatyzator przenośny | nie | Superhobby Market | 189684 |  | 2010 | 2 |  | 0
25 | 206-NG1 | linia grzewczo-nawiewna | nie | VBW | SPS-1/50-L-1700/300-3-1-P-T-1-(D-NW-ZW0 |  | 2010 | 2 |  | 0
26 | 206-NG2 | linia grzewczo-nawiewna | nie | VBW | SPS-2/50-P-3000/300-3-1-P-T-1-(D-NW-ZW) |  | 2010 | 2 |  | 0
27 | 301-K1 | klimatyzator Split | nie | Fujitsu | AOYG18LAC2 | ASYG09LJCA2 | 2011 | 3 |  | 0
28 | 301-K2 | klimatyzator ścienny | nie |  |  | AGYG09LV | 2010 | 3 |  | 0
29 | 304-AWL1 | Agregat wody lodowej | TAK | G.I. ITALY | CLINT CHA/K/SP153 |  | 2010 | 3 |  | 0
30 | 304-AWL2 | Agregat wody lodowej | TAK | G.I. ITALY | CLINT CHA/K/363-P SI/PS/CT |  | 2010 | 3 |  | 0
31 | 304-AWL3A | Agregat wody lodowej | TAK | LENOX | TSA030S4N4IT |  | 2010 | 3 |  | 0
32 | 304-AWL4 | Agregat wody lodowej | TAK | G.I. ITALY | CLINT CHA/K/SP91 |  | 2010 | 3 |  | 0
33 | 304-AWL5 | Agregat wody lodowej | TAK | G.I. ITALY | CLINT CHA/K/SP151 |  | 2010 | 3 |  | 0
34 | 304-NNK1 | klimatyzator Split | TAK | KAISAI | KGO-48NK3 | KGD48K3F | 2016 | 3 |  | 0
35 | 304-NNK2 | klimatyzator Split | TAK | Hisense | AUW105U4RA4 | AUW105U4RA4 | 2021 | 3 |  | 0
36 | 304-NW1 | centrala klimatyzacyjna | TAK | VBW | BS-3(50)-L/P |  | 2010 | 5 |  | 0
37 | 304-NW2 | centrala klimatyzacyjna | TAK | VBW | BS-6(50)-L/P |  | 2010 | 5 |  | 0
38 | 304-NW3 | centrala klimatyzacyjna | TAK | VBW | BS-6(50)-L/P |  | 2010 | 5 |  | 0
39 | 304-NW3A | centrala klimatyzacyjna | TAK | VTS | VENTUS VS-21-R-PHC |  | 2010 | 5 |  | 0
40 | 304-NW4 | centrala klimatyzacyjna | TAK | VBW | BS-6(50)-L/P |  | 2010 | 5 |  | 0
41 | 304-NW5 | centrala klimatyzacyjna | TAK | VBW | BS-3(50)-L/P |  | 2010 | 5 |  | 0
42 | 304-SA-NG | Linia grzewczo-nawiewna | nie | SystemAir | VBC 160-2 | kanałowy | 2010 | 2 |  | 0
43 | 304-ST-KS1 | klimatyzator | nie | AUX | AUX-12QP/O | AUX-12QPI/I | 2022 | 2 |  | 0
44 | 304-ST-KS2 | klimatyzator | nie | AUX | AUX-12QP/O | AUX-12QPI/I | 2022 | 2 |  | 0
45 | 304-ST-NG | Linia grzewczo-nawiewna | nie | SystemAir | VBC 160-2 | kanałowy | 2010 | 2 |  | 0
46 | 304-T124,335 | chłodnica szaf elektr. | nie | RITTAL | SK 3382100 |  | 2010 | 3 |  | 0
47 | 304-T224 | chłodnica szaf elektr. | nie | RITTAL | SK 3382100 |  | 2010 | 3 |  | 0
48 | 304-T320 | chłodnica szaf elektr. | nie | RITTAL | SK 3382100 |  | 2010 | 3 |  | 0
49 | 304-T411 | chłodnica szaf elektr. | nie | RITTAL | SK 3382100 |  | 2010 | 3 |  | 0
50 | 311-NG1 | linia grzewczo- nawiewna | nie | VBW | SPS-4/50-L-4350/350-3-1-P-T-1-(D-NW-ZW) |  | 2009 | 2 |  | 0
51 | 401-KP2 | klimatyzator przenośny | nie | Superhobby Market | 189684 |  | 2010 | 2 |  | 0
52 | 401-SB | klimatyzator szafy el. | nie | RITTAL | SK3303504 |  | 2010 | 2 |  | 0
53 | 401-SZ1 | klimatyzator szafy el. | nie | RITTAL | SK3305500 |  | 2015 | 2 |  | 0
54 | 401-SZ2 | klimatyzator szafy el. | nie | RITTAL | SK3186930 |  | 2017 | 2 |  | 0
55 | 401-SZ3 | klimatyzator szafy el. | nie | RITTAL | SK3186930 |  | 2017 | 2 |  | 0
56 | 401-SZ4 | klimatyzator szafy el. | nie | RITTAL | SK3186930 |  | 2017 | 2 |  | 0
57 | 401-SZ5 | klimatyzator szafy el. | nie | RITTAL | SK3186930 |  | 2017 | 2 |  | 0
58 | 401-SZ6 | klimatyzator szafy el. | nie | RITTAL | SK3186930 |  | 2017 | 2 |  | 0
59 | 408-KA | klimatyzator Split | nie | Mitsubishi | PUHZ-P100YKA | PKA-M100KAL | 2018 | 2 |  | 0
60 | 408-KB | klimatyzator Split | nie | Mitsubishi | PUHZ-P100YKA | PKA-M100KAL | 2018 | 2 |  | 0
61 | 500-K1 | klimatyzator Split | nie | Fujitsu | AOYG18LFC | ASYG18LFCA | 2019 | 3 |  | 0
62 | 500-K2 | klimatyzator Split | nie | Fujitsu | AOYG18LAC2 | ASYG18LFCA | 2019 | 3 |  | 0
63 | 500-NG10 | linia grzewczo-nawiewna | nie | VBW | SPS-1/50-P-860/250-3-1-P-J-1-(D-NW-ZW) |  | 2010 | 2 |  | 0
64 | 500-NG3 | Linia grzewczo-nawiewna | nie | SystemAir | VBC 160-2 | kanałowy | 2010 | 2 |  | 0
65 | 500-NG4 | Linia grzewczo-nawiewna | nie | SystemAir | VBC 160-2 | kanałowy | 2010 | 2 |  | 0
66 | 500-NG5 | Linia grzewczo-nawiewna | nie | SystemAir | VBC 160-2 | kanałowy | 2010 | 2 |  | 0
67 | 500-NG6 | Linia grzewczo-nawiewna | nie | SystemAir | VBC 160-2 | kanałowy | 2010 | 2 |  | 0
68 | 500-NG7 | Linia grzewczo-nawiewna | nie | SystemAir | VBC 160-2 | kanałowy | 2010 | 2 |  | 0
69 | 500-NG8 | Linia grzewczo-nawiewna | nie | SystemAir | VBC 160-2 | kanałowy | 2010 | 2 |  | 0
70 | 500-NG9 | linia grzewczo-nawiewna | nie | VBW | SPS-1/50-P-860/250-3-1-P-J-1-(D-NW-ZW) |  | 2010 | 3 |  | 0
71 | 500-NW1 | centrala nawiewno-wywiewna grzewcza | nie | VBW | BS-1(50)-P |  | 2010 | 4 |  | 0
72 | 500-NW2 | centrala nawiewno-wywiewna grzewcza | nie | VBW | BS-3(50)-L |  | 2010 | 4 |  | 0
73 | 500-W10 | Linia wywiewna | nie | Venture ind. | RF | dachowy | 2010 | 1 |  | 0
74 | 500-W11 | Linia wywiewna | nie |  | RF | łazienkowy | 2010 | 1 |  | 0
75 | 500-W12 | Linia wywiewna | nie | Soler$Palau | VENTUS VS-21-R-PHC | kanałowy | 2010 | 1 |  | 0
76 | 500-W13 | Linia wywiewna | nie |  |  | łazienkowy | 2010 | 1 |  | 0
77 | 500-W14 | Linia wywiewna | nie | Soler$Palau | VENTUS VS-21-R-PHC | kanałowy | 2010 | 1 |  | 0
78 | 500-W15 | Linia wywiewna | nie |  |  | łazienkowy | 2010 | 1 |  | 0
79 | 500-W16 | Linia wywiewna | nie |  |  | łazienkowy | 2010 | 1 |  | 0
80 | 500-W17 | Linia wywiewna | nie |  |  | łazienkowy | 2010 | 1 |  | 0
81 | 500-W18 | Linia wywiewna | nie |  |  | łazienkowy | 2010 | 1 |  | 0
82 | 500-W19 | Linia wywiewna | nie |  |  | łazienkowy | 2010 | 1 |  | 0
83 | 500-W20 | Linia wywiewna | nie |  |  | łazienkowy | 2010 | 1 |  | 0
84 | 500-W21 | Linia wywiewna | nie | Soler$Palau | VENTUS VS-21-R-PHC | kanałowy | 2010 | 1 |  | 0
85 | 500-W22 | Linia wywiewna | nie |  |  | łazienkowy | 2010 | 1 |  | 0
86 | 500-W23 | Linia wywiewna | nie |  |  | łazienkowy | 2010 | 1 |  | 0
87 | 500-W24 | Linia wywiewna | nie |  |  | łazienkowy | 2010 | 1 |  | 0
88 | 500-W25 | Linia wywiewna | nie |  |  | łazienkowy | 2010 | 1 |  | 0
89 | 500-W3 | Linia wywiewna | nie | Soler$Palau | VENTUS VS-21-R-PHC | kanałowy | 2010 | 1 |  | 0
90 | 500-W4 | Linia wywiewna | nie | Soler$Palau | VENTUS VS-21-R-PHC | kanałowy | 2010 | 1 |  | 0
91 | 500-W5 | Linia wywiewna | nie | Venture ind. | RF | dachowy | 2010 | 1 |  | 0
92 | 500-W6 | Linia wywiewna | nie | Venture ind. | RF | dachowy | 2010 | 1 |  | 0
93 | 500-W7 | Linia wywiewna | nie | Venture ind. | RF | dachowy | 2010 | 1 |  | 0
94 | 500-W8 | Linia wywiewna | nie | Venture ind. | RF | dachowy | 2010 | 1 |  | 0
95 | 500-W9 | Linia wywiewna | nie | Venture ind. | RF | dachowy | 2010 | 1 |  | 0
96 | 501-N-2LD | linia grzewczo-nawiewna | nie | VBW | SPS-1/50-L-1700/300-3-1-P-T-1-9D-NW-ZW0 |  | 2010 | 2 |  | 0
97 | 501-N-2LG | linia grzewczo-nawiewna | nie | VBW | SPS-1/50-P-2200/300-3-1-P-T-1-(D-NW-ZW) |  | 2010 | 2 |  | 0
98 | 501-N-2PD | linia grzewczo-nawiewna | nie | VBW | SPS-1/50-L-1700/300-3-1-P-T-1-(D-NW-ZW0 |  | 2010 | 2 |  | 0
99 | 501-N-2PG | linia grzewczo-nawiewna | nie | VBW | SPS-1/50-P-2200/300-3-1-P-T-1-(D-NW-ZW) |  | 2010 | 2 |  | 0
100 | 501-NG1 | linia grzewczo-nawiewna | nie | VBW | B-1(50)-P |  | 2010 | 2 |  | 0
101 | 507-K4 | klimatyzator Split |  | Mitsubishi | SRC35ZSP-W | SRK35ZSP-W | 2022 | 2 |  | 0
102 | 507-K5 | klimatyzator Split |  | Mitsubishi | SRC50ZSP-W | SRK50ZSP-W | 2022 | 2 |  | 0
103 | 507-K1 | klimatyzator Split | nie | Fujitsu |  | ASYG14LUCA | 2015 | 2 |  | 0
104 | 507-K2 | klimatyzator Split | nie | Fujitsu | AOYG122MCE | ASYG122MCE | 2015 | 2 |  | 0
105 | 507-K3 | klimatyzator Split | nie | Mitsubishi | SRC 35ZSP-W | SRK35ZSP-W | 2022 | 2 |  | 0
106 | 507-NW1 | Centrala wentylacyjna | nie | VBW | G-GOLEM-I-01-SE-FC4/CHE/PF/WHC-R |  | 2015 | 3 |  | 0
107 | 507-NW2 | Centrala wentylacyjna | nie | VBW | KP-500-0-L |  | 2015 | 3 |  | 0
108 | 507-NW3 | Centrala wentylacyjna | nie | VBW | H-Hermes-I03-SE-FC4/CHE/WHC/CF1-R |  | 2015 | 3 |  | 0
109 | 507-NW4 | Centrala wentylacyjna | nie | VBW | KP-500-0-L |  | 2015 | 3 |  | 0
110 | 507-W10 | Linia wywiewna | nie | Venture industries | T 350/125 | kanałowy | 2015 | 1 |  | 0
111 | 507-W11 | Linia wywiewna | nie | Venture industries | T 350/125 | kanałowy | 2015 | 1 |  | 0
112 | 507-W12 | Linia wywiewna | nie | Venture industries | T 350/125 | kanałowy | 2015 | 1 |  | 0
113 | 507-W13 | Linia wywiewna | nie | Venture industries | T 350/125 | kanałowy | 2015 | 1 |  | 0
114 | 507-W6 | Linia wywiewna | nie | Venture industries | T 350/125 | kanałowy | 2015 | 1 |  | 0
115 | 507-W7 | Linia wywiewna | nie | Venture industries | T 350/125 | kanałowy | 2015 | 1 |  | 0
116 | 507-W8 | Linia wywiewna | nie | Venture industries | T 350/125 | kanałowy | 2015 | 1 |  | 0
117 | 507-W9 | Linia wywiewna | nie | Venture industries | T 350/125 | kanałowy | 2015 | 1 |  | 0
118 | 600-K1 | klimatyzator Split | nie | DAIKIN | RXS35G2V1B | FTXS35G2V1B | 2009 | 2 |  | 0
119 | 600-K2 | klimatyzator Split | TAK | PANASONIC | U 12SPEY1E8 | brak danych | 2010 | 4 |  | 0
120 | 600-K3 | agregat wody lodowej | TAK | MTA | Cygnus tech MCCG-CY131 |  | 2010 | 5 |  | 0
121 | 603-K | klimatyzator Split | nie | Mitsubishi | MUZ-SF25VE | MSZ-SF25VE | 2010 | 2 |  | 0
122 | 701-N1 | linia grzewczo-nawiewna | nie | VBW | SWOe-2/31E-L-V-(T3+T3)-J-(FWO) |  | 2010 | 2 |  | 0
123 | 701-N2 | linia grzewczo-nawiewna | nie | VBW | SWOe-2/31E-L-V-(T3+T3)-J-(FWO) |  | 2009 | 2 |  | 0
124 | 701-N3 | Centrala wentylacyjna nawiewna | nie | Bocker Filtertechnik GMBH | wentylator rosenberg ehad 280-2 Bocker filter AUT-KTF-A |  | 2010 | 1 |  | 0
125 | 701-SZ1 | klimatyzator szafy el. | nie | Rittal | SK 3332240 |  | 2009 | 3 |  | 0
126 | 701-SZ2 | klimatyzator szafy el. | nie | Rittal | SK 3332240 |  | 2009 | 3 |  | 0
127 | kont1 | klimatyzator Split | nie | Fujitsu | AOYG18LFC | ASYG18LFCA | 2015 | 2 |  | 0
128 | kont2 | klimatyzator Split | nie | ASW | AS-H12B4/EFR1 | LHR1DI-EU | 2007 | 2 |  | 0
129 | kont3 | klimatyzator Split | nie | ASW | AS-H12B4/EFR1 | LHR1DI-EU | 2007 | 2 |  | 0
[8 empty] | 276 | Razem | 0
Note on G9: ZKunikowski: chłodnica niedostępna
Note on G19: ZKunikowski: pojedyńczy