**Gdańsk, dnia 04.07.2022r**.

**GUM2022 ZP0062**

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: **Sukcesywna dostawa gazów czystych, medycznych, technicznych, skroplonych i stałych przez okres 36 m-cy dla jednostek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.**

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych jak niżej:

**Pytanie 1**

mam pytanie odnośnie mieszanek znajdujących się w zał. 3 pakiet 4

jaki skład ma mieszanka MIX 1-B10 -gaz wzorcowy? pozycja 17 czy pozycja 9 i 19 to te same mieszanki? Jeśli nie, czym różnią się składem?

9. Carbogen 95% O2/5% CO2

19. Mix 5%CO2/95%O2

**Odpowiedź:**

Poz. 17-Skład mieszanki MIX 1B-10 O2-15%, CO2-6%, N2-79%

Poz. 9 i 19- Skład mieszanki taki sam.

[*Zastępca Kanclerza ds. Strategii i Rozwoju*](https://informator.gumed.edu.pl/155)

 */-/*

 *Katarzyna Grzejszczak*

Sporządziła; Paulina Kowalska