**Załącznik nr 1**

**Kz-II.2380.474.2024**

**FORMULARZ OFERTOWY**

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

z wyłączenia stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

**na świadczenie usług przeglądów serwisowych, wzorcowania i legalizacji wag laboratoryjnych**

**1. Pełna nazwa i adres siedziby Wykonawcy**

/w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie - konsorcja, spółki cywilne wpisać wszystkich uczestników/wspólników/

……………………………………………………………………………………….……………………………

REGON ........................................................... NIP ........................................................................

**2. Dane do korespondencji i kontaktu:**

Telefon ........................................ kom .......................................

Adres e- mail………………………………………………………………………………………….…………

**3. Oświadczam, że zgodnie z** …………………………………………………/wskazać odpowiedni dokument, z którego wynika prawo do reprezentacji Wykonawcy – KRS, CEIDG, pełnomocnictwo/

**do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu, złożenia i podpisania oferty wraz  
z załącznikami uprawniony jest:**

……………………………………………………….....................................................................................

*/imię i nazwisko osoby/osób/*

**4. Kryteria oceny ofert**

**CZĘŚĆ NR 1**

**1. Cena oferty**: na podstawie wartości wskazane w formularzu asortymentowo - cenowym

**cena netto** : .......................... zł,słownie: ...................................................................... zł

**VAT** : .......................... zł,słownie: ........................................................................ zł

**cena brutto** .......................... **zł słownie :** ……………………….................................. **zł.**

**2. Termin realizacji zamówienia (maksymalnie ……… dni od daty zawarcia umowy)** (należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu)

* *termin realizacji usługi 5* dni roboczych
* *termin realizacji usługi 10* dni roboczych
* *termin realizacji usługi 15* dni roboczych
* *termin realizacji usługi 20* dni roboczych
* *termin realizacji usługi 25* dni roboczych

**3. Wzorcowanie i legalizacja odbywać się będzie -** dla zadania nr 1 - w siedzibie Zleceniodawcy (Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Łodzi), Łódź, ul. Lutomierska 108/112.

**CZĘŚĆ NR 2**

**1. Cena oferty**: na podstawie wartości wskazane w formularzu asortymentowo - cenowym

**cena netto** : .......................... zł,słownie: ...................................................................... zł

**VAT** : .......................... zł,słownie: ........................................................................ zł

**cena brutto** .......................... **zł słownie :** ……………………….................................. **zł.**

**2. Termin realizacji zamówienia (maksymalnie ………. dni od daty zawarcia umowy)** (należy oznaczyć znakiem „x” w polu kwadratu)

* *termin realizacji usługi 5* dni roboczych
* *termin realizacji usługi 10* dni roboczych
* *termin realizacji usługi 15 dni roboczych*
* *termin realizacji usługi 20* dni roboczych
* *termin realizacji usługi 25* dni roboczych

**3. Wzorcowanie i legalizacja odbywać się będzie w**: dla zadania nr 2 – w siedzibie Wykonawcy, wykaz miejsc odbioru urządzeń – pkt 4.7.

**4. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

CZĘSĆ NR 1 - **Wzorcowanie i legalizacja wag.**

1. Usługa obejmować będzie wzorcowanie i legalizację wag zgodnie z tabelą,
2. Wymagane jest, aby wykonawcą usługi było laboratorium pomiarowe posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzającą jego kompetencje oraz zgodność wdrożonego systemu jakości z wymogami normy międzynarodowej PN-EN ISO/IEC 17025,
3. Świadectwa wzorcowania muszą być w języku polskim i spełniać wymagania Polskiego Centrum Akredytacji odnośnie wzoru (zawierać symbol akredytacji PCA). Wyniki przedstawione na świadectwie muszą zawierać oszacowanie niepewności pomiaru,
4. Po wykonanej usłudze Wykonawca powiadomi Użytkownika (zamawiającego) o stwierdzonych nieprawidłowościach w otrzymanych pomiarach uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie urządzenia,
5. Wzorcowanie obejmować będzie wyznaczenie błędów wskazań we wskazanych punktach pomiarowych,
6. W uzasadnionych przypadkach usługa obejmować będzie wykonanie regulacji wag.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Typ, numer wagi, klasa** | **Punkty pomiarowe** | **Dane wagi** | **Wzorcowanie** | **Legalizacja** |
| 1 | WXD 200/2000  210952/07  II kl | 0,02g, 50g, 100g, 1000g, 2000g | d=0,001/0,1g min 0,02g/0,5g  max200/2000g | tak | nie |
| 2 | WXD 200/2000  245799/08  II kl | 0,02g, 50g, 100g, 1000g, 2000g | d=0,001/0,1g  min 0,02g/0,5g  max200/2000g | tak | nie |
| 3 | XA 60/220  163254/2006  I kl | 0,001g, 10g, 50g, 100g, 200g | d=0,01/0,1mg  min 1mg  max 60/220g | tak | nie |
| 4 | Radwag WLT 6/X/L  394701/13   II kl | 5 g, 1500 g, 3000 g, 5000 g, 6000 g | d=0,1g   max 6kg | tak | tak |
| 5 | WPT 1  43068/98  III kl, | 1g, 200g, 500g, 700g,  1000g | d=0,05g  min 1g  max 1kg | tak | tak |
| 6 | Sartorius CP-224S-OCE 16208526  I kl | 0,01g, 50g, 100g, 150g, 200g | d=0,1mg  min 10mg  max 220g | tak | nie |
| 7 | MENSOR WM 15 P2  SN:171124 (waga hakowa), III kl | 0,1kg, 5kg, 7,5kg, 10kg, 15kg | d=5g  min 0,1kg  max 15kg | tak | nie |
| 8 | Mikrowaga XA 53.4Y.M PLUS, nr 681766 I kl | 0,001g, 0,01g 0,02g, 20g, 50g | d=0,001mg  min 0,1mg  max 53g | tak | tak |
| 9 | Waga platformowa CELLY PVC-50 60 kg, 41765782 III kl | 400 g, 15000 g, 30000 g, 45000 g, 60000 g | max 60 kg  min 400 g  d=20 g, e=20 g | tak | nie |
| 10 | Waga laboratoryjna WPS 510/C/2 nr 128051/04 II kl | 1 mg, 60 g, 100 g, 150 g, 220 g | D= 1 mg, e-10mg, max 510 , min. 20 g | tak | tak |

**7. Miejsce realizacji usługi – LK KWP w Łodzi, ul. Lutomierska 108/112**

CZEŚĆ NR 2 - **Wzorcowanie i legalizacja wag.**

1. Usługa obejmować będzie wzorcowanie i legalizację wag zgodnie z tabelą,

2. Wymagane jest, aby wykonawcą usługi było laboratorium pomiarowe posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzającą jego kompetencje oraz zgodność wdrożonego systemu jakości z wymogami normy międzynarodowej PN-EN ISO/IEC 17025,

3. Świadectwa wzorcowania muszą być w języku polskim i spełniać wymagania Polskiego Centrum Akredytacji odnośnie wzoru (zawierać symbol akredytacji PCA). Wyniki przedstawione na świadectwie muszą zawierać oszacowanie niepewności pomiaru,

4. Po wykonanej usłudze Wykonawca powiadomi Użytkownika (zamawiającego) o stwierdzonych nieprawidłowościach w otrzymanych pomiarach uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie urządzenia,

5. Wzorcowanie obejmować będzie wyznaczenie błędów wskazań we wskazanych punktach pomiarowych,

6. W uzasadnionych przypadkach usługa obejmować będzie wykonanie regulacji wag.  
7. Miejsce odbioru wag - załącznik

**5. Oświadczam / oświadczamy, że**:

1. zapoznałem/ - am się z treścią Ogłoszenia wraz z załącznikami, nie wnoszę / wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem / - am konieczne informacje do przygotowania oferty;
2. akceptuj wzór umowy stanowiący załącznik do Ogłoszenia i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

c) przystępując do postępowania uzyskałem wszelkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na ofertę i biorę pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie przedmiotu umowy

**6. /jeżeli dotyczy/** Oświadczamy, że poniżej wskazaną część zamówienia powierzam do wykonania  podwykonawcy:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa podwykonawcy | Opis części zamówienia powierzonej podwykonawcy |
|  |  |

**7. /jeżeli dotyczy/** Oświadczamy, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Wobec powyższego przekazuje wymagane informacje:

- nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego………………………………….

- wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku…………………………

- stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie………………………….

**8. OŚWIADCZAM, ŻE:**

1. Zobowiązuje się do:
2. posiadania odpowiedniego zaplecza technicznego, wiedzy i praktyki w dokonywaniu przeglądów technicznych urządzeń wskazanych w formularzu ofertowym

b) przeprowadzenia przeglądów w sposób rzetelny, terminowy, zgodny z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i wymaganiami techniczno – eksploatacyjnymi producenta oraz instrukcjami obsługi urządzeń;

1. Ceny podane w niniejszym formularzu nie ulegną zmianie.
2. Wykonanie usługi zostanie potwierdzone w protokole serwisowym.
3. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu, spowodowane niewłaściwym wykonaniem usługi. W przypadku powstania uszkodzeń zobowiązuję się do zwrotu kosztów naprawy urządzenia, a w przypadku takiej konieczności – zleconej przez Zamawiającego ekspertyzy rzeczoznawcy.
4. Zobowiązuje się wykonać usługę z wykorzystaniem wyłącznie fabrycznie nowych części zamiennych.
5. Utylizacja wszelkich zużytych części i materiałów eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa leży po stronie Wykonawcy. Koszt tej usługi został wliczony w ceny określone   
   w zamówieniu.

……………………………………..

(podpis osoby upoważnionej)