ZAKRES Nr	5				                                                                                                                       	Załącznik Nr 1A

WYKAZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| Lp | Nr kat. | Parametr | Średnia ilość oznaczeń na 2 lata | Ilość testów w opakowaniu | Proponowana ilość pełnych opakowań przez Wykonawcę | Cena netto 1 op. | Stawka VAT | Cena brutto 1 op. | Wart. netto w PLN | Wart. brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Testy paskowe do oceny MIC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Testy paskowe antybiotykowe nasycone gradientem stężeń do oznaczania wartości MIC. Wykonawca dostarczy pełną listę dostępnych produktów wraz z numerami katalogowymi. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Testy paskowe do wykrywania mechanizmów oporności (minimum to wykrywanie MBL dla pałeczek fermentujących i niefermentujących, KPC, AmpC). Wykonawca dostarczy pełną listę dostępnych produktów wraz z numerami katalogowymi. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |

Zakres nr 5															Załącznik nr 1B

#### PARAMETRY WYMAGANE

| Lp. | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia wymagań, Wpisuje Wykonawca |
| --- | --- | --- |
|  | Testy paskowe dla antybiotyków obejmujące szeroki zakres stężeń leku, minimum 15 podwójnych, kolejnych rozcieńczeń standardowej metody MIC. |  |
|  | Testy paskowe nasycone ciągłym gradientem stężeń antybiotyków, precyzyjny, stabilny i ciągły gradient stężeń leku. |  |
|  | Testy paskowe pakowane pojedynczo w blistry. |  |
|  | Każdy blister powinien być oznaczony nazwą antybiotyku; numerem serii oraz datą ważności i zakresem stężeń. |  |
|  | Wymagany minimalny zakres antybiotyków wykorzystywanych w oznaczeniach zgodny z aktualnym EUCAST z uwzględnieniem PK/PD oraz grzybów (oferent dołączy listę do oferty) |  |
|  | Skala wartości na testach paskowych MIC wyrażona w (g/ml. |  |
|  | Testy paskowe pochodzące od tego samego producenta. |  |
|  | Transport pasków w warunkach ściśle określonych przez producenta testów. |  |
|  | Wszystkie testy paskowe posiadają pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości (KORLD). |  |
|  | Data ważności testów paskowych nie krótsza niż 1 rok od daty dostarczenia do laboratorium. |  |

## Proszę o potwierdzenie materiałami merytorycznymi spełnienie wymagań granicznych  dla punktów 1-7 z zaznaczeniem i podaniem strony/pliku.

## Zakres nr 5													 			Załącznik nr 1C

### PARAMETRY OCENIANE

| Lp. | NAZWA/OPIS PARAMETRU | PARAMETR OCENIANY | ZASADY OCENY | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, WPISUJE WYKONAWCA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nośnik testu paskowego z antybiotykiem | PODAĆ | plastik - 20 punktów bibuła - 0 punktów |  |
|  | Potwierdzenie posiadania strony internetowej z dostępem do opisów produktów. | PODAĆ | tak - 10 punktów nie - 0 punktów |  |
|  | Producent posiada wdrożony i potwierdzony certyfikatem system zarządzania zgodny z wymogami normy ISO 13485. | PODAĆ | Tak - 10 punktów Nie – 0 punktów |  |

Poz. 1-2 Proszę o potwierdzenie dokumentem spełnienie parametru ocenianego z nazwą pliku, którego dotyczy.

Dokument należy złożyć wraz z ofertą.

Poz. 3 Proszę o potwierdzenie aktualnym certyfikatem, spełnienie parametru ocenianego.

Dokument należy złożyć wraz z ofertą.

W przypadku braku potwierdzenia w materiałach merytorycznych (zaznaczenia w tekście i podania strony) parametru ocenianego zamawiający przyzna 0 punktów.