ZO/03./AP.MED/2024

Załącznik    nr 3

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przeglądów okresowych aparatury i sprzętów medycznych (1045 szt.), w trakcie 18- miesięcznej umowy, wg. załączonej listy urządzeń (zał. nr 1 ) dla  Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.

W ramach przeprowadzonej usługi, Wykonawca zobowiązuje się do realizowania przedmiotu umowy tj. świadczenie usług serwisowych aparatury i sprzętów medycznych wyszczególnionych w tabeli poniżej, zgodnie z zaleceniami producenta, dokumentacją techniczną i warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów BHP.

Zadanie nr 1.

| Lp. | Nazwa urządzenia | Typ | Producent |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do laseroterapii | Polaris II | Astar |
| 2. | Aparat do laseroterapii | Terapus 2 Scan Power | Apparatus |
| 3. | Aparat do elektroterapii | BTL-4625, BTL-5825S, BTL-6000 | BTL Industries |
| 4. | Aparat do pomiarów hemodynamicznych | Niccomo ICU | Medis |
| 5. | Aparat do terapii magnetycznej | BTL- 5000, BTL-5920 | BTL Industries |
| 6. | Aparat EKG | ASCARD, | Aspel S.A. |
| 7. | Aparat EKG | Class I | EDAN |
| 8. | Aparat EKG | E600, MrSILVER 3 | Farum SA Warszawa |
| 9. | Aparat EKG | M-TRACE | M4 Mdical |
| 10. | Aparat rehabilitacyjny | Terapi Master | MEDEN INMED |
| 11. | Aparat RR elektroniczny | Omron M3, Omron-6 | OMRON -Japonia |
| 12. | Aparat Terapeutyczny | Terapuls GS-220 | FAMED |
| 13. | Aparat ultradźwiękowy | BTL-4000 Professional | BTL Industries |
| 14. | Auto czytnik | Autoreader 490 | 3M Poland |
| 15. | Bieżnia elektryczna | Track Performance | Kettler |
| 16 | Bronchofiberoskop | LF-TP | OLYMPUS Polska S.A. |
| 17. | Capnograf | CAPNOGART | NOWAMETRIX |
| 18. | Centrala monitorująca 12 stanowiskowa | CNS-9701K | NIHON KOHDEN |
| 19. | Ciśnieniomierz zegarowy | Big Ben | Riester |
| 20. | Defibrylator | Bene Heart 06 | Mindray |
| 21. | Defibrylator | Corpuls 3 | Corpuls |
| 22. | Defibrylator | E Series ACLS | ZOLL Medical Coporacion |
| 23. | Defibrylator | Lifepak 12, LIFEPAK 20, LIFEPAK 20-2, Lifepak 9, Lifepak 9-B, Lifepak 9P | Medtronic Physio-Control INC |
| 24. | Defibrylator | LIFEPAK 20e | Stryker Polska Sp. z o.o. |
| 25. | Diatermia elertrochirurgiczna | ME 402 | KLS Martin |
| 26. | Dwustanowiskowa kolumna zasilajaca | Agila Fix Tube | Drager Medical Niemcy |
| 27. | Elektrokardiograf | M-TRACE | M4 Medical Sp.z.o.o. |
| 28. | Endo-kompresor | EK | PAUL DRACK |
| 29. | Eutyskop | EU-1 | MDT sp.j. J. Zych, A. Budyń |
| 30. | Foropter | BR-7 | Shin Nippon |
| 31. | Fotel do ćwiczeń oporowych | FRT-B | Tech-Med |
| 32. | Fotel do pobierania krwi | GOLEM ODE | MEDICOR-POL Zakład Techniki Medycznej Spółka z o.o. |
| 33. | Gonioskop | F-9013D | India Matha Instruments |
| 34. | Inhalator | 92874 Nebulimb | Globalcare Medical |
| 35. | Inhalator | Flo Clineb | CA-MI Włochy |
| 36. | Inhalator | MDD93/42/EWG | Medical Italiana |
| 37. | Inhalator | PARI TURBO BOY SX | PARI GmbH |
| 38. | Inhalator | TM-NEB ULTRA | Technika Medyczna B.Wójcik |
| 39. | Inhalator dyszowy | D1 | MEDBRYT |
| 40. | Inhalator Pneumatyczny | NE-C28P | OMRON -Japonia |
| 41. | Inhalator Pneumatyczny | Philips Pro | PHILIPS |
| 42. | Kabina do ćwiczeń | WSC-4 | Tech-Med |
| 43. | KAMERA | Telecam | OLYMPUS Polska S.A. |
| 44. | Kapilaroskop | STEMI 2000 | CARL ZEISS |
| 45. | Kapnograf NOVAMETRIX | 7100 COSMO | Respironix Novametrix USA |
| 46. | Kardiomonitor | Beneview 17" | Mindray |
| 47. | Kardiomonitor | B125, Kappa, Infinity Delta, M-3 | DRAGER |
| 48. | Kardiomonitor | C3 | PHILIPS |
| 49. | Kardiomonitor | Cardio 9500 | GBM Co LTD |
| 50. | Kardiomonitor | Carescape B650 | GE Medical Systems Polska Sp. z .o.o. |
| 51. | Kardiomonitor | G40 | Goldway-Philips |
| 52. | Kardiomonitor | IM15 | Biocare Chiny |
| 53. | Kardiomonitor | M8002A, M8105A | PHILIPS |
| 54. | Kardiomonitor | PC5000 | Creative Medical Chiny |
| 55. | Kardiomonitor | Q7 | Biolight |
| 56. | Kardiomonitor | UP-7000 | Creative-China |
| 57. | Kardiomonitor | 3160 | Invivo |
| 58. | Kardiomonitor | BSM 6701K | NIHON KOHDEN |
| 59. | Kardiomonitor | Epm12m, ePM15M, iMEC15 | Mindray |
| 60. | Kardiomonitor transportowy | Propaq 202 Encore | Wellch Allyn |
| 61. | Kontrolka sterująca | CCV1 | Inditherm |
| 62. | Koordynator narządu wzroku | KN-1 | MDT sp.j. J. Zych, A. Budyń |
| 63. | Kozetka lekarska | PMS-E65 | Nowak Slovakia |
| 64. | Krzyż Maddoxa | KM-1 | MDT sp.j. J. Zych, A. Budyń |
| 65. | Laktator elektryczny | Expert 3D Med LOVI | Canpol |
| 66. | Lampa bakteriobójcza | NBV 60 PL, NBVE110P | ULTRA VIOL Łódz |
| 67. | Lampa bakteriobójcza | VFS-100, Medivent VFS – 100, VFS-70 | FAMED-ŁÓDŹ |
| 68. | Lampa bezcieniowa | BHS-175 | FAMED-ŁÓDŹ |
| 69. | Lampa bezcieniowa | L-21-25 | Ordisi.S.A. |
| 70. | Lampa bezcieniowa | PH-121.2 | BAK MED |
| 71. | Lampa do fototerapii | Blue-451 | OGARIT |
| 72. | Lampa do fototerapii | KMF-01 | Istambul Medical |
| 73. | Lampa do fototerapii | Sunlamp 70 UV A/B | JELOSIL |
| 74. | Lampa Sollux | Solmed UNO | MEDEN INMED |
| 75. | LAMPA SOLUX | LSC | Zalimp Warszawa |
| 76. | LAMPA SOLUX | LUMINA | Astar |
| 77. | Lampa terapeutyczna | Bioptron Pro1 | Zepter |
| 78. | Lampa zabiegowa | BHS175 | FAMED-ŁÓDŹ |
| 79. | Lampa zabiegowa | Harmony LA300 | Steris Corp. USA |
| 80. | Lampa zabiegowa | PH 121.1 | BAK MED |
| 81. | Łaźnia wodna | LW 2 | WSL Sp.z.o.o |
| 82. | Łóżko reanimacyjne dziecięce | PLE-N70-T | Proma Reha s.r.o. |
| 83. | Łóżko elektryczne | Latera Acute, 1LA1213-10, Eleganza 1, Eleganza 3XC | Linet s.r.o. |
| 84. | Łóżko reanimacyjne | LE-94A, LWE, Aquila | Famed |
| 85. | Łóżko rehabilitacyjne | Impulse 300KL | Betten Malsch Gmbh Niemcy |
| 86. | Łóżko rehabilitacyjne | SLD-A51-425 | Zhejiang Shininglion Technology CO.,LTD |
| 87. | Łóżko szpitalne | 114781 | Stiegelmeyer Sp. z o.o. |
| 88. | Macerator | HPL-300 | Inoksan A.S. |
| 89. | Macerator | S +, SOLO 3010 | THE HAIGH ENGINEERING COMPANY LTD |
| 90. | Macerator | V 750, V 2000 | Vernacare Anglia |
| 91. | Macerator | V2020 | P.O.A.S.M. PYRAMED |
| 92. | Materac przeciwodleżynowy | Auto Logic 200 | ArjoHuntleigh Polska Sp.zo.o. |
| 93. | Materac przeciwodleżynowy | M 550+Lux | Revita |
| 94. | Materac przeciwodleżynowy | PXA001DAR,630004DE | REAL sp.o.o. |
| 95. | Materac termiczny /grzewczy | Cosytherm S - NCM - SPE | Inditherm |
| 96. | Moduł | PDM, E-MINIC-00 | GE Medical Systems Polska Sp. z .o.o. |
| 97. | Monitor FSN | FS-P26001D | MEDEN-INMED Sp.zo.o |
| 98. | Monitor funkcji życiowych | 85NTVEC-2 | Welch Allyn |
| 99. | Monitor Medyczny | 221TE4L | PHILIPS |
| 100. | Monitor pacjenta | Vitalogik 4000 | Mennen Medical Israel |
| 101. | Monitor pomiarów hemodynamicznych | Vigileo | Edwards |
| 102. | Monitor rzutu serca Edwards | EV 1000 | Edwards |
| 103. | Myjka ultradźwiękowa | S300 | Elma |
| 104. | Nawilżacz | MR 810, AIRVO2 | Fisher&Paykel |
| 105. | Oftalmoskop pośredni | Omega 500 | Heine |
| 106. | Ogrzewacz pacjenta | VAR-100A20M | BIAWAR |
| 107. | Oscylometr impulsowy | Master Screen IOS | Viasys Healthcare |
| 108. | Otoskop | Junior Pocet | Wellch Allyn |
| 109. | Otoskop Mini 3000 | D-001.70.110 | Heine |
| 110. | Otoskop Riester | E-scope, Pen-scope | Riester |
| 111. | Pachymetr | IPAC | Reichert Inc. |
| 112. | Pedoskop | Pedoskop | PHU Technomex Sp. z o.o. |
| 113. | Platforma dynamograficzna | Gamma | AC Interational EAST |
| 114. | Podgrzewacz płynów infuzyjnych | AM-2S-5A | Animec |
| 115. | Podgrzewacz Pacjenta | TSCI MA1100-EU | Mistral-Air |
| 116. | Podnosnik Pacjenta | TEMPO | ARJO |
| 117. | Podnosnik Pacjenta | U8E | REBOTEC – Niemcy |
| 118. | Podnosnik Pacjenta | V8E | REHAMOBIL Sp.z.o.o. |
| 119. | Pompa do żywienia dojelitowego | Applix Smart, MINIFLO, OPTIMA PT, Ambix Activ | FRESENIUS Vial |
| 120. | Pompa do żywienia dojelitowego | KANGAROO - K-324 | TYCO |
| 121. | Pompa infuzyjna | 20/50 | KWAPISZ |
| 122. | Pompa infuzyjna | 8713030 | BRAUN Niemcy |
| 123. | Pompa infuzyjna | AP 12, AP 14, AP 23, SEP21S | Ascor SA Warszawa |
| 124. | Pompa infuzyjna | S1, S2, P1, P300 | MEDIMA Sp. z o.o. |
| 125. | Pompa infuzyjna | Perfusor Space, Infusomat Space | BRAUN |
| 126. | Pompa infuzyjna | Volumat Agilia, PILOT A | Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o |
| 127. | Pompa objętościowa | TE 171NW3 | TERUMO |
| 128. | Pompa infuzyjna objętościowa do przetoczeń krwi | ALARIS GW | Cardinal Health |
| 129. | Pompa Perystatyczna | Flocare 8000 | NUTRICIA |
| 130. | Pulsoksymetr | PalmCere PRO | Medical Econet |
| 131. | Pulsoksymetr | VS 900 | Mindray |
| 132. | Pulsoksymetr | RAD-G | PROMED |
| 133. | Pulsoksymetr | Vitro | Medlab |
| 134. | Pulsoksymetr | N-395, PM100N | Puritan Bennet USA |
| 135. | Pulsoksymetr podręczny | Spectro2/30 | Smiths |
| 136. | Reduktor Air | Medireg II DIN/AGA | GCE |
| 137. | Rejestrator ciśnienia | HolCARD CR-07 | Aspel S.A. |
| 138. | Rejestrator ciśnienia | Oscar 2 | Oxford Medical Ltd.Anglia |
| 139. | Rejestrator ciśnienia | Oscar 2 | SUNTECH Medical |
| 140. | Rejestrator ciśnienia | Schiller BR-102 plus | SCHILLER Szwajcaria |
| 141. | Rejestrator ekg | DMS 300-3A | DM Softrone |
| 142. | Rejestrator ekg | MT 101 | SCHILLER Szwajcaria |
| 143. | Rejestrator ekg | SiliconBeat 12 Blue | Medea P.U.H. |
| 144. | Rektoskop-komplet-Storz | IN 1665 | STORZ |
| 145. | Respirator pneumatyczny | VR 1 | VBM Medizintechnik |
| 146. | Rotor kończyn dolnych | RD-1 | Tech-Med |
| 147. | Rower treningowy | X3 | Kettler |
| 148. | Sonda skanująca | IR 400 mW/810 nm | Apparatus 2 |
| 149. | Sonda skanująca | R 50mW/650 nm | Apparatus 2 |
| 150. | Spirometr | MK8 | CareFusion |
| 151. | Spirometr | Spirolab III+SpO2 | MIR - Medical |
| 152. | Spirometr pediatryczny | LUNGTEST 1000 | MES Sp.z.o.o |
| 153. | Ssak elektryczny | Atmoforte, ATMOS C 161 | Atmos Medizintechnik |
| 154. | Ssak elektryczny | DC15 Battery | NOVOMED |
| 155. | Ssak elektryczny | F 20 | Fazzini s.r.l. |
| 156. | Ssak elektryczny | F-35 | STATOR Paweł Kądeja |
| 157. | Ssak elektryczny | Mevacs 40 | MEDIST- Słowacja |
| 158. | Ssak elektryczny | MEVACS M20 | MEDIST S.R.O. |
| 159. | Ssak elektryczny | OB 2012, OB1000 | BASCAROL |
| 160. | Ssak elektryczny | SO-4/T | OGARIT |
| 161. | Ssak elektryczny | SP-30 | Mefar s.p.a. |
| 162. | Ssak elektryczny | Victoria II | Cheiron |
| 163. | STACJA CENTRALNEGO MONITOROWANIA | CNS-9101 | NIHON KOHDEN |
| 164. | Stacja dokująca | DS206, DSA | MEDIMA Sp. z o.o. |
| 165. | Stacja dokująca | Space Station MRI | BRAUN Niemcy |
| 166. | Stanowisko do fototerapii | Biliblanket High Out Put | Ohmeda Medical |
| 167. | Steper | Montana | Kettler |
| 168. | Stojak z podgrzewana misą | SK 8203 | TRIBO Sp.z.o.o |
| 169. | Stół rehabilitacyjny | PMS-E-65 | Nowak Slovakia |
| 170. | Stół rehabilitacyjny | Reha Komfort I | Reha Plus Sp. z o.o. |
| 171. | Stół rehabilitacyjny elektryczny do terapii Bobath i Vojty | SP-E05 | X-REH |
| 172. | Stymulator | mip-801 | ITAM Zabrze |
| 173. | Stymulator | Stymand | Temed Zabrze |
| 174. | Synoptofor | mod. 2001 | Clement Clarke |
| 175. | Tablica okulistyczna | Kapler | KAPLER |
| 176. | Termometr bezdotykowy | AC880 | Mescomp Technologies |
| 177. | Termometr bezdotykowy | RYCOM | AP PLAN Sp.z.o.o. |
| 178. | Termometr bezdotykowy | Vera Temp | Brooklands USA |
| 179. | Termometr bezdotykowy | Medisana FTN | Medisana |
| 180. | Tonometr aplanacyjny | TONO PEN AVIA | Reichert Inc. |
| 181. | Tonometr | Schioz | STORZ |
| 182. | Uroflometr | Flowmaster | MMS Medical |
| 183. | Urządzenie do mycia i dezynfekcji parą | Elmasteam 8 med HS 1075951-C | AMED Biuro Techniczno Handlowe |
| 184. | Waga elektroniczna | WPT 6/15D, WPT60/150 OW | RADWAG |
| 185. | Wirówka kończyn | Castillo, Pizarro | Technomex |
| 186. | Wózek rehabilitacyjny noworodkowy | W-3100 | KWAPISZ |
| 187. | Wyświetlacz optotypów | CP-200 | FRAY S.J. |
| 188. | Zestaw bronchoskopów | brak | STORZ |
| 189. | Zestaw do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego | ICP Exspres | Codman |
| 190. | Zestaw laryngoskopowy | F-261.00.000 | Heine |
| 191. | Zgrzewarka | F-108 | Famos |

W zakres przedmiotu umowy wchodzi przeprowadzanie przeglądów okresowych aparatury i sprzętów medycznych zgodnie z częstotliwością i terminem wykonania podanymi przez Zamawiającego w szczególności:

Zakres prac:

- sprawdzenie poprawności działania urządzenia oraz jego głównych parametrów technicznych

- kontrola wizualna urządzenia

- przeprowadzenie koniecznych kalibracji

- regulacja i pomiary kontrolne wymaganych przez  producenta parametrów

- wykonanie konserwacji prewencyjnych

- wymiana materiałów eksploatacyjnych bądź części zużywalnych, np. filtry, czujniki, uszczelki, elektrody, zużyte zestawy naprawcze i serwisowe itp. wynikające z normalnego użytkowania sprzętu / należy uwzględnić w cenie przeglądu

- znajomość kodów wejściowych sprzętu medycznego koniecznych do wykonania przeglądów

- posiadanie pełnego oprzyrządowania do wykonania przeglądów

- kontrola poprawności działania funkcji mechanicznych

- sprawdzenie działania poszczególnych przycisków, pokręteł i innych tego typu części

- sprawdzenie funkcjonowania alarmów i poziomu głośności dźwięków alarmowych

- czyszczenie kanałów wentylacyjno – termicznych, filtrów, ekranów itp.

- czyszczenie złącz i płyt elektroniki

- sprawdzenie działania wentylatorów

- kontrola zasilania

- wykonanie niezbędnych testów serwisowych

- wydanie orzeczenia o stanie technicznym urządzenia

- testy bezpieczeństwa

Każdy przegląd musi być udokumentowany wpisem do paszportu i raportem serwisowym.

Przegląd  może wykonać tylko osoba posiadająca uprawnienia serwisowe konkretnych  urządzeń.

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, uprawnienia, doświadczenie  i dysponuje stosownymi narzędziami do wykonania przedmiotu umowy, dla potwierdzenia tego faktu zobowiązuje się dostarczyć wymagane dokumenty:

a) wykaz narzędzi lub urządzeń technicznych niezbędnych do wykonania umowy,

b) odpis lub informacja z KRS lub CEiDG,

c) polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

d) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych w okresie 3 lat przed wpływem terminu składania ofert.

Po wykonaniu powyższych czynności, Wykonawca sporządza i dostarcza własny raport serwisowy, który jest podstawą do wystawienia faktury. Wykonawca udziela 6-miesięcznej gwarancji na  wymienione podczas przeglądu elementy.

W ciężar kosztu przeglądu wchodzi: koszt robocizny wykonania przeglądu, koszt narzędzi i materiałów  niezbędnych do wykonania przeglądu a także zestawów serwisowych, oraz koszt dojazdu do siedziby Zamawiającego.

Wykonawca wykona zlecony przegląd w siedzibie Zamawiającego, po wstępnym umówieniu terminu i czasu wykonania z osobą podaną przez Zamawiającego, z min. 5-dniowym wyprzedzeniem.

W wyjątkowych przypadkach Zamawiający zgadza się na wysyłkę na koszt Wykonawcy i do siedziby Wykonawcy drobnych urządzeń o wadze do 10 kg, których użytkowanie nie jest intensywne w danym okresie.

Zamawiający NIE dopuszcza złożenie oferty częściowej na całe poszczególne pakiety. Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę na wszystkie pakiety.