Załącznik nr 2.1 -  Kosztorys ofertowy

Część 1 –  Szew haczykowaty do bezwęzłowego kontrolowanego zamykania ran

| Lp | KOLOR SZWU | ILOŚĆ IGIEŁ | GRUBOŚĆ SZWU | DŁUGOŚĆ szwu (cm) | DŁUGOŚĆ IGŁY (mm) | KRZYWIZNA IGŁY | RODZAJ OSTRZA IGŁY | Jedn. miary | IloŚĆ szt (A) | Cena jedn. brutto* SZT (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Wielkość opakowania zbiorczego Producent/ Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monofilamentowy szew haczykowaty do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu, wchłaniający się ok. 90-120 dni, podtrzymywanie tkankowe ok. 62% po 7 dniach i ok. 27% po 14 dniach od implantacji; zaopatrzony w igłę, minimalnej ilości 16 haczyków na cm nitki, ułożonych spiralnie oraz regulowana pętlę eliminującą konieczność zakładania węzłów chirurgicznych. |
| 1 | niebarwiony | Igła z pętlą | 2/0 | 60cm | 24mm | 3/8 koła | Igła precyzyjnie odwrotnie tnąca | szt | 60 |  |  |  |
| 2 | niebarwiony | Igła z pętlą | 3/0 | 30cm | 19mm | 3/8 koła | Igła precyzyjnie odwrotnie tnąca | szt | 60 |  |  |  |
| 3 | niebarwiony | Igła z pętlą | 3/0 | 20cm | 24mm | 3/8 koła | Igła precyzyjnie odwrotnie tnąca | szt | 60 |  |  |  |
| 4 | niebarwiony | Igła z pętlą | 4/0 | 20cm | 13mm | 3/8 koła | Igła precyzyjnie odwrotnie tnąca | szt | 60 |  |  |  |
| 5 | niebarwiony | Igła z pętlą | 4/0 | 30cm | 19mm | 3/8 koła | Igła precyzyjnie odwrotnie tnąca | szt | 60 |  |  |  |
| Monofilamentowy szew haczykowaty do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu, wchłaniający się ok. 90-120 dni, podtrzymywanie tkankowe od 42% do 62% po 7 dniach i od 27% po 14 dniach; zaopatrzony w dwie igły i szew o minimalnej ilości 16 haczyków na cm nitki, ułożonych spiralnie w obu kierunkach. |
| 1 | niebarwiony | 2 igły | 2/0 | 30x30cm | 26mm | 3/8 koła | Igła precyzyjnie odwrotnie tnąca | szt | 60 |  |  |  |
| 2 | niebarwiony | 2 igły | 2/0 | 14x14cm | 19mm | 3/8 koła | Igła precyzyjnie odwrotnie tnąca | szt | 60 |  |  |  |
| 3 | niebarwiony | 2 igły | 2/0 | 14x14cm | 26mm | 3/8 koła | Igła precyzyjnie odwrotnie tnąca | szt | 60 |  |  |  |
| 4 | niebarwiony | 2 igły | 2/0 | 30x30cm | 19mm | 3/8 koła | Igła precyzyjnie odwrotnie tnąca | szt | 60 |  |  |  |
| 5 | niebarwiony | 2 igły | 2/0 | 30x30cm | 24mm | 3/8 koła | Igła precyzyjnie odwrotnie tnąca | Szt | 60 |  |  |  |
| 6 | niebarwiony | 2 igły | 2/0 | 40x40cm | 19mm | 3/8 koła | Igła precyzyjnie odwrotnie tnąca | Szt | 60 |  |  |  |
| 7 | niebarwiony | 2 igły | 2/0 | 40x40cm | 24mm | 3/8 koła | Igła precyzyjnie odwrotnie tnąca | Szt | 60 |  |  |  |
| 8 | niebarwiony | 2 igły | 3/0 | 14x14cm | 19mm | 3/8 koła | Igła precyzyjnie odwrotnie tnąca | Szt | 60 |  |  |  |
| 9 | niebarwiony | 2 igły | 3/0 | 30x30cm | 19mm | 3/8 koła | Igła precyzyjnie odwrotnie tnąca | Szt | 60 |  |  |  |
| 10 | niebarwiony | 2 igły | 3/0 | 30x30cm | 24mm | 3/8 koła | Igła precyzyjnie odwrotnie tnąca | Szt | 60 |  |  |  |
| 11 | niebarwiony | 2 igły | 3/0 | 30x30cm | 26mm | 3/8 koła | Igła precyzyjnie odwrotnie tnąca | Szt | 60 |  |  |  |
| 12 | niebarwiony | 2 igły | 3/0 | 40x40cm | 19mm | 3/8 koła | Igła precyzyjnie odwrotnie tnąca | Szt | 60 |  |  |  |
| 13 | niebarwiony | 2 igły | 3/0 | 40x40cm | 24mm | 3/8 koła | Igła precyzyjnie odwrotnie tnąca | Szt | 60 |  |  |  |
| 14 | niebarwiony | 2 igły | 4/0 | 14x14cm | 13mm | 3/8 koła | Igła precyzyjnie odwrotnie tnąca | szt | 60 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

*wypełnia wykonawca

Załącznik nr 2.2 -  Kosztorys ofertowy

Część 2 –  Szew syntetyczny monofilamentowy wchłanialny wykonany z Polidioksanonu

| Lp | KOLOR SZWU | ILOŚĆ IGIEŁ | GRUBOŚĆ SZWU | DŁUGOŚĆ szwu (cm) | DŁUGOŚĆ IGŁY (mm) | KRZYWIZNA IGŁY | RODZAJ OSTRZA IGŁY | Jedn. miary | IloŚĆ OP (A) | Cena jedn. brutto* OP (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Wielkość opakowania zbiorczego Producent/ Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | fioletowy | Igła z pętlą | 1/0 | 90cm | 40mm V-37 | 1/2 koła | Igła precyzyjnie okrągło tnąca | Op 1 op = 24szt. szwów | 15 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

*wypełnia wykonawca