## ZADANIE 10
Załacznik nr 11 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.57.10.2023
Formularz cenowo-techniczny - ZADANIE NR 10
1 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy asortymentu do wentylacji pacjenta, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do … dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………………………………… . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość - 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy, wielkość opakowania handlowego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Interfejs dla niemowląt Rurka nosowa do dostarczenia CPAP przy użyciu systemu wsparcia oddechowego oraz innych systemów wsparcia nCPAP i nieinwazyjnych systemów wsparcia oddechowego. Mocowanie maseczek/wypustek donosowych do systemu przy pomocy zatrzasku typu „Glider”, który umożliwia zmianę położenia masek/wypustek donosowych oraz dodatkowo utrzymuje paski czapeczek z dala od twarzy dziecka. Szary blok pianki z możliwością regulacji wysokości, utrzymuje rurkę we właściwym położeniu. Rurka zawiera port ciśnieniowy. Elestyczne rurki przedłużające, które przy stabilnym umocowaniu masek/wypustek donosowych umożliwiają ruchy głowy niemowlęcia, wykonane z materiału przepuszczalnego dla pary wodnej ewakuującej - pozwalającego na zminimalizowanie kondensacji. Zestaw adapterów umożliwiających podłączenie do innych obwodów oddechowych, np. respiratorowych. Długość odcinka trójkanałowego w trzech rozmiarach: 50 mm (dłgość całkowita układu 207 mm) 70 mm (dłgość całkowita układu 227 mm) 100 mm (długość całkowita układu 257 mm) Do wyboru przez Zamawiającego. Do użytku przez 7 dni. Pakowane pojedynczo. | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Czapeczka do CPAP Czapeczka dla niemowląt, otwarty dostęp do górnej części czapeczki umożliwia procedury kliniczne. 3-punktowe mocowanie zapewnia stabilną konfigurację. Dla obwodu głowy: 17-22 cm 22-25 cm 25-29 cm 29-36 cm Do wyboru przez Zamawiającego. Pakowane pojedynczo. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Opaska do CPAP Opaska do użytku z systemem wsparcia oddechowego, wykonana z miękkiego, elastycznego materiału, 3-punktowe mocowanie zapewniające stabilną konfigurację. Dla obwodu głowy: 29-36 cm 35-40 cm 40-45 cm Do wyboru przez Zamawiającego. Pakowane pojedynczo. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Maseczka do CPAP Maska nosowa dla niemowląt, zaprojektowana przy użyciu skanu twarzy noworodka w technologii 3D w celu uzyskania optymalnego dopasowania i szczelności. Miękka, silikonowa o anatomicznym kształcie. Przy prawidłowym doborze rozmiar i głębokość maski zapobiega dotykaniu czubka nosa. Do stosowania zamiennie z wypustkami donosowymi. W różnych rozmiarach: mały, średni, duży, bardzo duży- do wyboru przez Zamawiającego. Pakowane pojedynczo. | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Wyspustki nosowe do CPAP Wypustki donosowe dla niemowląt, miękkie, silikonowe (silikon niezwierający lateksu), giętkie i delikatne dla nozdrzy. Anatomicznie zakrzywione w celu wygodnego dopasowania. Kształt z wycięciem zapobiegającym uszkodzeniu przegrody nosowej. Do stosowania zamiennie z maskami. Rozmiary (do wyboru przez Zamawiającego): -Średnica nozdrza 3 mm, średnica przegrody 2 mm -Średnica nozdrza 3,5 mm, średnica przegrody 2 mm -Średnica nozdrza 4 mm, średnica przegrody 3 mm -Średnica nozdrza 4,5 mm, średnica przegrody 4 mm -Średnica nozdrza 5 mm, średnica przegrody 4 mm -Średnica nozdrza 5 mm, średnica przegrody 5 mm -Średnica nozdrza 5,5 mm, średnica przegrody 6 mm -Średnica nozdrza 6 mm, średnica przegrody 6 mm -Średnica nozdrza 6 mm, średnica przegrody 7 mm -Średnica nozdrza 6,5 mm, średnica przegrody 7mm Pakowane pojedynczo. | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Jednopacjentowy, podwójnie podgrzewany układ oddechowy z komorą automatycznego pobierania wody, przewodem ciśnieniowym, dedykowany dla przepływów > 4 l / min. Podwójna spiralna grzałka umieszczona wewnątrz ramienia wdechowego. Wcięcie „V” w ramieniu wdechowym, zapewniające ułożenie czujnika temperatury i przepływu w prawidłowej orientacji w strumieniu przepływających gazów. Niebieski i biały kolor rur w celu odróżnienia ramienia wdechowego i wydechowego. Ramię wdechowe podgrzewane. Ramię wydechowe podgrzewane wykonane z materiału przepuszczalnego dla pary wodnej (MicroCell). Rura jest trwała i odporna na zaginanie/uszkodzenia. Niepodgrzewane przedłużenie do inkubatora. Suchy dren wdechowy. Obrotowe złącze Y ze zintegrowanym portem ssącym, w celu zminimalizowania przestrzeni martwej. W zestawie znajduje się zestaw adapterów umożliwiający stosowanie w szerokiej gamie respiratorów dla noworodków; z możliwością podawania tlenku azotu. Długość układu 150 cm. Objętość ściśliwa 760 ml. Komora nawilżania z automatycznym zestawem do pobierania wody i mechanizmem podwójnego pływaka (pierwotnego i wtórnego), aby zapobiec przepełnieniu komory. Pojemność komory 280 ml. Układ kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego nawilżaczami MR850 produkcji Fisher&Paykel Healthcare. Kompatybilność potwierdzona przez producenta nawilżaczy MR850 będących na wyposażeniu szpitala. Każdy zestaw pacjenta znajduje się w jednym opakowaniu. Czas użytkowania do 7 dni. | zestaw | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Układ oddechowy dla dorosłych, podgrzewany na wdechu i wydechu, z komorą nawilżacza Podwójnie podgrzewany układ oddechowy dla dorosłych z komorą automatycznego pobierania wody oraz niezależnym filtrem o podwójnych ściankach do zastosowania w porcie wydechowym respiratora. Podwójna spiralna grzałka umieszczona wewnątrz ramienia wdechowego. Wcięcie „V” z zatrzaskiem w ramieniu wdechowym, zapewniające ułożenie czujnika temperatury i przepływu w prawidłowej orientacji w strumieniu przepływających gazów. Niebieski i biały kolor rur w celu odróżnienia ramienia wdechowego i wydechowego. Ramię wdechowe podgrzewane. Ramię wydechowe podgrzewane wykonane z materiału przepuszczalnego dla pary wodnej (w technologii MicroCell). Rura jest trwała i odporna na zaginanie/uszkodzenia. Suchy dren wdechowy. Łącznik typu Y ze zintegrowanym otworem do inhalacji i dozownikiem. Zaprojektowany do stosowania w szerokiej gamie respiratorów. Długość układu 150 cm. Komora nawilżania z automatycznym zestawem do pobierania wody i mechanizmem podwójnego pływaka (pierwotnego i wtórnego), aby zapobiec przepełnieniu komory. Komora o pojemności 280 ml. Filtr o wydajności filtracji wirusów >99,99%, bakterii>99,999% Układ kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego nawilżaczami MR850 produkcji Fisher&Paykel Healthcare. Każdy zestaw pacjenta znajduje się w jednym opakowaniu. Czas użytkowania do 14 dni. | zestaw | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Układ oddechowy dla niemowląt, podgrzewany na wdechu i wydechu, z komorą nawilżacza, przepływ 0,3 - 4 l/min. Jednopacjentowy, podwójnie podgrzewany układ oddechowy z komorą automatycznego pobierania wody, przewodem ciśnieniowym, dedykowany dla przepływów 0,3 - 4 l/min. Podwójna spiralna grzałka umieszczona wewnątrz ramienia wdechowego. Wcięcie „V” w ramieniu wdechowym, zapewniające ułożenie czujnika temperatury i przepływu w prawidłowej orientacji w strumieniu przepływających gazów. Niebieski i biały kolor rur w celu odróżnienia ramienia wdechowego i wydechowego. Ramię wydechowe podgrzewane wykonane z materiału przepuszczalnego dla pary wodnej (w technologii MicroCell). Rura jest trwała i odporna na zaginanie/uszkodzenia. Niepodgrzewane przedłużenie do inkubatora. Suchy dren wdechowy. Obrotowe złącze Y ze zintegrowanym portem ssącym, w celu zminimalizowania przestrzeni martwej. W zestawie znajduje się zestaw adapterów umożliwiający stosowanie w szerokiej gamie respiratorów dla noworodków; z możliwością podawania tlenku azotu. Długość układu 150 cm. Objętość ściśliwa 760 ml. Komora nawilżania z automatycznym zestawem do pobierania wody i mechanizmem podwójnego pływaka (pierwotnego i wtórnego) w celu zapobiagania przepełnienia komory. Pojemność komory 280 ml. Układ kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego nawilżaczami MR850 produkcji Fisher&Paykel Healthcare. Kompatybilność potwierdzona przez producenta nawilżaczy MR850 będących na wyposażeniu szpitala. Każdy zestaw pacjenta znajduje się w jednym opakowaniu. Czas użytkowania do 7 dni. | zestaw | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0