Załącznik nr 2 do SWZ

FZP.II-241/43/22

Zadanie 1: Podłoża w probówkach, butelkach

- termin ważności podłoży w probówkach, butelkach minimum 4 miesiące od daty realizacji dostawy

- termin ważności podłoży transportowo-wzrostowych dla moczu minimum 4 miesiące od daty realizacji   zamówienia

- podłoża w probówkach można przechowywać w temperaturze pokojowej

- produkty zgodne z dyrektywą CE

- aktualne certyfikaty ISO i ISO na wyroby medyczne

- świadectwo wiarygodności dystrybutora

- zapewnienie transportu w temperaturze i warunkach nie powodujących rozkładu substancji czynnych

- dołączenie kart charakterystyk dla substancji niebezpiecznej w  j.polskim

- dołączenie certyfikatu jakości do każdego realizowanego zamówienia /dopuszczalne na stronach

internetowych, należy podać adres/

| Lp. | Nazwa | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość szacunkowa netto | VAT % | Wartość szacunkowa brutto | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoże w butelce z cetrymidem dla Pseudomonas | 1 x 100ml | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | Malonian sodu | 3ml x 50 | 9 |  |  |  |  |  |
| 3 | Podłoże z 10% laktozą pod parafiną | Jw | 9 |  |  |  |  |  |
| 4 | Podłoże Falkowa z lizyną | Jw. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Podłoże Falkowa z ornityną | Jw. | 9 |  |  |  |  |  |
| 6 | Podłoże kontrolne dla podłoży Falkowa | Jw. | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | 1% woda peptonowa z tryptofanem | Jw. | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | Bulion Christensena do oznaczeń ureazy | Jw. | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 | Podłoże Simonsa z cytrynianem | Jw. | 9 |  |  |  |  |  |
| 10 | Podłożę: Kligler Iron Agar | 3ml x 50 | 9 |  |  |  |  |  |
| 11 | Enterococcosel agar z eskuliną | 7ml x 50 | 10 |  |  |  |  |  |
| 12 | Agar wzbogacony | 10szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Bulion tryptozowo-sojowy | 5ml x 50 | 20 |  |  |  |  |  |
| 14 | Bulion tryptozowo-sojowy | 10ml x 50 | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | Bulion tioglikolanowy | 10ml x 50 | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | Podłoże płynne z kwaśnym selenianem dla pałeczek Salmonella | 5ml x 50 | 8 |  |  |  |  |  |
| 17 | Odczynnik Kovasca | 100 ml | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | Agarek amerykański | 1X50 | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | Podłoże transportowo-wzrostowe do posiewu moczu (CLED/MacConcey) | 1 x 20 sztuk | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Zadanie 2 : diagnostyka grzybów

- płytki muszą być wyraźnie opisane

- podłoże chromogenne dla Candida musi przede wszystkim różnicować i identyfikować C. albicans od    innych gatunków drożdżaków; maksymalny czas inkubacji 48h, dołączyć barwną ulotkę

- dla podłoża Dixona, Candida chromogen - musi być dołączone kolorowe zdjęcie/ulotka z opisem    umożliwiającym właściwa interpretację wyhodowanych grzybów

- terminy ważności podłoży na płytkach minimum 6 tygodni od daty realizacji zamówienia

- termin ważności podłoży w probówkach minimum 4 miesiące od daty realizacji zamówienia

- dla panelu do identyfikacji i lekowrażliwości wymaga się ulotki informacyjno- metodyczne w języku   polskim, a przy konieczności odczytu zmiany zabarwienia dołączenie tablic/wzorców zmiany zabarwienia   dla reakcji dodatnich, ujemnych, +/- oraz tabele interpretacyjne

- studzienki reakcyjne w panelu dla identyfikacji i lekowrażliwości muszą być wyraźnie opisane

- maksymalny czas inkubacji panelu 48 h

- lekowrażliwość umożliwia określenie wrażliwości na takie preparaty jak m/i: flukonazol, itrakonazol,   klotrimazol, vorikonazol, nystatynę, flucytozynę

- panel do identyfikacji i lekowrażliwości obejmuje diagnostykę m/i rodzaju Candida, Cryptococcus,   Trichosporon, Geotrichum

- termin ważności paneli minimum 6 miesięcy

- dołączenie kart charakterystyk dla substancji niebezpiecznej w j.polskim

- produkty zgodne z dyrektywą CE

- aktualne certyfikaty ISO i ISO na wyroby medyczne

- świadectwo wiarygodności dystrybutora

- dystrybutor zapewni transport w warunkach i temperaturze nie powodujących rozkład substancji

czynnej oraz rozjałowienie i zniszczenie zamawianego asortymentu

- dołączenie certyfikatu jakości do każdego realizowanego zamówienia /dopuszczalne na stronach

internetowych, należy podać adres/

| Lp. | Nazwa | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena opakowania netto | Wartość szcunk. netto | VAT [%] | Wartość szacunkowa brutto | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoże na płytkach Sabouraud agar z dekstrozą i chloramfenikolem | 1 x 10 | 82 |  |  |  |  |  |
| 2 | Podłoże na płytkach dwudzielnych: Sabouraud z dekstrozą i: - chloramfenikolem - chloramfenikolem i aktydionem | 1 x 10 | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Podłoże chromogenne na płytkach dla rodzaju Candida | 1 x 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Dermatophyte test agar na plytkach | 1 x 10 | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | Podłoże Malasezzia plytki | 1 x 10 | 3 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Zadanie 3: Odczynniki stosowane w diagnostyce bakteriologicznej

- aktualne dokumenty świadczące o jakości wyrobów /np.: atesty, zgodności z Polską Normą, świadectwo    dopuszczenia do obrotu wyrobu medycznego wydane przez Państwowy Zakład Higieny, COTOM;   certyfikat jakości ISO, ISO na wyroby medyczne, zgodność z dyrektywą CE/

- termin ważności minimum 0,5 roku od daty realizacji zamówienia /zadanie 10,11/

- termin ważności minimum 1 rok /zadanie 12/

- ulotka informacyjno - metodyczna w języku polskim

- dokumenty świadczące o wiarygodności dystrybutora

- dołączenie kart charakterystyki substancji niebezpiecznej w języku polskim

- dołączenie certyfikatu jakości do każdego realizowanego zamówienia /dopuszczalne na stronach

internetowych, należy podać adres/

| Lp. | Nazwa | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena opakowania netto | Wartość szcunk. netto | VAT [%] | Wartość szacunkowa brutto | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik do wykrywania katalazy | 1 x 30ml | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik rozrzedzający plwocinę | 1 x 50 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kwas boronowy do oznaczeń KPC | 2 ml | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | EDTA do oznaczeń MBL | 2 ml | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | Identyfikacja Staphylococcus aureus z hodowli wyjściowej. Wykrywa koagulazę związaną i białko A | 100testów/op. | 15 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |