## Arkusz1
Załącznik nr 1a
1. Usługi zryczałtowane
Blok Porodowy
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Amnioskop | 1987 | 37 | ZOZ-T-42-32-1
Ap EKG M trace | 2016 | 3067 | ZOZ-T-42-12-41/16
Pulsoksymetr SPECTRO 2-30 | 2016 | 4069928 | ZOZ-T42-11-16/16
Ssak PróżniowyEASY 1000 | 2017 | brak | BP-42-1-1/17
Lampa bakteriobójcza przepływowa | 2019 | 20192109 | BP-46-1-20/19
Lampa bakteriobójcza przepływowa | 2019 | 20192113 | BP-46-1-21/19
Lampa bakteriobójcza przepływowa | 2019 | 20192115 | BP-46-1-22/19
Lampa bakteriobójcza przepływowa | 2019 | 20192112 | BP-46-1-16/19
Lampa bakteriobójcza przepływowa | 2019 | 20192114 | BP-46-1-17/19
Lampa bakteriobójcza przepływowa | 2019 | 20192111 | BP46-1-18/19
Lampa bakteriobójcza przepływowa | 2019 | 20192110 | BP-46-1-19/19
Razem: |  |  |  | 0 | 0
Apteka Szpitalna
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Komora laminarna KL-21 | 1983 | 168 | ZOZ-T-47-1-2
Lampa bakteriobójcza przepływowa | 2011 | brak | AP-46-2-5/11
Lampa bakteriobójcza przepływowa | 2011 | brak | AP-46-2-5/11
Lampa bakteriobójcza przepływowa | 2011 | brak | AP-46-2-6/11
Lampa bakteriobójcza przepływowa | 2011 | brak | AP-46-2-6/11
Lampa bakteriobójcza | 1983 | brak | AP-46-2-4/08
Lampa bakteriobójcza | Brak | brak | AP-46-2-4/08
Lampa bakteriobójcza | Brak | brak | AP-46-2-3
Lampa bakteriobójcza | Brak | brak | AP-46-2-3
Razem: |  |  |  | 0 | 0
Oddział Neonatologiczny
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Pompa infuzyjna BF | 2002 | 3302 | ZOZ-T-42-45-14/02
Pompa infuzyjna BF | 2002 | 3301 | ZOZ-t-42-45-15/02
Diafanoskop BOB-OM | 2004 | 640304 | ND-42-7-1/04
Oxymetr OXIQANT MC | 2009 | 1000850 | ZOZ-T-42-69-1/09
Pulsoxymetr NPB | 2000 | G00800616 | ZOZ-T-42-11-7/00
Pulsoxymetr 520A | 1997 | 7710702 | ZOZ-T-42-11-5/97
Pulsoxymetr MicrO2 | 2004 | 5540694864 | ZOZ-T42-11-12/04
Pulsoxymetr MicrO2 | 2004 | 5540694766 | ZOZ-T-42-11-13/04
Pusoksymetr UT100 | 2017 | 1611013A | ND-42-11-2/17
Pusoksymetr UT100 | 2017 | 1611004A | ND-42-11-3/17
Pulsoksymetr Nellcor N600 | 2013 | G12818399 | ND-42-11-1/13
pulsoksymetr BED side SP-02 | 2018 | MBB1713338 | ND-42-11-4/18
Razem:
Oddział Udarowy
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Monitor Speclab ultra view | 2000 | 104106/022376 | ZOZ-T-42-62-1/04
Kardiomonitor FX2000 | 2003 | 0799/03 | ZOZ-T-42-33-7/03
Kardiomonitor FX2000 | 2003 | 0798/03 | ZOZ-T-42-33-8/03
Pompa infuzyjna MONO 20/50 | 2003 | 4254 | ZOZ-T-42-45-18/03
Razem;
Oddział Neurologiczny
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Holter CR 07 | 2015 | 1169 | ZOZ-T-42-41-12/15
Rejestrator holterowski EKG-ASPEKT 712 v.301 | 2019 | 627 | ZOZ-T-42-41-13/19
Aparat EKG Ascard B – 5 | 1999 | 195 | ZOZ-T-42-12-20/99
Rejestrator CR 07 | 2009 | 215 | ZOZ-T-42-41-4/09
Oftalmoskop HO -110 | 1988 | 327370 | N-42-5-1
Pompa infuzyjna Secura | 1995 | 39883 | ZOZ-T-42-45-1
Pompa infuzyjna ASCOR | 1994 | 642 | ZOZ-T-42-19/3
Pompa infuzyjna ASCOR | 1997 | 722 | ZOZ-T-42-19/8
Ssak przenośny JX 820D | 2014 | S10,12 | N-42-6-1/14
Pompa infuzyjna 20/50 Duet KWAPISZ | 2003 | 13318 | ZOZ-T-42-45-19/03
Lampa bakteriobójcza przepływowa 1szt. | Brak | Brak
Razem:
Blok Operacyjny
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Zgrzewarka RS 1100-Steriking | 1995 | 112399084 | ZOZ-48-7-1
Lancetron GTF-400 SWW 0975 | 1997 | 970021 | ZOZ-T-42-18-3/97
Wiertarka elektryczna Combilan GA 104 | 1983 | 543590 | ZOZ-T-42-29-2
Źródło światła Olympus HL87 | 1987 | 308 | ZOZ-T-42-43-2/07/15
Lampa operacyjna Martin ML701R/501R | 2004 | 160004D1559 | ZOZ-T-48-4-7/04
Cieplarka EB53 | 2003 | 30312289 | ZOZ-T-48-14-1/04
Pompa artroskopowa ARTHREX | 2009 | 617555 | ZOZ-T-42-61-2/09
Aparat do tamow.przepł.krwi | 2018 | 718
Aparat do ta.przepł.krwi kpl. TURNIQUET | 2009 |  | ZOZ-T-42-59-2/09
Ssak ELITE-HIGH SS200 | 2008 | 8919039 | ZOZ-T-42-56-10/09
Ssak ELITE-HIGH SS200 | 2008 | 8919020 | ZOZ-T-42-56-12/09
Ssak ELITE-HIGH SS200 | 2008 | 8919023 | ZOZ-T-42-56-9/09
Ssak ELITE-HIGH SS200 | 2008 | 8919031 | ZOZ-T-42-56-11/09
Lampa bakterobójcz przepływowa | 2008 | 1232 | BO-46-1-34/08
Lampa bakterobójcz przepływowa | 2008 | 1235 | BO-46-1-35/08
Lampa bakterobójcz przepływowa | 2008 | 1304 | BO-46-36/08
Lampa bakterobójcz przepływowa | 2008 | 1298 | BO-46-37/08
Lampa bakterobójcz przepływowa | 2008 | 1135 | BO-46-10/08
Lampa bakterobójcz przepływowa | 2008 | 1233 | BO-46-11/08
Lampa bakterobójcz przepływowa | 2008 | 1306 | BO-46-12/08
Lampa bakterobójcz przepływowa | 2008 | 1033 | BO-46-13/08
Lampa bakterobójcz przepływowa | 2008 | 1234 | BO-46-17/08
Lampa bakterobójcz przepływowa | 2008 | 1231 | BO-46-18/08
Lampa bakterobójcz przepływowa | 2008 | 2033 | BO-46-19/08
Lampa bakterobójcz przepływowa | 2008 | 2034 | BO-46-38/08
Lampa bakterobójcz przepływowa | 2008 | 2036 | BO-46-39/08
Lampa bakterobójcz przepływowa | 2008 | 1302 | BO-46-21/08
Lampa bakterobójcz przepływowa | 2008 | 1307 | BO-46-22/08
Lampa bakterobójcz przepływowa | 2008 | 2250 | BO-46-23/08
Lampa bakterobójcz przepływowa | 2008 | 1309 | BO-46-24/08
Lampa bakterobójcz przepływowa | 2008 | 1034 | BO-46-25/08
Lampa bakterobójcz przepływowa | 2008 | 1036 | BO-46-26/08
Lampa bakterobójcz przepływowa | 2008 | 1037 | BO-46-27/08
Lampa bakterobójcz przepływowa | 2008 | 1308 | BO-46-28/08
Lampa bakterobójcz przepływowa | 2008 | 1032 | BO-46-29/08
Lampa bakterobójcz przepływowa | 2008 | 1305 | BO-46-30/08
Lampa bakterobójcz przepływowa | 2008 | 1299 | BO-46-31/08
Lampa bakterobójcz przepływowa | 2008 | 1301 | BO-46-32/08
Lampa bakterobójcz przepływowa | 2008 | 1303 | BO-46-33/08
Razem:
Poradnia Cytologiczna
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Lampa bezcieniowa BH | 2006 | 132 | PC-48-3-2/06
Kolposkop | 2014 | 221 | ZOZ-T-48-23-1/14
Detektor tętna płodu UDT 20D | 2008 | 2008-E0229 | PC-42-2-1/08
Razem;
Oddział Chirurgiczny
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Kardiomonitor DASCH 4000 | 2004 | 4233734GA | ZOZ-T-42-62-5/04
Aparat do EKG Ascard A - 4 | 2002 | 242/02/JR | ZOZ-T-42-12-29/02
Inhalator NE C900 | 2018 | 20170700458UF | Ch-42-14-4/18
Inhalator Aermax A4-107 | Brak | 2767 | Ch-42-14-2
Ultrasonograf Siemens- SONOLINE - SI400 | 2001 | brak | Ch-42-17-1/15
Źródło światła BOB - OM | 1998 | 5403 | ZOZ-T-42-22-2/98
Źródło światła MLW | 1987 | (791012) 87460 | Ch-42-7-2
Lampa bezcieniowa 1 – ogniskowa BH - 150 | 1986 | brak | Ch-48-3-2
Lampa bezcieniowa 4-ogniskowa BH-400 | 1981 | 81457 | Ch-48-3-1
Pompa infuzyjna DUET 20/50 | 2003 | 13238 | Ch-47-1-4/10
Pompa infuzyjna DUET ST-50 | 1995 | 3202 | ZOZ-T-42-45-2
Lampa bakteriob. Przep.NBVE 60NL szt. 1 | 2015 | 2015 1701 | C-46-8-3-15
Razem:
Oddział Ginekologiczny
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Kolposkop MI – 24/1 PZO + źródło światła | 2003 | 0023-1491102 | ZOZ-T-48-2-6/02
Aparat EKG Ascard B – 5 | 1999 | 652 | ZOZ-T-42-12-23/99
Ultradźwiękowy detektor tętna płodu UDT-20D-R | 2014 | E1706 | G-42-5-5/14
Ultradźwiękowy detektor tętna płodu UDT-20D | 2016 | E1990 | G-42-5-6/16
Ultradźwiękowy detektor tętna płodu | 2011 | B3178 | G-42-5-4/11
Fotel ginekologiczny FG – 01 Famed Stolno | 2002 | 00 23 | ZOZ-T-48-2-6/02
Pulsoksymetr 400HS | 2015 | 21017 | ZOZ-T-42-11-9/01
Ultrasonograf Spinel II | 2002 | 20409 | ZOZ-T-42-28-10/02
Razem:
Oddział Urazowo Ortopedyczny
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Aparat EKG Ascard Mr Silver | 2007 | 168 | ZOZ-T-42-12-34/07
Szyna rehabilitacyjna | 1997 | 4499 | ZOZ-T42-51-1/97
Ssak NEW-ASKIR 20 | 2016 | 19938 | O-42-10-1/17
Inhalator Amineb (SOHO) | 2017 | 15/28114 | O-42-14-1/17
Razem:
Dzienny Oddział Chemioterapii
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr. Fabryczny | Nr inwentarzowy | Wartość usługi netto | Wartość usługi brutto
Aparat EKG Ascard Mr Green | 2009 | 202 | ONK-42-7-1/09
Pulsoksymetr Oximetr | 2009 | 981G3596 | ONK-42-6-1/09
Lampa zabiegowa GS300 Welch Allyn | 2010 | 405515 | ONK-48-7-1/10
Lampa bakteriobójcza przepływowa szt. 1 | 2011 | 2448 | ONK-46-1-2/11
Razem:
Oddział Pediatryczny
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Ssak elektryczny S SCORR | 2012 | OO173 | D-42-2-7/13
Monitor nieinwazyjny typ C3 | 2004 | USC3001671 | ZOZ-T-42-62-3/04
Inhalator dyszowy Elisir F1000 | 2009 | 0.512 | D-42-3-14/09
Inhalator dyszowy OBR | 2012 | 10A5350924 | D-42-3-18/12
Inhalator GHINBLI PLUS | 2017 | 17A0882158 | D-42-3-23/17
Inhalator KT FAMILY PRO | 2016 | 8738 | D-42-3-24/17
Inhalator respiromics Philips | 2017 | 2023518814 | D-42-3-20/17
Inhalator respiromics Philips | 2017 | 2023518852 | D-42-321/17
Pompa infuzyjna SP – 12 Pro | 2001 | 5001 | D-47-1-3/01
Pompa infuzyjna SP – 12 Pro | 2001 | 5201 | D-47-1-4/01
Pulsoxymetr N595-1 NELLCOR | 2003 | G03844949 | ZOZ-T-42-11-10/04
Aparat EKG Ascard A 4 | 2004 | D-14204DR | ZOZ-T-42-12-30/04
Lampa bakteriobójcza przepływowa szt. 1 |  |  | D-46-1-22/12
Razem:
Laboratorium w Suchej Beskidzkiej
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Wirówka laboratoryjna T51.1typ 1521 |  |  | L-43-10-15/08MSU
Wirówka MPW 312 | 1998 | 102 | ZOZ-T43-7-3
Koagulometr COAG CHROM 3003 | 2005 | 305-236 | ZOZ-T-43-14-2/03
Komora laminarna (digestorium) | 2006 | 120 | ZOZ-T-47-1-4/06
Łaźnia wodna MLL 547 | 2011 | brak | L-43-6-4/11
Łaźnia wodna MLL 547 | 2011 | brak | L-43-6-5/11
Cieplarka Labor.RL 115 | 2014 | 12495 | ZOZ-T-43-16-1-40
Cieplarka CLN 53 ECO CN5ED | 2008 | 101147 | L-43-8-15/08
Cieplarka CLN 15 ECO /KAMFOST/ | 2011 | 101101 | L-43-12-5/11
Cieplarka CL-65 | 1989 | 390 | L-43-12-4/90
Wirówka laboratoryjna LC-24 | 2007 | 730107-17 | ZOZ-T-43-7-5/07
Digestorium z blatem ceramicznym 1200x2400 | 2006 | brak | ZOZ-T-47-1-5/06
Lampa bakteriobójcza przepływowa |  | 1210 | L-46-1-12/84
Lampa bakteriobójcza przepływowa |  | 1163 | L-46-1-13/84
Lampa bakteriobójcza przepływowa |  | 1209 | L-46-1-14/08
Lampa bakteriobójcza przepływowa |  | 1215 | L-46-1-15/08
Lampa bakteriobójcza przepływowa |  | 1212 | L-46-1-16/08
Lampa bakteriobójcza przepływowa |  | 1213 | L-46-1-17/08
Lampa bakteriobójcza przepływowa |  | 1211 | L-46-1-18/08
Lampa bakteriobójcza przepływowa |  | 100385 | L-46-1-19/08
Lampa bakteriobójcza przepływowa |  | 1214 | L-46-1-20/08
Lampa bakteriobójcza przepływowa |  | (lampa nr 10) | L-46-1-21/08
Lampa bakteriobójcza przepływowa |  | 100385(nr11) | L-46-1-15/08
Lampa bakteriobójcza przepływowa |  | 4135 | L-46-1-26/08
Lampa bakteriobójcza przepływowa |  | 4139 | L-46-1-27/08
Lampa bakteriobójcza przepływowa |  | 4136 | L-46-1-29/11
Lampa bakteriobójcza przepływowa |  | 4138 | L-46-1-3/84
Lampa bakteriobójcza przepływowa |  | 100384 | L-46-1-4/84
Lampa bakteriobójcza przepływowa |  | 100386 | L-46-1-5/84
Razem:
Oddział Urologiczny
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
USG B-K Medical/Flex Fokus1202 | 2009 | 1896798 | ZOZ-T-42-28-14/09
Pompa infuzyjna DUET NOVA 20/50 | 2002 | 13071 | ZOZ-T-42-45-16/02
Pulsoksymetr | 2011 | 4009594 | ZOZ-T-42-11-14/11
Inhalator PEM-F400 | 2016 | 15A4210736 | U-42-36-2/16
Pulsoxsymetr OXISAT - 2 | 2001 | ABCK0330 | U-42-17
Lampa zabiegowa ścienna BHW - 175 | 2002 | 30339 | ZOZ-T-48-4-4/03
Fotel urologiczny Kwapisz | 2000 | 98 | ZOZ-T-48-2-5/00
Fotel urologiczny Kwapisz | 2000 | 78 | ZOZ-T-48-2-4/00
Źródło światła CLE – 10 | 1990 | 7737401 | ZOZ-T-42-15-3
Źródło światła OLYMPUS CLV – S30 | 2002 | 711857 | Zoz-t-42-40-1
Źródło światła STORTZ 485 | 2003 | 5351 | ZOZ-T-42-9-1
Ssak elektryczny S-SCORR | 2009 | M16808 | ZOZ-T-42-56-13/09
Lampa bakteriobójcza przepływowa | 2010 | 2035 | U-46-1-5/10
Lampa bakteriobójcza przepływowa |  | brak | brak
Razem;
Oddział Wewnętrzny
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Pompa infuzyjna DUET NOVA 20/50 | 1996 | 10826 | ZOZ-T-42-45-7/97
Aparat EKG Ascard Mr Silver | 2005 | 70 | ZOZ-T-42-12-31/05
Pulsooxymetr OXY – TEST 2000 | 2002 | 5 | br
Inhalator GHINBLI | 2017 | 17A0882152 | br
Inhalator mechaniczny HI-TECH | 2018 | brak | br
Inhalator KT-FAMILY PRO | 2016 | 8600 | W-42-3-8/16
SSak elektryczny EES 200 | 2016 | 16363007 | W-42-6-6/16
Inhalator dyszowy |  | 10A5350924 | W-42-3-1/15
Inhalator dyszowy |  | 10A9350935 | W-42-3-2/15
Razem:
Oddział Kardiologiczny
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Zestaw diagnostyczny Holter – Holcard 24 W | 1999 | 77 | ZOZ-T-42-41-2
Rejestrator Długotrwałych Zapisów ASPEKT 702 | 2009 | 252/09 | ZOZ-T-42-41-5/09
Rejestrator HOLCARD CR-07 | 2009 | 216/09 | ZOZ-T-42-41-6/09
Rejestrator holterowski RR-HolCARD CR07 Alfa System V.002 | 2013 | 680/848 | ZOZ-T-42-41-11/13
Rejestrator holterowski EKG-AsPEKT 702 v.001 | 2013 | 566 | ZOZ-T-42-41-7/13
Rejestrator holterowski EKG-AsPEKT 903 v.001 | 2013 | 139 | ZOZ-T-42-41-9/13
Rejestrator holterowski EKG-AsPEKT 903 v.001 | 2013 | 138 | ZOZ-T-42-41-10/13
Rejestrator holterowski EKG-AsPEKT 702 v.001 | 2013 | 567 | ZOZ-T-42-41-8/13
Pompa infuzyjna DUET NOVA 20/50 | 1997 | 10938 | ZOZ-T-42-45-6/97
Aparat EKG M Trace | 2016 | 3145 | ZOZ-T-42-12-42/16
Aparat do EKG Ascard - A4B | 1998 | 548/98/6p | ZOZ-T-42-12-18
Aparat do EKG Ascard -Mr Silwer | 2008 | 102-08-P | ZOZ-T-42-12-35/08
Ssak elektryczny TUV AC 809N KATASPIR | 1994 | 1220 | K-42-10-2/94
Pompa infuzyjna DUET NOWA 20/50 | 2000 | 12455 | ZOZ-T-42-45-11/00
Pompa infuzyjna DUET NOWA 20/50 | 2000 | 12454 | ZOZ-T-42-45-12/00
Pulsoksymetr Kontron | 1999 | 3000 | ZOZ-T-42-11-6/99
Kardiostymulator WT-3 | 1985 | 90 | K-42-7-1,2/86
Ssak elektryczny VX2, 231OBV | 2011 | G02634 | ZOZ-T-42-56-20/11
Ssak elektryczny VX2, 231OBV | 2011 | G02630 | ZOZ-T42-56-19/11
Centrala monitorująca UT 4800 | 2007 | 237/08/2007 | ZOZ-42-26-4/07
Kardiomonitor UT4000Fpro | 2007 | 4F5P AGU -012 | ZOZ-42-26-4/07
Kardiomonitor UT4000Fpro | 2007 | 4F5P AGU -098 | ZOZ-42-26-4/07
Kardiomonitor UT4000Fpro | 2007 | 4F5P AGU -099 | ZOZ-42-26-4/07
Pompa infuzyjna 20/50 Duet KWAPISZ | 1995 | 3203 | ZOZ-T-42-45-3
System intensywnego nadzoru FX-2000 | 1998 | 0 36 | ZOZ-T-42-6-4/98
Pulsoksymetr pulse master 250 | 1994 | 140042111 | ZOZ-T-42-11-1
Razem:
Prosektorium
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Mikroskop CH - 2 | 1994 | 56033572 | ZOZ-T-43-5-6/97
Lampa bakteriobójcza | Brak | Brak | TK-46-1-2/84
Lampa bakteriobójcza | Brak | Brak | TK-46-1-3/84
Lampa bakteriobójcza | Brak | Brak | TK-46-1-5/84
Razem:
Pracownia Patomorfologii
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Mikrotom rotacyjny 2025 | 1996 | 4164/10/96 | ZOZ-T-43-10-1
Mikrotom mrożakowy M3-1 | 1997 | 15 | PA-42-2-3/97
Wirówka stołowa MPW-341 | 1998 | 1530 | ZOZ-T-43-7-4
Razem:
Oddział Anestezjologi i Intensywnej Terapii
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Pulsoxymetr Oxypleth 520A | 1994 | 77-5140 | ZOZ-T-42-11-2
Pulsoksymetr F 380 | 2018 | 6815 | A-42-3-3/18
Pulsoxymetr Oxypleth 520A | 1994 | 77-5121 | ZOZ-T-42-11-4
Urządzenie do ogrzew.płynów AM-4 | 2010 | 1090028 | ZOZ-T-48-18-2/10
Urządzenie do ogrzew.płynów AM-4 | 2010 | 1090024 | ZOZ-T-48-18-1/10
Ssak wysokociśnieniowy S713R | 2018 | 40724025 | A-42-11-26/18
Ssak wysokociśnieniowy S713R | 2010 | 13110001 | A-42-11-14/10
Ssak wysokociśnieniowy S713R | 2016 | 34181023 | A-42-12-1/17
Ssak wysokociśnieniowy S713R | 2010 | 13110020 | A-42-11-17/10
Ssak wysokociśnieniowy S713R | 2010 | 13110028 | A-42-11-20/10
Ssak wysokociśnieniowy S713R | 2010 | 13110014 | A-42-11-16/10
Aparat EKG M Trace | 2016 | 3068 | ZOZ-T-42-12-40/16
Ssak ELITE-HIGH | 2010 | 11836005 | ZOZ-T-42-56-15/10
Ssak ELITE-HIGH (blok) | 2010 | 11836042 | ZOZ-T-42-56-16/10
Ssak ELITE-HIGH (blok) | 2010 | 11836050 | ZOZ-T-42-56-17/10
Ssak ELITE-HIGH (blok) | 2010 | 11836035 | ZOZ-T-42-56-18/10
Ultrasonograf Desmin H (Echoson) | 2007 | 070509F090 | ZOZ-T-42-28-11/07
Capnograd ET CO2 | 1995 | 2033AAPWM | ZOZ-T-42-49-1
Lampa operacyjno/zabiegowa SLE 101C | 2010 | 376594298 | ZOZ-T-48-4-8/10
Lampa bakteriobójcza przepływowa | 2010 | 555 | A-46-1-8/10
Lampa bakteriobójcza przepływowa | 2010 | 557 | A-46-1-6/10
Lampa bakteriobójcza przepływowa | 2010 | 560 | A-46-1-7/10
Lampa bakteriobójcza przepływowa | 2010 | 559 | A-46-1-9/10
Lampa bakteriobójcza przepływowa | 2010 | 556 | A-46-1-5/10
Kardiomonitor 8031 | 1987 | 8705814 | ZOZ-T-42-35-2
System do ogrzewania pacjenta BAIR HKGER | 2010 | 87254 | ZOZ-T-48-19-1/10
System do ogrzewania pacjenta BAIR HKGER | 2010 | 87255 | ZOZ-T-48-19-1/10
Elektrostymulator Meditronic |  | 14298 | br
Podw.zasilacz reg.opasek zaciskowych | 2009 | 21 | ZOZ-T-42-59-3/09
Wymiana filtrów w respiratorach 7szt.
Razem:
Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego w Suchej Beskidzkiej
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Źródło światła Pentax LX 150 PII | 1996 | EAO-1991 | ZOZ-T-42-15-7
Ssak elektryczny Mevacs M-30 | 2015 | 1515113 | ZOZ-T-42-56-22/15
Ssak elektryczny Mevacs M-30 | 2015 | 1515114 | ZOZ-T-42-56-23/15
Ssak elektryczny Mevacs M-30 | 2015 | 1515116 | ZOZ-T42-56-24/15
Lampa bakteriobójcza przepływowa | 2015 | 20151701 | C-46-8-3/15
Lampa bakteriobójcza przepływowa |  | 20151702 | C-46-8-2/15
Lampa bakteriobójcza przepływowa |  | 20151705 | C-46-8-1/15
Razem:
Poradnia Kardiologiczna
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Aparat do EKG Ascard - 2 | 1997 | 16 | ZOZ-T-42-12-14/97
Razem:
Oddział Kardiologiczny- Pracownia Elektrokardiografii Nieinwazyjnej
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Ergometr TX 1 KETTLER | 1998 | 7987-000 | ZOZ-T-41-3-2/98
Zestaw do prób wysiłkowych | 2002 | 03.01598 | ZOZ-T-42-57-1/02
Razem:
Poradnia Okulistyczna
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Tablica okulistyczna podświetlana | 1998 | 197 | OK-42-14-3,4
Oftalmoskop HO - 110 | 1988 | 326130 | OK-42-7-6
Polomierz | 1986 | 157867 | OK-42-10-2
Oftalmoskop – wziernik | 1987 | 324007 | OK-42-7-5
Autorefrektometr | 2004 | 4451709 | ZOZ-T-42-64-1/04
Tonometr | 1972 | 9981 | OK-42-16-1/08
Lampa Wilczka | 1985 | 161 | OK-42-4-3
Lampa Juwala | 1986 | 27734 | OK-42-4-4/84
Lampa szczelinowa Zeiss | 1986 | 16803 | OK-42-4-6/84
Lampa bezcieniowa 1 - ogniskowa | 1984 | Brak | OK-48-4-1
Lampa do skiaskopii S – 5 AG | 1984 | 101109 | OK-42-4-1
Lampa szczelinowa R – 33 | 1986 | 106868 | OK-42-4-7/84
Razem:
Poradnia Urologiczna
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Ultrasonograf ECHO SON TS1000exd | 2002 | 20408 | ZOZ-T-42-28-9/02
Razem:
Oddział Kardiologiczny-Pracownia UKG+Doppler
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Aparat UKG Vivid 4 | 2005 | 10900 | ZOZ-T-42-65-1/05
Razem:
Dział Rehabilitacji w Suchej Beskidzkiej
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Bioptron ZEPTER | 2003 | 204 | ZOZ-T-41-14-1/03
Pulsotronic ST – 4M | 2001 | 689 | F-41-15-1/02
Podnośnik jezdny RELIANT 250 UK PLUS | 2008 | 8007005838 | ZOZ-T-48-16-1/08
Ultrasound US - 10 | 2002 | 6N20349 | F-41-17-2/02
Diatronic DT – 10B | 2002 | 267 | F-41-27-9/02
Diatermia BTL 6000 | 2017 | 01300B002365 | ZOZ-T-41-5-2/17
Aparat do magnetoterapii MAGNER PLUS | 2016 | MP-03/M1/AR | ZOZ-T-41-9-5/16
Aparat do krioterapii Kriopol R - 26 | 1999 | 215 | ZOZ-T-41-12-1
Stymat ST – 30/43 | 2002 | 5F77770 | ZOZ-T-41-2-7/02
Aparat do masażu limfatycznego BTL 6000 | 2017 | 01100B005590 | ZOZ-T-41-18-1/17
Wanna z hydromasażem | 1999 | 100599 | ZOZ-T-41-10-1
Kuchenka parafinowa WB - 4 | 2002 | 143400602.48 | ZOZ-T-41-13-1/02
Lampa Solux LSK | 1979 | 1560 | F-41-3-2/84
Wanna do masażu wirowego | 2006 | 1135/06 | ZOZ-T-41-10-2/06
Diatronik DT – 1-B | 2002 | 335 | F-41-1-1/03
Urządzenie do krioterapii KRIOPOL R | 2005 | 397 | ZOZ-T-41-12-2/05
Razem:
Dział Rehabilitacji w Makowie Podhalańskim
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Bioptron compact PAG-860-AC | 2002 | 4796 | M-R-41-5-5/02
Podnośnik jezdny RELIANT 250 UK PLUS | 2008 | 8007005833 | ZOZ-T-48-16-2/08
Urządzenie fizjoterapeutyczne Firing 7F00 | 2004 | 04/7F001245 | M-R-41-14-1/02
Lampa Solux | 1987 | 586 | M-R-41-5-2/87
Kuchenka parafinowa PB – 4-30/2 | 2008 | 12440030866 | ZOZ-T-41-13-2/08
Wanna do masażu wirowego | 2006 | 818 | ZOZ-T-41-10-3/06
Aparat do magnetoterapii MAGNOTER - D26 | 1998 | D26071V.2.1 | ZOZ-T-41-9-1/98
Ultradźw.SONIC VITAL 2 | 2006 | 1040(1691) | M-R-41-14-5/08
Urządzenie fizjoterapeutyczne St-30 | 2007 | 07/SE/772478 | ZOZ-T-41-2-9/08
Urządzenie fizjoterapeutyczne DT-10B | 2008 | 896 | M-R-41-14-4/08
Urządzenie fizjoterapeutyczne Firing | 2007 | 07/7F002324 | M-R-41-14-2/07
Urządzenie fizjoterapeutyczne Pulsotronic St-4M | 2008 | 807 | M-R-41-14-3/08
Razem: |  |  |  | 0 | 0
Poradnia Medycyny Pracy
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Aparat EKG Ascard B5 | 2002 | 201 | ZOZ-T-42-12-26/02
Audiometr MA-14 | 1997 | 14098010 | ZOZ-T-42-16-4
Razem:
Dział Pomocy Doraźnej i Szpitalny Oddział Ratunkowy
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Stół operacyjny AKRON 8622 | 1994 | 94109 | ZOZ-T-48-3-6/03
Pulsoksymetr (monit.funk.życiowych) | 2018 | 0502171100100 | RA-42-7-11/18
Pulsoksymetr (monit.funk.życiowych) | 2018 | 0502171100097 | RA-42-7-12/18
Pulsoksymetr YK 810B | 2018 | 502171100098 | RA-42-7-13/18
Aparat EKG Ascard Mr.RED kar.Jord. | 2005 | 292/05 | ZOZ-T-42-12-33/05
Aparat EKG Ascard Mr.RED kar.”W” Sucha | 2005 | 335/05 | ZOZ-T-42-12-32/05
Aparat EKG Ascard B - 5 | 1999 | 237 | ZOZ-T-42-12-19/99
Aparat do EKG M-TRACE | 2010 | 0565/2010 | ZOZ-T-42-12-36/10
Pulsoksymetr typ YK 810B | 2017 | 3061 | RA-42-7-8/17
Pulsoksymetr typ YK 810B | 2017 | 1631 | RA-42-7-9/17
Ssak elektryczny VX2, 231OBV | 2011 | G02632 | ZOZ-T-42-56-21/11
Ssak mechaniczny (nożny,kar.Jor.) | 2016 | 4772 | RA-42-1-23/16
Ssak elektryczny SSCORR | 2011 | G01457 | RA-42-1-13/11
Ssak elektryczny SSCORR | 2009 | G02111/09 | RA-42-1-10/10
Ssak akumulatorowy ACCUVAC PRO (kar.Jor.) | 2016 | 5486 | ZOZ-T42-56-27/16
Ssak elektryczny ACCUVAC WM - 10900 | 1998 | 4725 | RA-42-1-9/98
Pulsoksymetr VM 2160 9 (kar. Jor.) | 2016 | T1601110090 | RA-42-7-7/16
Pulsoksymetr 8500 | 2007 | 124711588/07 | RA-42-7-1/05
Pulsoksymetr 8500 | 2007 | 124711633/07 | RA-42-7-3/07
Pulsoksymetr PM60 | 2010 | 114189 | RA-42-7-5/10
Kapnometr EMMA (kar. Jor.) | 2016 | 142065 | ZOZ-T-42-49-9/16
Negatoskop NGP20 | 2003 | 3018/03 | RA-40-1-1/03
Zasilacz regulowany opasek | 2004 | 386 | ZOZ-T-42-59-1/04
Wiertarka med.. | 2004 | 32010 | ZOZ-T-42-29-5/04
Lampa bezcieniowa 2-ognisk. | Brak | Brak | RA-48-11-1/99
Lampa bezcieniowa 1 – ogniskowa BH - 150 | 1986 | Brak | RA-48-3-1/84
Lampa bezcieniowa zabiegowa ML-301S | 2003 | 4500029838 | ZOZ-T-48-4-3/03
Lampa bezcieniowa ML-501 | 2002 | 0 500010121 | ZOZ-T-48-4-2/03
Lampa bakteriobójcza przepływowa. |  | Brak | RA-46-3-9/07
Razem:
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Maków Podhalański
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Aparat do EKG ASCARD A4 | 2002 | 241/02/IR | ZOZ-T-42-12-28/02
Pompa infuzyjna ASCOR | 1994 | 33 | ZOZ-T-42-19-2
Pompa infuzyjna 1020 | 1997 | 588 | ZOZ-T-42-45-8/99
Podnośnik medyczny SITO | 2006 | 20060816 | M-G-48-17-4/07
Podnośnik medyczny SITO | 2006 | 20060815 | M-G-48-17-3/07
Pulsoksymetr CMS 500 |  | 09AC034417 | M-G-42-18-3/13
Pulsoksymetr N 20 Benett | 1997 | 21390436 | ZOZ-T-41-8/5
Ssak elektryczny S-SCORT new Duet | Brak | AE00464 | ZOZ-T-42-56-7/09
Ssak elektryczny S-SCORT new Duet | Brak | AE00468 | ZOZ-T-42-56-8/09
Inhalator ELISIR 1000 |  | 218332 | M-G-41-4/01
Inhalator ELISIR 1000 |  | 08A2620359 | M-G-41-4-3/07
Inhalator Omron NE-C803 |  | 107547 | br
Nebulizator PARI BOY SX |  | ZW08L11160 | M-G-41-4-4/10
Razem:
Oddział Paliatywny Maków Podhalański
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Ssak LC16K | 2003 | 206495-50 | M-G-42-4-11/02
Ssak elektryczny New Askir 20 | 2016 | 21343 | GR-42-10-2/16
Ssak elektryczny ATMOS | 2002 | 207521198 | M-G-42-4-13,14/02
Ssak elektryczny S-SCORR | 2009 | AE00465 | ZOZ-T-42-56-6/09
Ssak elektryczny ELIT | 2007 | 17360003 | ZOZ-T-42-56-5/08
Pulsoksymetr MD2000A | 2010 | 160206 | RA-42-7-6/10
Pulsoksymetr | 2011 | 4009596 | ZOZ-T-42-11-15/11
Ultrasonograf Spinel II TS-1000 | 1997 | 970508 | ZOZ-T-42-28-7/97
Podnośnik medyczny AK-XX-M1-72AH-W-SAP5 | 2007 | 603347018(261024) | M-G-48-17-2/07
Inhalator Microlive | 2017 | 2259 | br
Inhalator Microlive | 2017 | 2257 | br
Inhalator ELSIR F1000 | 2009 | 436323 | M-Z-41-4/09
Inhalator ELISIR F1000 | 2007 | 71078 | M-G-41-4-2/07
Aparat EKG MTRACE | 2013 | 1954 | ZOZ-T-42-12-39/13
Aparat EKG M Trace 3-6-12 | 2012 | SN1254 | ZOZ-T-42-12-38/12
Lampa bezcieniowa 1 – ogniskowa BH - 150 | 1986 | 861468 | M-Z-48-8-7/90
Lampa bakteriobójcza przepływowa szt.1 |  | brak | M-Z-46-1-1/03
Razem:
Rehabilitacja Wewnętrzna w Makowie Podhalańskim
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Interdynamic ID-4C | 1997 | 1223 | M-G-41-5-1/99
Physioter D50 | 2004 | D 50288 | ZOZ-T-41-2-8/04
Bioptron compakt 3 | 2008 | 1067 | M-G-41-5-6/08
Magnoter BTL 4000 | 2009 | 289405 | ZOZ-T-41-9-3/09
Lampa „Sunlamp” prof. BS | 2006 | 6019 | ZOZ-T-41-14-2/06
Aparat do terapii ultradźwięk. VS-10 typ 6N | 2006 | 06/6N201887 | M-G-41-18-1/06
Razem
Oddział Dializoterapii
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Lampa bakteriobójcza przepływowa | 2002 | brak | DI-46-1-7/02
Lampa bakteriobójcza przepływowa | 2002 | brak | DI-46-1-7/02
Lampa bakteriobójcza przepływowa | 2002 | brak | DI-46-1-7/02
Lampa bakteriobójcza przepływowa | 2002 | brak | DI-46-1-7/02
Negatoskop NGP11 | 2003 | 1062/03 | DI-40-1-1/03
Ssak elektryczny SO4 | 1995 | 18331 | DI-42-8-1
Pompa infuzyjna 610-2 | 1995 | 0 52 | ZOZ-T-42-45-9/95
Aparat EKG Ascard B - 5 | 1999 | 330/99/3P | ZOZ-T-42-12-22/99
Razem:
Poradnia Chirurgiczna
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Źródło światła MLW 94030200 | 1989 | 8/460 | Pch-42-4-1/89
Lampa bezcieniowa 4-ogniskowa BH-400 | 1981 | 81215 | RA-48-4-4/04
Lampa bezcieniowa 1 ogn. | 1989 | brak | Pch-48-3-2/90
Stół operacyjny S2 01.0 ŻYWIEC | Brak | 301/00281 | ZOZ-T-48-3-6/03
Razem;
Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Pulsoksymetr Minolta pulsoks 2 | 2006 | 30008122 | GR-42-3-1/07
Pulsoksymetr cMS50D | 2010 | J1012J1450 | GR-42-3-2/10
Inhalator PARI BOY | 1994 | AZU3D0033 | GR-42-6-4
Lampa bakteriobójcza przepływowa NBVE110 | 2014 | 43262 | GR-46-1-3/14
Spirometr Lungtest 1000 | 2002 | 82 | GR-42-8-1/08
Razem:
Oddział Reumatologiczny
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Rower treningowy 837E | 2007 | 837 | ZOZ-T-41-3-3/07
Aparat do EKG Ascard A4 | 2002 | 136/02/IR | ZOZ-T-42-12-27/02
Pompa infuzyjna MONO 20/50 | 2002 | 4146 | ZOZ-T-42-45-17/02
Lampa bezcieniowa 1 - ogniskowa | 2002 | 10190 | RE-48-2-1/02
Lampa bioptron PAGEPRO | 2009 | 1379 | ZOZ-T-41-14-3/09
Inhalator OBR 1000 1012050106 | 2012 | 1012050106 | RE-41-4-2-13
Ssak LC 16 | 2002 | 10009/2 | RE-42-6-1/02
Razem:
Zakład Diagnostyki Obrazowej w Suchej B.
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Cieplarka Conbest Mini | 2013 | R133010 | RTG-43-1-1/13
Ssak elektryczny SU - 2 | 1999 | 193 | ZOZ-T-42-56-3/01
Negatoskop żaluzjowy NGP3 | 2010 | 20102006 | ZOZ-T-40-9-1/10
Razem;
Poradnia Ortopedyczna
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Piła oscylacyjna | 2015 | 16911 | OR-42-4-3/15
Piła do gipsu | 2017 | 22718 | O-42-3-3/17
Razem
Poradnia Reumatologiczna
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Aparat EKG E Saote P 80J | 2009 | 86584 | ZOZ-T-42-12-37/10
Razem
Poradnia Endokrynologiczna
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Elektrokardiograf AsCARD A4/A/kpl | 2000 | 1015/00/6P | ZOZ-T-42-12-24/01
Razem
Poradnia Neurologiczna
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Oftalmoskop Riester UNI II | 1998 | 2020 | C-42-15-1/98
Razem
1.WARTOŚĆ USŁUG ZRYCZAŁTOWANYCH:
Rodzaj usługi | Wartość netto miesięczna | Wartość brutto miesięczna |  | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Usługi zryczałtowane | 0 | 0
2.Przeglądy aparatury 1 raz w roku.
Oddział Kardiologiczny. Przeglądy w miesiącu październik.
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny | Nr inwentarzowy | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Kompresor GM3100 |  | 3396 | br
Łóżko elektryczne HOPEFULL B868 Y-S | 2006 | 6092027 | K-48-3-55/07
Łóżko elektryczne HOPEFULL B868 Y-S | 2006 | 6092031 | K-48-3-56/07
Łóżko elektryczne HOPEFULL B868 Y-S | 2006 | 6092030 | K-48-3-57/07
Łóżko elektryczne HOPEFULL B868 Y-S | 2006 | 6092026 | K-48-3-58/07
Łóżko elektryczne DYMAT DEWERT | 1995 | ADO0024325 | ZOZ-T-48-9-14/96
Łóżko elektryczne DYMAT DEWERT | 1995 | ADO0024344 | K-48-3-71/12
Łóżko elektryczne DYMAT DEWERT | 1995 | ADO0024322 | ZOZ-T-48-9-15/96
Łóżko elektryczne DYMAT DEWERT | 1995 | ADO0024342 | ZOZ-T-48-9-16/96
Łóżko elektryczne SKF S 103 BE | Brak | 2300 | ZOZ-T-48-9-13/96
Razem
Oddział Paliatywny Maków Podhalański. Przeglądy w miesiącu październik.
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny |  | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Materac przeciwod. SOLODEC SD 100 | 2017 | 7809415071 | ZOZ-T-48-24-8/17
Materac przeciwod. SOLODEC SD 100 | 2017 | 7809415035 | ZOZ-T-48-24-9/17
Materac przeciwod. IMPULS IM100-13031 | 2017 | 7809410722 | M-Z-98/60-4/17
Materac przeciwodleżynowy | brak | brak | M-G-98/60-4/97
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Maków Podhalański. Przeglądy w miesiącu październik.
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny |  | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Koncentrator tlenu invacare 5 | Brak | RC5LX02AQ | M-G-42-19-1/09
Materac przeciwodleżynowy AIR PUMP | 2014 | 814011878 | brak
Materac przeciwodleżynowy INVACARE | 2011 | F15AL250V | arak
Razem
Dział Rehabilitacji w Makowie. Przeglądy w miesiącu październik.
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny |  | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Stół do masażu. o nap. el. SCM2 | 2008 | 00 38 | M-R-41-19-3,4/08
Stół do masażu. o nap. el. SCM2 | 2008 | 00 38 | M-R-41-19-3,4/08
Stół rehabilitac. o nap. el. |  | Szp-M-R-41-19-2/08 | M-R-41-19-2/08
Razem
Dział Rehabilitacji w Suchej B. Przeglądy w miesiącu październik.
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny |  | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Stół Rehabilitacyjny. o nap. el. SR-E2 | 2017 | 2/2017 42767 | DOR-41-2-2/17
Stół do masażu. o nap. el. SCM2 | 2008 | 0017-2008 | F-41-16-8/08
Stół do masażu. o nap. el. SCM2 | 2008 | 0039-2008 | ZOZ-T-41-15-1/08
Stół rehabilitacyjny OPAL | 2006 | 06139/06 | F-41-16-7/06
Stół rehabilitacyjny OPAL | 2006 | 06140/06 | F-41-16-6/06
Stół rehabilitacyjny OPAL | 2013 | K1304/0166 | F-41-16-9/13
Razem
Przeglądy zmywarek. Przeglądy w miesiącu grudzień
Użytkownik/Producent/Nr inwent. | Typ | Nr fabr./rok |  | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Oddział Chirurgii , Lozamet , | ZK-05.4 | 12059 | ZOZ-T-95-10-6/07
Oddział Ortopedii, Lozamet, | ZK-05.5 | 14065/2010 | ZOZ-T-95-10-13/10
Oddział Ginekologii,Silanos, | 802103 | 13882 | ZOZ-T-95-10-11/10
Oddział Położniczy,Silanos, | 802 | 17633 | ZOZ-T-95-10-14/11
Oddział Urologii,Lozamet, | ZK-05.4 | 12858 | ZOZ-T-95-10-7/08
Oddział Neurologii, | 33MB | brak | ZOZ-T-95-10-1/02
Oddział Kardiologii | Revolution 50 | 2885 | ZOZ-T-95-10-12/10
Oddział Wewnętrzny,Lozamet, | ZK-05.5 | 11848 | ZOZ-T-95-10-5/06
Oddział Pediatrii,Bosh, | SRS 3039EV | 03211/14 | D-95-2-1/04
Oddział Reumatologii, Elektrolux, | 911D51-OL | ESF630128 | RE-95-2-1/14
OIOM i A, Silanos , | 802103 | 1500 | ZOZ-T-95-10-10/10
Stołówka,Lozamet, | ZK-05.5 | 8377 | ZOZ-T-95-10-2/03
ZOL Maków,Lozamet, Indesit M-G-95-5-5/02 | ZK-05.5 D.63EU | 11836 | ZOZ-T-95-10-4/06
Oddział Pal..Maków,Lozamet, ZOZ-T-95-10-3/06 | ZK-05.5 | 11724
Oddział Pal. Maków,Lozamet,ZOZ-T-95-10-8/08 | ZK-05.5 | 1277
Oddział Wew Maków,Lozamet,ZOZ-T-95-10-9/09 | ZK-05.5 | 13593
Razem
Oddział Neurologiczny. Przeglądy w miesiacu wrzesień
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny |  | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Kardiomonitor FX 2000P (Udarowy) | 2010 | 3715 | ZOZ-T-42-33-15/10
Kardiomonitor FX 2000P (Udarowy) | 2010 | 3716 | ZOZ-T-42-33-16/10
Kardiomonitor FX 2000P(Udarowy) | 2009 | 3272 | ZOZ-T-42-33-9/09
Pulsoksymetr napalcowy | 2017 | 9844 | GR-42-3-6/17
Pulsoksymetr napalcowy | 2016 | 0.400 | GR-42-3-4/16
Razem w miesiacu wrzesień
Przegląd w miesiącu październik.
Pulsoksymetr CMS 500 | 2013 | 1210100601 | N-42-12-1/13
Pulsoksymetr CMS 50D | 2010 | J.1033J1579 | GR-42-3-3/10
Kompresor ACTIVICY | 2011 | 0,0,655 | brak
Kompresor do materaca |  | SQTW 66A1123711 | brak
Kompresor do materaca |  | AEX777000328 | brak
kompresor VITEA CARE | 2011 | 12050245 | brak
kompresor VITEA CARE | 2011 | 10000212 | brak
Razem w miesiacu październik.
Przegląd w miesiącu grudzień.
Łóżko wielofunkc. elektryczne VILLA typ: 231073 | 2014 | 004-1944914
Łóżko wielofunkc. elektryczne VILLA typ: 231073 | 2014 | 006-1944914
Razem w miesiacu grudzień
Razem
Oddział Reumatologiczny. Przeglądy w miesiącu wrzesień
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny |  | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Kardiomonitor FX 2000P | 2009 | 3275 | ZOZ-T-42-33-12/09
Razem w miesiącu wrzesień
Przegląd w miesiącu październik.
Łóżko elektryczne STIGELMEYER | 2003 | 116903 | ZOZ-T-48-9-19/03
Razem w miesiacu październik.
Przegląd w miesiącu grudzień.
Łóżko reh. z materacem i barierkami typ NOVERA L 3AE | 2014 | 222512 | brak
Razem w miesiącu grudzień
Razem
Poradnia Cytologiczna.Przeglądy w miesiącu wrzesień
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny |  | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Fotel ginekologiczny FG-01 | 2013 | 001-1890940 | ZOZ-T-48-2-12/13
Z.O.L. w Makowie Podhalańskim. Przeglądy w miesiącu wrzesień.
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny |  | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Łóżko reh.hydraul. z wyp. Typ:NOVERA L3AH | 2014 | 00 12005766
Łóżko reh.hydraul. z wyp. Typ:NOVERA L3AH | 2014 | 00 22005766
Łóżko reh.hydraul. z wyp. Typ:NOVERA L3AH | 2014 | 00 32005766
Łóżko reh.hydraul. z wyp. Typ:NOVERA L3AH | 2014 | 00 42005766
Oddział Chirurgiczny.Przeglądy w miesiącu wrzesień.
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny |  | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Pulsoksymetr napalcowy |  | 9628
Pulsoksymetr napalcowy CMS 50D | 2017 | 1977
Wózek trans.do przew.chorych Mobilo Plus | 2014 | 007 1972524
Razem przeglądy w miesiącu wrzesień
Przeglądy w miesiącu październik.
Materac przeciwodleżynowy |  | 1415020176 | Ch-98/60-7/16
Łóżko elektryczne SKF S103 BE | Brak | 0124C | ch-48-1-85-88
Łóżko elektryczne SKF S103 BE | Brak | 0124C | ch-48-1-93/12
Łóżko elektryczne ELECTRAC S101BE | Brak | 902C | ch-48-1-72-75
Łóżko elektryczne ELECTRAC S101BE | Brak | 902C | Ch-48-1-94/12
Łóżko elektryczne ELECTRAC S101BE | Brak | 902C | CH-48-1-94-12
Razem w miesiącu październik
Ogółem
Oddział Ortopedyczny.Przeglądy w miesiącu marzec.
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny |  | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Uniwersalny Stół do Badań Delio | 2016 | 370229010-001 | ZOZ-T-48-3-14/16
Przeglądy w miesiącu wrzesień.
Wózek trans.do przew.chorych Mobilo Plus | 2014 | 001-2005811 | ZOZ-T-48-6-19/14
Razem przeglądy w miesiącu wrzesień
Przeglądy w miesiącu październik.
Materac przeciwodleżynowy | Brak | brak
Razem miesiącu październik
Przeglądy w miesiącu grudzień.
Pulsoksymetr napalcowy MD 300CB3 | 2015 | 200441 | O-42-5-1/15
Kardiomonitor FX 2000P | 2009 | 3271 | ZOZ-T-42-33-14/09
Razem przeglądy w miesiącu grudzień
Ogółem
Oddział Anestezjologi i Intensywnej Terapii- przegląd w miesiącu październik.
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny |  | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Stół operacyjny Diamond OY-02 | 2009 | 2009112/009 | ZOZ-T-48-3-10/10
Wózek do transportu chorych ES ES710 Economy | 2009 | 7296 | ZOZ-T-48-6-7/10
Razem przeglądy w miesiącu październik
Przegląd w miesiącu listopad.
Łóżko wózek ES711X(sala wyb.) | 10998 | 2010 | ZOZ-T-48-9-42/10
Łóżko wózek ES711X(sala wyb.) | 11000 | 2010 | ZOZ-T-48-9-41/10
Łóżko wózek ES711X(sala wyb.) | 11003 | 2010 | ZOZ-T-48-9-40/10
Razem przeglądy w miesiącu listopad
Ogółem:
Dział Pomocy Doraźnej/S.O.R.-przegląd w miesiącu wrzesień.
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny |  | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Aparat do ogrzewania pacjenta | 2011 | EQ-5000-JNT-230 S10005165 | ZOZ-T-48-19-2/11
Aparat do ogrzewania pacjenta | 2011 | EQ-5000-JNT-230 S1005166 | ZOZ-T-48-19-3/11
Aparat do ogrzewania pacjenta | 2011 | EQ-5000-JNT-231 S10005074 | ZOZ-T-48-19-4/11
Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych | 2011 | HL-90-INT-230 S10004839 | ZOZ-T-48-18-4/11
Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych | 2011 | HL-90-INT-230 S10004840 | ZOZ-T-48-18-3/11
Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych typ AM-29-5A | 2011 | 10331177 | ZOZ-T-48-18-6/11
Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych typ AM-29-5A | 2011 | 10331178 | ZOZ-T-48-18-7/11
Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych typ AM-29-5A | 2011 | 10331179 | ZOZ-T-48-18-5/11
Wanna mobilna | 2014 | 23820.1306 | ZOZ-T-48-22-2/14
Razem przeglądy w miesiącu wrzesień
Przegląd w miesiącu grudzień.
Lampa operacyjna FAM LUX LO-10 | 2012 | 05/12/0096 | ZOZ-T-48-4-10/12
Razem w miesiącu grudzień
Przegląd w miesiącu marzec.
Stół operacyjny SU-08 | 2011 | 0411/0037 | ZOZ-T-48-3-11/11
Lampa operacyjna LO+10+LO+10 | 2011 | 00088/89 | ZOZ-T-48-4-9/11
Razem w miesiącu marzec
Przegląd w miesiącu maj.
Łóżko wózek CALIFORNIA Model ES711X | 2011 | 13210 | ZOZ-T-48-9-44/11
Łóżko wózek CALIFORNIA Model ES711X | 2011 | 13207 | ZOZ-T-48-9-43/11
Łóżko wózek CALIFORNIA Model ES711X | 2011 | 13208 | ZOZ-T-48-9-45/11
Łóżko wózek CALIFORNIA Model ES711X | 2011 | 13209 | ZOZ-T48-9-46/11
Razem w miesiącu maj
Ogółem
Oddział Wewnętrzny.
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny |  | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Przeglady w miesiącu marzec
Wózek do tr.pacjenta. MOBILE DUO | 2019 | 402915010-01 | ZOZ-T-48-6-29/17
Razem przeglądy w miesiącu marzec.
Przeglady w miesiącu październik
Kardiomonitor FX 2000P | 2009 | 3270 | ZOZ-T-42-33-13/09
Razem w miesiącu październik
Ogółem
Dzienny Oddział Chemioterapii. Przeglądy w miesiącu listopad
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny |  | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Fotel COMFORT 2 FLEX C2F3C | 2011 | 20110592 | ZOZ-T-48-2-9/11
Fotel COMFORT 2 FLEX C2F3C | 2011 | 20110593 | ZOZ-T-48-2-8/11
Fotel COMFORT 2 FLEX C2F3C | 2011 | 20110594 | ZOZ-T-48-2-10/11
Fotel COMFORT 2 FLEX C2F3C | 2011 | 20110595 | ZOZ-T-48-2-11/11
Razem
Oddział Ginekologiczny.
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny |  | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Przeglady w miesiącu wrzesień
Wózek trans.do przew.chorych Mobilo Plus | 2014 | 001-2005810 | ZOZ-T-48-6-20/14
Razem przeglądy w miesiącu wrzesień
Przeglądy w miesiącu październik
Optyka histeroskopowa wraz z oprzyrządowaniem | 2009 | A4674A | ZOZ-T-42-71-1/09
Razem w miesiącu październik
Ogółem
Prac. Endoskopii Przewodu Pokarm. w Suchej Beskidzkiej. Przeglądy w miesiącu kwiecień i październik
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny |  | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Przeglądy w miesiącu kwiecień
Stół zabiegowy EVERO Bobath | 2015 | K508-ZS-1710/15K01 | ZOZ-T-48-3-12/15
Stół zabiegowy EVERO Bobath | 2015 | K512-ZS-1710/15K01 | ZOZ-T-48-3-13/15
Łóżko - wózek model: WP-06 | 2015 | 0415/00063 | ZOZ-T-48-9-67/15
Łóżko - wózek model: WP-06 | 2015 | 0415/00064 | ZOZ-T-48-9-68/15
Łóżko - wózek model: WP-06 | 2015 | 0415/00065 | ZOZ-T-48-9-69/15
Lampa operacyjna bezcieniowa FAM-LUX LO-05 | 2015 | 315100251 | ZOZ-T-48-4-11/15
Lampa operacyjna bezcieniowa FAM-LUX LO-05 | 2015 | 315100250 | ZOZ-T-48-4-12/15
Razem w miesiącu kwiecień
Przeglądy w miesiącu październik
Kardiomonitor FX 2000P | 2009 | 3273 | ZOZ-T-42-33-10/09
Razem w miesiącu październik
Ogółem
Blok Operacyjny. Przeglądy w miesiącu październik
Stół operacyjny do chirurgii ogólnej, urologicznej i ginekologicznej ONYX | 2009 | 2009/03/036 | ZOZ-T-48-3-8/09
Stół operacyjny do chirurgii ogólnej, urologicznej i ginekologicznej ONYX | 2009 | 2009/03/016 | ZOZ-T-48-3-9/09
Stół operacyjny z wyposażeniem specjalistycznym do chirurgii ortopedycznej i ogólnej ST8 | 2009 | 2009/10/016 12764 | ZOZ-T-48-3-7/09
Razem w mies. październik
Przegląd w miesiącu grudzień.
Wózek do przewozu chorych Mobilo Plus 001-227723 | 2014 | 001-227723 | brak
Razem w mies. grudzień
Razem
Poradnia Laryngologiczna. Przegląd w miesiącu styczeń
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny |  | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Fotel laryngologiczno-okulistyczny | 1987 | 1791 | C-48-10-2/87
Razem
Apteka Szpitalna. Przegląd w miesiącu styczeń
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny |  | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Dejonizator | 2014 | 63300914 | ZOZ-T-47-3-1/14
Razem
Centralna Sterylizacja. Przegląd w miesiacu luty
Nazwa urządzenia, typ | Rok prod. | Nr fabryczny |  | Cena usługi netto | Cena usługi brutto
Zgrzewarka Euroseal 200/240 SHV | 2009 | EFE091058 | ST-32-3-6/10
Razem
Wartość usług wykonywanych 1 raz w roku:
Rodzaj usługi | Wartość netto | Wartość brutto |  | Wartość roczna netto | Wartość roczna brutto
Usługi 1x w roku
4. Usługi inne
Nazwa urządzenia | Szt | Cena netto |  | cena brutto
Wymiana filtra powietrza w respiratorze | 1
Wydanie oceny technicznej | 1
Naprawa instalacji zasilającej w karetce | 1
Wzorcowanie aparatu do mierzenia ciśnienia | 1
Naprawa aparatu do mierzenia ciśnienia mankiet standard. | 1
Naprawa aparatu do mierzenia ciśnienia mankiet dużylub bez klamry
Naprawa aparatu do mierzenia ciśnienia mankiet max bez klamry
Naprawa odbiornika radiowego | 1
Naprawa zasilacza UPS. | 1
Naprawa aparatu do niedokrwienia | 1
Instruktaż obsługi aparatu | 1/h
Naprawa urządzenia rozgłoszeniowo - alarmowego ZURA | 1
Razem:
Wartość oferty ogółem:
Rodzaj usługi | Wartość roczna netto | Wartość roczna brutto |  | Wartość netto 2 lata | Wartość brutto 2 lata
Usługi zryczałtowane
Usługi 1x w roku
Wartość innych usług ( po 1 sztuce)
Ogółem
Wartość oferty netto:
Wartość oferty brutto:
Termin płatności (przelew): 60 dni.