## orgbud
KOSZTORYS OFERTOWY NR 10
BUDOWA ODCINKÓW PRZEWODÓW WOD-KAN DO GRANIC NIERUCHOMOŚCI
Zakres w całości finansowany przez Gminę Września
Lp | Podstawa wyceny | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Obmiar |  | c.j. netto | Wartość netto
|  |  | J.m. | Ilość |  | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2 |  | PRZEWODY WOD-KAN DO GRANIC NIERUCHOMOŚCI
1 | kalk własna | Przewody wodociągowe do działek budowlanych należy wykonać z rur o średnicy 32 mm PE100 SDR11 PN16. Długości poszczególnych przewodów obliczyć od sieci do granicy działek uwzględniając dodatkowy 1 m przewodu wraz z robotami pomiarowymi. Montaż nawiertek wykona PWIK Sp. z o.o. | komplet | 59 |  | 0
2 | kalk własna | Przewody kanalizacyjne do działek budowlanych należy wykonać z rur o średnicy 160 mm PVC-U klasa S SDR 34 i zakorkować w granicy wraz z robotami pomiarowymi. Podłączenia do sieci wykonywać do studni lub poprzez zabudowanie trójnika. Dopuszcza się również połączenia siodłowe na sieci. Odnogi kanalizacyjne do działek drogowych należy wykonać z rur o średnicy 200 mm PVC-U klasa S SDR 34 i zakorkować w granicy. Podłączenie wykonać do studni. | komplet | 19 |  | 0
Razem (przewody wod-kan do granic nieruchomości) | [5 empty] | 0
RAZEM: |  |  |  |  | 0