## Pakiety 1-45
Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego TAM-141-PN/15-2023.AR Załącznik nr 2 do SWZ
Pakiet 1 | [9 empty] | załącznik nr 2.1
FORMULARZ CENOWY
EKG wysiłkowe produkcji Siemens - przegląd, konserwacja, pomiary bezpieczeństwa elektrycznego wg wytycznych producenta na okres 36 miesięcy
1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  |  | 4.
Lp. | Urządzenie |  |  |  | Termin wykonania usługi | Liczba przeglądów / 36 m-cy | Cena jedn.netto za usługę (przegląd) zł |  | Wartość umowy w całym okresie obowiązywania
| nazwa | typ | numer | rok produkcji |  |  |  |  | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1 | Aparat Ekg wysiłkowy | Megacart R/E | 2146 | 2000 | styczeń 2024 styczeń 2025 styczeń 2026 | 3 |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 8%:
2 | Bieżnia | Budrick T 600 | 1734 |  |  |  |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 23%: (o ile dotyczy)
[8 empty] | Razem: | 0 | 0
1. - liczba porządkowa 2. - opis urządzeń, których dotyczy umowa 3. - terminy wykonania usług w okresie obowiązywania umowy oraz ich liczba dla każdego z urządzeń w okresie obowiązywania umowy 4. - razem wartość umowy netto/brutto to suma kosztów: robocizny, materiałów niezbędnych do wykonania usługi oraz transportu dla wszystkich lat obowiązywania umowy |  |  |  |  | Opis Przedmiotu Zamówienia Minimalny wymagany zakres usługi: - przegląd - kontrola i ocena poprawności działania urządzenia, - konserwacja - czyszczenie, smarowanie układów mechanicznych, wymiana drobnych części eksploatacyjnych oraz materiałów zużywalnych - według potrzeb, - pomiary bezpieczeństwa elektrycznego, - usługa nie obejmuje napraw. Każdorazowo po wykonanej usłudze należy przedstawić raport serwisowy zawierający co najmniej: datę wykonania usługi, termin ważności przeglądu, wykaz wykonanych czynności, wykaz zużytych materiałów, informację o stanie technicznym urządzenia.
Pakiet 2 | [9 empty] | załącznik nr 2.2
FORMULARZ CENOWY
System nadzoru położniczego i KTG produkcji ITAM - przegląd, konserwacja, pomiary bezpieczeństwa elektrycznego wg wytycznych producenta na okres 36 miesięcy
1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  |  | 4.
Lp. | Urządzenie |  |  |  | Termin wykonania usługi | Zamawiana ilość tj. liczba przeglądów w okresie 36 m-cy | Cena jedn.netto za usługę (przegląd) zł |  | Wartość umowy w całym okresie obowiązywania
| nazwa | typ | numer | rok produkcji |  |  |  |  | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1 | System nadzoru położniczego | Monako | 112 | 2018 | styczeń 2024 styczeń 2025 styczeń 2026 | 3 |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 8%:
2 | Kardiotokograf | Corometrics/259 | SDL18410056PAS
|  |  | SDL18440016PAS |  |  |  |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 23%: (o ile dotyczy)
SDL18440001PAS
SDL18440002PAS
[8 empty] | Razem: | 0 | 0
1. - liczba porządkowa 2. - opis urządzeń, których dotyczy umowa 3. - terminy wykonania usług w okresie obowiązywania umowy oraz ich liczba dla każdego z urządzeń w okresie obowiązywania umowy 4. - razem wartość umowy netto/brutto to suma kosztów: robocizny, materiałów niezbędnych do wykonania usługi oraz transportu dla wszystkich lat obowiązywania umowy |  |  |  |  | Opis Przedmiotu Zamówienia Minimalny wymagany zakres usługi: - przegląd - kontrola i ocena poprawności działania urządzenia, - konserwacja - czyszczenie, drobne materiały zużywalne - według potrzeb, - pomiary bezpieczeństwa elektrycznego, - usługa nie obejmuje napraw. Każdorazowo po wykonanej usłudze należy przedstawić raport serwisowy zawierający co najmniej: datę wykonania usługi, termin ważności przeglądu, wykaz wykonanych czynności, wykaz zużytych materiałów, informację o stanie technicznym urządzenia.
Pakiet 3 | [9 empty] | załącznik nr 2.3
FORMULARZ CENOWY
Aparaty EEG i EMG produkcji Natus Medical - przegląd, konserwacja, pomiary bezpieczeństwa elektrycznego wg wytycznych producenta na okres 36 miesięcy
1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  |  | 4.
Lp. | Urządzenie |  |  |  | Termin wykonania usługi | Zamawiana ilość tj. liczba przeglądów w okresie 36 m-cy | Cena jedn.netto za usługę (przegląd) zł |  | Wartość umowy w całym okresie obowiązywania
| nazwa | typ | numer | rok produkcji |  |  |  |  | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1 | Aparat EMG | Keypoint | 20529 | 2003 | grudzień 2023 grudzień 2024 grudzień 2025 | 3 |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 8%:
|  | Keypoint Focus | 35496 | 2018
2 | Aparat EEG | Wavepoint | 137 | 2003 |  |  |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 23%: (o ile dotyczy)
[9 empty] | 0 | 0
1. - liczba porządkowa 2. - opis urządzeń, których dotyczy umowa 3. - terminy wykonania usług w okresie obowiązywania umowy oraz ich liczba dla każdego z urządzeń w okresie obowiązywania umowy 4. - razem wartość umowy netto/brutto to suma kosztów: robocizny, materiałów niezbędnych do wykonania usługi oraz transportu dla wszystkich lat obowiązywania umowy |  |  |  |  | Opis Przedmiotu Zamówienia Minimalny wymagany zakres usługi: - przegląd - kontrola i ocena poprawności działania urządzenia, - konserwacja - czyszczenie, drobne materiały zużywalne - według potrzeb, - pomiary bezpieczeństwa elektrycznego, - usługa nie obejmuje napraw. Każdorazowo po wykonanej usłudze należy przedstawić raport serwisowy zawierający co najmniej: datę wykonania usługi, termin ważności przeglądu, wykaz wykonanych czynności, wykaz zużytych materiałów, informację o stanie technicznym urządzenia.
Pakiet 4 | [9 empty] | załącznik nr 2.4
FORMULARZ CENOWY
Aparatura fizykoterapeutyczna i krioter okulistyczny produkcji Cryoflex - przegląd, konserwacja, pomiary bezpieczeństwa elektrycznego wg wytycznych producenta na okres 36 miesięcy
1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  |  | 4.
Lp. | Urządzenie |  |  |  | Termin wykonania usługi | Zamawiana ilość tj. liczba przeglądów w okresie 36 m-cy | Cena jedn.netto za usługę (przegląd) zł |  | Wartość umowy w całym okresie obowiązywania
| nazwa | typ | numer | rok produkcji |  |  |  |  | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1 | Aparat do krioterapii | Cryo-T Duo | CT 656 GA | 2004 | kwiecień 2023 kwiecień 2024 kwiecień 2025 | 3 |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 8%:
z wyposażeniem: dysze (2 szt.)
2 | Aparat do kriochirurgii | Cryo-S Electric II | CSEA284LM | 2016 | lipiec 2023 lipiec 2024 lipiec 2025 |  |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 23%: (o ile dotyczy)
z wyposażeniem: sondy (5 szt.)
[8 empty] | Razem: | 0 | 0
1. - liczba porządkowa 2. - opis urządzeń, których dotyczy umowa 3. - terminy wykonania usług w okresie obowiązywania umowy oraz ich liczba dla każdego z urządzeń w okresie obowiązywania umowy 4. - razem wartość umowy netto/brutto to suma kosztów: robocizny, materiałów niezbędnych do wykonania usługi oraz transportu dla wszystkich lat obowiązywania umowy |  |  |  |  | Opis Przedmiotu Zamówienia Minimalny wymagany zakres usługi: - przegląd - kontrola i ocena poprawności działania urządzenia, - konserwacja - czyszczenie, drobne materiały zużywalne - według potrzeb, - pomiary bezpieczeństwa elektrycznego, - usługa nie obejmuje napraw. Każdorazowo po wykonanej usłudze należy przedstawić raport serwisowy zawierający co najmniej: datę wykonania usługi, termin ważności przeglądu, wykaz wykonanych czynności, wykaz zużytych materiałów, informację o stanie technicznym urządzenia.
Pakiet 5 | [9 empty] | załącznik nr 2.5
FORMULARZ CENOWY
Detektory przepływu produkcji Sonomed - przegląd, konserwacja, pomiary bezpieczeństwa elektrycznego wg wytycznych producenta na okres 36 miesięcy
1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  |  | 4.
Lp. | Urządzenie |  |  |  | Termin wykonania usługi | Zamawiana ilość tj. liczba przeglądów w okresie 36 m-cy | Cena jedn.netto za usługę (przegląd) zł |  | Wartość umowy w całym okresie obowiązywania
| nazwa | typ | numer | rok produkcji |  |  |  |  | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1 | Detektor przepływu | Veno 8 MHz | 2004457 | 2004 | lipiec 2023 lipiec 2024 lipiec 2025 | 3 |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 8%:
|  | Sonomed | 2003503 |  |  |  |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 23%: (o ile dotyczy)
[8 empty] | Razem: | 0 | 0
1. - liczba porządkowa 2. - opis urządzeń, których dotyczy umowa 3. - terminy wykonania usług w okresie obowiązywania umowy oraz ich liczba dla każdego z urządzeń w okresie obowiązywania umowy 4. - razem wartość umowy netto/brutto to suma kosztów: robocizny, materiałów niezbędnych do wykonania usługi oraz transportu dla wszystkich lat obowiązywania umowy |  |  |  |  | Opis Przedmiotu Zamówienia Minimalny wymagany zakres usługi: - przegląd - kontrola i ocena poprawności działania urządzenia, - konserwacja - czyszczenie, drobne materiały zużywalne - według potrzeb, - pomiary bezpieczeństwa elektrycznego, - usługa nie obejmuje napraw. Każdorazowo po wykonanej usłudze należy przedstawić raport serwisowy zawierający co najmniej: datę wykonania usługi, termin ważności przeglądu, wykaz wykonanych czynności, wykaz zużytych materiałów, informację o stanie technicznym urządzenia.
Pakiet 6 | [9 empty] | załącznik nr 2.6
FORMULARZ CENOWY
Łóżka intensywnego nadzoru, stoły operacyjne i pionizacyjny produkcji Famed - przegląd, konserwacja, pomiary bezpieczeństwa elektrycznego wg wytycznych producenta na okres 36 miesięcy
1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  |  | 4.
Lp. | Urządzenie |  |  |  | Termin wykonania usługi | Zamawiana ilość tj. liczba przeglądów w okresie 36 m-cy | Cena jedn.netto za usługę (przegląd) zł |  | Wartość umowy w całym okresie obowiązywania
| nazwa | typ | numer | rok produkcji |  |  |  |  | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1 | Blat pięciosegmentowy | BL-05.0 | 1000/00018 | 2000 | styczeń 2024 styczeń 2025 styczeń 2026 | 3 |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 8%:
1000/00019
1000/00020
1000/00021
0101/00037
0101/00039
0101/00040
0101/00041
0101/00042
|  | BL-04.1 | 1202/00031 | 2002
2 | Blat stołu | BL-10.0 | 0903/00008 | 2003
3 | Podstawa stołu | PS-04.0 | 0101/00067 | 2000
0101/00068
0101/00069
0101/00070
|  |  | 1202/00139 | 2002
|  | PS-01.5 | 1000/00058 | 2000
1000/00059
1000/00060
|  | PS-06.0 | 1003/00007 | 2003
4 | Wózek do przewożenia blatów | WB-01.1 | 0101/00068 | 2000
0101/00069
|  |  | 0101/00070 |  |  |  |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 23%: (o ile dotyczy)
1000/00054
|  |  | 1202/00096 | 2002
1202/00097
1202/00098
|  | WB-01.2 | 0101/00001 | 2000
0101/00002
|  | WB-06.0 | 1003/00002 | 2003
5 | Przystawka ortopedyczna | SO-11.0 | 1003/00037 | 2000
1003/00038
6 | Łóżko intensywnego nadzoru | LE-04.0 | 00037 | 2002
00038
00039
00040
00041
00042
00043
00044
00045
00046
00047
7 | Łóżko do pionizacji | LP-04.0 | 0903/00009 | 2003
[8 empty] | Razem: | 0 | 0
1. - liczba porządkowa 2. - opis urządzeń, których dotyczy umowa 3. - terminy wykonania usług w okresie obowiązywania umowy oraz ich liczba dla każdego z urządzeń w okresie obowiązywania umowy 4. - razem wartość umowy netto/brutto to suma kosztów: robocizny, materiałów niezbędnych do wykonania usługi oraz transportu dla wszystkich lat obowiązywania umowy |  |  |  |  | Opis Przedmiotu Zamówienia Minimalny wymagany zakres usługi: - przegląd - kontrola i ocena poprawności działania urządzenia, - konserwacja - czyszczenie, smarowanie układów mechanicznych, wymiana drobnych części eksploatacyjnych oraz materiały zużywalne - według potrzeb, - pomiary bezpieczeństwa elektrycznego, - usługa nie obejmuje napraw. Każdorazowo po wykonanej usłudze należy przedstawić raport serwisowy zawierający co najmniej: datę wykonania usługi, termin ważności przeglądu, wykaz wykonanych czynności, wykaz zużytych materiałów, informację o stanie technicznym urządzenia.
Pakiet 7 | [9 empty] | załącznik nr 2.7
FORMULARZ CENOWY
Parapodium produkcji Medica - przegląd, konserwacja, pomiary bezpieczeństwa elektrycznego wg wytycznych producenta na okres 36 miesięcy
1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  |  | 4.
Lp. | Urządzenie |  |  |  | Termin wykonania usługi | Zamawiana ilość tj. liczba przeglądów w okresie 36 m-cy | Cena jedn.netto za usługę (przegląd) zł |  | Wartość umowy w całym okresie obowiązywania
| nazwa | typ | numer | rok produkcji |  |  |  |  | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1 | Parapodium dynamiczno - statyczne | Thera-Trainer | 08-11251015 | 2011 | luty 2024 luty 2025 luty 2025 | 3 |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 8%:
Wartość usługi z opodatkowaniem 23%: (o ile dotyczy)
[9 empty] | 0 | 0
1. - liczba porządkowa 2. - opis urządzeń, których dotyczy umowa 3. - terminy wykonania usług w okresie obowiązywania umowy oraz ich liczba dla każdego z urządzeń w okresie obowiązywania umowy 4. - razem wartość umowy netto/brutto to suma kosztów: robocizny, materiałów niezbędnych do wykonania usługi oraz transportu dla wszystkich lat obowiązywania umowy |  |  |  |  | Opis Przedmiotu Zamówienia Minimalny wymagany zakres usługi: - przegląd - kontrola i ocena poprawności działania urządzenia, - konserwacja - czyszczenie, smarowanie układów mechanicznych, wymiana drobnych części eksploatacyjnych oraz inne materiały zużywalne - według potrzeb, - pomiary bezpieczeństwa elektrycznego, - usługa nie obejmuje napraw. Każdorazowo po wykonanej usłudze należy przedstawić raport serwisowy zawierający co najmniej: datę wykonania usługi, termin ważności przeglądu, wykaz wykonanych czynności, wykaz zużytych materiałów, informację o stanie technicznym urządzenia.
Pakiet 8 | [9 empty] | załącznik nr 2.8
FORMULARZ CENOWY
Analizatory do oznaczania hemoglobiny i glukozy produkcji HemoCue - przegląd, konserwacja, kalibracja na okres 36 miesięcy
1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  |  | 4.
Lp. | Urządzenie |  |  |  | Termin wykonania usługi | Zamawiana ilość tj. liczba przeglądów w okresie 36 m-cy | Cena jedn.netto za usługę (przegląd) zł |  | Wartość umowy w całym okresie obowiązywania
| nazwa | typ | numer | rok produkcji |  |  |  |  | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1 | Analizator do oznaczania poziomu glukozy | Hemocue | 1221142436 | 2012 | styczeń 2024 styczeń 2025 styczeń 2026 | 3 |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 8%:
|  | Hemocue 201+ | 0837142157 | 2008 |  |  |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 23%: (o ile dotyczy)
[9 empty] | 0 | 0
1. - liczba porządkowa 2. - opis urządzeń, których dotyczy umowa 3. - terminy wykonania usług w okresie obowiązywania umowy oraz ich liczba dla każdego z urządzeń w okresie obowiązywania umowy 4. - razem wartość umowy netto/brutto to suma kosztów: robocizny, materiałów niezbędnych do wykonania usługi oraz transportu dla wszystkich lat obowiązywania umowy |  |  |  |  | Opis Przedmiotu Zamówienia Minimalny wymagany zakres usługi: - przegląd - kontrola i ocena poprawności działania urządzenia, - konserwacja - czyszczenie, drobne materiały zużywalne - według potrzeb, - kalibracja, - usługa nie obejmuje napraw. Każdorazowo po wykonanej usłudze należy przedstawić raport serwisowy zawierający co najmniej: datę wykonania usługi, termin ważności przeglądu, wykaz wykonanych czynności, wykaz zużytych materiałów, informację o stanie technicznym urządzenia.
Pakiet 9 | [9 empty] | załącznik nr 2.9
FORMULARZ CENOWY
Łóżka elektryczne produkcji Stiegelmeyer - przegląd, konserwacja, pomiary bezpieczeństwa elektrycznego wg wytycznych producenta na okres 36 miesięcy
1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  |  | 4.
Lp. | Urządzenie |  |  |  | Termin wykonania usługi | Zamawiana ilość tj. liczba przeglądów w okresie 36 m-cy | Cena jedn.netto za usługę (przegląd) zł |  | Wartość umowy w całym okresie obowiązywania
| nazwa | typ | numer | rok produkcji |  |  |  |  | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1 | Łóżko Egertona | Vida | 383639-10-332 | 2016 | styczeń 2024 styczeń 2025 styczeń 2026 | 3 |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 8%:
383639-10-403
383639-10-520
383639-10-528
383639-10-531
|  |  | 383639-10-539 |  |  |  |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 23%: (o ile dotyczy)
383639-10-541
383639-10-565
383639-10-579
383639-10-586
[8 empty] | Razem: | 0 | 0
1. - liczba porządkowa 2. - opis urządzeń, których dotyczy umowa 3. - terminy wykonania usług w okresie obowiązywania umowy oraz ich liczba dla każdego z urządzeń w okresie obowiązywania umowy 4. - razem wartość umowy netto/brutto to suma kosztów: robocizny, materiałów niezbędnych do wykonania usługi oraz transportu dla wszystkich lat obowiązywania umowy |  |  |  |  | Opis Przedmiotu Zamówienia Minimalny wymagany zakres usługi: - przegląd - kontrola i ocena poprawności działania urządzenia, - konserwacja - czyszczenie, smarowanie układów mechanicznych, wymiana drobnych części eksploatacyjnych oraz inne materiały zużywalne - według potrzeb, - pomiary bezpieczeństwa elektrycznego, - usługa nie obejmuje napraw. Każdorazowo po wykonanej usłudze należy przedstawić raport serwisowy zawierający co najmniej: datę wykonania usługi, termin ważności przeglądu, wykaz wykonanych czynności, wykaz zużytych materiałów, informację o stanie technicznym urządzenia.
Pakiet 10 | [9 empty] | załącznik nr 2.10
FORMULARZ CENOWY
Sterylizator plazmowy produkcji Johnson&Johnson - przegląd, konserwacja, pomiary bezpieczeństwa elektrycznego wg wytycznych producenta na okres 36 miesięcy
1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  |  | 4.
Lp. | Urządzenie |  |  |  | Termin wykonania usługi | Zamawiana ilość tj. liczba przeglądów w okresie 36 m-cy | Cena jedn.netto za usługę (przegląd) zł |  | Wartość umowy w całym okresie obowiązywania
| nazwa | typ | numer | rok produkcji |  |  |  |  | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1 | Sterylizator plazmowy | Sterrad 100 S | 083386 | 2008 | marzec 2023 wrzesień 2023 marzec 2024 wrzesień 2024 marzec 2025 wrzesień 2025 | 6 |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 8%:
Wartość usługi z opodatkowaniem 23%: (o ile dotyczy)
[9 empty] | 0 | 0
1. - liczba porządkowa 2. - opis urządzeń, których dotyczy umowa 3. - terminy wykonania usług w okresie obowiązywania umowy oraz ich liczba dla każdego z urządzeń w okresie obowiązywania umowy 4. - razem wartość umowy netto/brutto to suma kosztów: robocizny, materiałów niezbędnych do wykonania usługi oraz transportu dla wszystkich lat obowiązywania umowy |  |  |  |  | Opis Przedmiotu Zamówienia Minimalny wymagany zakres usługi: - przegląd - kontrola i ocena poprawności działania urządzenia, - konserwacja - czyszczenie, smarowanie układów mechanicznych, wymiana części eksploatacyjnych, takich jak: uszczelki, filtry oraz inne drobne materiały zużywalne - według potrzeb, - pomiary bezpieczeństwa elektrycznego, - usługa nie obejmuje napraw. Każdorazowo po wykonanej usłudze należy przedstawić raport serwisowy zawierający co najmniej: datę wykonania usługi, termin ważności przeglądu, wykaz wykonanych czynności, wykaz zużytych materiałów, informację o stanie technicznym urządzenia.
Pakiet 11 | [9 empty] | załącznik nr 2.11
FORMULARZ CENOWY
Zestaw pomiarów urodynamicznych, foteli urologicznych oraz aparatury endoskopowej produkcji Wolf - przegląd, konserwacja, pomiary bezpieczeństwa elektrycznego wg wytycznych producenta na okres 36 miesięcy
1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  |  | 4.
Lp. | Urządzenie |  |  |  | Termin wykonania usługi | Zamawiana ilość tj. liczba przeglądów w okresie 36 m-cy | Cena jedn.netto za usługę (przegląd) zł |  | Wartość umowy w całym okresie obowiązywania
| nazwa | typ | numer | rok produkcji |  |  |  |  | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1 | Zestaw pomarów urodynamicznych | Duet G/2 | 11389 | 2003 | maj 2023 maj 2024 maj 2025 | 3 |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 8%:
2 | Fotel urologiczny | Wenus | 0004-2005 | 2005
|  | Mars | 0024-2009 | 2009
3 | Tor wizyjny |  |  | 2007
| monitor | Neovo X-17A | C1X17G462500 |  |  |  |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 23%: (o ile dotyczy)
| procesor | 5512.101 | 63668
| zasilacz | 4251.001 | 1000105272
| główka kamery | 5257.221 | 63668
[8 empty] | Razem: | 0 | 0
1. - liczba porządkowa 2. - opis urządzeń, których dotyczy umowa 3. - terminy wykonania usług w okresie obowiązywania umowy oraz ich liczba dla każdego z urządzeń w okresie obowiązywania umowy 4. - razem wartość umowy netto/brutto to suma kosztów: robocizny, materiałów niezbędnych do wykonania usługi oraz transportu dla wszystkich lat obowiązywania umowy |  |  |  |  | Opis Przedmiotu Zamówienia Minimalny wymagany zakres usługi: - przegląd - kontrola i ocena poprawności działania urządzenia, - konserwacja - czyszczenie, smarowanie układów mechanicznych, wymiana drobnych części eksploatacyjnych oraz inne materiały zużywalne - według potrzeb, - pomiary bezpieczeństwa elektrycznego, - usługa nie obejmuje napraw. Każdorazowo po wykonanej usłudze należy przedstawić raport serwisowy zawierający co najmniej: datę wykonania usługi, termin ważności przeglądu, wykaz wykonanych czynności, wykaz zużytych materiałów, informację o stanie technicznym urządzenia.
Pakiet 12 | [9 empty] | załącznik nr 2.12
FORMULARZ CENOWY
Artroskop z wyposażeniem produkcji Smith&Nephew - przegląd, konserwacja, pomiary bezpieczeństwa elektrycznego wg wytycznych producenta na okres 36 miesięcy
1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  |  | 4.
Lp. | Urządzenie |  |  |  | Termin wykonania usługi | Zamawiana ilość tj. liczba przeglądów w okresie 36 m-cy | Cena jedn.netto za usługę (przegląd) zł |  | Wartość umowy w całym okresie obowiązywania
| nazwa | typ | numer | rok produkcji |  |  |  |  | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1 | Zestaw artroskopowy |  |  | 2014 | styczeń 2024 styczeń 2025 styczeń 2026 | 3 |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 8%:
| sterownik kamery | Camera 560HD | BBS3909
| głowica kamery | 560HD | AAR25091
| coupler | HD 19,5mm | BBB6772
| żródło światła | 500XL | BBR4486 |  |  |  |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 23%: (o ile dotyczy)
| monitor 24" | LMD2451MD | 3107859S
| pompa artroskopowa | Dyonics 25 | ZN10704
| wózek endoskopowy | - | -
[8 empty] | Razem: | 0 | 0
1. - liczba porządkowa 2. - opis urządzeń, których dotyczy umowa 3. - terminy wykonania usług w okresie obowiązywania umowy oraz ich liczba dla każdego z urządzeń w okresie obowiązywania umowy 4. - razem wartość umowy netto/brutto to suma kosztów: robocizny, materiałów niezbędnych do wykonania usługi oraz transportu dla wszystkich lat obowiązywania umowy |  |  |  |  | Opis Przedmiotu Zamówienia Minimalny wymagany zakres usługi: - przegląd - kontrola i ocena poprawności działania urządzenia, - konserwacja - czyszczenie, drobne materiały zużywalne - według potrzeb, - pomiary bezpieczeństwa elektrycznego, - usługa nie obejmuje napraw. Każdorazowo po wykonanej usłudze należy przedstawić raport serwisowy zawierający co najmniej: datę wykonania usługi, termin ważności przeglądu, wykaz wykonanych czynności, wykaz zużytych materiałów, informację o stanie technicznym urządzenia.
Pakiet 13 | [9 empty] | załącznik nr 2.13
FORMULARZ CENOWY
Urządzenia okulistyczne - przegląd, konserwacja, kalibracja, pomiary bezpieczeństwa elektrycznego wg wytycznych producenta na okres 36 miesięcy
1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  |  | 4.
Lp. | Urządzenie |  |  |  | Termin wykonania usługi | Zamawiana ilość tj. liczba przeglądów w okresie 36 m-cy | Cena jedn.netto za usługę (przegląd) zł |  | Wartość umowy w całym okresie obowiązywania
| nazwa | typ | numer | rok produkcji |  |  |  |  | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1 | Tonometr bezkontaktowy | AT555 | 45053-02 | 2003 | styczeń 2024 styczeń 2025 styczeń 2026 | 3 |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 8%:
2 | Autorefraktometr | GR3100K | 8200328
3 | Keratometr - lampa Javala | 4184 | 4598
4 | Laser 532 mm | Integre 532 | 6171 |  |  |  |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 23%: (o ile dotyczy)
5 | Laser 1064 mm | LQP 3106 | 8154
[8 empty] | Razem: | 0 | 0
1. - liczba porządkowa 2. - opis urządzeń, których dotyczy umowa 3. - terminy wykonania usług w okresie obowiązywania umowy oraz ich liczba dla każdego z urządzeń w okresie obowiązywania umowy 4. - razem wartość umowy netto/brutto to suma kosztów: robocizny, materiałów niezbędnych do wykonania usługi oraz transportu dla wszystkich lat obowiązywania umowy |  |  |  |  | Opis Przedmiotu Zamówienia Minimalny wymagany zakres usługi: - przegląd - kontrola i ocena poprawności działania urządzenia, - konserwacja - czyszczenie, drobne materiały zużywalne - według potrzeb, - pomiary bezpieczeństwa elektrycznego, - usługa nie obejmuje napraw. Każdorazowo po wykonanej usłudze należy przedstawić raport serwisowy zawierający co najmniej: datę wykonania usługi, termin ważności przeglądu, wykaz wykonanych czynności, wykaz zużytych materiałów, informację o stanie technicznym urządzenia.
Pakiet 14 | [9 empty] | załącznik nr 2.14
FORMULARZ CENOWY
Aparat do komputerowego badania wzroku produkcji Huvitz - przegląd, konserwacja, pomiary bezpieczeństwa elektrycznego wg wytycznych producenta na okres 36 miesięcy
1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  |  | 4.
Lp. | Urządzenie |  |  |  | Termin wykonania usługi | Zamawiana ilość tj. liczba przeglądów w okresie 36 m-cy | Cena jedn.netto za usługę (przegląd) zł |  | Wartość umowy w całym okresie obowiązywania
| nazwa | typ | numer | rok produkcji |  |  |  |  | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1 | Aparat do komputerowego badania wzroku | HRK-8000A | 8HA08A15G0088 | 2015 | kwiecień 2023 kwiecień 2024 kwiecień 2025 | 3 |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 8%:
2 | stolik elektryczny | STM-1 | 0303 |  |  |  |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 23%: (o ile dotyczy)
[8 empty] | Razem: | 0 | 0
1. - liczba porządkowa 2. - opis urządzeń, których dotyczy umowa 3. - terminy wykonania usług w okresie obowiązywania umowy oraz ich liczba dla każdego z urządzeń w okresie obowiązywania umowy 4. - razem wartość umowy netto/brutto to suma kosztów: robocizny, materiałów niezbędnych do wykonania usługi oraz transportu dla wszystkich lat obowiązywania umowy |  |  |  |  | Opis Przedmiotu Zamówienia Minimalny wymagany zakres usługi: - przegląd - kontrola i ocena poprawności działania urządzenia, - konserwacja - czyszczenie, smarowanie układów mechanicznych, wymiana drobnych części eksploatacyjnych oraz inne materiały zużywalne - według potrzeb, - pomiary bezpieczeństwa elektrycznego, - usługa nie obejmuje napraw. Każdorazowo po wykonanej usłudze należy przedstawić raport serwisowy zawierający co najmniej: datę wykonania usługi, termin ważności przeglądu, wykaz wykonanych czynności, wykaz zużytych materiałów, informację o stanie technicznym urządzenia.
Pakiet 15 | [9 empty] | załącznik nr 2.15
FORMULARZ CENOWY
Aparaty USG produkcji Samsung - przegląd, konserwacja oraz pomiary bezpieczeństwa elektrycznego wg wytycznych producenta na okres 36 miesięcy
1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  |  | 4.
Lp. | Urządzenie |  |  |  | Termin wykonania usługi | Zamawiana ilość tj. liczba przeglądów w okresie 36 m-cy | Cena jedn.netto za usługę (przegląd) zł |  | Wartość umowy w całym okresie obowiązywania
| nazwa | typ | numer | rok produkcji |  |  |  |  | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1 | Aparat USG | HS-50 | S1C8M3HM100021K | 2019 | maj 2023 maj 2024 maj 2025 | 3 |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 8%:
| głowica konweksowa | CA 2-9 AD | KoLZM3GM500010F
| głowica liniowa | LA 3-16 AD | K0GSM3GM400018Z
| głowica sektorowa | PE 2-4 | K0BRM3GM400038W
| wideoprinter | P 95 DE | 0012479
2 | Aparat USG | HS-50 | S1D2M3HK900004P | 2018 | wrzesień 2023 wrzesień 2024 wrzesień 2025
| głowica konweksowa | CA 1-7 AD | K0LKM3GK800124T
| głowica liniowa | LA 3-14 AD | K0GEM3GK800163P
| głowica sektorowa | PE 2-4 | K0BRM3GK900014Z
| wideoprinter | P 95 | 776C413F20
3 | Aparat USG | HS-50 | S1C8M3HKB00012J | 2018 | listopad 2023 listopad 2024 listopad 2025
| głowica konweksowa | CA 1-7 AD | K0LKM3GKA00167Y
| głowica liniowa | LA 3-14 AD | K0GEM3GKB00021E |  |  |  |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 23%: (o ile dotyczy)
| głowica endowaginalna | EVN 4-9 | K0E7M3GKB00004T
| wideoprinter | P 95 DE | 6504923
4 | Aparat USG | HS-50 | S1D0M3HKB00001W | 2018 | listopad 2023 listopad 2024 listopad 2025
| głowica konweksowa | CA 1-7 AD | Ko0LKM3GKA00173W
| głowica liniowa | LA 3-14 AD | K0GEM3GKB00019K
| głowica sektorowa | PE 2-4 | K0BRM3GKB00037H
| wideoprinter | P 95 DE | b/n
5 | Aparat USG | RS 85 | S18VM3HNB00004T | 2020 | listopad 2024 listopad 2025 listopad 2026
| głowica konweksowa | CA 1-7 A | K0SEM3GNB00073W
| głowica liniowa | LA 3-12 A | K0RZM3GRC00034D
| wideoprinter | P 95 DE | 856D507A70
[8 empty] | Razem: | 0 | 0
1. - liczba porządkowa 2. - opis urządzeń, których dotyczy umowa 3. - terminy wykonania usług w okresie obowiązywania umowy oraz ich liczba dla każdego z urządzeń w okresie obowiązywania umowy 4. - razem wartość umowy netto/brutto to suma kosztów: robocizny, materiałów niezbędnych do wykonania usługi oraz transportu dla wszystkich lat obowiązywania umowy |  |  |  |  | Opis Przedmiotu Zamówienia Minimalny wymagany zakres usługi: - przegląd - kontrola i ocena poprawności działania urządzenia, - konserwacja - czyszczenie, wymiana drobnych części eksploatacyjnych, takich jak: filtry oraz inne materiały zużywalne - według potrzeb, - pomiary bezpieczeństwa elektrycznego, - usługa nie obejmuje napraw. Każdorazowo po wykonanej usłudze należy przedstawić raport serwisowy zawierający co najmniej: datę wykonania usługi, termin ważności przeglądu, wykaz wykonanych czynności, wykaz zużytych materiałów, informację o stanie technicznym urządzenia (z wyszczególnieniem aparatu, głowic oraz wideoprintera).
Pakiet 16 | [9 empty] | załącznik nr 2.16
FORMULARZ CENOWY
Aparaty USG produkcji GE - przegląd, konserwacja oraz pomiary bezpieczeństwa elektrycznego wg wytycznych producenta na okres 36 miesięcy
1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  |  | 4.
Lp. | Urządzenie |  |  |  | Termin wykonania usługi | Zamawiana ilość tj. liczba przeglądów w okresie 36 m-cy | Cena jedn.netto za usługę (przegląd) zł |  | Wartość umowy w całym okresie obowiązywania
| nazwa | typ | numer | rok produkcji |  |  |  |  | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1 | Aparat USG | Logiq 200 PRO | 49829SM5 | 2002 | grudzień 2023 grudzień 2024 grudzień 2025 | 3 |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 8%:
| głowica USG | S317 | 833273YM6
| głowica USG | CBF | 137487WP5
| głowica liniowa | 10LH 7,5 MHz | 89702WP5
2 | Aparat USG | Logiq 200 PRO | 42209SM7 | 2002
| głowica USG | S317 | 838827YM4
| wideoprinter | P66E | 121171
3 | Aparat USG | Logiq P6 PRO | 136652SU5 | 2010
| głowica konweksowa | 4C 1,5-5,0 MHz | 164186WX9
| głowica liniowa | 11L 5,0-13,0 MHz | 159263WP3 |  |  |  |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 23%: (o ile dotyczy)
| głowica sektorowa | 3SP 1,5-5,5 MHz | P15-130703
| głowica endowaginalna | E8CS 4,0-11,0 MHz | 026415TS0
| wideoprinter | UP-D897 | 184379
4 | Aparat USG | Vivid T8 Pro | 6008491WX0 | 2018
| głowica konweksowa | 4C-RS | 694494WX6
| głowica liniowa | 12L-RS | 658438WX7
| głowica sektorowa | 3Sc-Rs | 672643WX4
| wideoprinter | UP-D711MD | 6006145
[8 empty] | Razem: | 0 | 0
1. - liczba porządkowa 2. - opis urządzeń, których dotyczy umowa 3. - terminy wykonania usług w okresie obowiązywania umowy oraz ich liczba dla każdego z urządzeń w okresie obowiązywania umowy 4. - razem wartość umowy netto/brutto to suma kosztów: robocizny, materiałów niezbędnych do wykonania usługi oraz transportu dla wszystkich lat obowiązywania umowy |  |  |  |  | Opis Przedmiotu Zamówienia Minimalny wymagany zakres usługi: - przegląd - kontrola i ocena poprawności działania urządzenia, - konserwacja - czyszczenie, wymiana drobnych części eksploatacyjnych, takich jak: filtry oraz inne materiały zużywalne - według potrzeb, - pomiary bezpieczeństwa elektrycznego, - usługa nie obejmuje napraw. Każdorazowo po wykonanej usłudze należy przedstawić raport serwisowy zawierający co najmniej: datę wykonania usługi, termin ważności przeglądu, wykaz wykonanych czynności, wykaz zużytych materiałów, informację o stanie technicznym urządzenia (z wyszczególnieniem aparatu, głowic oraz wideoprintera).
Pakiet 17 | [9 empty] | załącznik nr 2.17
FORMULARZ CENOWY
Kardiostymulator produkcji Biotronik - przegląd, konserwacja, pomiary bezpieczeństwa elektrycznego wg wytycznych producenta na okres 36 miesięcy
1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  |  | 4.
Lp. | Urządzenie |  |  |  | Termin wykonania usługi | Zamawiana ilość tj. liczba przeglądów w okresie 36 m-cy | Cena jedn.netto za usługę (przegląd) zł |  | Wartość umowy w całym okresie obowiązywania
| nazwa | typ | numer | rok produkcji |  |  |  |  | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1 | Kardiostymulator zewnętrzny | Reocor S | 61109124 | 2019 | październik 2023 październik 2024 październik 2025 | 3 |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 8%:
Wartość usługi z opodatkowaniem 23%: (o ile dotyczy)
[9 empty] | 0 | 0
1. - liczba porządkowa 2. - opis urządzeń, których dotyczy umowa 3. - terminy wykonania usług w okresie obowiązywania umowy oraz ich liczba dla każdego z urządzeń w okresie obowiązywania umowy 4. - razem wartość umowy netto/brutto to suma kosztów: robocizny, materiałów niezbędnych do wykonania usługi oraz transportu dla wszystkich lat obowiązywania umowy |  |  |  |  | Opis Przedmiotu Zamówienia Minimalny wymagany zakres usługi: - przegląd - kontrola i ocena poprawności działania urządzenia, - konserwacja - czyszczenie, drobne materiały zużywalne - według potrzeb, - pomiary bezpieczeństwa elektrycznego, - usługa nie obejmuje napraw. Każdorazowo po wykonanej usłudze należy przedstawić raport serwisowy zawierający co najmniej: datę wykonania usługi, termin ważności przeglądu, wykaz wykonanych czynności, wykaz zużytych materiałów, informację o stanie technicznym urządzenia.
Pakiet 18 | [9 empty] | załącznik nr 2.18
FORMULARZ CENOWY
Spirometr produkcji Artmed - przegląd, konserwacja, kalibracja, pomiary bezpieczeństwa elektrycznego wg wytycznych producenta na okres 36 miesięcy
1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  |  | 4.
Lp. | Urządzenie |  |  |  | Termin wykonania usługi | Zamawiana ilość tj. liczba przeglądów w okresie 36 m-cy | Cena jedn.netto za usługę (przegląd) zł |  | Wartość umowy w całym okresie obowiązywania
| nazwa | typ | numer | rok produkcji |  |  |  |  | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1 | Spirometr | Pneumo RS | 7D00510/PN/01 | 2000 | sierpień 2023 sierpień 2024 sierpień 2025 | 3 |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 8%:
Wartość usługi z opodatkowaniem 23%: (o ile dotyczy)
[9 empty] | 0 | 0
1. - liczba porządkowa 2. - opis urządzeń, których dotyczy umowa 3. - terminy wykonania usług w okresie obowiązywania umowy oraz ich liczba dla każdego z urządzeń w okresie obowiązywania umowy 4. - razem wartość umowy netto/brutto to suma kosztów: robocizny, materiałów niezbędnych do wykonania usługi oraz transportu dla wszystkich lat obowiązywania umowy |  |  |  |  | Opis Przedmiotu Zamówienia Minimalny wymagany zakres usługi: - przegląd - kontrola i ocena poprawności działania urządzenia, - konserwacja - czyszczenie, wymiana części eksploatacyjnych, takich jak: uszczelki, filtry oraz inne drobne materiały zużywalne - według potrzeb, - pomiary bezpieczeństwa elektrycznego, - usługa nie obejmuje napraw. Każdorazowo po wykonanej usłudze należy przedstawić raport serwisowy zawierający co najmniej: datę wykonania usługi, termin ważności przeglądu, wykaz wykonanych czynności, wykaz zużytych materiałów, informację o stanie technicznym urządzenia.
Pakiet 19 | [9 empty] | załącznik nr 2.19
FORMULARZ CENOWY
Wirówki laboratoryjne produkcji Jouan - przegląd, konserwacja, pomiary bezpieczeństwa elektrycznego wg wytycznych producenta na okres 36 miesięcy
1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  |  | 4.
Lp. | Urządzenie |  |  |  | Termin wykonania usługi | Zamawiana ilość tj. liczba przeglądów w okresie 36 m-cy | Cena jedn.netto za usługę (przegląd) zł |  | Wartość umowy w całym okresie obowiązywania
| nazwa | typ | numer | rok produkcji |  |  |  |  | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1 | Wirówka laboratoryjna | C3i | 30110869 | 2002 | styczeń 2024 styczeń 2025 styczeń 2026 | 3 |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 8%:
|  |  | 39907645 | 1999
39907643
|  | B4i | 39907444
|  |  | 39907449 |  |  |  |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 23%: (o ile dotyczy)
39907446
39906356
[8 empty] | Razem: | 0 | 0
1. - liczba porządkowa 2. - opis urządzeń, których dotyczy umowa 3. - terminy wykonania usług w okresie obowiązywania umowy oraz ich liczba dla każdego z urządzeń w okresie obowiązywania umowy 4. - razem wartość umowy netto/brutto to suma kosztów: robocizny, materiałów niezbędnych do wykonania usługi oraz transportu dla wszystkich lat obowiązywania umowy |  |  |  |  | Opis Przedmiotu Zamówienia Minimalny wymagany zakres usługi: - przegląd - kontrola i ocena poprawności działania urządzenia, - konserwacja - czyszczenie, smarowanie układów mechanicznych, wymiana drobnych części eksploatacyjnych oraz inne materiały zużywalne - według potrzeb, - pomiary bezpieczeństwa elektrycznego, - usługa nie obejmuje napraw. Każdorazowo po wykonanej usłudze należy przedstawić raport serwisowy zawierający co najmniej: datę wykonania usługi, termin ważności przeglądu, wykaz wykonanych czynności, wykaz zużytych materiałów, informację o stanie technicznym urządzenia.
Pakiet 20 | [9 empty] | załącznik nr 2.20
FORMULARZ CENOWY
Urządzenia fizykoterapeutyczne produkcji Elektronika i Elektromedycyna, Marp Electronic, Tur Eletromedizin oraz Technomex - przegląd, konserwacja, pomiary bezpieczeństwa elektrycznego wg wytycznych producenta na okres 36 miesięcy
1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  |  | 4.
Lp. | Urządzenie |  |  |  | Termin wykonania usługi | Zamawiana ilość tj. liczba przeglądów w okresie 36 m-cy | Cena jedn.netto za usługę (przegląd) zł |  | Wartość umowy w całym okresie obowiązywania
| nazwa | typ | numer | rok produkcji |  |  |  |  | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1 | Aparat do elektroterapii | Multitronic MT-3 | 1554/15 | 2015 | styczeń 2024 styczeń 2025 styczeń 2026 | 3 |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 8%:
|  | Multitronic MT-7P | 350/10 | 2011
|  | Pulsotronic ST-6D | 507 | 2004
4 | Aparat do terapii prądami Interferencyjnymi | Inter D-64 | D64038 | 2002
5 | Aparat do terapii polem elektromagnetycznym | Thermatur 200 | C06366 | 2002
6 | Stół do pionizacji | Azuryt II | K/1509/0673 | 2015 |  |  |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 23%: (o ile dotyczy)
7 | Wanna do masażu kończyn dolnych | 1110E | H/1509/0356 | 2015
H/1509/0357
9 | Wanna do masażu kończyn górnych | 1114E | H/1509/0358
H/1509/0359
[8 empty] | Razem: | 0 | 0
1. - liczba porządkowa 2. - opis urządzeń, których dotyczy umowa 3. - terminy wykonania usług w okresie obowiązywania umowy oraz ich liczba dla każdego z urządzeń w okresie obowiązywania umowy 4. - razem wartość umowy netto/brutto to suma kosztów: robocizny, materiałów niezbędnych do wykonania usługi oraz transportu dla wszystkich lat obowiązywania umowy |  |  |  |  | Opis Przedmiotu Zamówienia Minimalny wymagany zakres usługi: - przegląd - kontrola i ocena poprawności działania urządzenia, - konserwacja - czyszczenie, smarowanie układów mechanicznych, wymiana drobnych części eksploatacyjnych, takich jak: uszczelki, filtry oraz inne materiały zużywalne - według potrzeb, - pomiary bezpieczeństwa elektrycznego, - usługa nie obejmuje napraw. Każdorazowo po wykonanej usłudze należy przedstawić raport serwisowy zawierający co najmniej: datę wykonania usługi, termin ważności przeglądu, wykaz wykonanych czynności, wykaz zużytych materiałów, informację o stanie technicznym urządzenia.
Pakiet 21 | [9 empty] | załącznik nr 2.21
FORMULARZ CENOWY
Lampy operacyjne produkcji Heraeus - przegląd, konserwacja, pomiary bezpieczeństwa elektrycznego wg wytycznych producenta na okres 36 miesięcy
1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  |  | 4.
Lp. | Urządzenie |  |  |  | Termin wykonania usługi | Zamawiana ilość tj. liczba przeglądów w okresie 36 m-cy | Cena jedn.netto za usługę (przegląd) zł |  | Wartość umowy w całym okresie obowiązywania
| nazwa | typ | numer | rok produkcji |  |  |  |  | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1 | Lampa operacyjna | Hanaulux Blue 130/90 | 23222/20373 | 2000 | luty 2024 luty 2025 luty 2026 | 3 |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 8%:
23225/20369
2 | Lampa bezcieniowa sufitowa | Hanaulux Blue 80 | 01000801 | 2001
01000746
01000747
|  |  | 01000798 |  |  |  |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 23%: (o ile dotyczy)
01001143
|  |  | 02000935 | 2002
|  |  | 11645 | 2000
11646
|  |  | 01000799 | 2001
[8 empty] | Razem: | 0 | 0
1. - liczba porządkowa 2. - opis urządzeń, których dotyczy umowa 3. - terminy wykonania usług w okresie obowiązywania umowy oraz ich liczba dla każdego z urządzeń w okresie obowiązywania umowy 4. - razem wartość umowy netto/brutto to suma kosztów: robocizny, materiałów niezbędnych do wykonania usługi oraz transportu dla wszystkich lat obowiązywania umowy |  |  |  |  | Opis Przedmiotu Zamówienia Minimalny wymagany zakres usługi: - przegląd - kontrola i ocena poprawności działania urządzenia, - konserwacja - czyszczenie, smarowanie układów mechanicznych, wymiana drobnych części eksploatacyjnych inne materiały zużywalne - według potrzeb, - pomiary bezpieczeństwa elektrycznego, - usługa nie obejmuje napraw. Każdorazowo po wykonanej usłudze należy przedstawić raport serwisowy zawierający co najmniej: datę wykonania usługi, termin ważności przeglądu, wykaz wykonanych czynności, wykaz zużytych materiałów, informację o stanie technicznym urządzenia.
Pakiet 22 | [9 empty] | załącznik nr 2.22
FORMULARZ CENOWY
Urządzenia okulistyczne produkcji Topcon - przegląd, konserwacja, pomiary bezpieczeństwa elektrycznego wg wytycznych producenta na okres 36 miesięcy
1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  |  | 4.
Lp. | Urządzenie |  |  |  | Termin wykonania usługi | Zamawiana ilość tj. liczba przeglądów w okresie 36 m-cy | Cena jedn.netto za usługę (przegląd) zł |  | Wartość umowy w całym okresie obowiązywania
| nazwa | typ | numer | rok produkcji |  |  |  |  | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1 | Lampa szczelinowa | SL-2G | 2803421 | 2015 | czerwiec 2023 czerwiec 2024 czerwiec 2025 | 3 |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 8%:
| Tonometr aplanacyjny | R2414-P-5000 | 7330
| Stolik elektryczny | MD-1 | 16436
2 | Lampa szczelinowa | SL-2G | 2803569 | 2015
| Tonometr aplanacyjny | R2414-P-5000 | 7331
| Stolik elektryczny | MD-1 | 16385
3 | Lampa szczelinowa | SL-2G | 2803430 | 2015
| Tonometr aplanacyjny | R2414-P-5000 | 7329
| Stolik elektryczny | MD-1 | 16439
4 | Tomograf siatkówki | 3D OCT-2000 | 684367 | 2016 |  |  |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 23%: (o ile dotyczy)
| Zestaw komputerowy | PC-OCT-2000 | -
| Stolik elektryczny | MD-3 | 17771
5 | Funduskamera | TRC-50EX | 137808 | 2002
6 | System obróbki obrazu | Imagenet 2000 | 60267
7 | Mikroskop spekularny | Sp-2000P | 26089
8 | Pneumotonometr | CT-1P | 2631416 | 2016
| Stolik elektryczny | MD-1 | 19348
9 | Pneumotonometr | CT-1P | 2632004 | 2019
| Stolik elektryczny | MD-1 | 28000
[8 empty] | Razem: | 0 | 0
1. - liczba porządkowa 2. - opis urządzeń, których dotyczy umowa 3. - terminy wykonania usług w okresie obowiązywania umowy oraz ich liczba dla każdego z urządzeń w okresie obowiązywania umowy 4. - razem wartość umowy netto/brutto to suma kosztów: robocizny, materiałów niezbędnych do wykonania usługi oraz transportu dla wszystkich lat obowiązywania umowy |  |  |  |  | Opis Przedmiotu Zamówienia Minimalny wymagany zakres usługi: - przegląd - kontrola i ocena poprawności działania urządzenia, - konserwacja - czyszczenie, smarowanie układów mechanicznych, wymiana drobnych części eksploatacyjnych oraz inne materiały zużywalne - według potrzeb, - pomiary bezpieczeństwa elektrycznego, - usługa nie obejmuje napraw. Każdorazowo po wykonanej usłudze należy przedstawić raport serwisowy zawierający co najmniej: datę wykonania usługi, termin ważności przeglądu, wykaz wykonanych czynności, wykaz zużytych materiałów, informację o stanie technicznym urządzenia.
Pakiet 23 | [9 empty] | załącznik nr 2.23
FORMULARZ CENOWY
Aparaty do badania słuchu noworodków produkcji Interacoustics A/S - przegląd, konserwacja, kalibracja wg wytycznych producenta na okres 36 miesięcy
1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  |  | 4.
Lp. | Urządzenie |  |  |  | Termin wykonania usługi | Zamawiana ilość tj. liczba przeglądów w okresie 36 m-cy | Cena jedn.netto za usługę (przegląd) zł |  | Wartość umowy w całym okresie obowiązywania
| nazwa | typ | numer | rok produkcji |  |  |  |  | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1 | Aparat do badania słuchu noworodków | Ero-Scan | 1914426 | 2009 | czerwiec 2023 czerwiec 2024 czerwiec 2025 | 3 |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 8%:
|  | Oto-Read | 9119160 |  |  |  |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 23%: (o ile dotyczy)
|  |  | IA3001174 | 2017
[8 empty] | Razem: | 0 | 0
1. - liczba porządkowa 2. - opis urządzeń, których dotyczy umowa 3. - terminy wykonania usług w okresie obowiązywania umowy oraz ich liczba dla każdego z urządzeń w okresie obowiązywania umowy 4. - razem wartość umowy netto/brutto to suma kosztów: robocizny, materiałów niezbędnych do wykonania usługi oraz transportu dla wszystkich lat obowiązywania umowy |  |  |  |  | Opis Przedmiotu Zamówienia Minimalny wymagany zakres usługi: - przegląd - kontrola i ocena poprawności działania urządzenia, - konserwacja - czyszczenie, wymiana drobnych części eksploatacyjnych, takich jak: końcówki sondy oraz inne drobne materiały zużywalne - według potrzeb, - kalibracja, - usługa nie obejmuje napraw. Każdorazowo po wykonanej usłudze należy przedstawić raport serwisowy zawierający co najmniej: datę wykonania usługi, termin ważności przeglądu, wykaz wykonanych czynności, wykaz zużytych materiałów, informację o stanie technicznym urządzenia.
Pakiet 24 | [9 empty] | załącznik nr 2.24
FORMULARZ CENOWY
Litotrypror endoskopowy Swiss LithoClast Master - przegląd, konserwacja oraz pomiary bezpieczeństwa elektrycznego wg wytycznych producenta na okres 36 miesięcy
1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  |  | 4.
Lp. | Urządzenie |  |  |  | Termin wykonania usługi | Zamawiana ilość tj. liczba przeglądów w okresie 36 m-cy | Cena jedn.netto za usługę (przegląd) zł |  | Wartość umowy w całym okresie obowiązywania
| nazwa | typ | numer | rok produkcji |  |  |  |  | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1 | Litotrypror endoskopowy |  |  | 2012 | czerwiec 2023 czerwiec 2024 czerwiec 2025 | 3 |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 8%:
| konsola | Swiss LithoClast Master | BC02012
| pompa ssąca | Swiss Litho Pump | DJ00288 |  |  |  |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 23%: (o ile dotyczy)
| uchwyt pneumatyczny | PN3 | BZ03738
| uchwyt ultradźwiękowy | EL-378A | DH03527
[8 empty] | Razem: | 0 | 0
1. - liczba porządkowa 2. - opis urządzeń, których dotyczy umowa 3. - terminy wykonania usług w okresie obowiązywania umowy oraz ich liczba dla każdego z urządzeń w okresie obowiązywania umowy 4. - razem wartość umowy netto/brutto to suma kosztów: robocizny, materiałów niezbędnych do wykonania usługi oraz transportu dla wszystkich lat obowiązywania umowy |  |  |  |  | Opis Przedmiotu Zamówienia Minimalny wymagany zakres usługi: - przegląd - kontrola i ocena poprawności działania urządzenia, - konserwacja - czyszczenie, wymiana drobnych części eksploatacyjnych oraz inne materiały zużywalne - według potrzeb, - pomiary bezpieczeństwa elektrycznego, - usługa nie obejmuje napraw. Każdorazowo po wykonanej usłudze należy przedstawić raport serwisowy zawierający co najmniej: datę wykonania usługi, termin ważności przeglądu, wykaz wykonanych czynności, wykaz zużytych materiałów, informację o stanie technicznym urządzenia.
Pakiet 25 | [9 empty] | załącznik nr 2.25
FORMULARZ CENOWY
Sterylizator parowy produkcji BMT - przegląd, konserwacja, pomiary bezpieczeństwa elektrycznego wg wytycznych producenta na okres 24 miesięcy
1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  |  | 4.
Lp. | Urządzenie |  |  |  | Termin wykonania usługi | Zamawiana ilość tj. liczba przeglądów w okresie 36 m-cy | Cena jedn.netto za usługę (przegląd) zł |  | Wartość umowy w całym okresie obowiązywania
| nazwa | typ | numer | rok produkcji |  |  |  |  | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1 | Sterylizator parowy | Sterivap SP HPE | 80849 | 2008 | grudzień 2023 grudzień 2024 | 3 |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 8%:
Wartość usługi z opodatkowaniem 23%: (o ile dotyczy)
[9 empty] | 0 | 0
1. - liczba porządkowa 2. - opis urządzeń, których dotyczy umowa 3. - terminy wykonania usług w okresie obowiązywania umowy oraz ich liczba dla każdego z urządzeń w okresie obowiązywania umowy 4. - razem wartość umowy netto/brutto to suma kosztów: robocizny, materiałów niezbędnych do wykonania usługi oraz transportu dla wszystkich lat obowiązywania umowy |  |  |  |  | Opis Przedmiotu Zamówienia Minimalny wymagany zakres usługi: - przegląd - kontrola i ocena poprawności działania urządzenia, - konserwacja - czyszczenie, smarowanie układów mechanicznych, wymiana części eksploatacyjnych, takich jak: uszczelki, filtry, wkłady kondensatu, nurniki zaworu oraz inne drobne materiały zużywalne - według potrzeb, - pomiary bezpieczeństwa elektrycznego, - usługa nie obejmuje napraw. Każdorazowo po wykonanej usłudze należy przedstawić raport serwisowy zawierający co najmniej: datę wykonania usługi, termin ważności przeglądu, wykaz wykonanych czynności, wykaz zużytych materiałów, informację o stanie technicznym urządzenia.
Pakiet 26 | [9 empty] | załącznik nr 2.26
FORMULARZ CENOWY
Aparat do podawania toksyny botulinowej produkcji Neurosoft - przegląd, konserwacja, pomiary bezpieczeństwa elektrycznego wg wytycznych producenta na okres 36 miesięcy
1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  |  | 4.
Lp. | Urządzenie |  |  |  | Termin wykonania usługi | Zamawiana ilość tj. liczba przeglądów w okresie 36 m-cy | Cena jedn.netto za usługę (przegląd) zł |  | Wartość umowy w całym okresie obowiązywania
| nazwa | typ | numer | rok produkcji |  |  |  |  | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1 | Przenośny aparat do podawania toksyny botulinowej | Neuro-Tox | 0090PX | 2014 | styczeń 2024 styczeń 2025 styczeń 2026 | 3 |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 8%:
Wartość usługi z opodatkowaniem 23%: (o ile dotyczy)
[9 empty] | 0 | 0
1. - liczba porządkowa 2. - opis urządzeń, których dotyczy umowa 3. - terminy wykonania usług w okresie obowiązywania umowy oraz ich liczba dla każdego z urządzeń w okresie obowiązywania umowy 4. - razem wartość umowy netto/brutto to suma kosztów: robocizny, materiałów niezbędnych do wykonania usługi oraz transportu dla wszystkich lat obowiązywania umowy |  |  |  |  | Opis Przedmiotu Zamówienia Minimalny wymagany zakres usługi: - przegląd - kontrola i ocena poprawności działania urządzenia, - konserwacja - czyszczenie, drobne materiały zużywalne - według potrzeb, - pomiary bezpieczeństwa elektrycznego, - usługa nie obejmuje napraw. Każdorazowo po wykonanej usłudze należy przedstawić raport serwisowy zawierający co najmniej: datę wykonania usługi, termin ważności przeglądu, wykaz wykonanych czynności, wykaz zużytych materiałów, informację o stanie technicznym urządzenia.
Pakiet 27 | [9 empty] | załącznik nr 2.27
FORMULARZ CENOWY
Urządzenie do mechanicznego masażu serca produkcji GS Elektromedizinische - przegląd, konserwacja, pomiary bezpieczeństwa elektrycznego wg wytycznych producenta na okres 36 miesięcy
1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  |  | 4.
Lp. | Urządzenie |  |  |  | Termin wykonania usługi | Zamawiana ilość tj. liczba przeglądów w okresie 36 m-cy | Cena jedn.netto za usługę (przegląd) zł |  | Wartość umowy w całym okresie obowiązywania
| nazwa | typ | numer | rok produkcji |  |  |  |  | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1 | Urządzenie do mechanicznego masażu serca | Corpuls CPR | 18400637 | 2019 | maj 2023 maj 2024 maj 2025 | 3 |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 8%:
Wartość usługi z opodatkowaniem 23%: (o ile dotyczy)
[9 empty] | 0 | 0
1. - liczba porządkowa 2. - opis urządzeń, których dotyczy umowa 3. - terminy wykonania usług w okresie obowiązywania umowy oraz ich liczba dla każdego z urządzeń w okresie obowiązywania umowy 4. - razem wartość umowy netto/brutto to suma kosztów: robocizny, materiałów niezbędnych do wykonania usługi oraz transportu dla wszystkich lat obowiązywania umowy |  |  |  |  | Opis Przedmiotu Zamówienia Minimalny wymagany zakres usługi: - przegląd - kontrola i ocena poprawności działania urządzenia, - konserwacja - czyszczenie, smarowanie układów mechanicznych, wymiana drobnych części eksploatacyjnych oraz inne materiały zużywalne - według potrzeb, - pomiary bezpieczeństwa elektrycznego, - usługa nie obejmuje napraw. Każdorazowo po wykonanej usłudze należy przedstawić raport serwisowy zawierający co najmniej: datę wykonania usługi, termin ważności przeglądu, wykaz wykonanych czynności, wykaz zużytych materiałów, informację o stanie technicznym urządzenia.
Pakiet 28 | [9 empty] | załącznik nr 2.28
FORMULARZ CENOWY
Respiratory produkcji Covidien - przegląd, konserwacja, pomiary bezpieczeństwa elektrycznego wg wytycznych producenta na okres 36 miesięcy
1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  |  | 4.
Lp. | Urządzenie |  |  |  | Termin wykonania usługi | Zamawiana ilość tj. liczba przeglądów w okresie 36 m-cy | Cena jedn.netto za usługę (przegląd) zł |  | Wartość umowy w całym okresie obowiązywania
| nazwa | typ | numer | rok produkcji |  |  |  |  | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1 | Respirator | PB 980 | 35B1501513 | 2015 | styczeń 2024 styczeń 2025 styczeń 2026 | 3 |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 8%:
35B1501514
2 | Nebulizator | Aeroneb Pro | AP-1307288 |  |  |  |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 23%: (o ile dotyczy)
AP-1307294
[8 empty] | Razem: | 0 | 0
1. - liczba porządkowa 2. - opis urządzeń, których dotyczy umowa 3. - terminy wykonania usług w okresie obowiązywania umowy oraz ich liczba dla każdego z urządzeń w okresie obowiązywania umowy 4. - razem wartość umowy netto/brutto to suma kosztów: robocizny, materiałów niezbędnych do wykonania usługi oraz transportu dla wszystkich lat obowiązywania umowy |  |  |  |  | Opis Przedmiotu Zamówienia Minimalny wymagany zakres usługi: - przegląd - kontrola i ocena poprawności działania urządzenia, - konserwacja - czyszczenie, wymiana części eksploatacyjnych, takich jak: czujniki tlenu, filtry oraz inne drobne materiały zużywalne - według potrzeb, - pomiary bezpieczeństwa elektrycznego, - usługa nie obejmuje napraw. Każdorazowo po wykonanej usłudze należy przedstawić raport serwisowy zawierający co najmniej: datę wykonania usługi, termin ważności przeglądu, wykaz wykonanych czynności, wykaz zużytych materiałów, informację o stanie technicznym urządzenia.
Pakiet 29 | [9 empty] | załącznik nr 2.29
FORMULARZ CENOWY
Urządzenie do schładzania pacjenta produkcji MTRE Advanced Technologies - przegląd, konserwacja, pomiary bezpieczeństwa elektrycznego wg wytycznych producenta na okres 36 miesięcy
1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  |  | 4.
Lp. | Urządzenie |  |  |  | Termin wykonania usługi | Zamawiana ilość tj. liczba przeglądów w okresie 36 m-cy | Cena jedn.netto za usługę (przegląd) zł |  | Wartość umowy w całym okresie obowiązywania
| nazwa | typ | numer | rok produkcji |  |  |  |  | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1 | System schładzania pacjenta | CritiCool | 9978471200017 | 2016 | luty 2024 luty 2025 luty 2026 | 3 |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 8%:
Wartość usługi z opodatkowaniem 23%: (o ile dotyczy)
[9 empty] | 0 | 0
1. - liczba porządkowa 2. - opis urządzeń, których dotyczy umowa 3. - terminy wykonania usług w okresie obowiązywania umowy oraz ich liczba dla każdego z urządzeń w okresie obowiązywania umowy 4. - razem wartość umowy netto/brutto to suma kosztów: robocizny, materiałów niezbędnych do wykonania usługi oraz transportu dla wszystkich lat obowiązywania umowy |  |  |  |  | Opis Przedmiotu Zamówienia Minimalny wymagany zakres usługi: - przegląd - kontrola i ocena poprawności działania urządzenia, - konserwacja - czyszczenie, wymiana drobnych części eksploatacyjnych oraz inne materiały zużywalne - według potrzeb, - pomiary bezpieczeństwa elektrycznego, - usługa nie obejmuje napraw. Każdorazowo po wykonanej usłudze należy przedstawić raport serwisowy zawierający co najmniej: datę wykonania usługi, termin ważności przeglądu, wykaz wykonanych czynności, wykaz zużytych materiałów, informację o stanie technicznym urządzenia.
Pakiet 30 | [9 empty] | załącznik nr 2.30
FORMULARZ CENOWY
Sterylizator kasetowy produkcji SciCan - przegląd, konserwacja, pomiary bezpieczeństwa elektrycznego wg wytycznych producenta na okres 36 miesięcy
1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  |  | 4.
Lp. | Urządzenie |  |  |  | Termin wykonania usługi | Zamawiana ilość tj. liczba przeglądów w okresie 36 m-cy | Cena jedn.netto za usługę (przegląd) zł |  | Wartość umowy w całym okresie obowiązywania
| nazwa | typ | numer | rok produkcji |  |  |  |  | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1 | Sterylizator kasetowy | Statim 5000 | 5218CG001 | 2002 | styczeń 2024 styczeń 2025 styczeń 2026 | 3 |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 8%:
Wartość usługi z opodatkowaniem 23%: (o ile dotyczy)
[9 empty] | 0 | 0
1. - liczba porządkowa 2. - opis urządzeń, których dotyczy umowa 3. - terminy wykonania usług w okresie obowiązywania umowy oraz ich liczba dla każdego z urządzeń w okresie obowiązywania umowy 4. - razem wartość umowy netto/brutto to suma kosztów: robocizny, materiałów niezbędnych do wykonania usługi oraz transportu dla wszystkich lat obowiązywania umowy |  |  |  |  | Opis Przedmiotu Zamówienia Minimalny wymagany zakres usługi: - przegląd - kontrola i ocena poprawności działania urządzenia, - konserwacja - czyszczenie, smarowanie układów mechanicznych, wymiana części eksploatacyjnych, takich jak: uszczelki oraz inne drobne materiały zużywalne - według potrzeb, - pomiary bezpieczeństwa elektrycznego, - usługa nie obejmuje napraw. Każdorazowo po wykonanej usłudze należy przedstawić raport serwisowy zawierający co najmniej: datę wykonania usługi, termin ważności przeglądu, wykaz wykonanych czynności, wykaz zużytych materiałów, informację o stanie technicznym urządzenia.
Pakiet 31 | [9 empty] | załącznik nr 2.31
FORMULARZ CENOWY
Defibrylator produkcji ZOLL Medical - przegląd, konserwacja, pomiary bezpieczeństwa elektrycznego wg wytycznych producenta na okres 36 miesięcy
1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  |  | 4.
Lp. | Urządzenie |  |  |  | Termin wykonania usługi | Zamawiana ilość tj. liczba przeglądów w okresie 36 m-cy | Cena jedn.netto za usługę (przegląd) zł |  | Wartość umowy w całym okresie obowiązywania
| nazwa | typ | numer | rok produkcji |  |  |  |  | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1 | Defibrylator | BPH/Pacing/DC | T03L54039 | 2004 | styczeń 2024 styczeń 2025 styczeń 2026 | 3 |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 8%:
| z wyposażeniem: łyżki, kabel EKG 3-odprowadzeniowy nr 9500-0228, pulsoksymetr z przedłużaczem nr PS-10153D, akumulatory typu PD4410 nr 24-11-0316, akumulator zapasowy nr 110087 10,0V 2,5 Ah LOT 3108-32, zasilacz stabilizowany impulsowy 60ZSI 15V 3,3A, przewód do zasilacza, pokrowiec | [6 empty] | Wartość usługi z opodatkowaniem 23%: (o ile dotyczy)
[9 empty] | 0 | 0
1. - liczba porządkowa 2. - opis urządzeń, których dotyczy umowa 3. - terminy wykonania usług w okresie obowiązywania umowy oraz ich liczba dla każdego z urządzeń w okresie obowiązywania umowy 4. - razem wartość umowy netto/brutto to suma kosztów: robocizny, materiałów niezbędnych do wykonania usługi oraz transportu dla wszystkich lat obowiązywania umowy |  |  |  |  | Opis Przedmiotu Zamówienia Minimalny wymagany zakres usługi: - przegląd - kontrola i ocena poprawności działania urządzenia, - konserwacja - czyszczenie, drobne materiały zużywalne - według potrzeb, - pomiary bezpieczeństwa elektrycznego, - usługa nie obejmuje napraw. Każdorazowo po wykonanej usłudze należy przedstawić raport serwisowy zawierający co najmniej: datę wykonania usługi, termin ważności przeglądu, wykaz wykonanych czynności, wykaz zużytych materiałów, informację o stanie technicznym urządzenia.
Pakiet 32 | [9 empty] | załącznik nr 2.23
FORMULARZ CENOWY
Respiratory produkcji Hamilton Medical - przegląd, konserwacja oraz pomiary bezpieczeństwa elektrycznego wg wytycznych producenta na okres 36 miesięcy
1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  |  | 4.
Lp. | Urządzenie |  |  |  | Termin wykonania usługi | Zamawiana ilość tj. liczba przeglądów w okresie 36 m-cy | Cena jedn.netto za usługę (przegląd) zł |  | Wartość umowy w całym okresie obowiązywania
| nazwa | typ | numer | rok produkcji |  |  |  |  | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1 | Respirator stacjonarny | Hamilton C1 | 17416 | 2019 | styczeń 2024 styczeń 2025 styczeń 2026 | 3 |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 8%:
|  |  | 14451 | 2018
14569
14606
2 | Respirator transportowy |  | 6386 | 2015 |  |  |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 23%: (o ile dotyczy)
|  | Hamilton T1 | 8338 | 2018
8386
[8 empty] | Razem: | 0 | 0
1. - liczba porządkowa 2. - opis urządzeń, których dotyczy umowa 3. - terminy wykonania usług w okresie obowiązywania umowy oraz ich liczba dla każdego z urządzeń w okresie obowiązywania umowy 4. - razem wartość umowy netto/brutto to suma kosztów: robocizny, materiałów niezbędnych do wykonania usługi oraz transportu dla wszystkich lat obowiązywania umowy |  |  |  |  | Opis Przedmiotu Zamówienia Minimalny wymagany zakres usługi: - przegląd - kontrola i ocena poprawności działania urządzenia, - konserwacja - czyszczenie, wymiana części eksploatacyjnych, takich jak: czujniki tlenu, filtry oraz inne drobne materiały zużywalne - według potrzeb, - pomiary bezpieczeństwa elektrycznego, - usługa nie obejmuje napraw. Każdorazowo po wykonanej usłudze należy przedstawić raport serwisowy zawierający co najmniej: datę wykonania usługi, termin ważności przeglądu, wykaz wykonanych czynności, wykaz zużytych materiałów, informację o stanie technicznym urządzenia.
Pakiet 33 | [9 empty] | załącznik nr 2.33
FORMULARZ CENOWY
Strzykawka automatyczna produkcji Bracco - przegląd, konserwacja oraz pomiary bezpieczeństwa elektrycznego wg wytycznych producenta na okres 36 miesięcy
1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  |  | 4.
Lp. | Urządzenie |  |  |  | Termin wykonania usługi | Zamawiana ilość tj. liczba przeglądów w okresie 36 m-cy | Cena jedn.netto za usługę (przegląd) zł |  | Wartość umowy w całym okresie obowiązywania
| nazwa | typ | numer | rok produkcji |  |  |  |  | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1 | Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu | CT Expres | R0013098-1014 | 2015 | marzec 2024 marzec 2025 marzec 2026 | 3 |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 8%:
Wartość usługi z opodatkowaniem 23%: (o ile dotyczy)
[8 empty] | Razem: | 0 | 0
1. - liczba porządkowa 2. - opis urządzeń, których dotyczy umowa 3. - terminy wykonania usług w okresie obowiązywania umowy oraz ich liczba dla każdego z urządzeń w okresie obowiązywania umowy 4. - razem wartość umowy netto/brutto to suma kosztów: robocizny, materiałów niezbędnych do wykonania usługi oraz transportu dla wszystkich lat obowiązywania umowy |  |  |  |  | Opis Przedmiotu Zamówienia Minimalny wymagany zakres usługi: - przegląd - kontrola i ocena poprawności działania urządzenia, - konserwacja - czyszczenie, drobne materiały zużywalne - według potrzeb, - pomiary bezpieczeństwa elektrycznego, - usługa nie obejmuje napraw. Każdorazowo po wykonanej usłudze należy przedstawić raport serwisowy zawierający co najmniej: datę wykonania usługi, termin ważności przeglądu, wykaz wykonanych czynności, wykaz zużytych materiałów, informację o stanie technicznym urządzenia.
Pakiet 34 | [9 empty] | załącznik nr 2.34
FORMULARZ CENOWY
Aparatura dermatologiczna produkcji Cosmedico - przegląd, konserwacja, pomiary bezpieczeństwa elektrycznego wg wytycznych producenta na okres 36 miesięcy
1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  |  | 4.
Lp. | Urządzenie |  |  |  | Termin wykonania usługi | Zamawiana ilość tj. liczba przeglądów w okresie 36 m-cy | Cena jedn.netto za usługę (przegląd) zł |  | Wartość umowy w całym okresie obowiązywania
| nazwa | typ | numer | rok produkcji |  |  |  |  | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1 | Lampa do naświetleń 3-modułowa | TP-4 | 71000038 | 2002 | styczeń 2024 styczeń 2025 styczeń 2026 | 3 |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 8%:
Wartość usługi z opodatkowaniem 23%: (o ile dotyczy)
[8 empty] | Razem: | 0 | 0
1. - liczba porządkowa 2. - opis urządzeń, których dotyczy umowa 3. - terminy wykonania usług w okresie obowiązywania umowy oraz ich liczba dla każdego z urządzeń w okresie obowiązywania umowy 4. - razem wartość umowy netto/brutto to suma kosztów: robocizny, materiałów niezbędnych do wykonania usługi oraz transportu dla wszystkich lat obowiązywania umowy |  |  |  |  | Opis Przedmiotu Zamówienia Minimalny wymagany zakres usługi: - przegląd - kontrola i ocena poprawności działania urządzenia, - konserwacja - czyszczenie, drobne materiały zużywalne - według potrzeb, - pomiary bezpieczeństwa elektrycznego, - usługa nie obejmuje napraw. Każdorazowo po wykonanej usłudze należy przedstawić raport serwisowy zawierający co najmniej: datę wykonania usługi, termin ważności przeglądu, wykaz wykonanych czynności, wykaz zużytych materiałów, informację o stanie technicznym urządzenia.
Pakiet 35 | [9 empty] | załącznik nr 2.35
FORMULARZ CENOWY
Analizatory produkcji Wondfo Biotech - przegląd, konserwacja, pomiary bezpieczeństwa elektrycznego wg wytycznych producenta na okres 36 miesięcy
1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  |  | 4.
Lp. | Urządzenie |  |  |  | Termin wykonania usługi | Zamawiana ilość tj. liczba przeglądów w okresie 36 m-cy | Cena jedn.netto za usługę (przegląd) zł |  | Wartość umowy w całym okresie obowiązywania
| nazwa | typ | numer | rok produkcji |  |  |  |  | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1 | Analizator | FS-113 Finecare Plus 1 | FS1132003200341 | 2020 | styczeń 2024 styczeń 2025 styczeń 2026 | 3 |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 8%:
|  |  | FS1132003200342 |  |  |  |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 23%: (o ile dotyczy)
[8 empty] | Razem: | 0 | 0
1. - liczba porządkowa 2. - opis urządzeń, których dotyczy umowa 3. - terminy wykonania usług w okresie obowiązywania umowy oraz ich liczba dla każdego z urządzeń w okresie obowiązywania umowy 4. - razem wartość umowy netto/brutto to suma kosztów: robocizny, materiałów niezbędnych do wykonania usługi oraz transportu dla wszystkich lat obowiązywania umowy |  |  |  |  | Opis Przedmiotu Zamówienia Minimalny wymagany zakres usługi: - przegląd - kontrola i ocena poprawności działania urządzenia, - konserwacja - czyszczenie, drobne materiały zużywalne - według potrzeb, - pomiary bezpieczeństwa elektrycznego, - usługa nie obejmuje napraw. Każdorazowo po wykonanej usłudze należy przedstawić raport serwisowy zawierający co najmniej: datę wykonania usługi, termin ważności przeglądu, wykaz wykonanych czynności, wykaz zużytych materiałów, informację o stanie technicznym urządzenia.
Pakiet 36 | [9 empty] | załącznik nr 2.36
FORMULARZ CENOWY
Kardiomonitor produkcji Igel - przegląd, konserwacja, pomiary bezpieczeństwa elektrycznego wg wytycznych producenta na okres 36 miesięcy
1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  |  | 4.
Lp. | Urządzenie |  |  |  | Termin wykonania usługi | Zamawiana ilość tj. liczba przeglądów w okresie 36 m-cy | Cena jedn.netto za usługę (przegląd) zł |  | Wartość umowy w całym okresie obowiązywania
| nazwa | typ | numer | rok produkcji |  |  |  |  | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1 | Kardiomonitor | Icard M6 | 657 | 1999 | grudzień 2023 grudzień 2024 grudzień 2025 | 3 |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 8%:
Wartość usługi z opodatkowaniem 23%: (o ile dotyczy)
[8 empty] | Razem: | 0 | 0
1. - liczba porządkowa 2. - opis urządzeń, których dotyczy umowa 3. - terminy wykonania usług w okresie obowiązywania umowy oraz ich liczba dla każdego z urządzeń w okresie obowiązywania umowy 4. - razem wartość umowy netto/brutto to suma kosztów: robocizny, materiałów niezbędnych do wykonania usługi oraz transportu dla wszystkich lat obowiązywania umowy |  |  |  |  | Opis Przedmiotu Zamówienia Minimalny wymagany zakres usługi: - przegląd - kontrola i ocena poprawności działania urządzenia, - konserwacja - czyszczenie, drobne materiały zużywalne - według potrzeb, - pomiary bezpieczeństwa elektrycznego, - usługa nie obejmuje napraw. Każdorazowo po wykonanej usłudze należy przedstawić raport serwisowy zawierający co najmniej: datę wykonania usługi, termin ważności przeglądu, wykaz wykonanych czynności, wykaz zużytych materiałów, informację o stanie technicznym urządzenia.
Pakiet 37 | [9 empty] | załącznik nr 2.37
FORMULARZ CENOWY
Aparatura fizykoterapeutyczna produkcji Physiomed - przegląd, konserwacja, pomiary bezpieczeństwa elektrycznego wg wytycznych producenta na okres 36 miesięcy
1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  |  | 4.
Lp. | Urządzenie |  |  |  | Termin wykonania usługi | Zamawiana ilość tj. liczba przeglądów w okresie 36 m-cy | Cena jedn.netto za usługę (przegląd) zł |  | Wartość umowy w całym okresie obowiązywania
| nazwa | typ | numer | rok produkcji |  |  |  |  | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1 | Aparat do masażu oscylacyjnego | Hivamat 200 | H2-20000401 | 2002 | marzec 2024 marzec 2025 marzec 2026 | 3 |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 8%:
Wartość usługi z opodatkowaniem 23%: (o ile dotyczy)
[8 empty] | Razem: | 0 | 0
1. - liczba porządkowa 2. - opis urządzeń, których dotyczy umowa 3. - terminy wykonania usług w okresie obowiązywania umowy oraz ich liczba dla każdego z urządzeń w okresie obowiązywania umowy 4. - razem wartość umowy netto/brutto to suma kosztów: robocizny, materiałów niezbędnych do wykonania usługi oraz transportu dla wszystkich lat obowiązywania umowy |  |  |  |  | Opis Przedmiotu Zamówienia Minimalny wymagany zakres usługi: - przegląd - kontrola i ocena poprawności działania urządzenia, - konserwacja - czyszczenie, drobne materiały zużywalne - według potrzeb, - pomiary bezpieczeństwa elektrycznego, - usługa nie obejmuje napraw. Każdorazowo po wykonanej usłudze należy przedstawić raport serwisowy zawierający co najmniej: datę wykonania usługi, termin ważności przeglądu, wykaz wykonanych czynności, wykaz zużytych materiałów, informację o stanie technicznym urządzenia.
Pakiet 38 | [9 empty] | załącznik nr 2.38
FORMULARZ CENOWY
Pulsoksymetr produkcji Nonin - przegląd, konserwacja, pomiary bezpieczeństwa elektrycznego wg wytycznych producenta na okres 36 miesięcy
1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  |  | 4.
Lp. | Urządzenie |  |  |  | Termin wykonania usługi | Zamawiana ilość tj. liczba przeglądów w okresie 36 m-cy | Cena jedn.netto za usługę (przegląd) zł |  | Wartość umowy w całym okresie obowiązywania
| nazwa | typ | numer | rok produkcji |  |  |  |  | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1 | Pulsoksymetr | 7500 FO | 502097565 | 2016 | marzec 2024 marzec 2025 marzec 2026 | 3 |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 8%:
Wartość usługi z opodatkowaniem 23%: (o ile dotyczy)
[8 empty] | Razem: | 0 | 0
1. - liczba porządkowa 2. - opis urządzeń, których dotyczy umowa 3. - terminy wykonania usług w okresie obowiązywania umowy oraz ich liczba dla każdego z urządzeń w okresie obowiązywania umowy 4. - razem wartość umowy netto/brutto to suma kosztów: robocizny, materiałów niezbędnych do wykonania usługi oraz transportu dla wszystkich lat obowiązywania umowy |  |  |  |  | Opis Przedmiotu Zamówienia Minimalny wymagany zakres usługi: - przegląd - kontrola i ocena poprawności działania urządzenia, - konserwacja - czyszczenie, drobne materiały zużywalne - według potrzeb, - pomiary bezpieczeństwa elektrycznego, - usługa nie obejmuje napraw. Każdorazowo po wykonanej usłudze należy przedstawić raport serwisowy zawierający co najmniej: datę wykonania usługi, termin ważności przeglądu, wykaz wykonanych czynności, wykaz zużytych materiałów, informację o stanie technicznym urządzenia.
Pakiet 39 | [9 empty] | załącznik nr 2.39
FORMULARZ CENOWY
Cieplarki laboratoryjne, sterylizator i komory laminarne produkcji Jouan - przegląd, konserwacja, pomiary bezpieczeństwa elektrycznego wg wytycznych producenta na okres 36 miesięcy
1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  |  | 4.
Lp. | Urządzenie |  |  |  | Termin wykonania usługi | Zamawiana ilość tj. liczba przeglądów w okresie 36 m-cy | Cena jedn.netto za usługę (przegląd) zł |  | Wartość umowy w całym okresie obowiązywania
| nazwa | typ | numer | rok produkcji |  |  |  |  | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1 | Cieplarka laboratoryjna | EB 115 | 30105345 | 2002 | marzec 2024 marzec 2025 marzec 2026 | 3 |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 8%:
30105347
|  | EB 170 | 30112240
|  | EB 55 | 30109252
2 | Komora laminarna | MSC 12 | 301101054 |  |  |  |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 23%: (o ile dotyczy)
301102096
3 | Łaźnia wodna | J 12 | 30111433
4 | Sterylizator | EU 55 | 30112118
[8 empty] | Razem: | 0 | 0
1. - liczba porządkowa 2. - opis urządzeń, których dotyczy umowa 3. - terminy wykonania usług w okresie obowiązywania umowy oraz ich liczba dla każdego z urządzeń w okresie obowiązywania umowy 4. - razem wartość umowy netto/brutto to suma kosztów: robocizny, materiałów niezbędnych do wykonania usługi oraz transportu dla wszystkich lat obowiązywania umowy |  |  |  |  | Opis Przedmiotu Zamówienia Minimalny wymagany zakres usługi: - przegląd - kontrola i ocena poprawności działania urządzenia, - konserwacja - czyszczenie, smarowanie układów mechanicznych, wymiana części eksploatacyjnych, takich jak: uszczelki, filtry oraz inne drobne materiały zużywalne - według potrzeb, - pomiary bezpieczeństwa elektrycznego, - usługa nie obejmuje napraw. Każdorazowo po wykonanej usłudze należy przedstawić raport serwisowy zawierający co najmniej: datę wykonania usługi, termin ważności przeglądu, wykaz wykonanych czynności, wykaz zużytych materiałów, informację o stanie technicznym urządzenia.
Pakiet 40 | [9 empty] | załącznik nr 2.40
FORMULARZ CENOWY
Aparatura fizykoterapeutyczna - przegląd, konserwacja, pomiary bezpieczeństwa elektrycznego wg wytycznych producenta na okres 36 miesięcy
1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  |  | 4.
Lp. | Urządzenie |  |  |  | Termin wykonania usługi | Zamawiana ilość tj. liczba przeglądów w okresie 36 m-cy | Cena jedn.netto za usługę (przegląd) zł |  | Wartość umowy w całym okresie obowiązywania
| nazwa | typ | numer | rok produkcji |  |  |  |  | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1 | Wirówka do kończyn górnych | WKG | G1197D4 | 2004 | maj 2023 maj 2024 maj 2025 | 3 |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 8%:
2 | Aparat do terapii podciśnieniowej | Invac-Med. | 015/2004
3 | Aparat do terapii ultradźwiękowej | Pulson 200 | 20362 |  |  |  |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 23%: (o ile dotyczy)
4 | Aparat do masażu oscylacyjnego | Ekopompa | 0152-2015 | 2015
0156-2015
[8 empty] | Razem: | 0 | 0
1. - liczba porządkowa 2. - opis urządzeń, których dotyczy umowa 3. - terminy wykonania usług w okresie obowiązywania umowy oraz ich liczba dla każdego z urządzeń w okresie obowiązywania umowy 4. - razem wartość umowy netto/brutto to suma kosztów: robocizny, materiałów niezbędnych do wykonania usługi oraz transportu dla wszystkich lat obowiązywania umowy |  |  |  |  | Opis Przedmiotu Zamówienia Minimalny wymagany zakres usługi: - przegląd - kontrola i ocena poprawności działania urządzenia, - konserwacja - czyszczenie, wymiana części eksploatacyjnych, takich jak: uszczelki, filtry oraz inne drobne materiały zużywalne - według potrzeb, - pomiary bezpieczeństwa elektrycznego, - usługa nie obejmuje napraw. Każdorazowo po wykonanej usłudze należy przedstawić raport serwisowy zawierający co najmniej: datę wykonania usługi, termin ważności przeglądu, wykaz wykonanych czynności, wykaz zużytych materiałów, informację o stanie technicznym urządzenia.
Pakiet 41 | [9 empty] | załącznik nr 2.41
FORMULARZ CENOWY
Krioter dermatologiczny produkcji Kriosystem - przegląd, konserwacja, pomiary bezpieczeństwa elektrycznego wg wytycznych producenta na okres 36 miesięcy
1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  |  | 4.
Lp. | Urządzenie |  |  |  | Termin wykonania usługi | Zamawiana ilość tj. liczba przeglądów w okresie 36 m-cy | Cena jedn.netto za usługę (przegląd) zł |  | Wartość umowy w całym okresie obowiązywania
| nazwa | typ | numer | rok produkcji |  |  |  |  | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1 | Krioter | KS-2 | 11/135/2002 | 2002 | październik 2023 październik 2024 październik 2025 | 3 |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 8%:
2 | przystawka | KSO-1 | 07/05/02 |  |  |  |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 23%: (o ile dotyczy)
[8 empty] | Razem: | 0 | 0
1. - liczba porządkowa 2. - opis urządzeń, których dotyczy umowa 3. - terminy wykonania usług w okresie obowiązywania umowy oraz ich liczba dla każdego z urządzeń w okresie obowiązywania umowy 4. - razem wartość umowy netto/brutto to suma kosztów: robocizny, materiałów niezbędnych do wykonania usługi oraz transportu dla wszystkich lat obowiązywania umowy |  |  |  |  | Opis Przedmiotu Zamówienia Minimalny wymagany zakres usługi: - przegląd - kontrola i ocena poprawności działania urządzenia, - konserwacja - czyszczenie, drobne materiały zużywalne - według potrzeb, - pomiary bezpieczeństwa elektrycznego, - usługa nie obejmuje napraw. Każdorazowo po wykonanej usłudze należy przedstawić raport serwisowy zawierający co najmniej: datę wykonania usługi, termin ważności przeglądu, wykaz wykonanych czynności, wykaz zużytych materiałów, informację o stanie technicznym urządzenia.
Pakiet 42 | [9 empty] | załącznik nr 2.42
FORMULARZ CENOWY
Aparatura fizykoterapeutyczna - przegląd, konserwacja, pomiary bezpieczeństwa elektrycznego wg wytycznych producenta na okres 36 miesięcy
1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  |  | 4.
Lp. | Urządzenie |  |  |  | Termin wykonania usługi | Zamawiana ilość tj. liczba przeglądów w okresie 36 m-cy | Cena jedn.netto za usługę (przegląd) zł |  | Wartość umowy w całym okresie obowiązywania
| nazwa | typ | numer | rok produkcji |  |  |  |  | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1 | Aparat do elektroterapii | Firing | 09/F3271 | 2009 | maj 2023 maj 2024 maj 2025 | 3 |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 8%:
|  | Firing EVO | F5522 | 2011
|  | ST-30 | 03/5F771202 | 2003
2 | Aparat do terapi UD | US13EVO | US041091 | 2011
|  | Sonicator 740 | 414XUB3597 | 2014
3 | Aparat do terapii prądami interferencyjnymi | Firing | F5050 | 2010
|  | Duoter Mini | 09/07/02 | 2002
4 | Aparat do terapii polem magnetycznym | Magner | 05/08/02 | 2002 |  |  |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 23%: (o ile dotyczy)
|  |  | MG02/08/04 | 2004
5 | Stymat | Astym | AS-5/8/01 | 2001
|  |  | AS-01/12/96 | 1996
6 | Laser 905 nm | LP50 | 03/5A15 | 2003
7 | Laser terapeutyczny ze skanerem | Polaris2/PM2-SK-400 | PM2-19/07/11/SK4 | 2011
[8 empty] | Razem: | 0 | 0
1. - liczba porządkowa 2. - opis urządzeń, których dotyczy umowa 3. - terminy wykonania usług w okresie obowiązywania umowy oraz ich liczba dla każdego z urządzeń w okresie obowiązywania umowy 4. - razem wartość umowy netto/brutto to suma kosztów: robocizny, materiałów niezbędnych do wykonania usługi oraz transportu dla wszystkich lat obowiązywania umowy |  |  |  |  | Opis Przedmiotu Zamówienia Minimalny wymagany zakres usługi: - przegląd - kontrola i ocena poprawności działania urządzenia, - konserwacja - czyszczenie, drobne materiały zużywalne - według potrzeb, - pomiary bezpieczeństwa elektrycznego, - usługa nie obejmuje napraw. Każdorazowo po wykonanej usłudze należy przedstawić raport serwisowy zawierający co najmniej: datę wykonania usługi, termin ważności przeglądu, wykaz wykonanych czynności, wykaz zużytych materiałów, informację o stanie technicznym urządzenia.
Pakiet 43 | [9 empty] | załącznik nr 2.43
FORMULARZ CENOWY
System badań wysiłkowych wraz z wyposażeniem, system rehabilitacji kardiologicznej wraz z wyposażeniem, rejestratory ciśnienia, system do badań holterowskich EKG wraz z wyposażeniem produkcji Aspel - przegląd, konserwacja, pomiary bezpieczeństwa elektrycznego wg wytycznych producenta na okres 36 miesięcy
1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  |  | 4.
Lp. | Urządzenie |  |  |  | Termin wykonania usługi | Zamawiana ilość tj. liczba przeglądów w okresie 36 m-cy | Cena jedn.netto za usługę (przegląd) zł |  | Wartość umowy w całym okresie obowiązywania
| nazwa | typ | numer | rok produkcji |  |  |  |  | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1 | System badań wysiłkowych | Cardio Test Beta XL | 59/14 | 2014 | lipiec 2023 lipiec 2024 lipiec 2025 | 3 |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 8%:
2 | System rehabilitacji kardiologicznej | Aster Beta XL | 34/14
3 | Bieżnia | B612 | 162/14
4 | Cykloergometr | CRG200 | 220/13
221/13
222/13
223/13
234/14
5 | Moduł ciśnieniowy do cykloergometrów | CR-07 | 0846
0847
0849
0850
0855
6 | Moduł ciśnieniowy | HolCard CR-07 | 0857
7 | System do badań holterowskich | HolCard 24W | 5714 |  |  |  |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 23%: (o ile dotyczy)
8 | Rejestrator 24-kanałowy | Aspekt 812 | 0297
9 | Rejestrator 3-kanałowy | Aspekt 903 | 0158
0160
0165
0166
0167
0180
0181
0182
10 | Rejestrator ciśnienia | HolCard CR-07 | 0840
0841
0842
0843
[8 empty] | Razem: | 0 | 0
1. - liczba porządkowa 2. - opis urządzeń, których dotyczy umowa 3. - terminy wykonania usług w okresie obowiązywania umowy oraz ich liczba dla każdego z urządzeń w okresie obowiązywania umowy 4. - razem wartość umowy netto/brutto to suma kosztów: robocizny, materiałów niezbędnych do wykonania usługi oraz transportu dla wszystkich lat obowiązywania umowy |  |  |  |  | Opis Przedmiotu Zamówienia Minimalny wymagany zakres usługi: - przegląd - kontrola i ocena poprawności działania urządzenia, - konserwacja - czyszczenie, smarowanie układów mechanicznych, wymiana drobnych części eksploatacyjnych oraz inne materiały zużywalne - według potrzeb, - pomiary bezpieczeństwa elektrycznego, - usługa nie obejmuje napraw. Każdorazowo po wykonanej usłudze należy przedstawić raport serwisowy zawierający co najmniej: datę wykonania usługi, termin ważności przeglądu, wykaz wykonanych czynności, wykaz zużytych materiałów, informację o stanie technicznym urządzenia.
Pakiet 44 | [9 empty] | załącznik nr 2.44
FORMULARZ CENOWY
Aparat do chirurgicznego oczyszczania ran produkcji Smith&Nephew - przegląd, konserwacja, pomiary bezpieczeństwa elektrycznego wg wytycznych producenta na okres 36 miesięcy
1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  |  | 4.
Lp. | Urządzenie |  |  |  | Termin wykonania usługi | Zamawiana ilość tj. liczba przeglądów w okresie 36 m-cy | Cena jedn.netto za usługę (przegląd) zł |  | Wartość umowy w całym okresie obowiązywania
| nazwa | typ | numer | rok produkcji |  |  |  |  | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1 | Aparat do chirurgicznego oczyszczania ran | Versajet II | KWIF180012 | 2018 | wrzesień 2023 wrzesień 2024 wrzesień 2025 | 3 |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 8%:
Wartość usługi z opodatkowaniem 23%: (o ile dotyczy)
[9 empty] | 0 | 0
1. - liczba porządkowa 2. - opis urządzeń, których dotyczy umowa 3. - terminy wykonania usług w okresie obowiązywania umowy oraz ich liczba dla każdego z urządzeń w okresie obowiązywania umowy 4. - razem wartość umowy netto/brutto to suma kosztów: robocizny, materiałów niezbędnych do wykonania usługi oraz transportu dla wszystkich lat obowiązywania umowy |  |  |  |  | Opis Przedmiotu Zamówienia Minimalny wymagany zakres usługi: - przegląd - kontrola i ocena poprawności działania urządzenia, - konserwacja - czyszczenie, drobne materiały zużywalne - według potrzeb, - pomiary bezpieczeństwa elektrycznego, - usługa nie obejmuje napraw. Każdorazowo po wykonanej usłudze należy przedstawić raport serwisowy zawierający co najmniej: datę wykonania usługi, termin ważności przeglądu, wykaz wykonanych czynności, wykaz zużytych materiałów, informację o stanie technicznym urządzenia.
Pakiet 45 | [9 empty] | załącznik nr 2.45
FORMULARZ CENOWY
Kardiomonitory produkcji Choice - przegląd, konserwacja, pomiary bezpieczeństwa elektrycznego wg wytycznych producenta na okres 36 miesięcy
1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  |  | 4.
Lp. | Urządzenie |  |  |  | Termin wykonania usługi | Zamawiana ilość tj. liczba przeglądów w okresie 36 m-cy | Cena jedn.netto za usługę (przegląd) zł |  | Wartość umowy w całym okresie obowiązywania
| nazwa | typ | numer | rok produkcji |  |  |  |  | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1 | Kardiomonitor | MMED 6000 DP | 0926094116 | 2010 | kwiecień 2023 kwiecień 2024 kwiecień 2025 | 3 |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 8%:
0936017207
|  |  | 0922094126 |  |  |  |  | Wartość usługi z opodatkowaniem 23%: (o ile dotyczy)
0936017281
[8 empty] | Razem: | 0 | 0
1. - liczba porządkowa 2. - opis urządzeń, których dotyczy umowa 3. - terminy wykonania usług w okresie obowiązywania umowy oraz ich liczba dla każdego z urządzeń w okresie obowiązywania umowy 4. - razem wartość umowy netto/brutto to suma kosztów: robocizny, materiałów niezbędnych do wykonania usługi oraz transportu dla wszystkich lat obowiązywania umowy |  |  |  |  | Opis Przedmiotu Zamówienia Minimalny wymagany zakres usługi: - przegląd - kontrola i ocena poprawności działania urządzenia, - konserwacja - czyszczenie, drobne materiały zużywalne - według potrzeb, - pomiary bezpieczeństwa elektrycznego, - usługa nie obejmuje napraw. Każdorazowo po wykonanej usłudze należy przedstawić raport serwisowy zawierający co najmniej: datę wykonania usługi, termin ważności przeglądu, wykaz wykonanych czynności, wykaz zużytych materiałów, informację o stanie technicznym urządzenia.