PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dostawa i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej w m. Radłówek 32 na terenie Gminy Inowrocław
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu Świetlicy wiejskiej w m. Radłówek 32 na terenie Gminy Inowrocław.
Zwracam się z prośbą przedstawienia oferty dotyczącej kompleksowej usługi polegającej na dostawie oraz montażu klimatyzatora w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej. Parametry techniczne pomieszczenia (długość: 9,40; szerokość: 7,76; wysokość: 2,73.
Wykonawca dostarczy, zamontuje, a także wykona niezbędne uzgodnienia, pomiary, zasilanie, instalacje, rurociągi oraz przeprowadzi pierwsze uruchomienie systemu wraz z przeszkoleniem pracownika pełniącego nadzór na obiektem.

Wykonawca przedstawiając kalkulację zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu objętego minimum 60 miesięczną gwarancję oraz przedstawienia minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonawstwo robót towarzyszących w tym wszelkich instalacji, rurociągów itp.

Zamawiający wskazuje parametry jakościowe dostarczanego sprzętu:
Urządzenia Firmy VESSER WAE24D/AE24D – 1 sztuka

Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia oferty zawierającej produkty równoważne. Za produkt równoważny Zamawiający uzna urządzenia, które zawierały będą parametry techniczne nie gorsze od zaproponowanych przez wskazanie w/w produktów firmy VESSER. Wskazane urządzenia firmy VESSER przedstawiają minimalne wymagania Zamawiającego. Zaproponowanie nawet jednego parametru gorszego niż wymagany, skutkować może odrzuceniem oferty.

Termin wykonania zamówienia – do dnia 29 października 2021 r.