**Opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Sekcja Gospodarki Komunalnej i Energetycznej

1. Przedmiot zamówienia : wynajem i serwis przenośnych systemów sanitarnych oraz zbiorników na wodę dla Jednostek Wojskowych będących na obszarze administrowanym przez 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie

2. Ilość: Określona w formularzu cenowym

3. CPV: 45215500-2

4. Inne normy: -

5. Oferty częściowe (zadania): 5 zadań

6. Oferty równoważne: ……………………………………………………….

7. Wymogi techniczne: ……………………………………………………….

8. Usługi dodatkowe: ……………………………………………..…………..

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. ZADANIE NR 1, 2, 3, 4, 5

**I. Przedmiot zamówienia:**

Wynajem i serwis przenośnych systemów sanitarnych oraz zbiorników na wodę dla Jednostek Wojskowych będących na obszarze administrowanym przez 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie (43WOG) – Grupa Zabezpieczenia (GZ)/Sekcja Obsługi Infrastruktury (SOI) Dobre n/Kwisą, Bolesławiec, Głogów, Świętoszów i Żagań.

**II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu i serwisu przenośnych systemów sanitarnych oraz zbiorników na wodę na obszarze administrowanym przez 43 WOG Świętoszów:
2. Sekcja Obsługi Infrastruktury Bolesławiec
3. Sekcja Obsługi Infrastruktury Dobre nad Kwisą.
4. Sekcja Obsługi Infrastruktury Głogów
5. Sekcja Obsługi Infrastruktury Świętoszów
6. Sekcja Obsługi Infrastruktury Żagań
7. Ogólny opis techniczny oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w „Formularzu cenowym” (załącznik nr 1 do umowy).
8. Serwisy:

1) urządzeń sanitarnych:

1. Zakres obsługi dla kabiny sanitarnej – opróżnienie zbiornika na nieczystości, umycie kabiny, zalanie zbiornika płynem hamującym rozkład nieczystości i zapachowym, uzupełnienie wody w zbiorniku umywalki (jeżeli kabina jest w nią wyposażona), uzupełnienie mydła lub płynu dezynfekującego w dozownikach, wyłożenie ręczników papierowych do podajników, wyłożenie papieru toaletowego do uchwytów (min. 2 rolki), naprawa drobnych uszkodzeń.
2. Zakres obsługi dla umywalki wolnostojącej – opróżnienie zbiornika brudnej wody, umycie urządzenia, zalanie zbiornika czystą wodą, uzupełnienie mydła lub płynu dezynfekującego w dozownikach, wyłożenie ręczników papierowych do podajników, opróżnienie koszy/pojemników ze zużytymi ręcznikami, naprawa drobnych uszkodzeń.
3. Zakres obsługi (serwisu) kontenera obejmują – uzupełnianie mydła w dozownikach, wyłożenie ręczników papierowych, wyłożenie papieru toaletowego do uchwytów (min. 2 rolki) ( w przypadku kontenerów wyposażonych w toalety), sprzątanie kontenerów wewnątrz i na zewnątrz, zmycie i dezynfekcja kontenerów wewnątrz środkami posiadającymi atest do stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, usuwania wszelakich zanieczyszczeń wynikających z przeprowadzonych czynności obsługowych (serwisowych), bieżąca naprawa usterek w kontenerach lub wyposażeniu, dostarczanie wody, opróżnianie kosza na śmieci.
4. Serwis na zlecenie zamawiającego, obejmujący zakres wymieniony  
    w Punkcie II ust. 3 lit a), b), c) szacowaną ilość dodatkowych serwisów określa „Formularz cenowy” (załącznik nr 1 do umowy).

2) zbiorników na wodę:

1. Zakres obsługi dla zbiornika o poj. 30 tys. litrów czystej wody – uzupełnianie wody wg potrzeb uzależnionych od ilości osób przebywających na obozowisku.
2. Planowana ilość systemów sanitarnych: liczbę kabin, umywalek i kontenerów, lokalizację, datę i godzinę wykonania usług będzie sporządzona każdorazowo w formie pisemnego zlecenia złożonego przez Zamawiającego, na co najmniej48 godzin przed realizacją przedmiotu zamówienia. Planowana ilość zbiorników na czystą wodę w systemie ciągłym oraz ilość dostarczanej wody określona jest w formularzu cenowym. Usługa dostarczania wody realizowana ma być tak   
   by zapewnić ciągłość użytkowania kontenerów sanitarnych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług sanitarnych w terminach i miejscach wynikających z pisemnego zlecenia.

Wykonawca w cenie m3 wody do zbiorników na czystą wodę uwzględni wszelkie koszty związane z jej dostarczeniem (koszt zakupienia wody   
w przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym, transport, koszty osobowe itp.)

1. Rzeczywista wielkość i rodzaj zamówienia uzależnione będą od aktualnych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamówionych systemów sanitarnych   
   oraz skrócenia terminu realizacji umowy, a rozliczenie nastąpi na podstawie faktycznie wykonanych usług.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamówionej wody do zbiorników na czystą wodę oraz skrócenia terminu realizacji umowy, a rozliczenie nastąpi na podstawie faktycznie wykonanych usług.

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów wraz ze wszystkimi zmianami i rozporządzeniami, w szczególności z ustawą Prawo ochrony środowiska, Ustawą o odpadach i Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Transport, ustawienie systemów sanitarnych oraz zbiorników na wodę w miejscach wskazanych przez Zamawiającego powinny odbywać się   
   z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego   
   oraz przestrzegania zasad BHP i Ppoż.
2. Wykonawca zobowiązuje się podłączyć kontenery sanitarne do własnych **agregatów prądotwórczych dostarczonych wraz z paliwem** lub do **stałych punktów poboru energii elektrycznej (zlokalizowanych w odległości do 50m od pierwszego podłączonego kontenera), jak również punktów poboru wody, odprowadzania ścieków, (osprzęt do podłączenia systemów sanitarnych do punktów poboru energii elektrycznej, wody   
   i odprowadzenia ścieków zapewnia Wykonawca)**, w przypadku gdy takie występują w miejscu ich ustawienia. W przypadku kontenerów z wyposażeniem dodatkowym, sukcesywne dostarczenie wody oraz wywóz nieczystości płynnych leży po stronie Wykonawcy.

W przypadku zbiorników na wodę Wykonawca zobowiązuje się podłączyć zbiorniki do zespołu kontenerów sanitarnych w następującym układzie:

1. Zestaw 4 kontenerów sanitarnych wyposażonych w 3 prysznice,   
   3 toalety, umywalki (koryto z 3 bateriami umywalkowym) - 1 zbiornik   
   30 tyś litrów na czysta wodę
2. Zestaw 4 kontenerów sanitarnych wyposażonych w 3 prysznice,   
   3 toalety, umywalki (koryto z 3 bateriami umywalkowym) - 1 zbiornik   
   30 tyś litrów na czysta wodę
3. Zestaw 4 kontenerów sanitarnych wyposażonych w 3 prysznice,   
   3 toalety, umywalki (koryto z 3 bateriami umywalkowym) - 1 zbiornik   
   30 tyś litrów na czysta wodę

Osprzęt konieczny do podłączenia zbiornika jest w zakresie Wykonawcy.

1. Zasilanie kontenera przy zastosowaniu agregatu prądotwórczego   
   ma zapewnić odpowiednie oświetlenie oraz ogrzewanie wody do kąpieli,   
   tj. ok. 50oC do wszystkich punktów czerpalnych w kontenerze, przez minimum 12 godzin na dobę zgodnie z grafikiem ustalonym z użytkownikiem, zapewnienie 24-godzinnego dostępu do kontenerów w celu korzystania   
   dla celów higieniczno-sanitarnych z wody zimnej.
2. Po podłączeniu kontenerów do stałych punktów poboru energii elektrycznej należy wykonać niezbędne pomiary ochrony przeciwporażeniowej   
   oraz sporządzić protokół z pomiarów przez Wykonawcę przy udziale Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się naprawić lub ewentualnie wymienić uszkodzone podczas normalnej eksploatacji systemy sanitarne.
4. Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren wokół systemów sanitarnych z nieczystości powstałych w związku z ich obsługą, montażem i demontażem.

**III. Termin realizacja zamówienia:**

1. SOI Bolesławiec od 01.01.2025 r. przez 12 miesięcy.
2. SOI Dobre nad Kwisą od 01.01.2025 r. przez 12 miesięcy.
3. SOI Głogów od 01.01.2025 r. przez 12 miesięcy.
4. SOI Świętoszów od 01.01.2025 r. przez 12 miesięcy.
5. SOI Żagań od 01.01.2025 r. przez 12 miesięcy.

**IV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy.**

Strony dopuszczają dokonanie zmian w umowie, polegających na:

1. rozszerzeniu wartości, czasu trwania i zakresu umowy z powodu konieczności zamówienia dodatkowych usług objętych przedmiotem zamówienia w szczególności w przypadku: zorganizowania dodatkowych imprez wojskowych np. ćwiczeń, pokazów, zwiększenia liczby żołnierzy biorących udział w planowanych ćwiczeniach, konieczności rozwijania dodatkowych obozowisk namiotowych, awarii, wiążących się z wyłączeniem sanitariatów znajdujących się w budynkach. Zgodnie z art. 441 Prawo Zamówień Publicznych.

**V. Wymagania jakie musi spełnić Wykonawca przy realizacji zamówienia:**

1. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dla :
2. SOI Bolesławiec - powiaty: bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski, polkowicki
3. SOI Dobre nad Kwisą - powiaty: żagański, bolesławiecki.
4. SOI Głogów - powiaty: górowski, głogowski, nowosolski, legnicki, lubiński, polkowicki, wschowski.
5. SOI Świętoszów - powiaty: bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski.
6. SOI Żagań - powiaty: żagański, żarski.