**ZAŁĄCZNIK NR 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Asortyment** | **Jedn.****miary** | **Ilość****(A)** | **Cena jedn.****brutto SZT\*****(B)** | **Wartość brutto\*****(A)\*(B)** | **Producent****NUMER KATALOGOWY/NAZWA HANDLOWA\*** | **NAZWA na fakturze\*** |
| 1 | Wykroje termoplastyczne 4-punktowe stosowane do unieruchomienia napromienianych pacjentów w obszarze klatki piersiowej, powłoka antybakteryjna, szerokość 38-40 cm, grubość 2 mm, długość 38 -40 cm, perforacja 2 – 5 otworów na centymetr kwadratowy, kompatybilne z systemem mocowania Orfit | szt. | 80 |  |  |  |  |
| 2 | Wykroje termoplastyczne 4-punktowe przedłużane, stosowane do unieruchomienia napromienianych pacjentów w obszarze klatki piersiowej, powłoka antybakteryjna, szerokość 48-50 cm, grubość 3,2 mm, długość 48 - 50 cm, perforacja 2 – 5 otworów na centymetr kwadratowy, kompatybilne z systemem mocowania Orfit | szt. | 60 |  |  |  |  |
| 3 | Wykroje termoplastyczne 4-punktowe stosowane do unieruchomienia napromienianych pacjentów w obszarze miednicy, powłoka antybakteryjna, szerokość 38-40 cm, grubość 3,2 mm, długość 53 -55 cm, perforacja 2 – 5 otworów na centymetr kwadratowy, kompatybilne z systemem mocowania Orfit | szt. | 20 |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |

**\*** wypełnia Wykonawca

 ………………………………………

 Podpis osoby/osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy