**ZAPYTANIE NR 1 DO ZAPROSZENIA I WYJASNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO**

**ZMIANA NR 1 DO ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY**

W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy **14/P/SŁ.ZDR/2020** którego przedmiotem jest:

**PRZEGLĄD OKRESOWY ANALIZATORA BAKTERIOLOGICZNEGO VITEK 2 COMPACT O NR SERYJNYM VK2C4430 W WOJSKOWYM OŚRODKU MEDYCYNY PREWENCYJNEJ W GDYNI**

Zamawiający: **KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia**

w dniu: 04.08.2020r. otrzymał zapytania dotyczące Zaproszenia do złożenia oferty i 05.08.2020r. udzielił następujących wyjaśnień:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Treść zapytania | Wyjaśnienie zamawiającego |
| 1. | Czy Zamawiający dopuści wyszczególnienie na fakturze osobnej pozycji za wymianę komputera? | Zamawiający dokonał zmiany treści zaproszenia.Wykreślił zapis: wymiana komputera i instalacja aktualnej wersji oprogramowania. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr pkt | **Treść dotychczasowa** | **Nowa treść** |
| 1 | Załącznik nr 1 do zaproszenia – istotne postanowienia umowy § 2 pkt. 2 | 2. Miejsce wykonania: w siedzibie WOMP Gdynia ul. Grudzińskiego 4.- Przegląd obejmuje: inspekcja wewnętrzna i czyszczenie aparatu, wymiana części zużywalnych, sprawdzenie i ewentualna kalibracja parametrów mechanicznych, sprawdzenie i ewentualna kalibracja ciśnienia w napełniarce, sprawdzenie parametrów optycznych, sprawdzenie temperatury w inkubatorze; serwisowe testy kontrolne, kontrola działania urządzeń zewnętrznych, sprawdzenie aparatu podczas pracy rutynowej, wymiana komputera i instalacja aktualnej wersji oprogramowania, dokumentacja przeglądu. - Wykonawca nie może bez uzgodnienia z zamawiającym wykonywać usługi wykraczające poza zakres objęty przeglądem.- Wykonawca po wykonaniu przeglądu wystawi raport serwisowy (dokumentację przeglądu). | Wykreśla się zapis: wymiana komputera i instalacja aktualnej wersji oprogramowania. 2. Miejsce wykonania: w siedzibie WOMP Gdynia ul. Grudzińskiego 4.- Przegląd obejmuje: inspekcja wewnętrzna i czyszczenie aparatu, wymiana części zużywalnych, sprawdzenie i ewentualna kalibracja parametrów mechanicznych, sprawdzenie i ewentualna kalibracja ciśnienia w napełniarce, sprawdzenie parametrów optycznych, sprawdzenie temperatury w inkubatorze; serwisowe testy kontrolne, kontrola działania urządzeń zewnętrznych, sprawdzenie aparatu podczas pracy rutynowej, ~~wymiana komputera i instalacja aktualnej wersji oprogramowania~~, dokumentacja przeglądu. - Wykonawca nie może bez uzgodnienia z zamawiającym wykonywać usługi wykraczające poza zakres objęty przeglądem.- Wykonawca po wykonaniu przeglądu wystawi raport serwisowy (dokumentację przeglądu). |