## Arkusz1
PAKIET 1 ZŁAMANIA OKOŁOPROTEZOWE
lp. | Przedmiot zamówienia | ilość (szt) | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent , numer katalogowy /REF
1. | Kable stalowe o średnicy 1,6 mm oraz 2,0 mm i długosci min 500 mm z plecionki 49 drutów ze stali w komplecie z zaciskiem | 20
2. | Płyty proste do złamań okołoprotezowych min 4 długości | 2
3. | Płyty krętarzowe w rozmiarach 100,110,150,160,200,210 | 2
RAZEM:
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.
Zamawiający wymaga dostarczenia i udostępnienia przez Wykonawcę niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy na zasadzie bezpłatnego użyczenia .
Czy występuja przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego |  | oświadczenie tak/nie
PAKIET 2 ŚRUBY HERBERTA
lp. | nazwa | ilość (szt) | cena netto | vat | cena bruto | wartość netto | wartość brutto [zł] | producent numer katalogowy REF
1. | Wkręty kompresyjne typu HERBERTA: Wkręt kaniulowany kompresyjny tytanowy Ø 3,0/3,9 mm, dł. 12 – 30 mm Wkręt kaniulowany kompresyjny tytanowy Ø 2,4/3,3 mm, dł. 9-40mm Wkręt kaniulowany kompresyjny tytanowy Ø 3,0/3,5 mm, dł. 10-40mm Wkręt kaniulowany kompresyjny tytanowy Ø 4,5/5,0 mm, dł. 20-110mm Wkręt kaniulowany kompresyjny tytanowy Ø 6,5/7,5 mm, dł. 30-150mm rozmiar do wyboru | 80
2. | Wkręty kaniulowane samowiercące o średnicach od 2,4 mm do 7,0 mm, różne długości. | 80
RAZEM:
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.
Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy na zasadzie użyczenia oraz depozyt implantów.
czy występują przeciwwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego tak/nie
Pakiet 3 OSTEOSYNTEZA PŁYTKOWA MINI
L.P. | Przedmiot zamówienia | ilość (szt) | Cena netto | Vat | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | producent numer katalogowy REF
I. | Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie kości paliczków, pod śruby 1.2/1.5 nieblokowane i blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, prosta, w kształcie litery L, 4, 5, 6 otworowa. | 6
2 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery T,Y, prostokątne, 4,6,7,8,10 otworowe. | 6
3 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, proste 16 otworowe, prostokątne, trapezoidalne, skośne 6 otworowe. | 6
4 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, trapezoidalne, skośne 8,10,12 otworowe. | 6
5 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, kompresyjne, profil 0.6 mm, z pinem do kłykcia 5 otworowe oraz płyta z 2 haczykami do złamań awulsyjnych paliczka, jednootworowa. | 6
6 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, kompresyjne, profil 0.6 mm w kształcie litery T 11,12 otworowe. | 6
7 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, blokowane, proste 4,8 otworowe, w kształcie litery T 8 otworowe, prostokątne 4 otworowe, blokowane. | 6
8 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, blokowane, w kształcie litery T, rotacyjne, trapezoidalne 6,9,10 otworowe, blokowane. | 6
9 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.8 mm, blokowane, trapezoidalne i do kości łódeczkowatej 6,8,10 otworowe, blokowana. | 6
10 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 1.2 mm, dł. 4-20 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 50
11 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 1.5 mm dł. 4-24 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 50
12 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 1.5 mm dł. 4-20 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 50
II. | Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie kości śródręcza i przodostopia, pod śruby 2.0/2.3 nieblokowane i blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, prosta, w kształcie litery L, 4, 6 otworowa. | 6
2 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T,Y, prostokątne, trapezoidalne 4,6,7 otworowe oraz profil 1.3 mm, kompresyjne, proste 4,5,6 otworowe. | 6
3 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, proste 16 otworowe, prostokątne, trapezoidalne, skośne 6 otworowe oraz profil 1.3 mm, kompresyjne, proste 8 otworowe, w kształcie litery T,L 6,10 otworowe. | 6
4 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne, skośne 8,10,12 otworowe. | 6
5 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, proste, 6 otworowe, w kształcie litery T,L-6 otworowe oraz profil 1.3 mm, proste 4,5 otworowe, blokowane. | 6
6 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T,Y - 7 otworowe, prostokątne 4 otworowe, blokowane. | 6
7 | Płyta tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezopidalne, skośne 6 otworowe oraz profil 1.3 mm, proste 6,8 otworowe, prostokątne 4 otworowe, rotacyjne 6 otworowe, w kształcie litery T,L 6,7,8,9,10 otworowe, blokowane. | 6
8 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezopidalne 8,12 otworowe oraz profil 1.3 mm, trapezoidalne 6,8,10 otworowe, blokowane. | 6
9 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, segmentowe 6 otworowe, blokowane | 6
10 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.0 mm dł. 4-30 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 50
11 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.0 mm dł. 6-30 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 50
12 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.3 mm dł. 5-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 50
III. | Implanty pod śruby 2.5 mm, do dalszej nasady kości promieniowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, krótkie 10 otworowe, blokowane. | 10
2 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, 11 otworowe, długie; wąski i szerokie, krótkie i długie, 12,13,14 otworowe, blokowane. | 20
3 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 12 otworowe, w kształcie litery H, grzbietowe, blokowane. | 10
4 | Śruby tytanowe, korowe o średnicy 2.5mm i długość 8-34 mm. Heksagonalny otwór w głowie śruby | 60
5 | Śruby tytanowe, blokowane o średnicy 2.5mm i długość 8-34 mm. Heksagonalny otwór w głowie śruby | 60
IV. | Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie głowy kości promieniowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do złamań głowy kości promieniowej, podpierające 11 otworowe, blokowane. | 6
2 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do złamań głowy kości promieniowej, obejmujące 10 otworowe, blokowane. | 6
3 | Śruby tytanowe, korowe, o średnicy 2.0 mm i długości.4-30 mm. Heksagonalny otwór w głowie śruby. | 50
4 | Śruby tytanowe, blokowane o średnicy 2.0mm i długości 6-30mm. Heksagonalny otwór w głowie śruby. | 50
V. | Implanty do zaopatrywania złamań oraz korekcji w obrębie kości stopy, pod śruby 2.8 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Płyta tytanowa, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, prosta, 4 otworowa. | 4
2 | Płyta tytanowa, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, prosta, 6 i 8, w kształcie litery T 7 i 9 otworowa. | 4
3 | Płyta tytanowa, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, dwurzędowa, 6, 11 i 12 otworowa. | 4
4 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy, rewizyjne, 9 otworowe w tym 1 otwór kompresyjny; z wygięciem grzbietowym 5,10 stopni, prawe, lewe, blokowane. | 2
5 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (MTP), 7 otworowe, w tym 1 otwór kompresyjny, z wygięciem grzbietowym 0,5,10 stopni, prawe, lewe; blokowane. | 2
6 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (TMT-1), 7 otworowe, w tym 1 otwór pod śruby 4.0 mm oraz 1 otwór kompresyjny; przyśrodkowe, prawe, lewe, blokowane. | 2
7 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (TMT-1), 6 otworowe, podeszwowe, prawe, lewe, blokowane. | 2
8 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-75 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 15
9 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-75 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 15
10 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 4.0 mm, długość 28-45 mm, częściowo nagwintowana. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 15
11 | Druty Kirschnera, nagwintowane, z oliwką, średnica 1.6 mm, długość gwintu 10,15,20,23,30,35,40 mm. | 15
12 | Podkładka pod śruby o średnicy 2.8 mm. | 15
VI. | Śruby samowiercące |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne. Średnica 2.2 mm, pod druty Kirschnera 0.8 mm, śruby z krótkim gwintem, dł. 10-30 mm, skok co 1 mm oraz z długim gwintem, dł. 22-40 mm, skok co 2 mm oraz średnica 3.0 mm, pod druty Kirschnera 1.1 mm, śruby z krótkim gwintem, dł. 10-40 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z długim gwintem, dł. 26-40 mm, skok co 2 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 20
2 | Druty Kirschnera, średnica 0.8, 1.1 mm, długość 100 mm, 10 szt w opakowaniu. | 6
3 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 5.0 mm, pod druty Kirschnera 1.6 mm. Śruby z krótkim gwintem i z efektem kompresji, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z długim gwintem i z efektem kompresji, dł. 30-70 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 20
4 | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 200 mm, 10 szt w opakowaniu. | 6
5 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 7.0 mm, pod druty Kirschnera 2.2 mm. Śruby z krótkim gwintem i z efektem kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z długim gwintem i z efektem kompresji, dł. 34-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | 20
6 | Druty Kirschnera, średnica 2.2 mm, długość 250 mm, 10 szt w opakowaniu. | 6
RAZEM:
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.
Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy na zasadzie użyczenia oraz depozyt implantów.
czy występują przeciwwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego tak/nie
PAKIET 4 OSTEOSYNTEZA PŁYTKOWA STAW SKOKOWY
lp. | nazwa | ilość (szt) | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent , numer katalogowy /REF
1. | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań dalszej nasady kości strzałkowej. Grubość płytek w części trzonowej 2,0 mm, w części nasadowej 1,3 mm. Szerokość płytek w części trzonowej 10 mm,w części nasadowej 16 mm ilość otworów od 3 do 12 , długość płytek :od 77 do 185 . otwory niegwintowane do śrub ośrednicy 3,5 mm, korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez koniecznosci stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia wprowadzenia kąta śruby blokowanej w zakresie +/- 15 ° | 40
2. | Tytanowe płytki proste do zespoleń złamań trzonu kości strzałkowej.Ilość otworów : od 2do 16,długość płytek :od 28,8 do 204 mm . Otwory niegwintowane do srub o średnicy 3,5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami ,które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez koniecznosci stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Mżzliwośc ustawienia wprowadzenia kąta śruby blokowanej w zakresie +/- 15 ° | 40
3. | śruba blokowana tytanowa fi 3,5 mm, T 10. Długość 10 do 70 mm | 240
4. | śruba korowa tytanowa fi 3,5 mm, T 10. Długość 10 do 70 mm | 80
5. | Tytanowe płytki proste 1/3 koła. Ilość otworów: od 2 do 16. Długość płyt: od 23 mm do 191 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. | 24
6. | Tytanowa śruba kaniulowana fi 2,0 mm, samotnąca i samogwintująca kaniulacja fi 0,8 mm długość śruby 3 - 30 mm szt | 10
7. | Tytanowa śruba kaniulowana fi 3,0 mm, samotnąca i samogwintująca kaniulacja fi 1,2 mm długość śruby 8 - 40 mm szt | 10
8. | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana fi 2,0 mm, samotnąca i samogwintująca fi 1,05 mm trzon śruby fi 1,6 mm ,długość śruby 10 -30 mm w ostepach co 2 mm. Gniazdo śrubokręta w rozmiarze T 7 szt | 20
9. | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana fi 2,5 mm, samotnąca i samogwintująca fi 1,05 mm trzon śruby 8 mm ,długość śruby 10 -30 mm w ostępach co 2 mm. Gniazdo śrubokręta w rozmiarze T 7 szt | 20
RAZEM:
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.
Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy na zasadzie użyczenia oraz depozyt implantów
Czy występują przeciwwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego zgodnie z załączonym oświadczeniem TAK/NIE
Pakiet 5 Tenodeza + stabilizacja AC
lp. | Przedmiot zamówienia | ilość (szt) | cena netto | Vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent, numery katalogowe, REF
1. | Distal Biceps Repair Implant System. System do tendoezy dystalnego końca bicepsa skłądający się z : guzika tytanowego długości 12 mm z dwoma otworami do załadowania nitki oraz otworem dla zamocowania podajnika, drut wiercący z podziałką ostro zakończony z łopatką wiercącą średnicy 4mm na końcu, podajnik do guzika z przyciskiem zwalniającym guzik po przejściu przez drugą korówkę, śruba do tenodezy z materiału PEEK śr. 7mm i dł. 10mm, nić z plecionki ortopedycznej rozmiar #2 typu FiberLoop w postaci pętli długości 50 cm z nałożoną na nią igłą prostą dł. 76mm z pętlą min 5mm do ponownego załadowania nitki. | 20
2. | Rekonstrukcja stawu AC
| Zestaw do rekonstrukcji stawu AC, oparty na dwóch płytkach tytanowych, dwóch taśmach niewchłanialnych z możliwością implantacji przez otwór wielkości 2,4 mm. Instrumentarium wysyłane na każdy zabieg do 48 godzin od zgłoszenia.W zestawie pętla nitinolowa do przeciągnięcia szwów: łączna ilość zestawów 5 szt | 10
| Płytka tytanowa, sterylna, dedykowana do rekonstrukcji stawu AC, w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami. Po dwóch stronach wcięcia z otworem umożliwiającym załadowanie taśm specjalistycznych niewchłanialnych o szerokości 2 mm. Implant wygięty anatomicznie do powierzchni obojczyka i wyrostka kruczego z laserową linią oznaczającą osiowe ustawienie implantu względem kości. | 2
| Pętla nitinolowa służąca do przeciągania szwów w środowisku wodnym bez utraty swojej funkcji. | 1
| Taśma niewchłaniala o grubości 2 mm biało-czarna lub biało-niebieska wykonana z bardzo mocnego splotu zakończona z obydwu stron mocnym szwem chirurgicznym z nawoskowanymi końcówkami. Długość robocza taśmy 18 cmm+/- 0,5cm | 2
razem
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.
Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy na zasadzie :
dostaw na każdy zabieg;tzw: instrumentarium lotne
cena netto 1 zestaw
płytka x 2 sztuki
taśma 2 sztuki
pętla 1 szt
czy występują przeciwwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego tak/nie
Pakiet 6 Osteosynteza płytkowa
lp. | Przedmiot zamówienia | ilość (szt) | cena netto | Vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent, numery katalogowe, REF
1. | Płytki do kości obojczykowej | 20
Płytki anatomiczne blokująco - kompresyjne do złamań dalszej części obojczyka wraz z przemieszczeniem stawu barkowo – obojczykowego, do złamań trzonu oraz bocznej części obojczyka. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3,5/3,5mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan.
2. | Płytki do bliższej nasady kości ramiennej | 20
Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3,5/3,5mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan.
3. | Płytki do dalszej nasady kości ramiennej | 20
Płytki anatomiczne, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjne do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu przyśrodkowego, z dostępu grzbietowo-bocznego bez i z bocznym podparciem kłykci, do złamań przynasadowych, zakładana z dostępu przyśrodkowego oraz płytka złamań pozastawowych, grzbietowo-boczna. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4; 2,7; 3,5) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan.
4. | Płytki do bliższej nasady kości łokciowej | 4
Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy), prawa i lewa oraz płytka hakowa do dalszej nasady kości strzałkowej/ bliższej nasady kości łokciowej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3,5/3,5 mm. Możliwość kształtowania płytki w części trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan.
5. | Płytki do bliższej nasady kości promieniowej | 4
Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki, jak i głowy kości promieniowej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 2.4/2.7mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Płytki głowowe prawe i lewe, szyjkowe – uniwersalne. Materiał tytan.
6. | Płytki do dalszej nasady kości promieniowej | 40
Płytki blokująco – kompresyjne do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowe, grzbietowe, dwukolumnowe, w różnych kształtach – T, L, H, Y oraz proste. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 2,4/2,7/3,5 mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan.
7. | Płytki do artrodezy nadgarstka | 2
Płytka anatomiczna, blokująco - kompresyjna do artrodezy nadgarstka, Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych. Płyta w części dalszej posiada zmniejszony profil i kształt dopasowany do anatomii oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 2,4/2,7 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Płyty w wersji z anatomicznym wygięciem, z krótkim wygięciem oraz proste z możliwością domodelowania. Materiał tytan.
8. | Płytki do bliższej nasady kości udowej | 5
Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjne do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 5,0/4,5 mm. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5,0 - 7,3mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan.
9. | Nakładka do stabilizacji złamań okołoprotezowych, 4 lub 8 otworów pod śruby blokowane 3,5 mm lub korowe 3,5 mm wraz. | 4
10. | Zestaw do mocowania nakładki do stabilizacji złamań | 4
11. | Płytki do dalszej nasady kości udowej | 12
Płytki anatomiczne blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej zakładane z dostępu bocznego, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 5,0/4,5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane lite i kaniulowane (5,0/7,3). Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan.
12. | Płytki do bliższej nasady kości piszczelowej | 20
Płytki anatomiczne, blokująco - kompresyjne do bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej „T”, od strony bocznej „L”, płytka kłykciowa piszczelowa oraz płytka zakładana z dostępu tylno-przyśrodkowego. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym 3,5/5,0 i korowych 3.5/4,5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5/5,0. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan.
13. | Płytki do dalszej nasady kości piszczelowej | 15
Płytki anatomiczne, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem i bez, przyśrodkowa z małym anatomicznym wygięciem, przednio-boczna lewe i prawe oraz płytka zakładana od strony przedniobocznej i przyśrodkowej, uniwersalna. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym 3,5 i korowych 3.5/2,7. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan.
14. | Płytki do kości strzałkowej | 30
Płytki anatomiczne blokująco - kompresyjne do dalszej nasady kości strzałkowej, prawe i lewe, mocowane od strony bocznej i tylno-bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokowane lub korowe 2,4/2,7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan.
15. | Płytki do stopy | 5
Płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy, śródstopia, kości piętowej, grubość płytek 1,2 - 1,8 mm. Różne kształty: X, prostokątna, prosta, T, wygięta, L, ukośna T, 3D, piętowa. Otwory gwintowane do śrub o średnicy 2,4/ 2,7/3,5 mm oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 2,4/2,7 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan.
16. | Płytki proste | 25
Płytki blokowane proste, wąskie i szerokie, wygięte, rekonstrukcyjne, tubularne, również płytki do złamań przynasadowych. Otwory w płytce blokowane nie wymagające zaślepek/przejściówek z gwintem stożkowym, z możliwością zastosowania śrub blokowanych 2,4/2,7/3,5/5,0 mm oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym 2,4/2,7/3,5/5,0 i korowych 3,5/4,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan.
Wkręty
17. | Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnice: 2,4mm, 2,7mm, 3,5mm | 310
18. | Wkręty kaniulowane kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica: 7,3mm. | 10
19. | Wkręty blokowane zmienno-kątowe, samogwintujące, z gniazdem gwiazdkowym – średnice: 2,4mm, 2,7mm, 3,5mm. | 50
20. | Wkręty korowe średnica 2,4, 2,7mm, 3,5 mm z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. | 100
21. | Wkręt blokowany do cerklarzu 5,0 mm | 20
| PŁYTKI KOSTNE – SYSTEM 2,0 | 20
22. | Płyty blokowane do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości ręki i śródręcza. Różne kształtne płyt: proste, typu T, Y, H, L, talerzowe, dwu i czteromostkowe, do osteotomii, kłykciowe, hakowe, proste i proste rekonstrukcyjne. Otwory w płytce blokowane nie wymagające zaślepek/przejściówek z gwintem stożkowym, z możliwością zastosowania śrub blokowanych 2,0 mm oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym 2,0 i korowych 2,0/1,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym.
23. | Wkręt korowy samogwintujący Ø 2,0 mm i 1,5 mm | 20
RAZEM:
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.
Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy na zasadzie użyczenia oraz depozyt implantów
Czy występują przeciwwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego zgodnie z załączonym oświadczeniem TAK/NIE
Pakiet 7 Osteosynteza śródszpikowa
lp. | Przedmiot zamówienia | ilość (szt) | cena netto | Vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent, numery katalogowe, REF
GWOŹDZIE
1. | Uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde, średnica 9‎÷12 mm ze skokiem (co 1 mm), lewy i prawy. Długość od 200mm do 500mm do długości 440mm pokryty celownikiem dystalnym. W części dalszej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach ( w tym co najmniej 1 dynamiczny). W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym.: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 wkrętami samogwintującymi o średnicy Ø 6,5mm (dł.65-125mm). Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania wkrętami o średnicy Ø 4,5mm oraz dodatkowo wkrętami o średnicy Ø 6,5mm. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 wkrętami lub zestawem blokującym o średnicy Ø 6,5.mm W części dalszej blokowany wkrętami o średnicy Ø 4,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm. | 20
2. | Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA krótki, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm z 6 stopniową antetorsją, długości 220-280mm (opcjonalnie również 180-210mm), pokryty celownikiem , średnica 10-12mm, kąt szyjkowo – trzonowy 125°, 130°, 135°, uniwersalny do kości lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą szyjkową teleskopową Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4. Śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śrub z wkrętaka. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej pinem antyrotacyjnym Ø 4mm (dł. 65-125mm). W części dalszej posiadający jeden otwór statyczny i jeden dynamiczny pod wkręty blokujące o średnicy 4,5mm. | 25 | 650 | 8 | 702 | 16250 | 17550
3. | Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA długi, lewy i prawy, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm z 6 stopniową antetorsją, długości 340-440mm, do długości 420mm pokryty celownikiem dystalnym, średnica 10-12mm, kąt szyjkowo – trzonowy 125°, 130°, 135°. Blokowany w części bliższej śrubą szyjkową teleskopową Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4. Śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śrub z wkrętaka. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej pinem antyrotacyjnym Ø 4mm (dł. 65-125mm). W części dalszej posiadający 2 otwory statyczne i jeden dynamiczny pod wkręty blokujące o średnicy 4,5mm. | 20 | 650 | 8 | 702 | 13000 | 14040
4. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny – wielopłaszczyznowy, uniwersalny do lewej i prawej kończyny o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe. Długość od 180mm do 400mm w całości pokryty celownikiem dystalnym, średnica od 8mm do 12mm. W części proksymalnej kąt wygięcia gwoździa 10 stopni i 4 stopnie w części dystalnej, długość w części proksymalnej (do zgięcia) do 55 mm, blokowanie części bliższej z jednego celownika. Gwóźdź blokowany wkrętami Ø 4,5mm i Ø 5 mm, w części bliższej posiadający cztery otwory blokowane w trzech płaszczyznach (w tym dwa otwory gwintowane), w części dalszej możliwość wielopłaszczyznowego blokowania. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm, śruba kompresyjna. | 30
5. | Gwóźdź do kości piszczelowej blokowany odpiętowo, w składzie: - gwóźdź do kości piszczelowej blokowany odpiętowo (Ø 9-11mm, dł. 140-320mm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, - śruba zaślepiająca | 4
6. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (rekonstrukcyjny), prosty, lewy i prawy. Wersja krótka L=150mm oraz długa 220mm i 250mm, średnica 6-9mm dla wesji litej i 7-9mm dla wersji kaniulowanej. W części bliższej 4 otwory gwintowane na wkręty blokujące zapewniające wielopłaszczyznową stabilizację. W otworach tych możliwość zastosowania zarówno śrub o średnicy 4,5 i 5,0. W części dalszej w wersji krótkiej posiadający 2 otwory (w tym jeden dynamiczny) natomiast w wersji długiej posiadający 4 otwory ryglujące (w tym jeden dynamiczny) zapewniające dwupłaszczyznową stabilizację. W części dalszej dla gwoździ o średnicy 6-7mm- wkręty blokujące 3,5mm, a dla gwoździ o średnicy 8-9 otwory pod wkręty blokujące 4,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm. | 20
7. | Wkręty blokujące do gwoździ śródszpikowych Ø 4,5mm dł. 20-100mm | 150
8. | Wkręty blokujące trzonowe do gwoździ rekonstrukcyjnych Ø 6,5mm dł. 65-125mm | 15
9. | Wkręty do gwoździ wielopłaszczyznowych (rekonstrukcyjnych) Ø 5,0mm, dł. 26-60mm | 50
10. | Zespoły blokujące Ø 6,5mm dł. w zakresie 50-105mm | 10
11. | Śruba szyjkowa teleskopowa Ø 11mm ze śrubą kompresyjną M4, dł. 70-125mm | 10
12. | Śruba szyjkowa Ø 11mm, dł. 70-125mm | 10
13. | Pin antyrotacyjny Ø 4mm, dł. 65-125mm | 10
14. | Zaślepka/Śruba kompresyjna | 30
RAZEM:
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.
Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy na zasadzie użyczenia oraz depozyt implantów
Czy występują przeciwwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego zgodnie z załączonym oświadczeniem TAK/NIE
Pakiet 8 grotowkręty kostne do stabilizatorów zewnętrznych
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (szt) | cena netto | Vat | cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | producent numer katalogowy REF
1 | Grotowkręty kostne samotnące i samogwintujące ø4 mm z cylindrycznym gwintem, dł. 90 mm i o dł. gwintu 10, 20 i 30 mm, dł. 120 mm i o dł. gwintu 30 i 35 mm, dł. 150 mm i o dł. gwintu 40 i 50 mm, dł. 180 mm i o dł. gwintu 40 i 50 mm) szt | 30
2 | Grotowkręty kostne samotnące i samogwintujące ø5 mm z cylindrycznym gwintem, dł. 120 mm i o dł. gwintu 30 i 35 mm, dł. 150 mm i o dł. gwintu 40 i 50 mm, dł. 180 mm i o dł. gwintu 35, 50 i 60 mm, dł. 200 mm i o dł. gwintu 50 i 60 mm, dł. 250 mm i o dł. gwintu 50 i 70 mm) szt | 60
3 | Grotowkręty kostne samotnące i samogwintujące przelotowe ø4 mm z gwintem po środku o ø5 mm, dł. 200 mm i o dł. gwintu 35, 40 i 50 mm, dł. 250 mm i o dł. gwintu 35, 40, 50 i 60 mm, dł. 300 mm i o dł. gwintu 40, 50 i 70 mm. Szt | 30
RAZEM
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.
czy występują przeciwwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego tak/nie
PAKIET 9 tytanowy gwóźdź kretarzowy
Lp. | Asortyment | Ilość (szt) | Cena netto | VAT | cenna brutto | Wartość netto | Wartość brutto | producent numer katalogowy REF
1. | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy krótki do złamań przezkrętarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 180 mm, średnica części bliższej gwoździa 15.5 mm, średnica części dalszej gwoździa 11 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°,125° i 130°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Śruba antyrotacyjna kompresyjna ø 8 mm | 50
2. | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy długi do złamań przezkrętarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 280-460 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoździa 15.5 mm, średnica części dalszej gwoździa 11 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°,125° i 130°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia trzonu długich gwoździ 1500 mm. Śruba antyrotacyjna kompresyjna ø 8 mm. Gwoździe prawe/lewe. każdorazowo zamawiający określi długość | 20
3. | Śruba główna (ciągnąca) tytanowa sterylna ø 10.5 mm, dł. 70-120 mm każdorazowo zamawiający określi długość | 70
4. | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-45 mm ze skokiem co 2.5 mm i 45-90 mm ze skokiem co 5 mm każdorazowo zamawiający określi długość | 40
5. | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 11 mm standardowa i ø 15.5 mm o dł. 5-10 mm każdorazowo zamawiający określi długość | 10
razem
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.
czy występują przeciwwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego tak/nie
PAKIET 10 gwożdzie ramienne proksymalne i gwozdzie do artrodezy stawu skokowego.
lp. | nazwa | ilość (szt) | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent , numer katalogowy\REF
1. | Tytanowy gwóżdz śródszpikowy ramienny proksymalny, kaniulowany, sterylny. Blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach .Otwory w bliższej części gwożdzia gwintowane. Długość gwożdzia 150 mm oraz 220 - 300 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwożdzia 10 mm , a części dalszej gwożdzia 8 mm . Wygięcie gwożdzia w części bliższej o wartośc 6 °. Możliwość dynamizacji w części dalszej gwożdzia . Gwożdzie prawe/ lewe szt | 25
2. | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 4 , ø 5 mm dł 25-60 mm | 25
3. | Zaślepka tytanowa sterylna ø6 mm standardowa i ø 10 mm o długosci 2 -4 mm szt | 10
4. | Tytanowy gwóżdz śródszpikowy do artrodezy stawu skokowego kaniulowany, sterylny Długość gwożdzia 150, 200, 300 mm . Średnica gwożdzia 10 - 12 mm. Wygięcie gwozdzia w części dalszej o wartości 5 °na valgus. Gwożdzie prawe/lewe szt | 3
5. | Śruba blokująca tytanowa , sterylna ø 5 mm , długośc 25 - 120 mm ze skokiem co 2,5 mm szt | 6
6. | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 8 mm i długosci 14,5 mm szt | 3
7. | Zaślepka tytanowa , sterylna ø 8 mm standardowa ( o długości 4 mm) oraz ø12 mm i o długości 5 - 15 mm | 3
RAZEM:
| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie tak/nie
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.
Zamawiający wymaga użyczenia niezbędnego instrumentarium potrzebnego do zabiegu operacyjnego(na cały okres umowy), oraz utworzenia banku impalntów
PAKIET 11 Shaver ostrze
lp. | ASORTYMENT | ilość (szt) | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent , numer katalogowy\REF
1. | 1.Ostrze do Shavera do tkanek miękkich o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i gładkim płaszczu średnica od 4 -6 mm 2. Ostrze do Shavera Stryker do tkanek miękkich o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i ząbkowanym płaszczu średnica 4 -6 mm. każdorazowo zamawiający określi parametry ostrza do zamówienia | 40
RAZEM:
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.
czy występują przeciwwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego tak/nie
PAKIET 12 Głowa modularna głowy kości promieniowej
lp. | ASORTYMENT | ilość (szt) | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent , numer katalogowy\REF
1. | Głowa o budowie modularnej, składająca się z nasadki wykonanej ze stopu kobaltu, oraz wkładki polimerowej wykonanej z PEEK OPTIMA Wear Performance. Dostarczana w stanie złożonym (połączenie nasadki oraz wkładki jest nierozłączne), sterylnym. Dostępna w 9 wariantach rozmiarowych: średnica głów 20, 22, 24 mm, wysokość głów 10, 12, 14 mm. Głowa współpracuje z trzpieniem standardowym oraz kątowym, na zasadzie przegubu kulistego (średnica kuli trzpienia Ø6) umożliwiającego ruchy rotacyjne oraz odchylenie głowy na boki o kąt 15° w stosunku do osi trzpienia (pełen zakres odchylenia – 30°). | 15
RAZEM:
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.
czy występują przeciwwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego tak/nie
PAKIET 13 Druty Kirschnera i drut do wiązania odłamów
lp. | nazwa | ilość (szt) | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent , numer katalogowy\REF
Druty Kirschnera i drut do wiązania odłamów
1. | Drut Kirschnera tytanowe średnicy 1,0 mm długość 150 mm | 50
2. | Drut Kirschnera tytanowe średnicy 1,2- 1,5 mm długość 150 mm | 100
3. | Drut Kirschnera tytanowe średnicy 2,0 mm długość 150 mm | 50
4. | Drut Kirschnera tytanowe średnicy 2,5 - 3,0 mm długość 150 mm | 100
5. | Drut do cerklarzu miękki tytanowy o średnicy 0,8 mm długość 10 m | 2
6. | Drut do cerklarzu miękki tytanowy o średnicy 1,0 mm długość 10 m | 3
7. | Drut do cerklarzu miękki tytanowy o średnicy 1,2 mm długość 10 m | 2
8. | Drut do cerklarzu miękki tytanowy o średnicy 1,5 mm długość 10 m | 3
RAZEM:
Depozyt po 5 drutów z każdego rozmiaru
| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie tak/nie
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.
PAKIET 14 końcówki robocze
lp. | ASORTYMENT | ilość (szt) | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent , numer katalogowy\REF
1. | Jednorazowe końcówki robocze ( elektrody) wykorzystywane w czasie artroskopii stawu kolanowego i barku | 40
RAZEM:
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.
Zamawiający wymaga kompatybilności z urządzeniem Serfas Energy RF Generator Stryker lub użyczenia na okres obowiązywania umowy urządzenia do elektrochirurgii artroskopowej obsługującej elektrody proponowane przez oferenta
Stworzenie 4 sztukowego banku asortymentu
PAKIET 15 Zestaw do leczenia złamań trzonów kręgów.
lp. | ASORTYMENT | ilość (szt) | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent , numer katalogowy\REF
1. | Zestaw umożliwiający przeskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem w przypadkach nowotworów i naczyniaków. Zestaw ma zawierać: 1. Trokar do nakłucia trzonu 2. Igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego min.4 różne średnice, 2 długości oraz 2 kształty ostrzy: stożkowe i jednostronnie scięte; 3. Sterylne urządzenie mieszająco-podające, zasilane elektrycznie, pozwalające na automatyczne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego oraz samoczynne wypełnianie cementem zestawu do jego dotrzonowego podawania; 4. Strzykawka z możliwością podania do 12 ml cementu; 5. W zestawie 40 cm długości przewód giętki zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni RTG; 6. Cement o podwyższonej lepkości i gęstości, zawierający środek cieniujący (siarczan baru) minimum 20g; 7. Czas podawania cementu 20min. 8. Komplet mieszadło z podajnikiem, igła z trokarem 2 szt. | 8
RAZEM:
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.
Zamawiający wymaga dostarczenia przez wykonawcę niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy na zasadzie użyczenia oraz bank implantów
| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego |  |  |  | oświadczenie tak / nie
Pakiet 16 Druty Kirschnera z tytanu
lp. | nazwa | ilość (szt) | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent , numer katalogowy\REF
Druty Kirschnera i drut do wiązania odłamów z tytanu
1. | Drut Kirschnera tytanowe średnicy 1,0 mm do 3,0 mm dłogość 150 lub 300 mm depozyt po 5 drutów z każdego rozmiaru i długości | 300
2. | Drut do wiązania odłamów (do popręgu) o średnicy 0,6 mm z tytanu | 4
3. | Drut do wiązania odłamów (do popręgu) o średnicy 1,25 mm z tytanu | 6
4. | Drut do wiązania odłamów (do popręgu) o średnicy 1,5 mm z tytanu | 4
RAZEM:
Depozyt po 5 drutów z każdego rozmiaru
| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie tak/nie
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.
PAKIET 17 śruby, płytki, stabilizatory
lp. | nazwa | ilość (szt) | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent,numery katalogowe\REF
I | Dynamiczny stabilizator biodrowy
1. | płytka ustalająca DSB 135 º,2 - 16 otworowa depozyt po 2 szt z każdej długości 2,3,4,6 otworowej depozyt po 1 szt z każdej długości 8 - 16 otworów | 160
2 | śruba zespalająca wraz ze śrubą kompresyjną Ø 12,5mm w rozmiarze 50 -125 mm depozyt po 2 szt od 55 mm do 105 mm wraz ze śrubą kompresyjną, depozyt po 1 szt 50 mm i 110mm,115 mm,120 mm ,125 mm wraz ze śrubą kompresyjną | 180
II | Dynamiczny stabilizator kłykciowy
1 | Płyta ustalająca DSK 95 º,6 - 18 otworowa depozyt po 1 szt z każdej długości 6 - 16 otworów | 20 | [6 empty] | 0
III | Śruby
1 | Śruby korowe 4,5 mm , długość od 12 do 80 mm ze skokiem co 2mm ,samogwintujce z gniazdem heksagonalnym 3,5 mm depozyt po 7 śrub z rozmiaru 14 mm do 24 mm depozyt po 14 śrub z rozmiaru 26 mm do 28 mm depozyt po 12 śrub z rozmiaru 30 mm do 38 mm depozyt po 6 śrub z 40 mm do 50 mm | 350
2 | Śruby do kości gąbczastej 6,5 mm długość od 25 mm do 120 mm ze skokiem co 5 mm z gniazdem heksagonalnym 3,5 mm i gwintem na 16 mm depozyt po 2 śruby z rozmiaru 25 mm do 60 mm depozyt po 3 śruby z rozmiaru 65 mm do 95 mm depozyt po 2 śruby z rozmiaru 100 mm do 110 mm Śruby do kości gąbczastej 6,5 mm długość od 40 mm do 120 mm ze skokiem co 5 mm z gniazdem heksagonalnym 3,5 mm i gwintem na 32 mm depozyt po 4 śruby z rozmiaru 40 mm do 90 mm | 20
3 | Podkładki 7 mm pod śruby 4,5 mm depozyt 12 szt | 10
Zamawiający wymaga nieodpłatnego dostarczenia niezbędnego instrumentarium potrzebnego do zabiegu operacyjnego
Zamawiający wymaga nieodpłatnego dostarczenia kontenerów na implanty i instrumentarium tzw.implants &instruments&screws set
IV | Płytki małe
1 | Płytka piętowa 3,5 mm długość 60 mm i 70 mm depozyt po 1 szt z każdej długości | 4
2 | Płytka prosta LC-DCP 3,5 5 -18 otworowa na wkręty 3,5 mm depozyt po 1 szt z każdej długości 5 otworowej i 8 do 18 otworów depozyt po 2 szt z każdej długosci 6 - 7 otworów | 20
3 | PłytkaT o ramionach prostopadłych 3,5 mm do kości promieniowej 3 do 6 otworowa posiadająca w części nasadowej 3 i lub 4 otwory na wkręty 3,5 mm depozyt po 1 szt z każdej długości 3 do 6 otworow trzonowych i otworów 3 i 4 w częsci nasadowej Płyta T o ramionach skośnych 3,5 mm do kości promieniowej 3 do 6 otworowa posiadająca w częsci nasadowej 3 na wkręty 3,5mm depozyt po 1 szt z każdej długości 3- 6 otworów trzonowych | 4
4 | Płyta rekonstrukcyjna prosta 3,5 mm o grubosci 2,5 mm od 5 do 22 otworów na wkręty 3,5 mm depozyt po 1 szt z każdej długosci 5 do 22 otworów | 40
5 | Płyta dedykowana do złamań stawowych dalszego końca piszczeli 3,5 o grubości 2 mm i szerokosci 15,2 mm po wkręty 3,5 i 4,0 mm 3 - 14 otworowa depozyt po 1 szt każej długosci 3,4,5 otworowej | 4
6 | Śruby korowe 3,5 mm długość od 10 do 50 mm ze skokiem co 2 mm samogwintujące z gniazdem heksagonalnym 2,5 mm depozyt po 4 śruby z każdej długości 10,12,20,22,24,26,28,32,36,40 depozyt po 8 śrub z każdej długości 14,16,18 | 350
7 | Śruby do kości gąbczastej 3,5 mm długosci od 10 do 60 mm ze skokiem co 2mm a powyżej 30 mm co 5 mm z gniazdem heksagonalnym 2,5 mm i gwintem na całej długości Depozyt po 2 śruby z każdej długosci 12 do 60 mm | 20
8 | Śruby kostkowe 3,5 mm długość od 25 do 70 mm ze skokiem co 5 mm z gniazdem heksagonalnym 2,5 mm Depozyt po 2 śruby z każdej długości 25 do 70 mm | 30
9 | Śruby do kości gąbczastej 4,0 mm długość od 10 do 60 mm ze skokiem co 2mm a powyżej 30 mm co 5 mm z gniazdem heksagonalnym 2,5 mm z krótkim gwintem Depozyt po 2 śruby z każdej długości 12 do 60 mm Śruby do kości gąbczastej 4,0 mm długości od 10 do 60 mm ze skokiem co 2 mm a powyżej 30 mm co 5 mm z gniazdem heksagonalnym 2,5 mm z gwintem na całej długosci Depozyt po 2 śruby z każdej długości 12 do 60 mm | 6
10 | Podkładki 7,0 mm pod śruby 3,5 i 4,0 mm depozyt 12 szt | 10
Zamawiający wymaga nieodpłatnego dostarczenia niezbędnego instrumentarium potrzebnego do zabiegu operacyjnego składajacego się minimun z:
wiertło 2,5 mm,wiertło 3,5 mm,nawiertak do wkrętów 3,5 i 4,0 mm,gwintownik do wkrętów gąbczastych 4,0 mm,gwintownik do wkrętów korowych, | [5 empty] | korowych 3,5mm
rączka T szybkozłączka,prowadnica gwintownika i wierteł 3,5/2,5mm,prowadnica wiertła 2,5/3/5 mm,szaft śrubokętu,końcówka 2,5 mm,miarka głębokości,mała |  |  | szaft srubokretu | srubokretu,końcówka 2,5 mm,miarka głębokości mała
hak ostro zakończony,wyginarka do płytek2,7/3,5mm mała ,para,kosciotrzymacz samocentrujący 190 mm,retraktory Hohmann,małe szerokość :8 mm,160 mm
podważka kostna,prosta/zakrzywiona 12 mm,retraktory Hohmann,szerokość 15 mm,160 mm,kleszcze redukcyjne,ząbkowane 140 mm
kleszcze redukcyjne,gładkie 140 mm,prowadnica do wierteł,podwójna ,mała,szczypce do trzymania wkrętów, |  |  |  |  | mały śrubokret heksagonalny 2,5 mm
Zamawiający wymaga nieodpłatnego dostarczenia kontenerów na implanty i instrumentarium tzw.implants&instrumentes set.
zamawiający wymaga nieodpłatnego dostarczenia zestawu do usuwania uszkodzonych śrub
V | Płytki duże
1 | Wąska płyta LC-DCP 4,5 mm o grubości 4,5 mm szerokości 12,5 mm od 5 do 18 otworów na wkręty korowe 4,5 mm i wkręty gąbczaste 6,5 mm depozyt po 1 szt z każdej długości | 4
2 | Płyta T 4,5 podpierająca o grubości 2 mm i szerokosci 16 mm od 4 do 14 otworów na wkręty korowe 4,5 mm i wkręty gąbczaste 6,5 mm depozyt po 1 szt z każdej długości Płyta L 4,5 podpierająca o grubości 2 mm i szerokości 16 mm od 3 do 14 otworów na wkręty korowe 4,5 mm i wkręty gąbczste 6,5 mm prawa depozyt po 2 szt z każdej długosci Płyta T 4,5 o grubości 2 mm i szerokości 16 mm od 3 do 14 otworów na wkręty korowe 4,5 mm i wkrety gąbczste 6,5 mm depozyt po 1 szt z każdej długości Płyta L 4,5 podpierajaca o grubosci 2 mm i szerokosci 16 mm od 3 do 14 otworow na wkręty korowe 4,5 mm i wkręty gąbczaste 6,5 mm lewa depozyt po 1 szt z każdej długości | 4
3 | Płytka piszczelowa boczna podpierająca głowę LC-DCP o grubości 2,5 mm i szerokości 14 mm od 5 do 13 otworów na wkręty korowe 4,5 mm lewa depozyt po 1 szt z każdej długości Płyta piszczelowa boczna podpierająca głowę LC-DCP o grubosci 2,5 mm i szerokosci 14 mm od 5 do 13 otworów na wkręty korowe 4,5 mm prawa depozyt po 1 szt z każdej długości | 4
4 | Płyta rekonstrukcyjna prosta 4,5 mm o grubosci 3,8 mm i szerokosci 12 mm od 5 do 22 otworów na wkręty 4,5 mm depozyt po 1 szt z każdej długości 5 do 22 otworów | 4
5 | Śruby do kości gąbczastej 6,5 mm długość od 40 do 120 mm ze skokiem co 5 mm z gniazdem heksagonalnym 3,5 mm i gwintem na całej długości depozyt po 2 śruby z każdego rozmiaru Śruby do kości gąbczastej 6,5 mm długość od 25 do 120 mm ze skokiem co 5 mm z gniazdem heksagonalnym 3,5 mm i gwintem na 16 mm depozyt po 2 śruby z rozmiaru 25 do 60 mm depozyt po 3 śruby z rozmiaru 65 do 95 mm depozyt po 2 śruby z rozmiaru 100 do 110 mm | 2
6 | Śruby do kości gąbczastej 6,5 mm długosci od 40 do 120 mm ze skokiem co 2mm a powyżej 30 mm co 5 mm z gniazdem heksagonalnym 3,5 mm i gwintem32 mm Depozyt po4 śruby z każdej długosci 40 do 90 mm depozyt po 2 śruby z każdej długości 95 do 120 mm | 4
7 | Śruby kostkowe 4,5 mm długość od 25 do 100 mm ze skokiem co 5 mm z gniazdem heksagonalnym 3,5 mm depozyt po 2 śruby z każdego rozmiaru 25 do 60 mm depozyt po 1 śrubie z rozmiaru 65 do 100 mm | 20
8 | Podkładki 7,0 mm pod śruby 4,5 mm depozyt 12 szt | 10
Zamawiający wymaga nieodpłatnego dostarczenia niezbędnego instrumentarium potrzebnego do zabiegu operacyjnego składajacego się minimun z:
wiertło ,szybkozłączka 3,2mm x 130 mm
wiertło,szybkozłączka 4,5 mm x 130 mm
szybkozłączka kompatybilna z wiertłami,nawiertak do wkrętów 4,5/6,5 mm,rączka T,szybkozłączka,gwintownik,szybkozłączka do wkrętów korowych
4,5 mm dł 130 mm,gwintownik, szybkozłączka do wkrętów gąbczastych 6,5 mm,prowadnik do wiertła 4,5/3,2 mm ,prowadnica gwintownika i wierteł
3,2/4,5 mm , prowadnica gwintownika i wierteł 3,2/6,5 mm,szaft śrubokrętu,końcówka 3,5 mm,duży śrubokręt haksagonalny, końcówka 3,5 mm,
miarka głębokości do wkrętów 4,5/6,5 mm,haczyk ostro zakończony,prowadnica do wierteł,podwójna, duża ,zaostrzona prowadnica ostrza,giętarka do płytek duża,
para,szczypce do trzymania wkrętów .
Zamawiajacy wymaga dostarczenia kontenerów na implanty i instrumentarium tzw.implants& instrumen&screws set
Zamawiający wymaga dostarczenia zestawu do usuwania uszkodzonych śrub
VI | Śruby kaniulowane
1 | Śruba kaniulowana o średnicy 7 mm z gwintem odługości 16 mm z gniazdem heksagonalnym 3,5 mm w rozmiarach 50 do 120 mm ze skokiem co 5 mm depozyt po 2 śruby z rozmiaru 50,55,60,65,100 mm depozyt po 3 śruby z rozmiaru 70,75,80,85,90,95 mm depozyt po 1 śrubie z rozmiaru 105,110,115,120 mm Śruba kaniulowana o średnicy 7 mm z gwintem o długości 32 mm z gniazdem heksagonalnym 3,5 mm w rozmiarach 50 do 120 mm ze skokiem co 5 mm depozyt po 1 śrubie z rozmiaru 50,55,60,65,100,105,110,115,120 mm depozyt po 2 śruby z rozmiaru 70,75,80,85,90,95 mm | 70
2 | Podkładki pod śruby kaniulowane 7,0 depozyt 10 szt | 10
Zamawiający wymaga nieodpłatnego dostarczenia niezbędnego instrumentarium potrzebnego do zabiegu operacyjnego z wykorzystaniem implantów
składającego się z minimum:
kaniulowane wiertło 4,5 mm x230 mm,kaniulowany gwintownik 7,0 mm x 230 mm,gwintowany drut prowadzacy 2,0 mm x 230 mm - 5 szt,sztylet 2,0 x 280 mm
| równoległa prowadnica do dla drutów kierunkowych,miarka kompatybilna z drutem prowadzącym, prowadnica z osłoną 4,5 mm,kanilowany srubokręt 3,5 mm | [5 empty] | kaniulowany śrubokret 3,5 mm
VII | Płytki mini
1 | Śruby korowe samogwintujące o średnicy 1,5 mm w rozmiarze 6 do 20 mm z gniazdem heksagonalnym 1,5 mm ze skokiem co 1 mm od rozmiaru 12 mm co 2 mm depozyt po 4 śruby z rozmiaru 6 mm - 16 mm Śruby korowe samogwintujące o średnicy 2 mm w rozmiarze 6 do 20 mm z gniazdem heksagonalnym 1,5 mm depozyt po 4 śruby z rozmiaru 6 mm - 20 mm ze skokiem co 2mm | 20
2 | Śruby korowe samogwintujące o średnicy 2,7 mm w rozmiarze 6 do 30 mm z gniazdem heksagonalnym 1,5 mm ze skokiem co 2 mm depozyt po 5 śrub z rozmiaru 6 mm - 24 mm ze skokiem co 2mm | 20
3 | Płytka prosta 2 mm szerokość 5 mm grubości 1mm i długości 2 do 8 otworowa depozyt po 2 szt z rozmiaru3,4,5,6 otworowej | 4
4 | PłytkaT 2 mm szerokci 5 mm grubości 1 mm i długosci 2 otworowa w częsci trzonowej i 2 otworowa w częsci głowowej depozyt 4 szt | 4
5 | Płytka L 2,0 szerokosci 5 mm grubości 1 mm i długości 2 otworowa w częsci trzonowej i 2 -otworowa w częsci głowwej wersja,prawa,lewa,lewoskośna i prawoskośna depozyt po 1 szt z każdego rodzaju | 4
6 | Płytka kondylarna 1,5 w wersji z pinem prawym i lewym depozyt po 2 szt z kazdej wersji | 4
7 | Płyta kondylarna 2,0 w wersji z pinem prawym i lewym depozyt po 2 szt z kazdej wersji | 4
8 | Płytka T 2,7 szerokości 7 mm grubości 1,2 mm i długosci 3 otworowa w częsci trzonowej i 2 otworowa w częsci głowowejj depozyt 4 szt | 4
9 | Płytka L 2,7 szerokosci 7 mm grubości 1,2 mm i długosci 3 otworowa w częsci trzonowej i 2 otworowa w częsci głowowej wersja prawa,lewa,lewoskośna i prawoskośna depozyt po 1 szt z każdego rodzaju | 4
10 | Płytka2,7 rynienkowa 1/4,szerokości 7 mm ,grubości 1 mm długości od 2 do 10 otworów depozyt po 2 szt 4,5,6 otworowej depozyt po 1 szt 3,7,8 otworowej | 4
Zamawiający wymaga nieodpłatnego dostarczenia niezbędnego instrumentarium potrzebnego do zabiegu operacyjnego z wykorzystaniem implantów
składającego się z minimum z:
drut Kirchnera 0,8 mm, 70 mm - szt 10,drut Kirchnera 1,0 mm, 150 mm - szt 10,drut Kirchnera 1,2 mm,150 mm - szt 10,,drut Kirchnera 1,6 mm,150 mm- szt 10,
śrubokret do śrub 1,5 mm z chwytakiem,prowadnica do wierteł,prowadnica do gwintownika,miarka do śrub fi 2,0 mm,automatyczny mini retraktor palcowy,
automatyczny mini retraktor do środręcza,automatyczny mini retraktor do śródręcza z zawiasem,podwójny prowadnik wiertła,mini gietarki do płytek(para),
kleszczyki do chwytania śrub(1,5mm oraz 2,0 mm),gwintownik 1,5 mm i 2,0 mm,kleszcyki do płytek,kleszczyki do płytrk i kosci,mini,kleszcze redukcyjne,
kleszcze redukcyjne,ostre,mini podwazka kostna,mini dłuto: 4mm,6 mm,8mm,10mm,12mm,mini osteotom 4mm,6mm,8mm,10mm,12mm,
miarka mini 4mm,6mm,8mm,10mm,12mm,mini retraktor Hohman 6mm,8mm,10mm
wszystkie elementy wykonane z tytanu
| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego | oświadczenie tak/nie
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.
Note on B4: Ctrl + D dodaje wiersz Ctrl + U usuwa wiersz Ctrl + N nowy arkusz
Note on B16: Ctrl + D dodaje wiersz Ctrl + U usuwa wiersz Ctrl + N nowy arkusz
Note on B92: Ctrl + D dodaje wiersz Ctrl + U usuwa wiersz Ctrl + N nowy arkusz
Note on B226: Ctrl + D dodaje wiersz Ctrl + U usuwa wiersz Ctrl + N nowy arkusz
Note on B246: Ctrl + D dodaje wiersz Ctrl + U usuwa wiersz Ctrl + N nowy arkusz
Note on B255: Ctrl + D dodaje wiersz Ctrl + U usuwa wiersz Ctrl + N nowy arkusz
Note on B264: Ctrl + D dodaje wiersz Ctrl + U usuwa wiersz Ctrl + N nowy arkusz
Note on B283: Ctrl + D dodaje wiersz Ctrl + U usuwa wiersz Ctrl + N nowy arkusz
Note on B297: Ctrl + D dodaje wiersz Ctrl + U usuwa wiersz Ctrl + N nowy arkusz
Note on B311: Ctrl + D dodaje wiersz Ctrl + U usuwa wiersz Ctrl + N nowy arkusz
Note on B326: Ctrl + D dodaje wiersz Ctrl + U usuwa wiersz Ctrl + N nowy arkusz