Bełchatów, dnia 08.09.2023r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

”EKO-REGION” sp. z o. o. z siedzibą w Bełchatowie zwraca się z zapytaniem
o dostawę i montaż nowej bramy wjazdowej dwuskrzydłowej i furtki na istniejących słupach na terenie Składowiska/Przesypowni Odpadów w Teklinowie.

Przedmiotem zapytania jest brama wjazdowa dwuskrzydłowa z furtką o następujących parametrach:

- szerokość wjazdu bramy**: około 6 000 [mm]**

- wysokość skrzydeł bramy/furtki: **około 2 000 [mm]**

- szerokość furtki: **około 1 100 [mm]**

- rama wykonana z profila zamkniętego **60x40x2 [mm]**

- wypełnienie w pionie bramy i furtki: profil zamknięty **30x30x2 [mm]**

- zabezpieczenie przed korozją: **ocynk**

- malowanie proszkowe w wybranym kolorze z palety RAL (do ustalenia)

- wszystkie potrzebne akcesoria po stronie Wykonawcy: kasety z zamkami, zawiasy, rygle, zasuwy itd.

**Ofertę należy przedłożyć do dnia 13.09.2023r. do godz. 12.00
z wykorzystaniem platformy zakupowej Open Nexus.**

**Dane do dostawy/wykonania usługi:**

EKO-REGION sp. z o.o.

Składowisko/Przesypownia Odpadów w Teklinowie

Teklinów

98-400 Wieruszów

Jacek Owczarek; tel.: 71 721 85 32

Łukasz Sochacki; tel.: 602 191 651

**Dane do faktury:**

EKO-REGION sp. z o.o.

Ul. Bawełniana 18

97-400 Bełchatów

NIP: 769-19-17-979

**Osoba do kontaktu:**

Specjalista Eksploatacji Instalacji w Gotartowie Łukasz Sochacki, tel.: 602 191 651

Specjalista ds. Eksploatacji Usług Komunalnych Jacek Owczarek, Tel. 71 721 85 32