Bydgoszcz, dnia 14.10.2020 r.

**Dotyczy**: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE EKSPLOATACJI ZLECONEJ ŹRÓDEŁ CIEPŁA TJ. KOTŁOWNI W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 11 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W BYDGOSZCZY” - sprawa   
nr 43/ZP/U/INFR/2020*

**Wyjaśnienie oraz zmiana treści   
specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 oraz 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego 11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego,   
ul. Gdańska 147, 85-915 Bydgoszcz z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ.

* **Pytanie 1:**

**Jakie są średnie wartości zużycia energii elektrycznej oraz wody   
w poszczególnych kotłowniach?**

**Odpowiedź na pytanie 1:**

Roczna wartość zużycia energii elektrycznej w kotłowni przy ul. Smukalskiej wynosi:

- 1 843,00 kWh (2018 r.);

- 1 764,70 kWh (2019 r.).

Roczna wartość zużycia wody:

- 1 m3 (2018 r.);

- 1 m3 (2019 r.).

Roczna wartość zużycia energii elektrycznej w kotłowni przy ul. Fabrycznej wynosi:

- 1 444,00 kWh (2018 r.);

- 1 443,70 kWh (2019 r.).

Roczna wartość zużycia wody:

- 1 m3 (2018 r.);

- 1 m3 (2019 r.).

* **Pytanie 2:**

**Jaką pojemność mają zbiorniki oleju opałowego w kotłowniach?**

**Odpowiedź na pytanie 2:**

W kotłowni przy ul. Fabrycznej znajdują się zbiorniki oleju opałowego   
o pojemności 5 000,00 l – 2 szt.

W kotłowni przy ul. Smukalskiej znajdują się zbiorniki oleju opałowego   
o pojemności 1 000,00 l – 3 szt.

* **Pytanie 3:**

**Czy możliwe jest dokonanie wizji lokalnej kotłowni?**

**Odpowiedź na pytanie 3:**

Zamawiający informuje o możliwości przeprowadzenia przez Wykonawców wizji lokalnej przedmiotowych kotłowni. W celu udziału w wizji lokalnej Wykonawcy zobowiązani są do zgłoszenia osobie uprawnionej   
do kontaktowania się z Wykonawcami, o której mowa w cz. VIII pkt 7 SIWZ,   
w formie przewidzianej w cz. VIII SIWZ, nazwisk osób, które wezmą udział   
w wizji lokalnej. **Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 16.10.2020 r. o godz. 11:00.** Osoby, które przybędą na wizję lokalną (na biuro przepustek 11WOG od ul. Gdańskiej 147) zobowiązane są posiadać przy sobie dokument tożsamości.

Zamawiający informuje również, że nie przewiduje zebrania wykonawców   
w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ, a w trakcie wizji lokalnej Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ.

**Z przeprowadzonej wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół,** który będzie jednym z załączników do dokumentacji niniejszego postępowania (wzór stanowi załącznik nr 1 do pisma).

* **Pytanie 4:**

**Jeżeli Wykonawca montuje ciepłomierze na własny koszt to potrzebna jest informacja o średnicach ciepłomierzy oraz ich parametrach ( przepływ qs i qmax)**

**Odpowiedź na pytanie 4:**

Ciepłomierz w kotłowni przy ul. Fabrycznej:

- średnica 1”;

- q od 0,6 do 6 [m3/h].

Ciepłomierz w kotłowni przy ul. Fabrycznej:

- średnica 1”;

- q od 0,6 6 [m3/h].

* **Pytanie 5:**

**Wnioskujemy o dostosowanie wzoru umowy tak, aby dostosować ją dla wykonawców koncesjonowanych (posiadających koncesję na wytwarzanie ciepła oraz koncesję na przesyła i dystrybucję ciepła). Koncesjonowani wykonawcy muszą co rok uzyskać zatwierdzenie taryfy dla ciepła w URE.**

**Odpowiedź na pytanie 5:**

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Niniejsze wyjaśnienia treści SIWZ wymagają zmiany treści ogłoszenia

o zamówieniu oraz wymagają zmiany terminu składania ofert. W związkuz tym, Zamawiający 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Gdańska 147,   
85-915 Bydgoszcz, dokonuje zmiany treści SIWZ:

**CZĘŚĆ XI PKT 14**

**JEST:**

**Nazwa i adres**

**Wykonawcy**

**11 Wojskowy Oddział Gospodarczy**

**ul. Gdańska 147**

**85-915 Bydgoszcz**

**OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE EKSPLOATACJI ZLECONEJ ŹRÓDEŁ CIEPŁA TJ. KOTŁOWNI W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 11 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY**

**W BYDGOSZCZY**

**SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

**SPRAWA NR 43/ZP/U/INFR/2020**

**NIE OTWIERAĆ PRZED 16.10.2020 r. GODZ. 10:00**

**POWINNO BYĆ:**

**Nazwa i adres**

**Wykonawcy**

**11 Wojskowy Oddział Gospodarczy**

**ul. Gdańska 147**

**85-915 Bydgoszcz**

**OFERTA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE EKSPLOATACJI ZLECONEJ ŹRÓDEŁ CIEPŁA TJ. KOTŁOWNI W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 11 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY**

**W BYDGOSZCZY**

**SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

**SPRAWA NR 43/ZP/U/INFR/2020**

**NIE OTWIERAĆ PRZED 20.10.2020 r. GODZ. 10:00**

**CZĘŚĆ XII PKT 2 i 3**

**JEST:**

2. Termin składania ofert upływa w dniu **16.10.2020 r.,** o godzinie **09:00.**

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **16.10.2020 r.,** **o godz. 10:00** w siedzibie Zamawiającego, **bud. nr 108, lok. nr 124.**

**POWINNO BYĆ:**

2. Termin składania ofert upływa w dniu **20.10.2020 r.,** o godzinie **09:00.**

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.10.2020 r.,** **o godz. 10:00** w siedzibie Zamawiającego, **bud. nr 108, lok. nr 124.**

**Zmiany oraz wyjaśnienia treści SIWZ Zamawiający zamieści niezwłocznie   
za pośrednictwem portalu *www.platformazakupowa.pl/pn/11wog*   
w miejscu publikacji ogłoszenia.**

Załącznik do pisma:

Nr 1. – Protokół wizji lokalnej

**KOMENDANT**

**(-) ppłk Jan Lipiński**