Kostrzyn nad Odrą, dnia 03 sierpnia 2021r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

Znak sprawy: ZP.271.17.2021.EK

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 2**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.:

**„Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4**

**w Kostrzynie nad Odrą”**

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania, dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zmianami) informujemy:

***Pytanie nr 1***

Prosimy o wyjaśnienie przedmiaru pozycja 2 przedmiar 46,64 m dotyczy jednej strony boiska

piłkochwytów czy dwóch stron boiska. Ta pozycja dotyczy montażu dostawki słupków czy zakupu siatki.

**Odpowiedź:**

*Pozycja 2 przedmiaru robót dotyczy malowania linii. Pozycja 3 przedmiaru 46,64 m dotyczy piłkochwytów dwóch stron boiska w postaci ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej z drutu powlekanego gr. 3mm zgodnie z rysunkiem PB.K.04 dokumentacji projektowej, na słupkach stalowych istniejących osadzonych w gruncie i obetonowanych.*

***Pytanie nr 2***

Pozycja 4, zakup i montaż siatki 66,64m Prosimy o wyjaśnienie ilości metrażu.

**Odpowiedź:**

*Pozycja 4, zakup i montaż siatki 66,64m, należy wycenić tak jak w przedmiarze.*

***Pytanie nr 3***

Jeżeli zamawiający posiada rysunki rzut boiska lub pzt. Prosimy o zamieszczenie na stronie

internetowej rysunków, rzutu boiska lub rysunku pzt.

**Odpowiedź:**

*Pełna dokumentacja techniczna jest zamieszczona na platformie zakupowej Zamawiającego w pkt 4.Dokumentacja techniczna i STWiOR - Załączniki nr 2 i 3 do SWZ.zip*

***Pytanie nr 4***

Pytanie czy opaska z kostki betonowej jest do przełożenia, brak pozycji w przedmiarach.

**Odpowiedź:**

*Opaska z kostki betonowej jest istniejąca i nie wymaga przełożenia*.

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/kostrzyn_nad_odra> oraz na stronie internetowej zamawiającego [www.kostrzyn.pl](http://www.kostrzyn.pl) .

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 Z poważaniem

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

dr Andrzej Kunt

Do wiadomości:

1. Wszyscy uczestnicy postępowania