Szczecin, 20.02.2020 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania pn.: „ Modernizacja OŚK Zdroje” – Etap II

Zamawiający, Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie przekazuje treść pytań i odpowiedzi, które wpłynęły w niniejszym postępowaniu:

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres prac do wykonania w obiekcie nr 702 należy wycenić na podstawie dokumentacji projektowej, a zakres wyszczególniony w protokole z inwentaryzacji jest nieaktualny.

Odpowiedź 1

Zakres prac do wykonania należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową Projekt Budowlany – komora przelewowa ob. 702, Lipiec 2019 r. (załącznik do postępowania, dokumentacja, punkt 2) oraz biorąc pod uwagę „Wykaz wykonanych i niewykonanych elementów Robót” (załącznik do postępowania, dokumentacja, punkt 15).

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że wokół projektowanego obiektu nr 605 są wykonane ścianki szczelne, ponieważ podczas wizji lokalnej nie widzieliśmy tych elementów.

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, że ścianki szczelne dla obiektu 605 winny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną. Ścianka szczelna pozostaje do wykonania.

Pytanie 3

W nawiązaniu do odbytej wizji lokalnej prosimy o potwierdzenie, że w obiekcie nr 606c poniżej wymienione prace, wyszczególnione w protokole z inwentaryzacji nie wchodzą już w zakres kontraktu, a co za tym idzie nie należy ich uwzględniać w wycenie:

  - Wykonanie skosów betonowych

  - Izolacja powierzchni na styku z gruntem

  - Izolacja powierzchni mających kontakt ze ściekami i powietrzem

  - Próba szczelności. Prosimy również o potwierdzenie, że próba szczelności została odebrana przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego.

  - Demontaż ścianki szczelnej

Odpowiedź 3

Zakres prac wykonanych i niewykonanych dla obiektu wskazano w „Wykazie wykonanych i niewykonanych elementów Robót” (załącznik do postępowania, dokumentacja, punkt 15).

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że poniżej wymienione elementy robót dotyczące obiektu nr 606c zostały odebrane przez Zamawiającego i oferent nie musi uwzględniać już żadnych kosztów związanych z tymi elementami robót w swojej ofercie:

  - Dostawa i montaż zgarniacza radialnego wraz z próbami mechanicznymi

  - Dostawa i montaż deflektora typu Stamford.

  - Dostawa i montaż rurociągów wewnątrz obiektu wraz ze sprawdzeniami połączeń spawanych

Odpowiedź 4

Zakres prac wykonanych i niewykonanych dla obiektu wskazano w „Wykazie wykonanych i niewykonanych elementów Robót” (załącznik do postępowania, dokumentacja, punkt 15).

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, że wokół projektowanego obiektu nr 607 są wykonane ścianki szczelne, ponieważ podczas wizji lokalnej nie widzieliśmy tych elementów.

Odpowiedź 5

Zamawiający informuje, że ścianki szczelne dla obiektu 607 winny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną. Ścianka szczelna pozostaje do wykonania.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że wokół projektowanego obiektu nr 700 (części gdzie realizowany będzie zbiornik) są wykonane ścianki szczelne, ponieważ podczas wizji lokalnej nie widzieliśmy tych elementów.

Odpowiedź 6

Zamawiający informuje, że ścianki szczelne dla obiektu 700 winny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną. Ścianka szczelna pozostaje do wykonania.

Pytanie 7

Prosimy o udzielenie informacji czy podczas wykonywania prac związanych z włączeniem nowych rurociągów do obiektów nr 606a i 606b nie należy wykonać odwodnienia wokół tych obiektów podczas prowadzenia tych robót, a żeby uniknąć ewentualnego uszkodzenia konstrukcji zbiornika wywołanego ciśnieniem wody gruntowej.

Odpowiedź 7

Zamawiający informuje, że prace powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacja projektową oraz przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Jednocześnie Zamawiający informuje, że obiekt 606a i 606b posadowione są na palach.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuszcza rozliczenia na podstawie procentowego zaawansowania?

Odpowiedź 8

Zamawiający informuje, że sposób rozliczania określa Załącznik nr 2 do siwz – wzór umowy.