- Wszyscy Wykonawcy

- ZP.271.41.2024

Komorniki, 18 października 2024 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa placu zabaw przy ulicy Malinowej w Komornikach”

Działając zgodnie z treścią art. 284 ustęp 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję treść wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Czy Zamawiający ujednolici opis materiałowy i dopuści wykonanie wszystkich urządzeń o konstrukcji stalowej czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania, ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo z rur stalowych o średnicy 76,1mm lub profili stalowych 80x80 mm?

Odpowiedź

Należy zastosować rozwiązania przyjęte w projekcie. Zamawiający dopuści urządzenia zabawowe, ławki, stojaki na rowery oraz tablicę z regulaminem równoważne, o parametrach takich samych lub lepszych, spełniające te same funkcje, zbudowane z takich samych elementów składowych.

Pytanie 2

Czy na teren budowy jest zapewniony dojazd samochodów ciężarowych powyżej 20 ton? jeśli nie, to prosimy o podanie tonażu samochodów które tam mogą się poruszać?

Odpowiedź

Dojazd na teren budowy od ul. Wiśniowej samochodami do 10 t.

Pytanie 3

Czy w ofercie należy uwzględnić obsługę geodezyjną?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisem punktu II.2.5) SWZ obsługa geodezyjna stanowi przedmiot zamówienia.

Pytanie 4

Czy ziemię z korytowania należy rozplantować na miejscu, czy Zamawiający wskaże miejsce składowania ewentualnego nadmiaru ziemi koniecznej do wywiezienia?

Odpowiedź

Zagospodarowanie nadmiaru ziemi jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści w zestawie zabawowym podesty z antypoślizgowej płyty HDPE, łączniki ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści urządzenia zabawowe równoważne, o parametrach takich samych lub lepszych, spełniające te same funkcje, zbudowane z takich samych elementów składowych.

Pytanie 6

Czy w zakres zadania wchodzi pielęgnacja zieleni? Jeśli tak to na czym m polegać i przez jaki okres?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisem punktu II.2.4) SWZ nasadzenia zieleni wraz z jej roczną pielęgnacją stanowią przedmiot zamówienia. Roczna pielęgnacja polega na wykonywaniu  zabiegów i prac sprzyjających jak najlepszej kondycji roślin. Do podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych trawnika zalicza się: koszenie, nawadnianie, nawożenie, wałowanie, napowietrzanie (areacja), pionowe ciecie (wertykulacja), piaskowanie i zwalczanie chwastów. Drzewom i krzewom należy zapewnić nawadnianie, cięcia pielęgnacyjne i sanitarne.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę i montaż stojaków rowerowych o profilu 50x50 mm?

Odpowiedź

Należy zastosować rozwiązania przyjęte w projekcie. Zamawiający dopuści urządzenia zabawowe, ławki, stojaki na rowery oraz tablicę z regulaminem równoważne, o parametrach takich samych lub lepszych, spełniające te same funkcje, zbudowane z takich samych elementów składowych.

II Zastępca Wójta Gminy Komorniki
Przemysław Pełko