Znak: ZOZ.V.010/DZP/03/23 Sucha Beskidzka dnia 30.03.2023r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu 1x użytku oraz materiałów medycznych: ZOZ.V.010/DZP/03/23.

W odpowiedzi na pytanie nr 6 pytanie nr 1, Zamawiający dopuścił w pytaniu nr 1 układ oddechowy o parametrach.

**Dotyczy pakietu nr** **22**

**„Pytanie nr 1 pozycja 1**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie Układu oddechowego noworodkowego z generatorem IF, jednorazowego użytku (mikrobiologicznie czysty), W skład zestawu wchodzi:

- odcinek wdechowy podgrzewany dł. ok. 1,2 m,  wew. 10 mm, odcinek niepodgrzewany dł. ok 0,3m,

- odcinek wydechowy niepodgrzewany z perforacją w postaci regularnych otworów zabezpieczających przed okluzją, umiejscowionych na wierzchołkach karbowań, na całej długości odcinka,

- odcinek łączący nawilżacz z respiratorem dł. ok 0,6 m,

- odcinek do pomiaru ciśnienia dł. 2,1 m,

- zestaw generatora, w komplecie znajdują się:

• generator IF

• gąbka do zamocowania generatora na czapeczce, wykonana z elastycznego tworzywa, z rzepem mocującym,

• końcówka donosowa w roz. S, M, L (3 szt.),

• miarka . Oferowany przez nas obwód oddechowy oraz generator są w pełni kompatybilne z aparatem typu Infant Flow/FAbian. Pierwotnie opisany artykuł w punkcie nr 1 wskazuje wyłącznie na jednego dostawcę”.

Zamawiający modyfikuje odpowiedź w tym zakresie:

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że zaoferowany układ jest z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra.**