……………………………………………………					ZAŁĄCZNIK NR 1

PIECZĘĆ WYKONAWCY

CHARAKTERYSTYKA ORAZ SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA I ILOŚCIOWA

NA DOSTAWĘ WŁAZÓW ŻELIWNYCH Z WKŁADKĄ TŁUMIĄCĄ.

Właz kanałowy okrągły z żeliwa szarego DO-600  PN-EN 124-2 Grupa 4 klasa D400 – jezdnie dróg (również ciągi pieszo-jezdne), utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe, dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych  z wkładką tłumiącą PUR , zabezpieczony przed korozją.

Właz pomalowany na czarno.

Trwale oznakowane zgodnie z normą PN-EN 124: nr normy, klasa, znak producenta, znak jednostki certyfikującej T-ZUS.

Trwale znakowane znakiem budowlanym B.

- Wymagana deklaracja  właściwości  użytkowych,

- Karta katalogowa produktu

Znak sprawy: EZ.38.72.2023TK

| LP. | MATERIAŁ ASORTYMENT | ILOŚĆ | J.M | CENA JEDNOSTKOWA NETTO W ZŁ. | WARTOŚĆ NETTO W ZŁ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Właz żeliwny z wkładką tłumiącą PUR D400 model KDL 05 bez wentylacji |  | 5 | kpl |  |  |
| 2. | Właz żeliwny z wkładką tłumiącą PUR D400 model KDP 05 bez wentylacji |  | 5 | Kpl. |  |  |
| RAZEM: | ………………. |

……………….., dnia …………………………… r.		Podpisy uprawnionych osób ………………………….….......