|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa artykułu** | **Nazwa artykułu oferowanego przez Wykonawcę (ew. marka, typ, parametry oraz numer katalogowy)**  | **Jedn.****miary** | **Ilość** | **Cena****jedn. netto** | **Cena****jedn. brutto** | **VAT%** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Sterylny zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego:Skład zestawu:-1. 1 x serweta, nieprzylepna, barierowa z włókniny PP+PE w rozmiarze 45 cm x 75 cm, o gramaturze 55g/m2 , stanowiąca owinięcie zestawu2. 4 x tupfery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu około 20 x 20 cm 3. 1 x żel nawilżający 2,7 g- niemineralny - obojętny - nietłusty - hydrofilny oraz płynny sterylizacja za pomocą promieniowania gamma4. 1 x ampułka ze sterylną wodą 20 ml; destylowana, sterylna woda, przeznaczona do napełniania balonika cewnika urologicznego5. 1 x igła podskórna różowa 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) ( zapakowana)6. 5 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, 17n 8w ze 100 % bawełnianej gazy higroskopijnej7. 1 x serweta nieprzylepna, barierowa z włókniny PP+PE w rozmiarze 75 cm x 90 cm z centralnym otworem 10 cm o gramaturze 55g/m2 szt.8. 1 x strzykawka Luer 20 ml ( zapakowana)9. 1 x plastikowe kleszczyki Kocher 14 cm10. 1 x plastikowa pęseta do opatrunków 12,5 cm 11. 1 x para rękawic diagnostycznych, bezpudrowych, rozmiar M – zapakowane, z wywiniętym mankietem. Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister , w kształcie tacki z 1 wgłębieniem ( o przybliżonej pojemności 750 ml) , która może służyć jako nerka. Na opakowaniu samoprzylepna naklejka do wklejenia do dokumentacji pacjenta.  |  |  szt. |  100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny zestaw do zdejmowania szwów: Skład zestawu:  1. 1 x ostrze – skalpel 6,5 cm ze stali węglowej - zakrzywione ostrze, bez rączki - zapakowany 2. 3 x tupfery włókninowe, wielkości śliwki (poliester / wiskoza) - 30 g/m² - rozmiar po rozwinięciu około 19 cm x 203. 1 x metalowa pęseta Adson 12 cm 4. 1 x plastikowa pęseta zielona 12,5 cm Opakowanie tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyny,może posłużyć jako pojemnik na odpadki.  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylny zestaw do zmiany opatrunku:Skład zestawu:1. 1x kleszczyki plastikowe 14 cm
2. 1x pęseta plastikowa 12,5 cm
3. 8x kompres z gazy bawełnianej 7,5x7,5
4. 5x tampon z gazy bawełnianej wielkości śliwki
5. 1x serweta włókninowa nieprzylepna o wymiarach 38x45 (barierowa)

Opakowanie typu twardy blister. |  |  szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| **Razem wartość netto** Części nr 3 (poz. 1-3) | **…………………………..zł**  |
| **Razem wartość podatku VAT** Części nr 3  | **…………………………zł**  |
| **Razem wartość brutto** Części nr 3 (razem wartość netto + razem wartość podatku VAT) | **…………………………zł**  |

………………………

(miejscowość i data)

***Uwaga: Informacja dla Wykonawcy: Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym.***

***Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację.***