Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 2

Obuwie profilaktyczne

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ Par) (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obuwie profilaktyczne damskie rozmiar 34-42 Obuwie z profilem ortopedycznym. Wkładka skórzana licowa, cholewa skórzana licowa z otworami umożliwiającymi dobrą wentylację. Spód obuwia poliuretanowy, antypoślizgowy (możliwość zamawiania na koturnie lub płaskie). Anatomiczny kształt obuwia. Przód kryty, pasek regulujący wysokość podbicia oraz pasek przytrzymujący piętę. Kolor biały. Certyfikat CE |  | para | 500 |  |  |  |
| 2 | Obuwie profilaktyczne męskie rozmiar 38-46 Obuwie z profilem ortopedycznym. Wkładka skórzana licowa, cholewa skórzana licowa z otworami umożliwiającymi dobrą wentylację. Anatomiczny kształt obuwia. Spód obuwia poliuretanowy, antypoślizgowy. Przód kryty, pasek regulujący wysokość podbicia oraz pasek przytrzymujący piętę. Kolor biały. Certyfikat CE |  | para | 300 |  |  |  |
| 3 | Obuwie profilaktyczne damskie typu „drewniak” , rozmiar 34-42 Cholewka skóra licowa, spód drewniany z profilem ortopedycznym i podeszwą przeciwpoślizgową anatomiczny kształt, spód antypoślizgowy, w cholewce otwory umożliwiające dobrą wentylację. Kolor biały Certyfikat CE |  | para | 450 |  |  |  |
| 4 | Obuwie profilaktyczne męskie typu „drewniak” , rozmiar 38-46 Cholewka skóra licowa, spód drewniany z profilem ortopedycznym i podeszwą przeciwpoślizgową anatomiczny kształt, spód antypoślizgowy, w cholewce otwory umożliwiające dobrą wentylację. Kolor biały. Certyfikat CE |  | para | 300 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy