COZL/DZP/AK/3412/PN-5/21

Lublin dnia 17.02.2021 r.

**„Dostawa sprzętu jednorazowego użytku niezbędnego do wykonywania zabiegów endoskopowych, operacji, badań diagnostycznych wykonywanych w Oddziale Urologii.”.**

Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie 1:**

Dotyczy: COZL/DZP/AK/3412/PN-5/21, Załącznik nr 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do szynowania moczowodów opisanych w SIWZ w zestawie z prowadnicą o długości 150cm- pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 2:**

Dotyczy: COZL/DZP/AK/3412/PN-5/21, Załącznik nr 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do szynowania moczowodów opisanych w SIWZ w zestawie z prowadnicą o długości 150cm z obiema końcówkami zamkniętymi - pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 3:**

Dotyczy: COZL/DZP/AK/3412/PN-5/21, Załącznik nr 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do szynowania moczowodów opisanych w SIWZ w zestawie z prowadnicą o długości 150cm- pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 4:**

Dotyczy: COZL/DZP/AK/3412/PN-5/21, Załącznik nr 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do szynowania moczowodów opisanych w SIWZ w zestawie z prowadnicą o długości 150cm z obiema końcówkami zamkniętymi - pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 5:**

Dotyczy: COZL/DZP/AK/3412/PN-5/21, Załącznik nr 2, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystostomii nadłonowej dostarczany z pojedynczym cewnikiem poliuretanowym typu ‘J’ o przekroju 8Fr, 10Fr, 12Fr. Zestaw zawiera w szczególności podzielną kaniulę metalową wykonaną ze stali nierdzewnej o długości 80mm (tylko dla przekroju 8Fr) i 120mm do nakłucia nadłonowego , cewnik z prostownikiem, skalpel #11, skrzydełka mocujące, zawór oraz worek na mocz.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 6:**

Dotyczy: COZL/DZP/AK/3412/PN-5/21, Załącznik nr 2, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści cewnik do przezskórnej nefrotomii o przekroju 8Fr, 10Fr i długości 30cm, wykonany z poliuretanu przez co zapewnia wygodę pacjentowi. Boczne otwory zapewniają maksymalny odpływ. Zestaw dostarczany jest z elementami niezbędnymi, dostosowanymi do siebie i ułatwiającymi bezpieczne stosowanie produktu. W skład zestawu wchodzi między innymi: cewnik typu Pigtail, prowadnik Lunderquista 0,035 o długości 80cm z zakończeniem typu ‘J’ który zapewnia elastyczność i zabezpiecza przed pęknięciem, dren łączący, trokar do nakłuwania (kaniula), igła punkcyjna 18G oraz igła Chiba 22G, rozszerzacze powięzi w rozmiarach 6Fr- 14Fr, skalpel #11 oraz skrzydełka mocujące cewnik.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z Załącznika nr 2 i stworzy dodatkowy pakiet dla tej pozycji?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 z Załącznika nr 2 i stworzy dodatkowy pakiet dla tej pozycji?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6 z Załącznika nr 2 i stworzy dodatkowy pakiet dla tej pozycji?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 7 z Załącznika nr 2 i stworzy dodatkowy pakiet dla tej pozycji?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 11**

Dotyczy zapisów umowy § 3, pkt. 4  
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie zapisów niniejszego punktu wg  
poniższego wzoru:

„Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości realizacji przedmiotu Umowy za wyjątkiem sytuacji gdy zwłoka w płatności faktur wymagalnych nie przekroczyła 30 dni. W takim przypadku Wykonawca ma prawo wstrzymać realizacje dostawy do momentu uiszczenia należności bądź realizować zamówienia „za pobraniem”.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 12**

Dotyczy warunków umowy § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 13**

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 1 i 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych z 0,5% na 0,2% oraz

odpowiednio z 30% na 10%?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. LP.1 Zestaw do szynowania moczowodów typu Mono-J , LP. 4 Zestaw do szynowania moczowodów typu Double-J i LP. 7 Zestaw do nefrostomii i tym samym utworzy odrębne pakiety dla tych pozycji? Należy zaznaczyć, iż takie wyodrębnienie zwiększy konkurencyjność postępowania i pozwoli na złożenie ofert większej liczbie oferentom.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 15**

Dotyczy: Załącznik nr 2 Kosztorys ofertowy LP. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do szynowania moczowodów typu Mono-J o następujących

parametrach?

• Cewnik o śr. 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 i 12 Ch, dł. 70 cm, otwarty od strony nerki, z otworami na

pętli cewnika, wykonany z poliuretanu, znakowany co 5 cm, widoczny w Rtg;

• Popychacz o dł. 40 cm;

• Prowadnica typu PTFE o dł. 150 cm;

• Łącznik igłowy z lejkiem do worka na mocz;

• Zacisk.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 16**

Dotyczy: Załącznik nr 2 Kosztorys ofertowy LP. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do szynowania moczowodów typu Double-J o następujących parametrach?:

• Cewnik o śr. 6;7 Ch, dł. 24; 26; 28; 30 cm, otwarty-otwarty i otwarty-zamknięty, średnica pętli pęcherzowej i nerkowej 2 cm, otwory drenujące rozmieszczone na trzonie i pętlach cewnika, znakowany co 5 cm, widoczny w Rtg;

• Drenaż do 6 msc.;

• Popychacz o dł. 40 cm;

• Prowadnica o śr. 0,035” i dł. 150 cm, powleczona teflonem z giętkim zakończeniem.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 17**

Dotyczy: Załącznik nr 2 Kosztorys ofertowy LP. 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nefrostomii o następujących parametrach?:

• Cewnik typu J wykonany z poliuretanu o wymiarach: 9 Ch/30 cm; 9 Ch/40 cm; 10 Ch/40 cm, z kranikiem jednokierunkowym i zaworem Luer-lock do podłączenia worka na mocz; z uchwytem umożliwiający przyszycie cewnika;

• igła 2-częściowa ze skrzydełkami wykonana ze stali medycznej, śr. 18 G, dł. 19,5 cm, widoczna w USG;

• zestawem 3 rozszerzadeł;

• prowadnik Lunderquista z giętką końcówką na odcinku 1,5 mm typu J, o dł. 80 cm, śr. 0,035”;

• łącznik do worka na mocz z łączem typu Luer-lock

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, oprócz cewnik typu J o wymiarach 9 Ch /30 cm.**

**Pytanie 18:**

Uprzejmie prosimy o zweryfikowanie opisu, czy nie zaszła pomyłka w zakresie:  
 Poz. 1:Zestaw do szynowania moczowodów typu Mono-J z „popychaczem o dł. 40 cm”. (W.w. zestawy nie wymagają zastosowania popychacza i nie stanowią składowej zestawu)

**Odpowiedź:** **Zamawiający informuje, iż zaszła pomyłka pisarska. W opisie przedmiotu zamówienia poz. 1 nie należy uwzględniać zapisu „popychaczem o dł. 40 cm”.**

**Pytanie 19:**

Uprzejmie prosimy o zweryfikowanie opisu, czy nie zaszła pomyłka w zakresie:  
Poz. 7:Zestaw do szynowania moczowodów typu Double-J: z „atraumatycznym rozszerzadłem o dł. 18 G”. (Jednostką pomiaru długości rozszerzadeł są zwyczajowo centymetry)

**Odpowiedź:** **Zamawiający informuje, iż zaszła pomyłka pisarska. W opisie przedmiotu zamówienia poz. 7 zapis „atraumatycznym rozszerzadłem o dł. 18 G” należy traktować jako „atraumatycznym rozszerzadłem o dł. 18 cm”.**

**Pytanie 20:**

prosimy o dopuszczenie:

Poz. 4 i Poz. 5: Zestawu do szynowania moczowodów typu Double-J o długości cewnika 22,

24, 26, 28, 30 cm – bez dł. 20 cm (pozostałe parametry zgodne z SIWZ)

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 21:**

prosimy o dopuszczenie:

Poz. 7: Zestawu do nefrostomii z cewnikiem typu J o wymiarach 9Ch/24cm, 9Ch/34cm, 10,5Ch/30cm (pozostałe parametry zgodne z SIWZ)

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**