## Załącznik nr 1
Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Zapotrzebowana ilość | Cena netto | Wartość netto | stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa oferowanego towaru/ Producent
1 | Moduł Object Scan do tomografu RAYSCAN model RCT 700 - umożliwiający skanowanie obiektów i ich konwersację do plików STL. Skanowanie promieniami X: wyciski, kęski zwarciowe, modele gipsowe i triple-tray. Błyskawiczna rekonstrukcja zgryzu i konwersacja di STL Tworzenie szablonów chirurgicznych, tymczasowych koron ,mostów, alajnerów oraz szyn Ucyfrowienie modeli gipsowych Zawierający przystawkę mocującą skanowane obiekty i program inwertujący DICOM na STL Skanowanie z dokładnością do 0,1 mm. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Drukarka 3D typu RAYDENT Studio z oprogramowanie RAYDENT Designer oraz komorą do utwardzania Technologia LCPS ,rozdzielczość XY 47 um, obszar druku 100X60x70 mm Wydruki: korony i mosty 15-25min, szablon chirurgiczny 30-40 min, model 40-50 min. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 | XXX | 0 | XXX
….........................................................
data, podpis osoby upoważnionej