Załącznik nr 1.1 do SWZ

……….……………………………

Pełna nazwa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY -  zadanie nr 1

- W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie podstawowym – znak sprawy: MPS/182/2021 – na badania dozorowe, naprawę oraz konserwację sprzętu i urządzeń MPS, zgodnie z wymogami określonymi w SWZ, oferuję (-emy) wykonanie przedmiotu zgodnie z kryteriami:

| L.p. | Zakres prac do wykonania | Typ zbiornika oraz nr fabryczny zbiornika | jm. | Ilość | Termin realizacji | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [zł] kol. 7 x kol. 8 | Wartość brutto [zł] kol. 7 +kol. 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| MAGAZYN MPS UL. WILEŃSKA 14 OLEŚNICA |
| 1 | Przygotowanie i przeprowadzenie rewizji zewnętrznej kontenerowej stacji paliw KSP-20, a w tym: a) sprawdzenie systemów pomiarowych zbiorników; b) sprawdzenie sond, bramek, czujników, aparatury kontrolno-pomiarowej itp.; c) wykonanie badania i regulacji zaworów wdechowo wydechowych; d) przygotowanie zbiorników do RZ przeprowadzonej przez inspektora WDT oraz uzyskanie decyzji wystawionej przez WDT. e) w przypadki stwierdzenia konieczności: wymiana uszczelek pod włazami zbiorników i armatury przyzbiornikowej, wymiana śrub przy włazach i armaturze przyzbiornikowej; Zakres czynności obejmuje: Uzgodnienie terminu przeprowadzenia rewizji zewnętrznej z Wojskowym Dozorem Technicznym; Z wyżej wymienionych czynności sporządzić dokumentację powykonawczą w postaci decyzji WDT oraz dokumentów potwierdzających wykonanie wyżej wymienionych czynności. | KSP – 20 nr fabryczny – 04007 komora A | szt. | 1 | 01.10.2021-31.10.2021 |  |  |  |  |
| 2 |  | KSP – 20 nr fabryczny – 04007 komora B | szt. | 1 | 01.10.2021-31.10.2021 |  |  |  |  |
| MAGAZYN MPS, UL. RADAROWA PIETRZYKOWICE |
| 3 | Przygotowanie i przeprowadzenie rewizji zewnętrznej kontenerowej stacji paliw KSP-20, a w tym: a) sprawdzenie systemów pomiarowych zbiorników; b) sprawdzenie sond, bramek, czujników, aparatury kontrolno - pomiarowej itp.; c) wykonanie badania i regulacji zaworów wdechowo wydechowych; d) przygotowanie zbiorników do RZ przeprowadzonej przez inspektora WDT oraz uzyskanie decyzji wystawionej przez WDT. e) w przypadki stwierdzenia konieczności: wymiana uszczelek pod włazami zbiorników i armatury przyzbiornikowej, wymiana śrub przy włazach i armaturze przyzbiornikowej; Zakres czynności obejmuje: Uzgodnienie terminu przeprowadzenia rewizji zewnętrznej z Wojskowym Dozorem Technicznym; Z wyżej wymienionych czynności sporządzić dokumentację powykonawczą w postaci decyzji WDT oraz dokumentów potwierdzających wykonanie wyżej wymienionych czynności. | KSP – 20 nr fabryczny – 04007 komora A | szt. | 1 | 01.10.2021-31.10.2021 |  |  |  |  |
| 4 |  | KSP – 20 nr fabryczny – 04007 komora B | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| MAGAZYN MPS, UL. WALECZNYCH 59 KŁODZKO |
| 5 | Przygotowanie i przeprowadzenie rewizji zewnętrznej zbiorników paliwowych podziemnych ZSS-50 m3 oraz stacji paliw KSP-20, a w tym: a) sprawdzenie systemów pomiarowych zbiorników; b) sprawdzenie sond, bramek, czujników, aparatury kontrolno - pomiarowej itp.; c) wykonanie badania i regulacji zaworów wdechowo wydechowych; d) przygotowanie zbiorników paliwowych do RZ przeprowadzonej przez inspektora WDT oraz uzyskanie decyzji wystawionej przez WDT. e) w przypadki stwierdzenia konieczności: wymiana uszczelek pod włazami zbiorników i armatury przyzbiornikowej, wymiana śrub przy włazach i armaturze przyzbiornikowej; Zakres czynności obejmuje: Uzgodnienie terminu przeprowadzenia rewizji zewnętrznej z Wojskowym Dozorem Technicznym; Z wyżej wymienionych czynności sporządzić dokumentację powykonawczą w postaci: decyzji WDT oraz dokumentów potwierdzających wykonanie wyżej wymienionych czynności. | ZSS - 50 m3 nr fabryczny – 982/13 | szt. | 1 | 01.10.2021-31.10.2021 |  |  |  |  |
| 6 |  | KSP – 20 nr fabryczny – 07021 komora A | szt. | 1 | 01.10.2021-31.10.2021 |  |  |  |  |
| 7 |  | KSP – 20 nr fabryczny – 07021 komora B | szt. | 1 | 01.10.2021-31.10.2021 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

- KRYTERIUM OCENY OFERT: CENA

Wartość netto (cyfrowo): ………………….…..….. zł

(słownie:...................................................................................................................................................),

Wartość VAT (cyfrowo): ……………….…..….. zł

(słownie:..................................................................................................................................................),

Wartość  brutto (cyfrowo): …..…………...……. zł

(słownie:................................................................................................................................................)

KRYTERIUM OCENY OFERT: STAWKA ROBOCZOGODZINY:

Stawka brutto jednej roboczogodziny (wymiana części oraz inne czynności związane z usunięciem niesprawności):

Wartość netto:  ………………..……. zł. (słownie:  ……………………………….. złotych)

Wartość VAT: ……………………….zł (słownie:  ……………………………….. złotych)

Wartość  brutto: ………………..…… zł. (słownie:  ……………………………………złotych)

KRYTERIUM OCENY OFERT: OKRES GWARANCJI

Oferujemy okres gwarancji*:

- 24 miesiące – 18 pkt,

- 18 miesięcy – 12 pkt,

- 12 miesięcy – 6 pkt,

- 6 miesięcy – 0 pkt,

KRYTERIUM OCENY OFERT: WYSOKOŚĆ KARY UMOWNEJ

Oferujemy marżę na części*:

- do 20 % – 0 pkt

- do 16 % – 4 pkt

- do 12 % – 8 pkt

- do 8 % – 12 pkt

- do 4 % – 16 pkt

- 0 % – 20 pkt

*właściwe zaznaczyć/podkreślić/pogrubić (np. 20 % - 0 pkt, 20 % - 0 pkt, ( 20 % - 0 pkt)

- Oświadczam (-y), że*

  - należę (-ymy) do kategorii mikroprzedsiębiorstw

  - należę (-ymy) do kategorii  małych przedsiębiorstw

  - należę (-ymy) do kategorii średnich przedsiębiorstw

  - prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą

  - jestem osobą fizyczną nieprowadzącą działalność gospodarczą

  - prowadzę (-imy) inny rodzaj działalności (*właściwe zaznaczyć)

- Do bieżącego kontaktu w związku z postępowaniem przetargowym wyznaczam (-y):

p. ………………………………………………………          Tel. …………………………

- Nasz numer NIP: ……………….…………..... REGON: ……………………………………..

- Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy:

nazwa banku: ………………………………………………………………………………….

numer konta: …………………………………………………………………………………..

- Firma nasza prowadzi działalność w formie: ……………………………………………….. (np. Sp. z o.o., S.A., Sp. J., Sp. Kom.) lub w formie podlegającej wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej: …………………..…………………… (osoba fizyczna lub spółka cywilna).

- Integralną częścią oferty stanowią następujące oświadczenia i dokumenty: (wypisać odpowiednią ilość załączników)

………………………………………...............

…………………………………………………

…………………………………………………

- Adres do korespondencji:

………………………………………...............

…………………………………………………

…………………………………………………

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu i warunków zamówienia wraz z załączonymi do nich dokumentami, nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na tych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

dokument należy podpisać elektronicznie