Dokument składany wraz z ofertą

Formularz parametrów techniczno – użytkowych

UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie pola w kolorze szarym

Część 1 pn. „Zakup, dostawa i montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 23 we Wronkach”

| Lp. | Projektowane parametry klimatyzatorów kasetonowych: | Proponowane parametry klimatyzatorów kasetonowych [Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić] |
| --- | --- | --- |
| Kk1 | model (nazwa urządzenia) |  |
|  | minimalna moc chłodnicza nominalna 4,5 kW |  |
|  | minimalna moc grzewcza nominalna 5,0 kW |  |
|  | klimatyzatory nawiewne inverterowe |  |
|  | typ czynnika chłodniczego – R410A |  |
|  | maksymalna waga 15 kg |  |
|  | Poziom hałasu: 28 – 39 dB(A) |  |
| Kk2 | model (nazwa urządzenia) |  |
|  | minimalna moc chłodnicza nominalna 3,6 kW |  |
|  | minimalna moc grzewcza nominalna 4,0 kW |  |
|  | klimatyzatory nawiewne inverterowe |  |
|  | typ czynnika chłodniczego – R410A |  |
|  | maksymalna waga 15 kg |  |
|  | Poziom hałasu: 26 – 34 dB(A) |  |

| Lp. | Projektowane parametry klimatyzatorów naściennych: | Proponowane parametry klimatyzatorów naściennych [Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić] |
| --- | --- | --- |
| Ks1 | model (nazwa urządzenia) |  |
|  | minimalna moc chłodnicza nominalna 2,8 kW |  |
|  | minimalna moc grzewcza nominalna 3,2 kW |  |
|  | klimatyzatory nawiewne inverterowe |  |
|  | typ czynnika chłodniczego – R410A |  |
|  | maksymalna waga 11 kg |  |
| Ks2 | model (nazwa urządzenia) |  |
|  | minimalna moc chłodnicza nominalna 1,7 kW |  |
|  | minimalna moc grzewcza nominalna 1,9 kW |  |
|  | klimatyzatory nawiewne inverterowe |  |
|  | typ czynnika chłodniczego – R410A |  |
|  | maksymalna waga 11 kg |  |
| Ks3 | model (nazwa urządzenia) |  |
|  | minimalna moc chłodnicza nominalna 3,6 kW |  |
|  | minimalna moc grzewcza nominalna 4,0 kW |  |
|  | klimatyzatory nawiewne inverterowe |  |
|  | typ czynnika chłodniczego – R410A |  |
|  | maksymalna waga 11 kg |  |
| Ks4 | model (nazwa urządzenia) |  |
|  | minimalna moc chłodnicza nominalna 5,6 kW |  |
|  | minimalna moc grzewcza nominalna 6,3 kW |  |
|  | klimatyzatory nawiewne inverterowe |  |
|  | typ czynnika chłodniczego – R410A |  |
|  | maksymalna waga 11 kg |  |
| Ks5 | model (nazwa urządzenia) |  |
|  | minimalna moc chłodnicza nominalna 2,2 kW |  |
|  | minimalna moc grzewcza nominalna 2,5 kW |  |
|  | klimatyzatory nawiewne inverterowe |  |
|  | typ czynnika chłodniczego – R410A |  |
|  | maksymalna waga 11 kg |  |

| Lp. | Projektowane parametry jednostek zewnętrznych: | Proponowane parametry jednostek zewnętrznych [Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić] |
| --- | --- | --- |
| VRF1 i VRF3 | model (nazwa urządzenia) |  |
|  | minimalna moc chłodnicza nominalna 22,4 kW |  |
|  | minimalna moc grzewcza nominalna 25,0 kW |  |
|  | wymiary maksymalne [mm]: 1050x360x1338 |  |
|  | Maksymalny prąd MCA: 19,0 A |  |
|  | Maksymalna waga: 138 kg |  |
| VRF2 | model (nazwa urządzenia) |  |
|  | minimalna moc chłodnicza nominalna 15,5 kW |  |
|  | minimalna moc grzewcza nominalna 16,5 kW |  |
|  | wymiary maksymalne [mm]: 1050x370x981 |  |
|  | Maksymalny prąd MCA: 13,0 A |  |
|  | Maksymalna waga: 94 kg |  |
| VRF4 | model (nazwa urządzenia) |  |
|  | minimalna moc chłodnicza nominalna 12,5 kW |  |
|  | minimalna moc grzewcza nominalna 14,0 kW |  |
|  | wymiary maksymalne [mm]: 1050x370x981 |  |
|  | Maksymalny prąd MCA: 13,0 A |  |
|  | Maksymalna waga: 94 kg |  |