Dział Zamówień Publicznych                                       Grodzisk Mazowiecki, 08.10.2024 r.

SPS-V.262.59.2024

Wszyscy Wykonawcy

- Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku – blok operacyjny.

(Nr sprawy SPSSZ/50/D/24)

Zamawiający, przekazuje treść zapytań/wniosków do treści SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego i udziela odpowiedzi.

Pytanie 1. Dotyczy - Zad 33 Poz. 1 cewniki do embolektomii jednokanałowe
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie cewników do embolektomii o następujących parametrach:
- średnice balonu : 4,5 mm, 8 mm, 10,5 mm, 13 mm, 13,5 mm. 14 mm
- pojemność balonu : 0,05 ml, 0,20 ml, 0,75 ml, 1,50 ml, 1,60 ml, 1,75 ml
- średnice : 2 F, 3 F, 4 F, 5 F, 6 F, 7 F
- długości : 40, 80 cm
Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie 2. Dotyczy - Zad 33 Poz. 2 cewniki do embolektomii dwukanałowe
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie cewników do embolektomii OTW o następujących parametrach:
- cewnik przepuszczający prowadnik radiologiczny, dwuświatłowy
-.możliwość podawania kontrakstu i płukania
-.średnice balonu: 6,10,12,13,14 mm
- średnica cewnika : 3 F, 4 F, 5,5 F, 6 F, 7 F , w tym 5,5 F, który jest kompatybilny z koszulką 6 F i prowadnikiem 0,035''
- objętość napełniania balonów : 0,20 ml, 0,75 ml, 1,50 ml, 1,60 ml, 1,75 ml 
- kompatybilny z prowadnikami 0,018'', 0,025'', 0,035'', 0,038'' w zależności średnicy
-.długość 40 i 80 cm
-.oznaczenie kolorystyczne rozmiaru katetera 
-. bardzo dobrze widoczny w skopii

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie 3: dotyczy „Zestawienie ilościowo - wartościowe”, Pakiet nr 12 Artroskopia, pkt. 4:
„Czy w opisie przedmiotu zamówienia w słowie „Serfans” nastąpiła omyłka pisarska, gdzie
powinno być „Serfas” ?

Odpowiedź: Tak
Pytanie 4: dotyczy „Zestawienie ilościowo - wartościowe”, Pakiet nr 12 Artroskopia, pkt. 4:
„Czy w opisie przedmiotu zamówienia w słowie „Super 90S” nastąpiła omyłka pisarska, gdzie powinno być „Cruise 90S” ?

Odpowiedź: Tak
Pytanie 5: dotyczy „Zestawienie ilościowo - wartościowe”, Pakiet nr 12 Artroskopia, pkt. 4:
„Czy Zamawiający może zrezygnować z elektrody typu: „Direct” lub wydzielić ją do
odrębnego pakietu ?

Odpowiedź:  Zamawiający wykreśla z pakietu 12 poz. 4  - Elektroda bipolarna do waporyztora Serfans Energy typu: Super 90-S, 90-S Max, 90-S, 50-S, 30-S, 90. Lat, Direct, Contour, Hook