## Arkusz1
PAKIET 1
lp. | Opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy , wielk.opak
1. | Jednorazowy sterylny papillotom trójkanałowy typu « pull » średnica < 2,8 mm, długość > 195 cm,długość końcówki dystalnej 3 mm,długość cięciwy 20 mm lub 30 mm w zależności od potrzeb zamawiającego do prowadnika 0,035 " Oddzielnie kanały na prowadnicę , cięciwę i do podawania kontrastu .Dopuszczamy minimalną średnicę kanału roboczegoend.2,8mm i długość narzędzia 170cm. Pakowany po 1 szt. Sztuk | 100
2. | Jednorazowa proteza prosta do dróg żółciowych : 10 FR o długości od 7 cm przez 9 cm , 12 cm do 15 cm .Cienkościenna,wykonana z tworzywa zawierającego octan winylu . Każdorazowo zamawiający określi rozmiar Sztuk | 80
3. | Jednorazowe, sterylne narzędzie do zapobiegania ,opanowania krwawienia po usunęciu uszypułowanych polipów.Narzędzie składa się: uchwyt,osłonka, rurka osłonowa i odłączalna pętla nylonowa. Długość narzędzia 2300 mm ,średnica pętli 30 mm. Maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8 mm. Sztuk | 10
4. | Marker do powierzchniowego barwienia nierówności śluzówki - Indygo karmin ; stężenie1%, pojemność 10 ml. Zastosowanie do diagnostyki , lokalizacja błony sluzowej. Pakowany po 10 sztuk. Opak. | 6
5. | Koszyk jednorazowy do usuwania kamieni, złogów i ciał obcych z dróg żółciowych . Budowa typu 4-drutowego, z twardego drutu. Parametry:szerokość rozłożonego koszyka 22mm, dł robocza 1900mm; posiadający zaczep C mocowania do rękojeści endoskopu, posiadający znacznikV (kompatybilnośc z V-systemem), wprowadzanie po prowadnicy,narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym BML-11A. Maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,9mm, minimalna średnica kanału endoskopu 3,7mm , maksym. średnica współpracującej prowadnicy 0,89mm (0,035”). Sterylny, gotowy do użytku pakiet. Sztuk | 30
6. | Sonda argonowa do koagulacji , jednorazowego użytku, wypływ czołowy średnica sondy 2,3mm, dł robocza 2200mm , kompatybilna z APU-300, oraz sonda z wypływem bocznym o tych samych parametrach. Opakowanie po 10sztuk. Zamawiający każdorazowo przy składaniu zamówienia określi rodzaj sondy. Opak | 5
Razem
Kryteria oceny: Poz.1 1) łatwość kaniulacji 2) widoczność we fluoroskopii
Poz.2 1) giętkość, elastyczność - im bardziej elastyczny tym większa ilość przyznanych punktów 2) łatwość zakładania
Poz.3 1) łatwośc zakładania pętli 2) łatwość zaciskania i odłączania pętli
Poz.4 Do oferty dołączyć katalog celem weryfikacji zaproponowanego asortymentu
Poz.5 1) łatwość ususwania złogów 2) łatwość kaniulacji brodawki Vatera
Poz.6 Do oferty dołączyć katalog celem weryfikacji zaproponowanego asortymentu
PAKIET 2
lp. | Opis asortymentu | ilość | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy , wielk.opak
1. | Jednorazowy sterylny cewnik prowadzący do dróg żółciowych z metalową opaską cieniujacą na końcu widoczna w promieniach RTG oraz odpinaną nasadką typu luer do podawania środka kontrastujacego o średnicy 5 Fr i 6 FR. Zamawianie zgodnie z potrzebami, długość > 320 cm , do prowadnicy 0,035" Sztuk | 20
2. | Jednorazowe sterylne, trójkanałowe noże igłowe, długość igły 4 - 5 mm,długość >195 cm ,oddzielnie kanały dla prowadnika, drutu tnącego i iniekcji środka cieniującego.Końcówka widoczna we fluoroskopii Sztuk | 20
Razem
Kryteria oceny: Poz.1 1) widocznośc końcówki we fluoroskopii 2) łatwość kaniulacji dróg żółciowych
Poz.2 1) widocznośc końcówki we fluoroskopii 2) łatwość wysunięcia igły
PAKIET 3
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy, wielk.opak
1. | Sterylny, płynny klej tkankowy w 0,5ml jednorazowych plastikowych ampułkach . Posiadający wskazania; do zamykania nacięć skóry , skleroterapii dużych żylaków przełyku oraz dna żołądka i do mocowania siatek przepuklinowych. Klej składający się z n-butylo-2-cyjanoakrylanu oraz barwnika dla wizualnej oceny naniesionej warstwy preparatu. Każda ampułka zamknięta w torebce aluminiowej dla zachowania zewnętrznej sterylności ampułki. Opakowanie po 5 ampułek . Opak. | 9
Razem
Kryteria oceny: Do oferty dołączyć katalog celem weryfikacji zaproponowanego asortymentu
PAKIET 4
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy, wielk.opak
1. | Jednorazowy sterylnie zapakowany, gotowy do użycia zestaw elementów do wprowadzenia stentów 7 Fr,8,5 Fr,10 FR,12 FR .każdorazowo zamawiający określi rozmiar w zależnosci od potrzeb.składający się z cewnika prowadzącego ze znacznikiem cieniującym na końcu i popychacza, dostosowany do prowadnicy 0,035 ", proksymalne końce obydwu elementów umożliwiające stabilne ich złączenie/ rozłączenie w razie potrzeby Szt | 5
2. | Jednorazowa prowadnica do zabiegów ERCP, z rdzeniem nitinolowym odpornym na załamania,pokryta tworzywem zmniejszającym tarcie,dwukolorowym ,ułatwiającym ocenę ruchu , o sztywności standardowej lub zwiększonej(rdzeń sztywny) i średncy 0,035 z atraumatyczną końcówką z wolframu pokrytą substancją hydrofilną (o długości 5cm,10cm i 5 cmi10cm po obu stronach narzędzia), końcówka prosta, długość 450cm . Rozmiary do wyboru. Zamawiający każdorazowo okresli rozmiar. Sztuk | 160
3. | Koszyk trapezoidalny w stalowym pancerzu z rękojeścią z przeznaczeniem do ekstrakcji złogów z funkcją awaryjnej litotrypsji z zabezpieczeniem przed uwiężnięciem złogu wewnątrz kosza, współpracujący z prowadnikiem nicy 035 º min średnica kanału roboczego 3,2mm, rozmiar kosza 3 x 6 cm Sztuk | 6
4. | Jednorazowe, sterylne balonowe cewniki do poszerzania dróg żółciowych wprowadzane po prowadnicy o maks średnicy 0,035 " Dlugość balonu 5,5cm, regulowana ciśnieniem trójstopniowa średnica balonu o zakresach: 6-8 mm, 8-10mm , 10-12mm, 12- 15 mm i 15-18mm . Długość cewnika w zakresie 180-240cm i średnicy ponizej 2,8mm. Kompatybilne z urządzeniem ALLIANCE II . Rozmiary do wyboru. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar Sztuk | 10
5. | Strzykawka 60ml z manometrem kompatybilna z urządzeniem ALLIANCE II oraz poz4.z pakietu Sztuk | 5
RAZEM:
Kryteria oceny: Poz.1 1) łatwość wprowadzenia 2) łatwość rozłączenia cewnika od popychacza
Poz.2 1 ) odkształcalność 2) łatwość zakładania
Poz.3 Do oferty dołączyć katalog celem weryfikacji zaproponowanego asortymentu
Poz.4 Do oferty dołączyć katalog celem weryfikacji zaproponowanego asortymentu
Poz.5 Do oferty dołączyć katalog celem weryfikacji zaproponowanego asortymentu
PAKIET 5
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy , wielk.opak
1. | Sterylne,jednorazowego użytku szczypce biopsyjne,łyżeczki owalne z okienkiem,łyżeczki owalne z okienkiem i igłą, łyżeczki typu szczęki aligatora ,łyżeczki typu szczęki aligatora z igłą,łyżeczki uchylne do biobsji stycznych ,bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów. Długość narzędzia 1600 mm lub 2300 mm maksymalna średnica częsci wprowadzanej do endoskopu 2,45 mm minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. Szczypce pakowane pojedyńczo,opakowanie ma zawierać etykiety samoprzylepne z możliwością wklejenia do dokumentacji pacjenta.etykieta zawiera nr katalogowy ,nr serii, data ważności , producent Sztuk | 2000
2. | Marker do powierzchniowego barwienia nierówności śluzówki. Marker węglowy, jednorazowego użytku,sterylny, stosowany do wstrzyknięcia podśluzówkowego celem odznaczenia miejsca położenia zmiany patologicznej w obrebie przewodu pokarmowego; opakowanie pojedyncze typu strzykawka Luer-lock o pojemności 5ml, opakowanie handlowe po 10sztuk Opak | 2
3. | Jednorazowa, sterylna pętla z workiem ekstracyjnym, z funkcją regulacji wysunięcia pętli. Zintegrowana rękojeść z funkcją rotacji. Średnica otwartej pętli 25-35 mm, do wyboru, średnica kanału roboczego 2,8 mm, długość 2300 mm Sztuk. | 10
4. | Kleszcze chwytające jednorazowego użytku ,w powleczeniu PE. Ty łopatek ząb szczura o rozwarciu 15mm. Wersja obrotowa; ząb szczura o rozwarciu 8,3mm . Długość robocza 2300mm, średnica narzędzia 2,3mm . Pakowane pojedynczo, posiadające 4 samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej z nr katalogowym, serią i datą ważności. Sztuk | 20
RAZEM
Kryteria oceny: Poz.1 1) ergonomiczny uchwyt 2) skuteczność pobierania bioptatu
Poz.2 Do oferty dołączyć katalog celem weryfikacji zaproponowanego asortymentu
Poz.3 1) Płynność rotacji worka ekstarkcyjnego 2) łatwość wysunięcia pętli
Poz.4 1) Ergonomiczny uchwyt 2) skutecznośc chwytania akcesoriów endoskopowych
PAKIET 6
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy, wielk.opak
1. | Jednorazowe,sterylne,trójkanałowe balony do usuwania złogów z dróg żółciowych, średnica cewnika 6-7 F. Balony o zmiennej średnicy w rozmiarze 9-18 mm. Ujście kontrastu powyżej lub poniżej balonu. Wyposażone w skalowaną strzykawkę, wyposażone w marker RTG. Kompatybilne do prowadnicy o średnicy 0,035" . Rozmiary do wyboru. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar balonu i ujście kontrastu rozmiar. Sztuk | 30
RAZEM
Kryteria oceny: 1) Łatwość kaniulacji 2) Widoczność w promieniach RTG
PAKIET 7
lp. |  | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy, wielk.opak
1. | Jednorazowa nakładka do endoskopów żołądkowych OVER TUBE na endoskopy o średnicach 9,8 -11 mm. Długość 50 cm Sztuk | 1
RAZEM
Kryteria oceny: Do oferty dołączyć katalog celem weryfikacji zaproponowanego asortymentu
PAKIET 8
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy, wielk.opak
1. | Jednorazowa ,sterylna proteza do dróg żółciowych typu Double-pig-tail, wykonana z miękkiego polietylenu o średnicy zewnętrznej 7 FR , 8,5 FR i 10 FR o długości roboczej od 6 cm do 15cm z odstępem 10 mm.Zewnętrzny znacznik w formie pierścienia. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar. Szt | 75
RAZEM
Kryteria oceny: 1) giętkość, elastyczność - im bardziej elastyczny tym większa ilość przyznanych punktów 2) łatwość zakładania
PAKIET 9
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy, wielk.opak
1. | Jednorazowy zestaw do opaskowania żylaków przełyku, zawiera 6 podwiązek , głowica z nicią nylonową do zrzucania opasek. Głowica wyposażona w port z łącznikiem Luer-Lock. Zestaw z mechaniczną dobrze słyszalną sygnalizacją momentu uwolnienia każdej podwiązki ( tzw.KLIK). Przedostatnia podwiązka bezbarwna. Przystosowany do współpracy z endoskopami 9,5 - 13 mm . Zestaw zawierający minimum 2 samoprzylepne etykiety do wklejenia w dokumentację medyczną pacjenta, zawierające nr katalogowy ,nr serii, Ref i producenta. Sztuk | 35
2. | Podśluzówkowy środek liftingujący do podnoszenia polipów, gruczolaków, wczesnych stadiów raka i innych zmian żołądkowo-jelitowych przed wycięciem z niebieskim barwnikiem . Strzykawki wypełnione mieszaniną z błękitem metylenowym, pojemność 10 ml , roztwór hipertoniczny. Wstępnie napełnione i gotowe do użycia. Sterylne, do uzytku przez jednego pacjenta. Zastosowanie do diagnostyki w procedurach endoskopowych. Pakowany po 10 sztuk. Opak. | 2
3. | Urządzenie do hemostazy nieżylakowatych krwawień z przewodu pokarmowego sterylne , jednorazowego użytku. W postaci wstępnie zmontowanej , w opakowaniu dodatkowy cewnik. Parametry: rozmiar cewnika 10 Fr, długośc cewnika 220cm, minimalny kanał akcesoriów 3.7mm. Środek nietermiczny , atraumatyczny,o bezkontaktowej modalności,bezdotykowy system dostarczania aerozolu, proszek rozpylany w kierunku żródła krwawienia, zawierający obojętny proszek mineralny (bentonitowy) do endoskopowej hemostazy -około 20g) nie zawierający białek ludzkich ani zwierzęcych roślinnych i nie zawierjący alergenów oraz nabój CO2. Nie wymagający do użycia żadnych dodatkowych materiałów. Posiadający 3-letni okres przydatności. Sztuk | 5
RAZEM
Kryteria oceny:
Poz.1 1) elastyczność opaski - im bardziej elastyczna tym większa ilość przyznanych punktów 2) łatwość zakładania 3) słyszalność systemu uwalniania - im barrdziej wyraźny sytem dźwiękowy, tym większa liczba punktów
Poz.2 Do oferty dołączyć katalog celem weryfikacji zaproponowanego asortymentu
Poz.3 Do oferty dołączyć katalog celem weryfikacji zaproponowanego asortymentu
PAKIET 10
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy, wielk.opak
1. | Jednorazowa pętla do polipektomi na zimno i ciepło. Owalna wykonana z plecionego drutu o STANDARDOWEJ sztywności . Długość 230 - 245 mm, średnica otwartej pętli 10,15,25 i 32mm Zamawiający każdorazowo określi rozmiar. Dopuszczalna funkcja rotacji. Sztuk | 1100
RAZEM
Kryteria oceny: 1) giętkość, elastyczność - im bardziej elastyczna tym większa ilość przyznanych punktów
2) średnia grubość plecionki - mukozektomia
PAKIET 11
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy
1. | Jednorazowa,sterylna igła do ostrzykiwania w górnym odcinku przewodu pokarmowego dł 1600-1800 mm, średnica igły 0,5 - 0,7 mm . Rozmiar 22G i 23 G, długość ostrza 5-6mm , średnica kanału roboczego 2,8 mm . Igła jednorazowa,sterylna do ostrzykiwania w dolnym odcinku przewodu pokarmowego długość 2300-2400 mm, średnica igły 0,5 - 0,7 mm rozmiar 21G i 22 G , długość ostrza 5-6 mm. Zbrojona końcówka igły Każdorazowo zamawiajacy określi rozmiar Szt | 60
RAZEM
Kryteria oceny: 1 )giętkość osłony - osłona nie może się deformować w czasie iniekcji 2) ostrość igły
PAKIET 12
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy, wielk.opak
1. | Jednorazowa, sterylna klipsownica do tamowania krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego zacisk długość użytkowa 230 - 235 cm, kanał roboczy 2,8 mm, 235 cm , z możliwośćią wielokrotnego zamknęcia i otwarcia klipsa. Rozwarcie ramion klipsa 12 do 16 mm. Zamawiający określi każdorazowo rozmiar klipsa. System szczypiec bez osłony (wymagana rotacja klipsa) Sztuk | 600
RAZEM
Kryteria oceny: 1 ) giętkość,elastycznosc (nie może się deformować po założeniu klipsa )
2) długość ramion klipsa 3) płynna rotacja klipsa
PAKIET 13
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy, wielk.opak
1. | Jednorazowy,sterylny ustnik z gumką tekstylną do badań endoskopowych z atraumatyczną częścią szczękową. Sztuk | 3500
2. | Jednorazowy,sterylny PEDIATRYCZNY ustnik z paskiem do badań endoskopowych z atraumatyczną częścią szczękową. Wymiary: 16x 22mm Sztuk | 40
RAZEM
Kryteria oceny: Poz.1 i poz.2 Do oferty dołączyć katalog celem weryfikacji zaproponowanego asortymentu
PAKIET 14
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy, wielk.opak
1. | Zestawy do przezskórnej gastrostomii (PEG)-zgłębnik gastrostomijny z końcówką ENFIT zakładany techniką Pull out metodą endoskopii w przypadkach długotrwałego żywienia przez gastrostomię,oraz dekompresji żołądka.Zgłębnik kompatybilny z zestawem do podaży żywienia Flocare.Wykonany z miękkiego i przezroczystego poliuretanu,skalowany co 1cm, trzy linie kontrastujące w promieniach RTG-dla kontroli położenia zgłębnika.Silikonowa płytka zewnętrzna utrzymująca końcówkę zgłębnika pod kątem ostrym w stosunku do powierzchni jamy brzusznej,zabezpieczająca przed zagięciem zgłębnika. Wyposażony w zacisk do regulacji przepływu oraz trójdzielną silikonową wewnętrzną płytkę mocującą. Zestaw zawiera skalpel: nić trakcyjną i igłę punkcyjną wprowadzającą z trokarem. Rozmiar : średnica CH 10,CH 14 i CH 18 , długości 40cm. Rozmiary do wyboru.Zamawiający każdorazowo określi rozmiar Sztuk. | 50
2. | Łącznik PEG sterylny, jednorazowego użytku,bez lateksu, bez DEHP. Wykonany z miękkiego poliuretanu, możliwość stosowania do 40 dni. Wymienne złącze do żywienia . Rozmiar : średnica CH 10, CH 14 i CH 18 . Rozmiary do wyboru. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar. Kompatybilny z pozycją nr 1 pakietu. Pakowany pojedynczo w blistrze. Sztuk | 10
3. | Zgłębnik gastrostomijny (G-TUBE) z silikonu , sterylny, jednorazowego użytku, bez lateksu, bez pirogenów, bez DEHP. Zgłębnik gastrostomijny z portem do żywienia EnFit i portem do napełniania balonu z oznaczeniem kolorystycznym i informacją o objętości balonu mocujacego, balon mocujący o pojemności max. 15 ml posiadający znacznik umiejscowiony przy wejściu balonu ( widoczny w promieniach RTG), z zewnętrzną silkonową płytką, która kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod kątem ( 90 stopni), zacisk do regulacji przepływu. . Rozmiar : średnica CH 18, i CH 20 - objętość balonu 15 ml Rozmiary do wyboru. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar. Pakowany pojedynczo w blistrze. Sztuk | 4
RAZEM
Kryteria oceny:
Poz.1 1) łatwośc założenia. 2) stabilnośc podłączenia -nie powodujące odłamań portu w miejscu podłączenia.
Poz.2 Do oferty dołączyć katalog celem weryfikacji zaproponowanego asortymentu
Poz.3 Do oferty dołączyć katalog celem weryfikacji zaproponowanego asortymentu
PAKIET 15
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy, wielk.opak
1. | Jednorazowa, sterylna szczoteczka cytologiczna do pobierania wymazów z dróg żółciowych. Wprowadzana po prowadnicy, z podwójnymi znacznikami widocznymi promieniach RTG. Długość robocza ≤ 1900 mm, średnica kanału roboczego 3,2 mm . Sztuk | 10
RAZEM
Kryteria oceny: 1) Elastyczność szczotki 2) łatwość wprowadzania do dróg żółciowych
PAKIET 16 KOMIS - BANK PROTEZ NA 2 LATA
lp. |  | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy, wielk.opak
1. | Jednorazowe, sterylne PROTEZY SAMOROZPRĘŻALNE do dróg żółciowych , do leczenia zwężeń nowotworowych z drutu nitinolowego o splocie typu S i atraumatycznych końcach,niepokrywane albo całkowicie lub częściowo pokrywane błoną silikonową (całkowicie pokrywane wyposażone w pętlę do repozycji na dystalnym końcu),średnica po rozprężeniu 6 mm, 8 mm i 10mm oraz długości 40mm, 50mm, 60mm, 70mm, 80mm ,90mm , 100mm i 120 mm wyposażone w znaczniki RTG w środku i na obu końcach protezy. Zestaw wprowadzający o średnicy ≤ 8F i długości ≥ 180cm dostosowany do prowadnicy 0.035",umożliwiający ponowne schowanie protezy po częsciowym uwolnieniu. Rozmiary do wyboru. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar Sztuk | 24
RAZEM
Poz 1 -Wykonawca utworzy w Szpitalu "Bank protez"zawierający po 1sztuce wybranych przez lekarza protez wg osobnego uzgodnienia.
PAKIET 17 KOMIS - BANK PROTEZ NA 2 LATA
lp. | Opis asortymenu | ilość | cena netto | vat [%] | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent, nazwa handlowa ,REF/ nr katalogowy, wielk.opak
1. | Jednorazowe, sterylne PROTEZY SAMOROZPRĘŻALNE do dróg żółciowych;do leczenia zwężeń nowotworowych ze stopu kobaltowo-chromowo-niklowego,cała proteza widoczna w RTG, niepokrywane lub z pokryciem częściowym, średnica 8 mm i 10 mm oraz długości 40 mm, 60 mm, 80 mm ,90 mm lub 100 mm dla wersji niepokrywanej oraz 40 mm, 60 mm i 80 mm dla wersji pokrywanej . Zestaw wprowadzający o średnicy ≤ 8F i długości ≥ 194cm dostosowany do prowadnicy 0.035", umożliwiający ponowne złożenie protezy po uwolnieniu ≤ 75% długości, wyposażony w znacznki RTG kontroli stopnia uwolnienia protezy oraz znacznik punktu , po przekroczeniu ,którego nie jest możliwe ponowne zamknięcie protezy . Rozmiary do wyboru. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar Sztuk | 4
RAZEM
Wykonawca utworzy w Szpitalu "Bank protez"zawierający po 1sztuce wybranych przez lekarza protez wg osobnego uzgodnienia.