Załącznik nr 1 do SWZ

Nr postępowania 319/2022/TP/DZP

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu tarasu w części S1 Biblioteki Uniwersyteckiej.

2. Dane liczbowe budynku:

- powierzchnia tarasu – ok. 400 m²

3. Zakres przedmiotu zamówienia:

Zakresem przedmiotowym objęte są niżej wymienione elementy:

1. demontaż istniejących warstw,
2. Wykonanie tarasu na wspornikach z warstwami liczonymi od dołu:
3. Bitumiczny preparat gruntujący na stropie żelbetowym,
4. Paraizolacja bitumiczna (mamut VAP lub równoważne),
5. Klej do termoizolacji ( Efifoam lub równoważny)
6. Termoizalacja 20cm + kliny spadkowe ( sopradach EPS 200 gr 20cm lub równoważne)
7. Papa podkładowa ( soprastick lub równoważne),
8. Papa nawierzchniowa ( sopralene flam 180 AR lub równoważne)
9. Warstwa separacyjna ( geotextil 300 lub równoważne )
10. Wsporniki tarasowe
11. Płyty tarasowe 60x60 cm , grubość min 2 cm

Wykonanie tarasu wentylowanego należy wykonać na podstawie wybranego systemu. Każdy element musi być wykonany zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Prace prowadzić w taki sposób aby nie zalać pomieszczeń poniżej tarasu.

1. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia, muszą być nowe, posiadać świadectwa dopuszczenia Instytutu Techniki Budowlanej, a materiały zastosowane wewnątrz, muszą posiadać ponadto świadectwo dopuszczenia Państwowego Zakładu Higieny.
2. Wszystkie wymienione w wykonanym projekcie nazwy materiałów i urządzeń należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych i standardów jakościowych.
3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę ryczałtową obejmującą wykonanie całości zamówienia.
4. Zamawiający ustala, że oferent poda cenę ryczałtową brutto za realizację przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem kosztów niezbędnych odkrywek.

14. Wymagania stawiane Wykonawcy:

**a). Wykonawca w trakcie realizacji zadania wystawi fakturę za wykonane**

**roboty po zakończeniu całości prac.**

b). Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość i zgodność wykonanych robót z warunkami

technicznymi oraz wytycznymi producenta zastosowanych materiałów.

c). Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy;

d). Wszelkie prace powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami europejskimi i polskimi.

e). Wszystkie ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania przedmiotu zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

- odbiór końcowy udokumentowany będzie protokołem odbioru według

wzoru Zamawiającego

h) Zaleca się przed złożeniem oferty dokonania wizji lokalnej i dokonania pomiarów z natury.

**Termin realizacji zadania 90 dni kalendarzowych od podpisania umowy.**