# Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. |  | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTORYS OFERTOWY: Modernizacja oświetlenia w miejscowości Sidra i Jałówka, gm. Sidra |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Modernizacja oświetlenia |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR-W 9 0902-08 | Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN konstrukcja typu KTK na słupie leżącym. Adaptacja pozycji: Demontaż zacisków | szt | 141,000 |  |  |  |
| 2 d.1 | KNNR 9W 1005-0300 | Oprawy oświetlenia zewnętrznego. Demontaż: miejsce zainstalowania oprawy: trzpień słupa lub wysięgnik | 1 kpl | 141,000 |  |  |  |
| 3 d.1 | KNNR 9W 1002-0600 | Wysięgniki rurowe. Demontaż: wysięgnik mocowany na słupie lub ścianie o masie do 30 kg | 1 szt | 141,000 |  |  |  |
| 4 d.1 | KNNR 5 1002-0100 | Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych. Wysięgnik mocowany na: słupie o masie do 15 kg -słupy żelbetowe | 1 szt | 168,000 |  |  |  |
| 5 d.1 | KNNR 5 1002-0100 | Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych. Wysięgnik mocowany na: słupie o masie do 15 kg -słup wirowany | 1 szt | 2,000 |  |  |  |
| 6 d.1 | KNNR 5 1004-0200 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego. Oprawa 48W. Miejsce montażu oprawy: wysięgnik | 1 szt | 74,000 |  |  |  |
| 7 d.1 | KNNR 5 1004-0200 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego. Oprawa 48W. Miejsce montażu oprawy: wysięgnik | 1 szt | 13,000 |  |  |  |
| 8 d.1 | KNNR 5 1004-0200 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego. Oprawa 72W. Miejsce montażu oprawy: wysięgnik | 1 szt | 78,000 |  |  |  |
| 9 d.1 | KNNR 5 1004-0200 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego. Oprawa 96W. Miejsce montażu oprawy: wysięgnik | 1 szt | 5,000 |  |  |  |
| 10 d.1 | KNR 5- 10W 909- 0200 | Montaż zabezp. wzdłużnego, skrzynek bezp. i odgromnik. w liniach napow. nn z przewodów izol.. Rodzaj osprzętu: skrzynka bezpiecznikowa Adaptacja pozycji: montaż zabezpieczenia oprawy | 1 szt | 170,000 |  |  |  |
| 11 d.1 | KNR 5-10 802-0100 | Montaż izolatorów,konstrukcji typu KTK lub trzonów z izolatorami. Montaż konstrukcji typu KTK na słupie leżącym - Adaptacja pozycji: Montaż śruby hakowej. | szt | 32,000 |  |  |  |
| 12 d.1 | E-0510 3300-01 | Montaż ręczny przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych 4 x 50 mm2 linii napowietrznych N.N.adaptacja pozycji: Montaż linii oświetleniowej AsXSn 2x25mm2 | m | 611,000 |  |  |  |
| 13 d.1 | KNNR 5 603-0700 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych na słupach. Montaż na słupach, bednarka o przekroju do 200 mm2 | 100 m | 0,200 |  |  |  |
| 14 d.1 | E-0510 3300-01 | Montaż ręczny przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych 4 x 50 mm2 linii napowietrznych N.N.adaptacja pozycji: Montaż linii oświetleniowej AsXSn 4x25mm2 | m | 32,000 |  |  |  |
| 15 d.1 | KNNR 5 713-0300 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Kabel o masie do 3,0 kg/m | 100 m | 0,600 |  |  |  |
| 16 d.1 | KNNR 5 0402-01 | Złącza napowietrzne - szafka ośw. | szt. | 2,000 |  |  |  |
| 17 d.1 | KNNR 5 0402-01 | Złącza napowietrzne - szafka ośw. | szt. | 6,000 |  |  |  |
| 18 d.1 | KNNR 5 0606-04 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 9 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III | szt. | 8,000 |  |  |  |
| Razem dział: Modernizacja oświetlenia |  |  |  |  |  |  |  |
| Kosztorys netto: |  |  |  |  |  |  |  |
| VAT 23%: |  |  |  |  |  |  |  |
| Kosztorys brutto: |  |  |  |  |  |  |  |