## formularz cenowy
Formularz cenowy zał. nr 2 do SWZ
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość wymagana przez zamawiającego - szt/ ml | j.m. | Przedmiot zamówienia – oferowany – podać nazwę asortymentu, opis oraz sposób konfekcjonowania (np. pojemność) | Nr katalogowy | Oferowana jednostka miary | Ilość jednostek w opakowaniu | Cena jed. Netto w zł. | VAT (%) | Cena jed. Brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
1 | Krew utajona w kale | 2200 | szt.
2 | Kontrola dodatnia na krew utajoną | 16 | szt.
3 | Kontrola ujemna na krew utajoną | 16 | szt.
4 | Kontrola zewnątrz-laboratoryjna - badanie jakościowe. Materiał do badania – wymagane są minimum dwie próbki kału zawierające hemoglobinę ludzką, 4 razy do roku | 12 | szt.
5 | Testy kasetowe 11 parametrowe do wykrywania narkoty­ków AMP-1000, BAR-300, BUP-10, BZD-300, COC-300 MDM-500, MET -1000, MOR-300, MTD-300, TCA-1000, THC-50 | 1800 | szt.
6 | Testy paskowe do wykrywania amfetaminy | 200 | szt.
7 | Testy paskowe do wykrywania metadonu | 200 | szt.
8 | Testy paskowe do wykrywania metamfetaminy | 200 | szt.
9 | Testy paskowe do wykrywania kannaboidów | 100 | szt.
10 | Testy paskowe do wykrywania benzodiazepiny | 120 | szt.
11 | Testy paskowe do wykrywania narkotyków– 10 parametrowe AMP-100-300, BAR-300, BZD-300, COC-300 MDMA-500, MET 100-300, MOR-300, MTD-300, TCA-1000, THC-50. | 3000 | szt.
12 | Testy do wykrywania zafałszowanego moczu | 1000 | szt.
13 | Spice/K2 | 90 | szt.
14 | MDPV-500 | 90 | szt.
15 | Dwuparametrowy test: ABP-10, MEP-100 | 100 | szt.
16 | Multi 12AO:AMP-1000, BUP-10, BZD-300, CAT-100, FYL-10, MDMA-500, MEP-100, MET-1000, MOR-300, MTD-300, SPC-50, THC-50 | 200 | szt.
17 | Kontrola negatywna do narkotyków 40 ml | 40 | ml
18 | Kontrola dodatnia do narkotyków 2 razy cut off 40 ml | 40 | ml
19 | Kontrola zewnątrz-laboratoryjna - badanie jakościowe narkotyków w moczu. Materiał do badania – wymagane są minimum dwie próbki moczu ludzkiego zawierające amfetaminę, benzodiazepinę, kokainę (i jej metabolity), trójcykliczne antydepresanty, metadon, opiaty MDMA i MDA morfinę, barbiturany. Wymagana 3 razy do roku | 9 | szt.
20 | Adenovirus | 60 | szt.
21 | Campylobacter | 20 | szt.
22 | Legionella Ag | 60 | szt.
23 | Mycoplasma | 120 | szt.
24 | Norovirus Genotyp I+II | 60 | szt.
25 | Rotavirus | 120 | szt.
26 | RSV | 120 | szt.
27 | Streptococcus A | 120 | szt.
28 | Streptococcus Ag | 60 | szt.
29 | Kontrola negatywna dla wszystkich parametrów poz. 20-28 | 72 | szt.
Kontrole pozytywne dla poniższych parametrów
30 | Adenovirus | 24 | szt.
31 | Campylobacter | 24 | szt.
32 | Norovirus Genotyp I | 24 | szt.
33 | Norovirus Genotyp II | 24 | szt.
34 | Rotavirus | 24 | szt.
35 | RSV | 24 | szt.
36 | Dzierżawa czytnika - 36 m-cy | 36 | m-ce
Razem
Uwagi dotyczące formularza cenowego
1. Jeśli ilość przewidywanego asortymentu jest w opakowaniach zbiorczych, to należy podać , zawartość opakowania np. opakowanie zawiera 10 szt. Pasków i dokonać odpowiedniego przeliczenia.
2. Jeśli Wykonawca przewiduje inny asortyment nie wyszczególniony wFormularzu cenowym, należy go szczegółowo opisać
3. Jeśli Wykonawca nie wycenił asortymentu niezbędnego do realizacji niniejszego przetargu, to gwarantuje, że dostarczy go bezpłatnie zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
4. W przypadku zaniżenia ilości lub nie wskazania zamawiającemu asortymentu potrzebnego do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia, biorąc pod uwagę ilość i zakres badań wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia oraz termin ważności odczynników i innych materiałów dostarczanych przez Wykonawcę (nie ujętego w powyższej tabeli), to w trakcie jego eksploatacji sam poniesie koszty ich wymiany oraz dostarczenia.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.