## Pakiet 1
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ) na dostawę jednorazowych końcówek do noża harmonicznego wraz z przetwornikiem piezoelektrycznym oraz dzierżawą generatora noża harmonicznego. Nr sprawy: ZP/N/10/23
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Jednorazowe końcówki noża harmonicznego, w postaci skalpela pistoletowego o długościach trzonów , 22 cm, 35cm, ( do wyboru przez Zamawiającego) i średnicy 5,0 mm . Posiada zakrzywione bransze, o aktywnej długości 16 mm oraz końcówka z dwoma przyciskami aktywującymi do jednoczesnego cięcia i koagulowania „max” i „min” |  | szt. | 160 |  | 0 |  | 0
| Jednorazowa końcówka noża harmonicznego, w postaci nożyczek do tarczycy, długość trzonu 9 cm, z możliwością cięcia i koagulacji, do zamykania naczyń do 5mm. Zakrzywiona bransza aktywna o długości 16,2 mm. Końcówka z przyciskami aktywującymi Max i Min |  | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
| Jednorazowe końcówki noża harmonicznego, w postaci skalpela pistoletowego, przeznaczone do zabiegów laparoskopowych o długościach trzonu: 35 cm. Zakrzywiona bransza aktywna o długości 17,5mm. Rękojeść z dwoma przyciskami aktywującymi do jednoczesnego cięcia i koagulowania „max” i „min”. |  | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
| Przetworniki piezoelektryczny, do użytku ze skalpelami zaoferowanymi w pozycji nr 1 oraz nr 2. Rodzaj przetwornika do wybory przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Przetwornik zaopatrzony w ceramiczny tranducer o zakresie częstotliwości pracy 55.6 kHz, |  | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : | [5 empty] | 0 | X | 0
| Opis przedmiotu dzierżawy | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto za dzierżawę- 1 miesiąc | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
| Generator noża harmonicznego -generator ultradźwęków dostarcza sygnał wzbudzający i żródło prądu przemiennego o wysokiej częstotliwości do napędzania skalpeli pistoletowych i nożycowych. Częstotliwość pracy 55,6kHZ +/- 1kHZ. Dwa pomiary mocy - minimalny i maksymalny, pięciostopniowa regulacja mocy w celu spełnienia różnych wymagań klinicznych, menu generatora w języku polskim Waunki niezbędne dzierżawy aparatu: 1.Oprogramowanie i interfejs w języku polskim lub angielskim 2. Dostawa, montaż i szkolenie personelu z zakresu obsługi i użytkowania aparatu w miejscu instalacji aparatu. 3.Wsparcie merytoryczne i pomoc techniczna przez cały czas obowiązywania umowy w cenie oferty. 4.W okresie dzierżawy nieodpłatne przeglądy konserwacyjne i serwisowe urządzenia według zleceń producenta 5.Naprawy urządzenia w cenie oferty 6. Czas reakcji serwisu w okresie dzierżawy (czas podjęcia naprawy) wynosi max. 72 godz. od zgłoszenia e-mailem, faxem lub tel. na wskazany numer. W przypadku napraw dłuższych niż 7 dni kalendarzowych - dostawa urządzenia zastępczego najpóźniej w 7dniu od zgłoszenia. 7. Po upływie okresu dzierżawy wykonawca zapewnia nieodpłatnie demontaż i odbiór urządzenia z miejsca użytkowania przez Zamawiającego. |  | miesiąc | 24 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PRZEDMITOU DZIERŻAWY: | [5 empty] | 0 |  | 0
Łączna wartość przedmiotu zamówienia | [5 empty] | 0 | X | 0
........................................................................... podpis uprawnionego Wykonawcy