**Załącznik nr 4 do SWZ**

**WYKAZ POZYCJI PODLEGAJĄCYCH PRAWU OPCJI**

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji dla następujących pozycji:

1. **zadanie nr 1:**  poz. 3,-5, 7, 16-18, 30-32, 39, 51, 53-61, 63, 64, 66, 74, 77, 78, 90, 93, 95, 97, 99, 101, 102, 108, 110, 112, 114, 115, 117, 121-123, 127, 134, 135, 152, 155-159, 162-165, 167;
2. **zadanie nr 2;**
3. **zadanie nr 3;**
4. **zadanie nr 4**.

Rozdzielnik dostaw asortymentu w ramach opcji:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ASORTYMENT** | **J.M.** | **SUMARYCZNA ILOŚĆ W RAMACH OPCJI** | **ROZDZIELNIK OPCJI** | | | | | |
| **3brt** | **22bpg** | **WOMP** | **2WSZP** | **1PSAP** | **2WOG** |
| **ZADANIE NR 1** | | | | | | | | | |
| 1 | Opatrunek hydrogel w spray 120 ml | SZT. | 3 |  |  |  |  |  | 3 |
| 2 | Cewnik do podawania tlenu przez nos | szt. | 4 |  |  |  |  |  | 4 |
| 3 | Chusta opatrunkowa 60x80cm | szt. | 70 |  |  |  |  |  | 70 |
| 4 | Chusta z fizeliny 20x30 cm | szt. | 5 |  |  |  |  |  | 5 |
| 5 | GAZA OPATRUNKOWA 0,25M2 | SZT. | 50 |  |  |  |  |  | 50 |
| 6 | GAZA OPATRUNKOWA 0,5M2 | SZT. | 60 |  |  |  |  |  | 60 |
| 7 | GAZA OPATRUNKOWA 1M2 | SZT. | 60 |  |  |  |  |  | 60 |
| 8 | Kompres gaz. wyjał. 7,5x7,5cm op./3 szt. | op. | 30 |  |  |  |  |  | 30 |
| 9 | Kompres gazowy jałowy 10 cm x 10 cm (3 szt. w opak.) | op. | 40 |  |  |  |  |  | 40 |
| 10 | Kompres gazowy jałowy 5 cm x 5 cm (3 szt. w opak.) | op. | 30 |  |  |  |  |  | 30 |
| 11 | Maseczki chirurgiczne jednorazowe 3 warstwowe z certyfikatem CE, rozmiar uniwersalny dla osoby dorosłej, op. (50 szt.) | op | 8 |  |  |  |  |  | 8 |
| 12 | OKLEINA DO WENFLONÓW | SZT. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 13 | Opaska dziana podtrzymujaca 10cm x 4m | szt. | 40 |  |  |  |  |  | 40 |
| 14 | Opaska dziana podtrzymujaca 15cm x 4m | szt. | 20 |  |  |  |  |  | 20 |
| 15 | Opaska elastyczna 10 cm x 4 m | szt. | 20 |  |  |  |  |  | 20 |
| 16 | Opaska elastyczna 12CM X 5M | szt. | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| 17 | Opaska elastyczna 15 cm x 4 m | szt. | 20 |  |  |  |  |  | 20 |
| 18 | Opaska elastyczna 15cm x 5m | szt. | 20 |  |  |  |  |  | 20 |
| 19 | Opaska elastyczna 6 cm x 4 m | szt. | 20 |  |  |  |  |  | 20 |
| 20 | opaska zaciskowa treningowa kolor niebieski | szt | 4 |  |  |  |  |  | 4 |
| 21 | Opatrunek brzuszny - Opatrunek na mnogie urazy penetrujące klatki piersiowej, wytrzewienia, amputacje i duże rany. Umieszczony w sterylnym, hermetycznym opakowaniu. Opatrunek w kształcie kwadratu o długości w zakresie od 45 do 50 cm i szerokości w zakresie od 45 do 50 cm przymocowany do bandaża elastycznego zabezpieczonego rzepami o szerokości od 8 do 12cm. Dodatkowo folia o długości i szerokości w zakresie od 45 do 50cm. | szt. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 22 | Opatrunek sterylny na oko 6,5x 9,5 cm , owalny z wkłądem chłonnym, elastyczny, 50 szt / opak | op | 4 |  |  |  |  |  | 4 |
| 23 | Opatrunek hemostatyczny w postaci gazy w rolce powleczonej preparatem hemostatycznym. Sterylne, wodoodporne opakowanie. | szt. | 11 |  |  | 1 |  | 10 |  |
| 24 | Opatrunek hydrożelowy - żelowy opatrunek schładzający, zamknięty w sterylnym opakowaniu, przeznaczony do zabezpieczania i kojenia oparzeń. Rozmiar 28-40x40-60 cm | szt. | 5 |  |  |  |  | 5 |  |
| 25 | Opatrunek indywidualny - Opatrunek indywidualny umieszczony w sterylnym, hermetycznym opakowaniu. Składający się z bandaża elastycznego: szerokość 10cm, długość 120cm; opatrunku kompresyjnego na ranę: 10x15cm; gazy rolowaej o szerkości 9cm i długości ok.250cm oraz foli uszczelniającej rany: 5x7cm. | szt. | 11 | 1 |  | 10 |  |  |  |
| 26 | Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej | szt. | 7 |  |  |  |  | 7 |  |
| 27 | Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej samoprzylepny z zastawką. O opatrunek powierzchni od 100 cm² do 400cm² oraz dodatkowo gaza do przetarcia skóry. | szt | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
| 28 | Plaster uniwersalny z opatrunkiem op/ 100 6cm x10 cm | op. | 4 |  |  |  |  |  | 4 |
| 29 | Podkład higieniczny ochronny rolka 50x50 rolka perforowana nieprzemakalna kolor zielony | szt | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 30 | Pojemnik na igły mały 250ml | szt | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 31 | POJEMNIK NA ODPADY MEDYCZNE 10L | szt. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 32 | Pojemnik na odpady medyczne 3 l | szt. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 33 | Pojemniki na odpady medyczne czerwone poj.5 l z tworzywa PP odpornego na uderzenia i chemikalia. Pojemniki posiadają opinię PZH. | szt. | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 34 | Pojemniki na odpady medyczne czerwone poj.10 l z tworzywa PP odpornego na uderzenia i chemikalia. | szt. | 17 |  |  | 17 |  |  |  |
| 35 | Reduktory do tlenu medycznego A 40 | szt. | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 36 | Rękawice nitrylowe 100szt./op. "L" | op. | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 37 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe. Kolor niebieski XL op/100szt. | op. | 4 |  |  |  |  |  | 4 |
| 38 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe. Kolor niebieski. Rozmiar L op.100szt. | op. | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
| 39 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe. Kolor różowy. Rozmiar S op.100szt. | op. | 9 |  |  | 5 |  |  |  |
| 40 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe.Rozmiar S op.100szt. |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 41 | Rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe, niebieskie M op. 100 szt | op. | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
| 42 | rurka krtaniowa LT-D rozmiar 4 | szt | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 43 | rurka krtaniowa LT-D rozmiar 5 | szt | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 44 | Rurka krtaniowa typu LT-D, rozmiar 3 | szt. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 45 | Siatka opatrunkowa na głowę nr 3 | szt. | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| 46 | STOPERY DO OCHRONY SŁUCHU MIN 50 Db | szt. | 300 |  |  |  |  |  | 300 |
| 47 | STOPERY DO OCHRONY SŁUCHU MIN 50 Db 200 PAR OP. | OP. | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
| 48 | termometr elektroniczny medyczny | szt. | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 49 | wenflon 14g pomarańczowy | szt. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 50 | wenflon 16g szary | szt. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 51 | wenflon 18g zielony | szt. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 52 | wenflon 20g różowy | szt. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 53 | wenflon 22g niebieski | szt. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 54 | worki na odpady medyczne czerwone 120l | rolka | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 55 | worki na odpady medyczne czerwone 60l | rolka | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| 56 | Zestaw do konikopunkcji ratowniczej | szt. | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
| 57 | Zestaw do płukania oka ZPO-1 | szt. | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| 58 | Zestaw dojścia doszpikowego | szt. | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
| **Lp.** | **ASORTYMENT** | **J.M.** | **ILOŚĆ W RAMACH OPCJI** |  | | | | | |
| **ZADANIE NR 3** | | | | | | | | | |
| 1 | Rurki stelażowe (Łączniki stelaża ) do namiotów (Sali opatrunkowej) typ DRASH Namiot XB / 2XB F329601 (BLUE) | szt. | 10 | 2 WSZP | | | | | |
| 2 | Rurki stelażowe (Łączniki stelaża) do namiotów (Sali opatrunkowej) typ DRASH Namiot XB / 2XB F329751 (Green) | szt. | 10 |
| 3 | Rurki stelażowe (Łączniki stelaża ) do namiotów (Sali opatrunkowej) typ DRASH Namiot XB / 2XB F329631 (RED) | szt. | 10 |
| 4 | Rurki stelażowe (Łączniki stelaża ) do namiotów (Sali opatrunkowej) typ DRASH Namiot XB/ 2XB F329781 (YELLOW) | szt. | 10 |
| **Lp.** | **ASORTYMENT** | **J.M.** | **ILOŚĆ W RAMACH OPCJI** |  | | | | | |
| **ZADANIE NR 4** | | | | | | | | | |
| 1 | Glukometr | szt. | 3 | 1 PSAP | | | | | |
| 2 | Paski do glukometru op. 50szt **kompatybilne do powyższego glukometru** | OP. | 3 |
| **Lp.** | **ASORTYMENT** | **J.M.** | **ILOŚĆ W RAMACH OPCJI** |  | | | | | |
| **ZADANIE NR 2** | | | | | | | | | |
| 1 | APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY TYPU DIN 13164 **Asortyment objęty stawką VAT 8%** | SZT. | 5 | 22BPG | | | | | |
| 2 | APTECZKA PRZENOŚNA DIN 13157 (PLASTIKOWA Z MOŻLIWOŚCIĄ POWIESZENIA NA ŚCIANIE). **Asortyment objęty stawką VAT 8%** | SZT. | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |