Starachowice, 21.11.2017 r

Znak: GKDŚ.7021.3.49.2017.KMa

ZAPYTANIE OFERTOWE

(zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 30.000 euro)

Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego
w Starachowicach, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji usług elektroinstalacyjnych obejmujących:

- montaż opraw oświetleniowych na słupach,

- instalowanie nowych punktów świetlnych wraz ze stawianiem słupów i układaniem kabli zasilających,

- remonty oświetlenia ulicznego i parkowego znajdującego się na stanie majątkowym Gminy Starachowice oraz realizowania innych usług elektroinstalacyjnych, mających na celu poprawę i utrzymanie w sprawności, nie objętego konserwacją, oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Starachowice,

mających na celu poprawę i utrzymanie w sprawności ilościowej i jakościowej oświetlenia
w Starachowicach.

Usługi elektroinstalacyjne realizowane będą zgodnie z dyspozycjami przedstawiciela Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, ochrony środowiska oraz zgłaszać z odpowiednim wyprzedzeniem okoliczności utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.

Oferta powinna zawierać:

- Wynagrodzenie brutto (netto + należny podatek VAT) za realizację usługi montażu jednej  oprawy oświetleniowej wraz z montażem bezpiecznika słupowego i mostków przy użyciu następujących materiałów: oprawa sodowa 150 W – 1 szt., lampa sodowa 150 W – 1 szt., wysięgnik rurowy – 1 szt., uchwyt wysięgnika – 2 szt., przewód YDY 3 x 2,5 mm2 – 4 mb, bezpiecznik słupowy – 1 szt., wkładka bezpiecznikowa 6A  – 1 szt., zacisk odgałęźny – 3 szt., materiały pomocnicze (do 2% M)

- Stawki i wskaźniki:

  - stawka roboczogodziny R (netto),

  - koszty pośrednie Kp (od R i S),

  - zysk (od R, S, Kp),

  - koszty zakupu (od M),

- Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus!

- Informacja o osobach uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą.

- Kazimierz Sławek, telefon – 41 273 83 41, e-mail: komunalny@starachowice.eu,

- Maciej Kiciński, telefon – 41 273 82 99,  komunalny@starachowice.eu.