Część nr 1:

Gazy wraz z dzierżawą butli.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów | Pojemność butli | Parametry oferowane* | Nazwa producenta oraz marki, nazwy, typu oferowanego produktu* | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto gazu | Cena brutto dzierżawy 1 butli za 6 m-cy | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J(H+I) |
|  | Acetylen rozpuszczony gat. N185 | 5 l,10 l, 20 l, 40 l |  |  | kg | 1 |  |  |  |
|  | Argon sprężony gat.N50 | 40L-50L |  |  | m3 | 1 |  |  |  |
|  | Mieszanina argonowa | 8L-10L-40L-50L |  |  | m3 | 1 |  |  |  |
|  | Azot sprężony gat.N40 | 8L-10L |  |  | m3 | 1 |  |  |  |
|  | Azot sprężony gat.N50 | 40L-50L |  |  | m3 | 1 |  |  |  |
|  | Mieszanina azotowa [70%N2+30%CO2] | 8L-10L-40L-50L |  |  | m3 | 1 |  |  |  |
|  | Dwutlenek węgla gat.N35 | 6L-10L-27L-40L |  |  | kg | 1 |  |  |  |
|  | Hel sprężony gat.N50 | 20L-27L-40L |  |  | m3 | 1 |  |  |  |
|  | Podtlenek azotu medyczny | 10L |  |  | m3 | 1 |  |  |  |
|  | Tlen medyczny | 40L |  |  | m3 | 1 |  |  |  |
|  | Powietrze sprężone | 10L-40L |  |  | m3 | 1 |  |  |  |
|  | Mieszanina tlenowa [95%O2+5%CO2] | 10L-40L |  |  | m3 | 1 |  |  |  |
|  | Tlen sprężony gat.N27 | 8L-10L-40L |  |  | m3 | 1 |  |  |  |
|  | Wodór sprężony | 40L |  |  | m3 | 1 |  |  |  |
|  | Propan -butan | 11kg-33kg |  |  | kg | 1 |  |  |  |
|  | Gaz specjalny SO2[800ppm]+ CO[800ppm]+ NO[800ppm]+ CO2+N2[800ppm] | 10L |  |  | m3 | 1 |  |  |  |
|  | Mieszanka CO2 w N2,100ppm o dokładności 2% | 10L |  |  | m3 | 1 |  |  |  |
|  | Mieszanka NO w N2,100ppm o dokładności 2% | 10L |  |  | m3 | 1 |  |  |  |
|  | Mieszanka C3H8 w powietrzu syntetycznym, 120ppm o dokładności 2% | 10L |  |  | m3 | 1 |  |  |  |
|  | Mieszanka NO w N2,900ppm o dokładności 2% | 10L |  |  | m3 | 1 |  |  |  |
|  | Mieszanka CO2 w N2,[stężenie 12%[12x10^ 4 ppm] o dokładności 2% | 10L |  |  | m3 | 1 |  |  |  |
|  | Mieszanka wzorcowa Nr referencyjny: M-99-T1-02348[N-Butan 60 ppm w azocie 5,0 | 50L |  |  | m3 | 1 |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

Część nr 2:

Gazy – (własne butle i zbiorniki Zamawiającego).

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów | Pojemność butli | Parametry oferowane | Nazwa producenta oraz marki, nazwy, typu oferowanego produktu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto gazu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D* | E* | F | G | H |
|  | Acetylen rozpuszczony gat. N185 | 5 l,10 l, 20 l, 40 l |  |  | kg kg | 1 1 |  |
|  | Argon sprężony gat.N50 | 40L-50L |  |  | m3 | 1 |  |
|  | Mieszanina argonowa | 8L-10L-40L-50L |  |  | m3 | 1 |  |
|  | Azot sprężony gat.N40 | 8L-10L |  |  | m3 | 1 |  |
|  | Azot sprężony gat.N50 | 40L-50L |  |  | m3 | 1 |  |
|  | Mieszanina azotowa [70%N2+30%CO2] | 8L-10L-40L-50L |  |  | m3 | 1 |  |
|  | Dwutlenek węgla gat.N35 | 6L-10L-27L-40L |  |  | kg | 1 |  |
|  | Hel sprężony gat.N50 | 20L-27L-40L |  |  | m3 | 1 |  |
|  | Podtlenek azotu medyczny | 10L |  |  | m3 | 1 |  |
|  | Tlen medyczny | 40L |  |  | m3 | 1 |  |
|  | Powietrze sprężone | 10L-40L |  |  | m3 | 1 |  |
|  | Mieszanina tlenowa [95%O2+5%CO2] | 10L-40L |  |  | m3 | 1 |  |
|  | Tlen sprężony gat.N27 | 8L-10L-40L |  |  | m3 | 1 |  |
|  | Mieszanina 3 – składnikowa | 10L- 40L |  |  | m3 |  |  |
|  | Wodór sprężony | 40L |  |  | m3 | 1 |  |
|  | Propan -butan | 11kg-33kg |  |  | kg | 1 |  |
|  | Acetylen analityczny | 7kg-9kg |  |  | kg | 1 |  |
|  | Tlen sprężony 5,0 czystość 99,99 % | 50L |  |  | m3 | 1 |  |
|  | Powietrze syntetyczne 6,0 czystość 99,99 % | 50L |  |  | m3 | 1 |  |
|  | Argon 5,0 czystość 99,99 % | 50L |  |  | m3 | 1 |  |
|  | Azot 5,0 czystość 99,99 % | 50L |  |  | m3 | 1 |  |
|  | Dwutlenek węgla 4,5 czystość 99,99 % | 26 kg |  |  | kg | 1 |  |
|  | Mieszanka tlenowa z CO2/MAPAX 2/8 | 40L |  |  | m3 | 1 |  |
|  | Mieszanka azotowa z CO2/MAPAX 4 | 40L |  |  | m3 | 1 |  |
|  | Azot 5,0 czystość 100% | 50L |  |  | m3 | 1 |  |
|  | Syntetyczne powietrze 5,0 [ mieszanka 20% O2-80% N2 ] | 50L |  |  | m3 | 1 |  |
|  | Mieszanka jakość 5,7/5,6 [H2/He40%/60%] | 50L |  |  | m3 | 1 |  |
|  | O2 min jakość 4,5 | 50L |  |  | m3 | 1 |  |
|  | Hel sprężony 6,0 czystość 99,99 % | 50L |  |  | m3 | 1 |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

Część nr 3:

Gazy wraz z dzierżawą butli.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów | Pojemność butli | Parametry oferowane* | Nazwa producenta oraz marki, nazwy, typu oferowanego produktu* | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostko-wa brutto gazu | Cena brutto dzierżawy 1 butli za 6 m-cy | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J(H+I) |
|  | HeL sprężony gat.N50 | 20L-27L-40L |  |  | m3 | 1 |  |  |  |
|  | Hel sprężony 5,0 czystość 99,99 % | 50L |  |  | m3 | 1 |  |  |  |
|  | Hel sprężony 6,0 czystość 99,99 % | 50L |  |  | m3 | 1 |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………