**Załącznik Nr 2**

**Opis przedmiotu zamówienia – najem urządzeń dozujących wodę z sieci wodociągowej**

1. Umowa najmu zostaje zawarta na czas **od dnia** **01.08.2024 r. do dnia 31.07.2025 r.**
2. Montaż urządzeń zostaje potwierdzony przez Najemcę na protokole wykonania usługi, w którym są zapisane numery seryjne zamontowanych urządzeń oraz miejsce montażu każdego urządzenia.
3. **Montaż urządzeń nastąpi w terminie 5 dni roboczych** od dnia podpisania umowy.
4. Wynajmujący jest właścicielem urządzeń do oczyszczania wody i oświadcza, że są one wolne od wszelkich wad prawnych i praw osób trzecich.
5. Wynajmujący gwarantuje sprawność techniczną oferowanych urządzeń oraz zapewnia serwis (wliczony w cenę najmu urządzenia) w celu jej utrzymania.
6. Wynajmujący zapewnia dokonanie wszelkich napraw w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia uszkodzenia.
7. Obsługa serwisowa i pierwszy montaż zawarte są w cenie najmu każdego urządzenia.
8. Urządzenia do dystrybucji wody wpięte w sieć wodociągową muszą posiadać minimum dwa stopnie filtracji (filtry: mechaniczny i węglowy), które usuwają metale ciężkie, piaski, zmiękczają wodę, co poprawia jej zapach i smak, a zawarte w filtrach złoża muszelek skorupiaków morskich wzbogacają wodę o minerały.
9. Urządzenia muszą posiadać lampę UV.
10. Wymagana możliwość pobierania z urządzeń wody zimnej i ciepłej.
11. Wynajmujący w ramach umowy zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany filtrów raz na 6 miesięcy oraz do bezpłatnej wymiany lamp UV raz na 12 miesięcy. Wynajmujący będzie wykonywał ww. czynności w wymaganych terminach bez dodatkowego wezwania ze strony Najemcy. Wykonanie czynności będzie potwierdzone w dokumentacji serwisowej, którą będzie posiadał zarówno Wynajmujący, jak i Najemca.
12. Wynajmujący zobowiązuje się do dostawy jednorazowych kubków do wody, pakowanych po 100 sztuk, w ilości po 6 700 sztuk miesięcznie (67 rolek).
13. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar, który spełnia wszystkie określone przepisami prawa wymogi w zakresie dopuszczenia do obrotu i do stosowania na rynku polskim, na co Wykonawca będzie posiadał przez cały okres trwania umowy wszystkie aktualne dokumenty, które w każdej chwili na żądanie Zamawiającego przedłoży do wglądu oraz ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe u Zamawiającego w związku z zastosowaniem towaru nie spełniającego przedmiotowych wymogów.
14. Zainstalowane urządzenia muszą posiadać wszelkie certyfikaty i atesty dotyczące badań laboratoryjnych wody.
15. Wynajmujący udziela na urządzenia pełnej gwarancji w czasie trwania umowy najmu.
16. Pełny serwis i naprawy urządzeń będących w trakcie najmu, a nie wynikające z niewłaściwego użytkowania lub uszkodzenia mechanicznego są dokonywane nieodpłatnie.
17. Miejsce zamontowania urządzeń:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | LOKALIZACJA | JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA | MIEJSCE | ILOŚĆ SZT. |
| 1 | CKD bud. A1 | Izba Przyjęć | Poczekalnia dla pacjentów | **1** |
| 2 | CKD bud.A2 | Poradnie Specjalistyczne | Poczekalnie dla pacjentów | **4** |
| 3 | CKD bud.A1 | Zakład Diagnostyki Obrazowej | Poczekalnie dla pacjentów | **1** |
| 4 | CKD bud.A1 | Blok Operacyjny | Blok | **1** |
| 5 | CKD bud.A1 | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | OIT | **1** |
| 6 | CKD bud.A1 | Klinika Ortopedii | Korytarz Kliniki | **2** |
| 7 | CKD bud.A1 poziom 0 | Klinika Onkologii Klinicznej (*Chemioterapia Jednego Dnia*) | Poczekalnia dla pacjentów: wnęka przy automacie vendingowym, poczekalnia przy Punkcie pobrań krwi hol przy salach do podań chemii | **3** |
| 8 | CKD bud.A1 poziom 15 | Klinika Onkologii Klinicznej (*Chemioterapia Stacjonarna*) | Korytarz Kliniki | **1** |
| 9 | Bud. B1 wejście B | ZMN – poczekalnia | Poczekalnie dla pacjentów, pokój dydaktyczno - lekarski | **3** |
| 10 | CKD Bud. A1 poziom 0 | Sterylizacja | Pokój socjalny  (warunki termiczne) | **1** |
| 11 | CKD Bud. A1 poziom 9 | Genetyka | Poradnie genetyczna oraz prenatalna, poczekalnia dla pacjentów | **3** |
| 12 | Bud. A4 | Patomorfologia | Pokój socjalny | **1** |
| 13 | IS Bud. A3 poziom 0 | Ośrodek Medycyny Sportowej | Poczekalnia dla pacjentów | **1** |
| 14 | IS Bud. A3 | Chirurgia Stomatologiczna s. 116, s. 242 | Poczekalnia dla pacjentów | **2** |
| 15 | IS Bud. A3 | Instytut Stomatologii – korytarz poziomy: 01, 0, 1 | Korytarze,  Poczekalnia dla pacjentów | **3** |
| 16 | SEN | Ośrodek Leczenia Zaburzeń Snu | Poczekalnia dla pacjentów, Gabinet badań pacjenta | **2** |
| 17 | UCP | Uniwersyteckie Centrum Pediatrii im. Marii Konopnickiej, 91-738 Łódź, ul. Pankiewicza 16 | Korytarze, hole, SOR, Diabetologia (o.5), Chemioterapia dziecięca (o.6, o.6 dzienny, o.7) | **11** |
| 18 | STERLINGA | Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 90-217 Łódź, ul. Sterlinga 13 | Blok operacyjny, korytarz parter, Korytarz I p. | **3** |

Legenda:

CKD – Centrum Kliniczno-Dydaktyczne, 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251  
IS – Instytut Stomatologii, 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

ZMN – Zakład Medycyny Nuklearnej, 90-001 Łódź, ul. Czechosłowacka 8/10  
SEN – Ośrodek Leczenia Zaburzeń Snu, 92-215 Łódź, ul. Mazowiecka 6/8

UCP – Uniwersyteckie Centrum Pediatrii im. Marii Konopnickiej, 91-738 Łódź, ul. Pankiewicza 16